EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000053/2013

Numero Processo	: 000169/2013

Data da Abertura	: 12/12/2013 09:00:00

1 – PREÂMBULO

O Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Praça Dr. Rockert, 92 – Centro, Janaúba, Minas Gerais, conforme objetos abaixo descriminados e anexos, nos termos e data prevista no subitem 4.1.1 deste Edital.

O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: Rafael Oliveira Pereira e Equipe de Apoio, designados pela PORTARIA Nº. 189/2013, de 21 de agosto de 2013, publicada no Quadro de Avisos no dia 21 de agosto de 2013, sendo regido pela Lei Federal 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 001, de 02 de janeiro de 2006, pertinente ao Pregão e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

2 – OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste Edital a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, em obediência aos convênios 18017.392000/1120-04 e 18017.39000/1120-03 e de acordo com o Termo de Referência deste instrumento convocatório.

Itens do Processo

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Especificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | Ar Condicionado 30.000 Btu's Tipo Split | Un | 9 | ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: Ar condicionado, tipo condensador remoto - instalado Capacidade: 30.000 Btu’s Tensão: 220 v Calefação: Ciclo reverso. Condensação a ar externo Controle remoto de acionamento e regulagem do aparelho, sem fio. Unidade evaporadora com gabinete adequado para ser instalada em parede, aparente. Equipamento na faixa de classificação no mínimo, letra B, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, eficiência energética, do INMETRO. 2. Acessórios Mínimos: Fornecimento de manual técnico completo em português, com orientações para instalação, operação e manutenção do aparelho. |
| 00002 | Negatoscópio | Un | 9 | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: 02 CORPOS APLICAÇÃO GERAL: TIPO DE PAREDE |
| 00003 | Balde a Pedal | Un | 3 | Balde grande de inox com cap. para 10 litros |
| 00004 | Comadre Tipo Pá | Un | 20 | Comadre tipo pá em aço inox com capacidade de 3,5 litros inox |
| 00005 | Reanimador Pulmonar Manual (Ambu) | Un | 8 | Reanimador Manual composto de balão auto inflável de polivinil adulto capacidade 1200ml Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2O Mascara de PVC transparente, atóxica, mod. adulto |
| 00006 | Laringoscópio Adulto | Un | 10 | 1. Especificação Básica Laringoscópio de tecnologia de fibra ótica para uso em ADULTO composto de: 1. Cabo em metal recartilhado com baterias não recarregáveis; 2. Lâminas em aço inox tipo Macintosh com fibra tamanhos 00, 01,02,03 e 04 3. Lâminas em aço inox tipo Miler com fibra tamanhos 00, 01,02,03 e 04 ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. estojo para armazenamento e transporte; 2. baterias para 1º uso. |
| 00007 | Serra de Gesso | Un | 1 | 1. Especificação Básica Serra elétrica para gesso ortopédico que atenda as especificações mínimas abaixo: 1. Corpo construído em material de alta resistência mecânica; 2. Cabo de alimentação com comprimento não inferior a 3 metros; 3. Número de oscilações por minuto não inferior a 15.000; 4. Alimentação: bi-volt 127/220 Volts - 60 Hz selecionável ou 127 Volts - 60 Hz ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2" com respectivos anéis de fixação; 2. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2,5" com respectivos anéis de fixação; 3. 2 chaves compatíveis para troca das lâminas. |
| 00008 | Carro de curativo | Un | 2 | Carro com armação tubular de 1'', tampo e prateleira em chapa de aço inxo, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com roizio de 3'', acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões 0,75 m X 0,80 altura. |
| 00009 | Martelo de Reflexo | Un | 3 | Martelo de 150 gramas, em inóx com ponta emborrachada |
| 00010 | Ultrasson Diagnóstico | Un | 1 | Aparelho de Ultra-sonografia totalmente digital, de alta resolução , para uso geral em Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Cardiologia, Vascular, Cerebrovascular e Pequenas partes. Dispõe de transdutores convexos, micro-convexos, lineares, setorias, intra-cavitários, intra-operatórios e transesofágicos, todos multifrequenciais. COM: Monitor de LCD 17 polegadas colorido com braço articulado. Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com teclado alfa-numérico e sistema de manuseio do cursor por ¿trackball¿. Inclusive rotação de até 300 graus. 9216 canais digitais banda larga para produção de imagem de alta resolução. Faixa dinâmica de 232 dB. Frame Rate superior a 785 quadros por segundo. Sistema de Disco rígido 250 GB. O APARELHO FORNECE: Doppler colorido pulsado e contínuo dirigível (Doppler Inteligente); Harmônica Tecidual e Harmônica de Pulso Invertido; Tissue Doppler (Doppler tecidual colorido); Imagem Trapezoidal nos transdutores lineares; Reconstituição 3D free-hand Multiplanar (MPR); Color Power Angio Direcional; Modo de Comparação de Cor (Color Compare); Inversão automática de Color; Texto Rápido permite fácil anotação a qualquer momento durante o exame; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM e Power Angio; Colorização de Imagens nos modos B, M, Doppler ou cores; Possibilidade de conexão de até 05 (cinco) transdutores simultaneamente; Gravação em CD-RW / DVD de Multi-estudos; Gravação de exames em Pen-Drive; Sistema de Disco rígido 250 GB Permite exportar clips em formato.AVI e imagens.BMP para o CD / DVD; Menu completo de Ajuda On-line de todas as funções do equipamento; Saída padrão USB exclusiva para impressoras jato de tinta e laser; PACOTE DE SOFTWARES DOS APLICATIVOS CLÍNICOS: Imagem Geral Inclui abdomem, pequenas partes, próstata, músculo esquelético. Função com biópsia, cálculos, análisese relatórios configuráveis. Vascular Inclui carótida, transcraniano e vascular abdominal e periférico, Doppler CW/PW, ECG, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Cardiologia Inclui cardiologia adulto,pediátrico e transesofágico, ECG, Doppler contínuo CW dirigível, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Obstetrícia/Ginecologia Inclui obstetrícia, ginecologia, endovaginal e ecocardiografia fetal. Função com biópsia, cálculos, análises e relatórios configuráveis. RECURSOS QUE FAZEM PARTE OD APARELHO: Conectividade DICOM DICOM Media Store e Dicom Print., Worklist e PPS. Inclui Dicom Structured Reporting,também aceita conectividade Ethernet com um sistema empresarial de gerenciamento de dados ou PACS com recursos avançados de DICOM. iSCAN (Intelligent Scan) Permite otimização automática da imagem 2D (Ajuste TGC, ganho de recepção e curva de compressão de mapas) Os usuários com grande demanda, ganham consistência de imagem e produtividade disponivel para Radiologia,Vascular Ob/Gin. High-Q Análise automática em tempo real da curva de Doppler, com seleção pelo usuário das medidas e índices. Oferece consistência nos resultados das medidas entre usuários e reduz interações para aumento da produtividade. Modo M Anatômico e Modo M Anatômico Colorido Conectividade DICOM Structured Report As classes de SR oferecem suporte total aos relatórios convencionais, em texto livre, e às informações estruturadas, aumentando assim a precisão, clareza e o valor da documentação clínica. Registra e transmite medições. (Cardíacas obstétricas/ginecológicas). XRES Software de Processamento de imagens adaptativo para redução de ruído e artefatos para melhorar a diferenciação dos tecidos. SonoCT Composição multi Imagem em Tempo Real que aumenta informação clínica. RECURSOS ADICIONAIS: Stress Echo Módulo integrado incluindo 3 protocolos fixos, protocolos de até 8 estágios, protocolos definidos pelo usuário, ¿Wall Motion Score¿, interrupção/continuação (stop/resume), Inclui também memória estendida e pedal. Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. TRANSDUTORES Convexo C5-2 Convexo de 2 a 5 MHz (C) Endocavitário C8-4v Endocavitário/Endovaginal de 4 a 8 MHz (C) Linear L12-3 Linear de 3 a 12 MHz (C) Setorial S4-2 Setorial adulto de 2 a 4 MHz (C) Volumétrico V6-2 Volumétrico convexo de 2 a 6 MHz (E) Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. CONECTORES Conector Cartucho (03) Conector Explora (02) |
| 00011 | Foco Cirúrgico de Teto | Un | 1 | 02 CÚPULAS, de iguais tamanhos e luminosidade, montadas em hastes independentes, com limitadores de curso que evitem colisões entre as duas; Instalação em qualquer teto Feixe Luminoso igual ou superiror a 100.000 lux , a cerca de 1 metro dedistância. Cúpulas com revestimento interno de material dicróico (refletor dicróico), de forma que a radiação emitida fique focalizada em um ponto ; Dispositivo para eliminação total de sombras; Cúpula selada, de forma que não entre poeira no seu interior comprometendo a radiação emitida; Com foco regulável, e manopla removível e esterelizável em autoclave;· Possua filtros antitérmicos localizados no interior da cúpula proporcionando luz livre de radiação infravermelha , ocasionando ausência de aquecimento na parte inferior da cúpula Possibilite a troca de lâmpadas sem uso de ferramentas de maneira fácil e sem ferramentas; Possua mobilidade em todas as direções e ângulos, com flexibilidade e estabilidade dos movimentos. Rotação dos braços em torno do tubo de fixação sem que a mesma sofra ruptura; Temperatura de cor de aproximadamente 3500 Kelvin . Alimentação elétrica 110 V / 220 V-60Hz, com compensação de voltagem e bateria recarregável para aproximadamente duas horas; Acompanham: No mínimo 06 lâmpadas para cada cúpula; todos os acessórios necessários ao completo funcionamento; manual de operação atualizado, original e em português; |
| 00012 | Mesa de Mayo | Un | 1 | 1. Especificações Básicas: * Mesa de Mayo para instrumental cirúrgico que atenda as especificações abaixo; * Tampo com dimensão aproximada de 45 por 35 cm em aço inox e estrutura tubular em pintura em epóxi; * 3 rodízios multidirecionais; * Sistema de regulagem deslizante de altura através de roseta(manopla) - material em polipropileno * Altura mínima de 70cm e máxima de 1,20 m ou superior; |
| 00013 | Carro Móvel Parada Cardio-Respiratoria | Un | 2 | Carro para transporte de equipamento de parada cardio-respiratória que atenda as especificações abaixo; 1. Perfis em alumínio ou chapas de aço com acabamento em pintura epóxi bege ou cinza claro; 2. Fechamento e gavetas em aço inox ou chapas de comprimento e profundidade do carro (tipo ¿gavetões¿), sendo que a primeira delas deve possuir divisões para medicação; 4. Fechamento das gavetas com deslizamento através de roletes de nylon em trilho telescópico e batentes que impeçam a retirada acidental das gavetas dos trilhos; 5. Mesa(tampo) superior para preparação de medicamentos em aço inox com bordas elevadas em todo o perímetro; 6. Suporte para desfibrilador ou cardioversor com possibilidade de giro de 360°; 7. Dispositivo para lacre de todas as gavetas; 8. Protetor emborrachado em todo o perímetro do carro; 9.Sistema de 4 rodízios de borracha com possibilidade de travamento em pelo menos duas rodas; |
| 00014 | Cardioversor/ Desfibrilador | Un | 2 | 3.1. Forma de onda de desfibrilação bifásica; 3.2. Seleção de energia: pás internas de 2 a 50 Joules em 10 ou mais passos; pás externas de 5 a 360 Joules em 12 ou mais passos; 3.3. Seleção de energia: pás internas de 2 a 50 Joules em 10 ou mais passos; pás externas de 5 a 360 Joules em 12 ou mais passos; 3.4. Possibilidade de acionamento da carga através de tecla localizada no equipamento ou na própria pá de desfibrilação; 3.5. Tempo de carga: menor do que 12 segundos para 360 Joules com baterias novas; 3.6. Circuito de descarga interna quando houver o carregamento e a carga não for utilizada; 3.7. Indicador de carga através de sinalização visual e sonora da carga completa com indicação visual da carga disponível; 3.8. Sincronização do pulso do desfibrilador com a onda R do ECG do paciente. 4. MONITOR 4.1. Monitorização do ECG através das pás e do cabo do paciente, devendo permitir até 7 (sete) derivações pelo cabo ou uma pelas pás. Deve indicar na tela a derivação escolhida. O amplificador de ECG deve ser isolado com proteção a desfibriladores e bisturis; 4.2. Faixa de monitorização da freqüência cardíaca de 20 até 240 8PM, podendo ter seus limites inferior e superior menor e maior respectivamente; 4.3. Display gráfico monocromático ou colorido de cristal líquido ou emissor de luz com lente anti- reflexiva de dimensão igual ou superior a 5¿ medida na diagonal da tela. Deve permitir a visualização mínima: do ECG, valor da freqüência cardíaca, derivação e energia selecionada. 4.4. Memória para sinais de ECG, desfibrilação e alarmes; 4.5. Possibilidade de seleção de filtros de rede e de tremor muscular. 5. REGISTRADOR 5.1. Registrador incorporado ao gabinete com impressão por cabeça térmica em papel de largura mínima de 50 mm em bobina ou sanfonado e que imprima no mínimo os seguintes sinais e parâmetros: Traçado de ECG na velocidade de 25 mm/s indicando derivação, valor da freqüência cardíaca, energias selecionadas, totais de descargas, data e hora. Deve permitir o registro automático antes e após cada descarga; |
| 00015 | Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) | Un | 3 | Bisturi Eletrônico Microprocessado Bisturis Eletrônicos Microprocessados de Alta Freqüência. POTENCIA: 400WATTS Todas as vantagens da técnica digital sem nenhuma complicação. ¿ Comando de potência na caneta ou no pedal. Totalmente digital. Saída BIPOLAR, com função Precise(Microbipolar) para procedimentos delicados. Função TRIPOLAR®. Sistema MRP Graph - Monitoramento de Resistência de Placa com indicação. Até 20 procedimentos cirúrgicos podem ser programados. Características Gerais Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY). Manipulação simplificada e auto-explicativa. Microprocessado em todas as funções. Display Digital para as potências de CORTE, BLEND, COAGULAÇÃO e BIPOLAR, CORTE e COAGULAÇÃO em baixo de água. Memorização Digital de todas as funções Indicação visual e sonora da função em uso, diferentes tonalidades para o CORTE e COAGULAÇÃO. 3 Níveis de BLEND (BL1, BL2 e BL3). Faz uso de Placas descartáveis, autoadesivas, simples ou duplas ¿ Detecção automática do tipo de placa(Simples ou Dupla, de acordo com pré escolha). Nova função TRIPOLAR (Monopolar + Bipolar)Comando Digital Duplo na caneta (corte e coagulação). Sistema de Alarme e Proteção M.R.P. Bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria caneta e no pedal. Comando por Encoder rotativo. Função SPRAY para uma excelente fulguração.Totalmente compatível com sistema de gás. Argônio. Compensação automática da potência com a variação da resistência do tecido. Seleção automática de voltagem(127/220V). Refrigeração interna por convecção, controlado eletronicamente, acionado somente na necessidade. Função MONOPOLAR, BIPOLAR e TRIPOLAR. Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. Ajuste da potência do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. Todos os valores de potência podem ser memorizados, mantendo-se mesmo que o aparelho seja desligado. Disponibilidade de 20 procedimentos cirúrgicos pré-programados. Permite a ação simultânea de 2 cirurgiões. Ajuste automático da potência em caso de variação da resistência do tecido. Painel à prova de água para fácil limpeza. 01 Caneta porta-eletrodos simples, Monopolar (CM-04), com cabo de silicone. 02 Canetas Comando Digital (CD-02), com cabo de silicone. 01 Placa neutra de aço inox flexível (PN-01) , com cabo ¿ 01 Pedal duplo (PE-402RS), com cabo. 02 Jogos de eletrodos (EM-10, EM-12, EM-13, EM-14, EM-16, EM-17) ¿ 01 Pinça Hemostática reta (PH-01), isolada, com cabo de silicone. |
| 00016 | Garrote Pneumático Eletrônico | Un | 1 | Características Técnicas: Garrote Pneumático duplo, com: Alimentação 110/220Volts Freqüência 50/60Hz Bateria interna 12 Volts .Timer Digital até 99 min. Pressão de trabalho 0 a 600 mmHg Outras Características: - Controle de Tempo programável; - Chassis em Aço Inox e tampa em aço c/ pintura epóxi; - Fusível de Proteção; Suporte para pedestal; - Painel com teclado de membrana de alta durabilidade; - Acompanha 6 tamanhos de braçadeira duplo; - Painel de comando de fácil Operação; - Bateria recarregável de segurança com autonomia de 2 horas; - Pedestal com rodízios e cesto aramado em Inox - Portátil, acondicionado em maleta. |
| 00017 | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | Un | 3 | Características técnicas: Pacientes: ¿ Pediátrico > 6 kg /. Adulto < 140 kg Rotâmetro . Escala O2: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min. Escala N2O: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min. Escala Ar: 0,2 a 10 l/min. Válvula de O2 Direto. Chave seletora N2O/Ar Comprimido. Sistema de proteção que garante mínimo de 25% de O2 na mistura com N2O. Sistema de proteção de corte de N2O na ausência de O2. Alarme pneumático acústico no caso de queda de pressão de O2 Vaporizador. Conexão para até dois vaporizadores calibrados, com sistema de proteção padrão que evita funcionamento simultâneo Filtro Circular. Totalmente Autoclavável. Capacidade do Fole: 1200mL. Capacidade do Canister: 1,0 kg de cal sodada. Válvula de alívio de pressão em 100 cmH2O. Válvula APL: 0 a 80 cmH2O graduada. Dreno para proteção do sensor de fluxo. Alojamento para sensor de FiO2 e sensor de fluxo Ventilador. Modalidades: VCV adulto/VCV pediátrico, PLV adulto/PLV pediátrico, Manual/Espontânea e Espera. Volume corrente: 50 a 1200 ml ¿ Pressão: 4 a 50 cmH2O. FR: adulto. 4 a 30 rpm pediátrico 15 a 50 rpm. Relação I:E: 2,5:1 a 1:4. Pausa inspiratória: 0 a 30% do tempo INS. PEEP: 0 a 20 cmH2O. Fluxo INS: 10 a 75 l/min. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO · Sistema Modular que pode receber até 14 (catorze) módulos fisiológicos simultâneos permitindo flexibilidade na monitoração dos parâmetros fisiológicos, através de configuração pelo usuário. · Operação através de menu de fichas (sem perda da monitorização de curvas e parâmetros). · Configuração automática da tela através de inserção/retirada dos módulos. · Interligação com Central de Monitoração Fisiológica · Visualização das telas de qualquer leito ligado à rede. · Quatro níveis de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os parâmetros monitorados, incluindo sistema de alerta para desconexão de módulos. · Indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo se o alarme sonoro estiver desabilitado. · Evolução gráfica e tabular de 24h de todos os parâmetros em diversos formatos, com resolução de 1 (um) minuto. · Tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenagem ajustável. · Sistema de registro de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizados através de impressora gráfica laser ou módulo registrador térmico. · Sistema de marcação de eventos e lembretes temporizados. · Sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa. · Menu exclusivo para ajuste de alarmes. · Identificação do paciente (ID)e leito. · Permite a comunicação com outros equipamentos, tais como : Ventiladores, Débito Cardíaco Não Invasivo, Gasometria . · Registro automático acionado por alarmes. · Volume dos alarmes ajustáveis. · Alarme temporizado/desabilitado. · Congelamento dos sinais na tela acionado manualmente ou pela ocorrência de alarmes. · Apresentação de data e hora, assim como a identificação da instituição em todos os registros. · Reconfiguração automática do equipamento · Indicador sonoro de reconhecimento de tecla. · Velocidade do sinal na tela ajustável, com apresentação de até 8 curvas simultâneas, definidas pelo usuário. · Cálculos: · Hemodinâmicos: área de superfície corpórea, débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico, índice sistólico, índice do trabalho sistólico do VE e VD, trabalho sistólico do VE e VD, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice das resistências, pressão de perfusão coronária e duplo produto. Respiratórios: conteúdo arterial e venoso de O2, diferença artério- venosa de O2, diferença alvéoloarterial de O2, consumo de O2, O2 disponível, taxa de extração de O2 e Shunt direito-esquerdo. · Captura automática de parâmetros fisiológicos, inclusive a PCP. · Checagem de normalidade dos valores calculados. · Consulta a valores normais e fórmulas utilizadas acessíveis no próprio equipamento. · Cartão de Memória para armazenagem de dados do paciente. · Controle através de diversos dispositivos, como teclado, botão rotacional e Touch pad ( mouse incorporado ) que facilita a programação. · Flash eprom que facilita atualizações futuras, sem a necessidade de abrir o equipamento. · Permite a transferência de dados para outros monitores através de módulo de memória. · Módulos Internos : ECG/Respiração, Oximetria (SpO2) , Pressão Não Invasiva (NIBP), Temp. · Módulos Externos Opcionais : Capnografia (ETCO2), Pressão Invasiva (IBP), Débito Cardíaco (CO), Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2), Analisador de Gases Anestésicos (GASES), Eletroencefalografia (EEG/EMG), Ventilação (VENT), Pressão Transcutânea (PtcO2/CO2), Registrador Térmico (REG), Interface (DX-COM) e Bateria (BAT), Eletrocardiograma (ECG), ECG/Respiração (ER), Análise de Arritmia e Segmento ST (ARRITMIA/ST), Oximetria (SpO2) e Pressão. Não Invasiva (NIBP). Geral : Vídeo : Cristal líqüido colorido de Matriz Ativa Tamanho da tela: 15¿ (diagonal) Resolução: 1024 x 768 pontos Alimentação: Voltagem: 100 / 240 VCA - Automática Freqüência: 50/60 Hz Potência: 240 VA Temperatura de Operação: 10º - 40º C ECG/RESPIRAÇÃO · Pré amplificador de ECG flutuante de 07 (sete) derivações; 03 (três) canais simultâneos. · Detecção de QRS por software para aumento na confiabilidade dos alarmes. · Freqüência Cardíaca de 0 a 300 bpm, com alarmes sonoro e visual de braquicardia (freq. Mínima) e taquicardia (freq. Máxima); indicação sonora e visual para cada onda R. · Sensibilidade de n/2 (5mm/mV), n (10mm/mV) e 2n (20mm/mV). · Velocidade de traçado de 12.5, 25 e 50 mm/s. · Filtros digitais para interferência de rede elétrica (50/60 Hz) e tremores musculares (eletromiografia). · Proteção do paciente contra microeletrocução, descarga de desfibrilador e R.F. · Reconhecimento de pulso de marca passo, eletrodo solto, tremor muscular. · Sincronismo para desfibrilador para cardioversão assistida. · Pré-amplificador de respiração flutuante com ganho automático (sensibilidade automática). · Apresentação de curva respiratória e do cardiorespirograma. · Indicação digital de freqüência respiratória na faixa de 0 a 150 RPM e ícone indicativo do ciclo respiratório detectado. · Detecção de alarmes de apnéia com tempo programável de 05 a 40 segundos. · Alarme de freqüência respiratória máxima e mínima ajustável pelo usuário. · Alarme de eletrodo solto. TEMPERATURA · Pré amplificador flutuante para 02 canais de Temperaturas, com leitura e indicação digital na faixa de 0 a 49.9 ºC através de sensores de temperatura esofágico/ retal e superficial, com resolução de 0,1 ºC. Alarme sonoro e visual para os limites de temperatura máxima e mínimo programadas pelo usuário. · Erro máximo: +/- 0,2 ºC em toda faixa. Acompanham: 01 (um) Sensor temperatura reutilizável superficial (pele) 01 (um) Sensor de temperatura reutilizável esofágico / retal OXIMETRIA DE PULSO (SpO2) · Indicação numérica dos valores de saturação e pulso e apresentação da onda de pletismografia · Indicação na tela de mensagens de sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa, etc. · Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para SpO2 e Pulso. · Não requer calibração, pelo usuário. Especificações Técnicas : Freqüência de Pulso : SpO2 ( Saturação de Oxigênio ) Faixa : 30-250 bpm Faixa : 0-100 % Resolução : 1 bpm Resolução : 1% Precisão : 2% PRESSÃO-NÃO- INVASIVA (NIBP) · Medição pelo método oscilométrico. · Indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica em mmHg. · Indicação sonora e visual de erros de operação ou problemas técnicos. · Medição automática com programação de intervalo de 1 a 180 minutos, ou medição manual por tecla dedicada. · Modo stat para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 05 minutos, ideal para indução anestésica. · Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada. · Pacientes: adulto, pediátrico e neonatal, com seleção manual ou automática de paciente. · Manguitos intercambiáveis (manguitos de vários tamanhos). · Transdutor de pressão de estado sólido, dispensando calibrações. · Sistema de proteção auxiliar microprocessado (IEC601-2-30), para cada tipo de manguito. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para todas as pressões (sistólica, média e diastólica). · Evolução de todas as pressões até 24 horas em formatos gráficos (média, máximo/mínimo e histograma) ou numéricos, com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário. · Registro das pressões sistólica, diastólica, média, pulso e todas as evoluções. · Limite de 0 a 300 mmHg. Especificações gerais: Sistema automático de propulsão do ventilador por Ar ou O2. Alimentação pneumática: 3,5 a 4,5 bar. Conexão para cilindro O2 de reserva Tipo E grampo Yoke. NBR 12510 com monitorização da pressão de 0 a 315 bar. Comutação automática O2 rede e O2 cilindro reserva. Manômetros para indicação da pressão da rede e pressão das vias aéreas. Conexão para fluxômetro e aspirador externo. Alimentação elétrica: 100 a 240 V, 50/60 Hz ¿ Bateria recarregável: 12 V 9 Ah com autonomia de 2 horas. Tomadas auxiliares: 3 (2 tomadas 1,0 A e 1 tomada 3,15 A) |
| 00018 | Balde a Chute | Un | 5 | 1. Especificações Básicas: * Balde à chute, armação em aço inoxidável com 4 rodas. * Balde em aço inoxidável, capacidade 15 lts. * Altura total com rodas: 0,80 mt |
| 00019 | Serra/ Perfuradora Ortopédica (Drill) | Un | 3 | Pistola com corpo de alumínio, com ponta drill/canulado e um reamer para cirurgias ortopédicas, perfuração óssea, colocação de placas parafusos e fios de aço(tíbia/fêmur) dentre outros, em aço inoxidável;Resistente á esterilização por vapor saturado (autoclavavel ate 135°) totalmente vedada a prova de explosão;Alimentação elétrica ou bateria (acompanha 1 carregador de bateria e 1 bateria reserva), alimentação mínima bateria 40 minutos;Equipamento de categoria AP corresponde à proteção contra riscos de ignição de misturas anestésicas inflamáveis com ar, conforme norma IEC 878-02-05.Equipamento com capacidade de fixar brocas fresa de 0.5 a 8.0mm de diâmetroEquipamento canulado com capacidade de utilizar fios de Kischner de 0,5 a 4,5mm de diâmetro;Gatilho de variação de velocidade;Sistema de Rotação horário e anti-horario(verso/ reverso);Compatível com brocas helicoidais, canuladas, de diferentes comprimentos;Velocidade do motor elétrico de aproximadamente 10.000 (rpm), com intermediário redutor velocidade;Chave T de aperto. adaptadores de Engate Rápido: de 1/8, 1/4, Pinça com pino 0,078-0,0125, freza trinkle modificado com guia de ângulo reto e conjunto de laminas sargitais. |
| 00020 | Mesa Cirúrgica Mecânica | Un | 1 | Informações Técnicas Mesa conjugada cirúrgica ortopédica, permite através de articulações posições e conforto ao paciente em todos os procedimentos cirúrgicos: cirurgia geral e ortopédica com comando manual. Tampo rádio transparente para utilização do Arco em C (intensificador de imagem). Base, coluna de sustentação, tampo, réguas paralelas, manivelas de posicionamento e todos os acessórios em aço inoxidável AISI 304, com alta resistência à corrosão, com cabos escamoteáveis. Elevação e retorno do tampo, Sistema rápido de mobilização através de pedal de duplo comando. Mobilidade através de rodízios fixos e giratórios de 52mm. Aplicação - Cirurgia Ortopédica Cirurgia unilateral e bilateral do quadril. Introdução de pregos femural e tibial. Cirurgia de braço e antebraço. Tração nos membros superiores e inferiores com sistema de corrediças que permitem reduções de fraturas. Artroplastia total do quadril. * Tampo construído em laminado especial permitindo penetração dos Raios X e fluoroscopia; * Colchões removíveis, antiestáticos, fabricados em PU integral, translúcidos aos Raios X e apropriados para fluoroscopia ajustados ao tampo * Mesa cirúrgica que possua precisão nos movimentos e permita ajustes em diferentes posições, com movimentos suaves, facilitando os trabalhos de intervenções cirúrgicas. * Mesa deverá possuir perneiras com apoio para coxas e panturrilhas2. Acessórios Mínimos * Fornecimento manual técnico completo com vista explodida da mesa e relação de componentes. * 01 conjunto de colchonetes de espuma em poliuretano. * 01 Par de ombreiras * 01 Par de porta coxas, revestidas em poliuretano * 1 Arco de narcose * 01 suporte para apoio lateral * 01 Suporte de braço |
| 00021 | Oxímetro de Pulso | Un | 10 | Operação extremamente simplificada, com apenas 2 botões; * Indica: Qualidade do sinal; Valores numéricos de Saturação de O2 e Pulso e situação da bateria ou pilhas; * Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso e alarme de baixa perfusão; * Display para valores de SpO2 e frequência de pulso de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação; * Tecnologia de baixíssimo consumo de energia, resultando em longa durabilidade das baterias (60 horas de uso contínuo); * Monitorização precisa da SpO2; * Compatível com uma vasta linha de sensores para uso em várias aplicações e pacientes; * Operação com 4 pilhas alcalinas comuns (AA); * Possibilidade de armazenamento de até 72 horas de dados; * Saída para leiturados dados em PC (software e cabo serial opcionais); Acompanha cada equipamento os seguintes acessórios: * 01 (um) sensor de dedo reusável clip adulto |
| 00022 | Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro | Un | 1 | Características do APARELHO DE GASOMETRIA para análises de gazes sanguineos e hematócritos, além de análises de sódio, potássio, cálcio iônico, glicose e lactato. Analisador automático portátil, com bateria de segurança incluída; Cartuchos multi uso incluindo soluções, reagentes, membranas, eletrodos, biosensores, agulha de amostra, e despejo; Controle de qualidade em tempo real e após cada amostra; Gráfico de Levey Jennings, Volume de amostra: 150 µl de sangue total heparinizado; Memória de 6000 amostras ou mais; Amostras em seringa ou capilar; Calibrações e lavagens automáticas; Impressora térmica acoplada ao equipamento; |
| 00023 | Computador (Desktop-Básico) | Un | 5 | PROCESSADOR com no mínimo 2 núcleos, frequência mínima de 3.0GHz, memoria cache de no mínimo 3MB, Suporte a aplicações 64 bits, deve acompanha sistema de refrigeração adequado e do mesmo fabricante. MEMÓRIA RAM: mínimo de 4 GB, frequência mínima de 1333MHz, tecnologia DDR. DISCO RÍGIDO: capacidade mínima de 500 GB, memória cache mínima de 16MB, velocidade de rotação mínima de 7200rpm, interface mínima SATA-2. PLACA DE VIDEO: integrada, com compatibilidade mínima com DirectX 10, OpenGL 4, capacidade de alocar dinamicamente no mínimo 512MB de memoria. MONITOR: tecnologia LCD, tamanho mínimo de 18,5'''''''''''''''' polegadas, resolução mínima de 1366x768, conexão VGA, tensão 110 a 220 volts automático. ESTABILIZADOR: 1) Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em rgime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5ºC à 40ºC; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG; Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue especificação NEMA 5-15P (configuração NEMA WD1); Saída através de quatro tomadas especificação NEMA 5-15R (configuração NEMA WD1); Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com disligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%, o TECLADO: padrão ABNT-II, deve possuir inclinação ajustável, deve possuir no mínimo 107 teclas, deve possuir no mínimo 2 led''''''''s de indicação, Num Lock, Caps Lock. Interface USB. Cabo de no mínimo 1.80 metros MOUSE: no mínimo 3 teclas uma sendo o scroll, resolução mínima 500dpi, interface USB, tecnologia óptica. Cabo de no mínimo 1.80 metros. SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft® solicitar Windows 7 Professional. GARANTIA: De no mínimo 12 meses para todo o conjunto. |
| 00024 | Marcapasso Cardíaco Externo | Un | 1 | MARCA PASSO ESTERNO TEMPORÁRIO MUTIPROGRAMÁVEL TRÊS MÉTODOS DE TERMINAÇÃO DA TAQUICARDIA. DISPLAY GRÁFICO PARA VISUALIAZAÇÃO DE ECG INTRACAVITÁRIO. PROGRAMÁVEL EM : FREQUÊNCIA, AMPLITUDE, HISTERESE, LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE E PERÍODO REFRATÁRIO. TECLADO COM CHEVE DE SEGURANÇA. FUNÇÃO EMERGÊNCIA. FUNCIONA MAIS DE 20 DIAS COM 02 PILHAS ALCALINAS AA. RELOGIO DE STIMULAÇÃO: ATÉ 10 DIAS. INICADOR DE BATERIA BAIXA, ALARME SONORO E VISUAL SE AD BATERIAS NÃO ATENDEREM 03 HORAS DE OPERAÇÃO. FREQUENCA DE AMOSTRAGEM DE ECG: 400 AMOSTRAS/SEG. Gerador de Marcapasso Externo DADOS TÉCNICOS Marcapasso de demanda unecameral com estimulação em freqüência elevada e sinais acústicos. Condições para medidas: Temperatura do ambiente 20 2 oC Umidade relativa 30-75% Resistência de carga 500 1% Fonte de energia 9 V 5% Teste de impulso: triângulo 2 ms / 13 ms Modos: VVI, VOO, sinais acústicos podem ser ligados ou desligados (diferentes tons para sensibilidade e estimulação) Estimulação Freq. Elevada: VOO fstim X2, VOO fstim X4, com sinais acústicos Sensibilidade ondas P e R: Variável de 1 mV a 20 mV Exatidão das programações: 1 a 10 mV +- 10 % 10 à 20 mV +- 20% Resistência de entrada: 24 KOhm 10 % Resistência de saída: < 20 Ohm; para resistência de carga > 150 Ohm Proteção contra desfibrilação: Diodo de supressão dentro do sistema Visualização de sensibilidade: LED verde brilha sincronizadamente para ondas P e R detectadas Pulso de saída: Polaridade: catódica, binário capacitável Forma: bifásica, assimétrica Duração: 0,75 ms 0,02 ms Amplitude de pulso de saída: Variável de 0,3 V - 12 V Exatidão das programações: 5 % 0,1 V |
| 00025 | CPAP | Un | 10 | Tubulação não-obsrutiva de conexão em volta da unidade 360 graus ligação giratório para fácil circulação durante o sono Primárias, botões de controlo táctil fácil de ligar / desligar, rampa e tecnologia de alívio de pressão. Coberto ecrã LCD para as configurações avançadas de tratamento e apresentação de relatórios e estatísticas paciente lembretes Integrado aquecido e passar a cargo umidificação plataforma Recurso para gravação de dados / hipopnéia índice, elevados níveis de fuga e ronco Reforçada a comunicação estatísticas incluem utilização umidificação e configuração de tecnologia de alivio de pressão. Deluxe rampa capacidades permitem um 0 - 45 minutos período de tempo com um doente inicia-ajustável rampa pressão Botões resistentes na base do dispositivo para evitar a circulação durante o sono Compensação automática de altitude Extremamente silenciosa a operação 4 - 20 cm H 2 O pressão gama DC operação Lavável e filtros de pólen opcional filtros ultra-fino Especificações Manual do Usuário (em inglês) Guia de Montagem Inicial (em inglês) Informações de Uso para Pacientes Mascara Composto por máscara em PVC rígido entrada para manômetro ou amostragem de gases, coxim siliconizado inflável , conector; fixador cefálico e traquéia. |
| 00026 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | Un | 6 | Aspirador Elétrico para Secreção ou Microaspirador, função de aspirar líquidos e secreções em vários procedimentos médicos. Aspiração regulável. Válvula automática de nível. Uso Clínico. Sem necessidade de Manutenção. Sem necessidade de lubrificantes. Voltagem: O Aspirador Elétrico para Secreção bivolt (11O) |

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

3.3 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.4 – No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio.

3.5 – Não será permitida a participação de pessoas físicas, bem como empresas em consorcio.

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados.

LOCAL		: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Janaúba- Minas Gerais.

ENDEREÇO	: Praça Dr. Rockert,92 - Centro

DATA		: 12/12/2013 09:00:00

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE Nº 01 DA: (EMPRESA) - CNPJ: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO Modalidade : Pregão Nº. do Edital : 000053/2013 Numero Processo : 000169/2013 Data da Abertura : 12/12/2013 09:00:00 ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"

ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 DA: (EMPRESA) - CNPJ: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO Modalidade : Pregão Nº. do Edital : 000053/2013 Numero Processo : 000169/2013 Data da Abertura : 12/12/2013 09:00:00 ENVELOPE "HABILITACÃO”

4.2 O Município de Janaúba/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário, definidos neste Edital.

5 - CREDENCIAMENTO

5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do documento dos sócios e do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 72 da Lei Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidos das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação, bem como, entregar ao pregoeiro: a) ou a certidão original (ou cópia autenticada) expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, Instrução Normativa n° 103, de 30 de Abril de 2007); b) ou cópia autenticada do seu instrumento constitutivo devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP” (art. 3° caput e § 2°, daquela Instituição).

5.5- O descumprimento do subitem 5.4 significará renúncia expressa e consciente, desobrigando o  Pregoeiro de conferir ao licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame

5.6- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como  microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

6 - PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, de acordo com cada item discriminado, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II deste Edital, e deverão constar:

6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.3 - Prazo de entrega será de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Compras;

6.1.4 – A entrega dos equipamentos será feita no Município de Janaúba/MG;

6.1.5 – Nome do Banco, agência e número da conta corrente do licitante;

6.1.6 – Termo de compromisso do licitante declarando que o objeto será entregue de boa qualidade; primeira linha;

6.1.7-  Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

6.1.8 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá assinar a proposta.

6.1.9 – Juntamente com as Propostas deverão ser apresentados garantia técnica dos equipamentos pelo prazo mínimo da garantia de fábrica, bem como prospecto com todas as características dos produtos ofertados para todos os itens.

6.2 -  Os preços deverão ser cotados com duas casas decimais. Ex: R$ 0,01

6.3 – Fora dos envelopes, a licitante deverá apresentar a declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo a seguir.

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ nº..............................., declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial .

Data e local

___________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR FORA DO ENVELOPE PROPOSTA, DEVE VIR JUNTAMENTE COM CREDENCIAMENTO

6.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.5- Não serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal.

6.6- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no Anexo II serão  desclassificadas.

6.7- As empresas que deixarem de cumprir o item 6.1.9 serão automaticamente desclassificadas.

7 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais, para conferência do Pregoeiro, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos em que forem apresentados certidões emitidas pela internet,o pregoeiro efetuará consulta nos sites oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução Normativa  SRF nº. 200, de 13/09/2002.

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 - REGULARIDADE FISCAL

7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

7.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede do licitante.

7.2.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.5 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação com o Seguro Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio

7.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT

7.2.7 - Alvará de Funcionamento da licitante;

7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestados de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

7.3.2 – Para os itens de hospitalares devera apresentar o certificado de boas praticas de fabricação ou certificado de isenção.

7.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.

7.5 - Juntamente com os documentos referidos neste subitem serão apresentadas para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, Municipal e Federal;  declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações serão conforme modelos a seguir:

DECLARAÇÃO

A empresa ..............................................................................., CNPJ n.º................................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual/Federal e Municipal

Data e local

____________________________________________

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

A empresa ........................................................................, CNPJ n.º.................................., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.

Data e local

_____________________________________

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal

8 - SESSÃO DO PREGÃO

8.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início à abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.2.1- Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;

8.2.2- O Pregoeiro classificará o autor da proposta adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações, prazos para fornecimento e demais condições definidas neste Edital e na legislação pertinente, considerando também aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento) à proposta de menor preço do respectivo item, para participarem dos lances verbais ressalvo o disposto na Lei Complementar 123/2006 ;

8.2.3- Se não houver, no mínimo 03(três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;

8.2.4- Será desclassificada a proposta que:

8.2.4.1- não se refira à integridade do objeto do lote proposto pelo licitante ou não atenda a este instrumento convocatório;

8.2.4.2- apresente preços simbólicos, irrisórios ou valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3° do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei 8.666/93;

8.3 - LANCES VERBAIS

8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.

8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

8.4 – JULGAMENTO

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR ITEM.

8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.3 - Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.4.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar para que seja obtido melhor preço, nos termos da legislação vigente;

8.4.5 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

8.4.5.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão, desde que atendidos os demais termos deste edital;

8.4.5.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na  hipótese do subitem 8.4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.4.5.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas  microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.4.3, será realizado  sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.4.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05(cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão (perda do direito pelo decurso do prazo).

8.4.5.5 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.4.5.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

8.4.5.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

8.4.5.8 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.

8.4.5.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e  empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2(dois) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

Parágrafo único – A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação da licitante,sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao  Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.

8.4.5.10 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.

8.4.5.11- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.

8.4.5.12- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo ara sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia retê-los até o encerramento da licitação.

9 – RECURSOS

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11 – CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

11.1 - A empresa vencedora entregará os produtos em 05(cinco) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Compras.

11.1.1- O Município convocará o adjudicatário, através de FAX ou outro meio de comunicação, para assinar o instrumento de autorização ou equivalente.

11.1.2-Tendo em vista que o presente procedimento visa à compra de bens cuja entrega será feita de forma imediata e integral, dispensa-se a formalização do Termo de Contrato sendo o mesmo, substituído pela Ordem de Fornecimento dos bens, conforme previsto no § 4º, do artigo 62 da Lei 8.666/93.

11.2- O prazo para retirada do instrumento de autorização é ÚNICO e de 48(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da comunicação de disponibilidade referida no item 11.1.

11.3- Convocado, na forma dos subitens 11.1.1 e 11.2, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/instrumento equivalente, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

11.4- Na hipótese do subitem 11.3 o Município convocará outro adjudicatário, observada a ordem de classificação neste Pregão.

11.5 – Em caso de irregularidade quer na especificação dos equipamentos, quer seja na entrega dos mesmos, e não sanada pela licitante, a direção do Hospital Regional do Município, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a Autoridade Superior para aplicação das penalidades previstas.

11.6 – Em caso de necessidade de providências por parte da empresa vencedora, nos termos do subitem 11.5, os prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei.

11.7- O Município poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do instrumento de autorização ou equivalente, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

11.8 – Serão considerados motivos para emissão de recusa formal pelo Município:

11.8.1 – A não entrega do objeto desta licitação;

11.8.2 – A entrega do objeto em desacordo com o estipulado no Edital.

11.9 - É vedada a subcontratação do objeto desta Licitação, parcial ou integralmente.

11.10 - A critério do Município poderá ser exigida do adjudicatário garantia de execução do contrato, observado o disposto no Art. 56 da Lei 8.666/93.

11.11- O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

11.12- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

11.13- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12 - DA CONTRATAÇÃO

12.1 - Contratação por preço total, por item.

12.1.1- Tendo em vista que o presente procedimento visa a compra de bens cuja entrega será feita de forma imediata e integral, dispensa-se a formalização do Termo de Contrato sendo o mesmo, substituído pela Ordem de Fornecimento dos bens, conforme previsto no § 4º, do artigo 62 da Lei 8.666/93.

12.2. A licitante adjudicatária será convocada no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das propostas, a retirar a ordem de fornecimento, para efetuar a entrega do produto.

12.2.1 - Se, por ocasião da efetivação do pagamento, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2.1.1- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 14.2.1 do item 14.2, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

12.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.2.1, ou se recusar a receber a assinar o contrato serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vista à celebração da contratação.

12.3.1.Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

12.3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação com veiculação na Internet e no Diário Oficial do Estado.

12.3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9.1 a 9.14, do item 9, deste ato convocatório.

12.3.4. Em nenhuma hipótese será aceita a sub-contratação do todo em de parte do objeto desta licitação.

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1- O pagamento será de 30(trinta) dias ficando condicionado ao recebimento pelo Município, após realização de conferência, dos produtos, conforme condições previstas no item 11.

13.2 - A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada em 3 (três) vias e deverá ser emitida em nome do Município de Janaúba, que efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias úteis após aceitação da Nota Fiscal.

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1- Com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

a) ensejar o retardamento da realização do certame;

b) cometer fraude fiscal;

c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame;

d) apresentar documento, ou, declaração falsa;

e) não mantiver a proposta de preços;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) cometer fraude na entrega dos produtos licitados; e

h) descumprir prazos.

14.2 – Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo-se prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;

14.3 – Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor do Contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;

14.4 - Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor da Nota de Empenho no descumprimento das obrigações assumidas após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

14.5 - Aplicar-se-á multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do empenho no descumprimento das obrigações assumidas.

14.6 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

15.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

15.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

15.4 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

15.5 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.6- A dotações orçamentárias específicas para acobertarem as despesas deste Pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas:

02.08.02.10.301.8002.1803.4.4.90.52.00.Equipamento e Material Permanente

02.08.02.10.302.8003.1806.4.4.90.52.00.Equipamento e Material Permanente

14.7 – A impugnação e informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação SOMENTE serão aceitas no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da reunião de abertura do processo licitatório, dirigidas ao Pregoeiro, no horário de 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exclusivamente, por escrito.

Janaúba/MG, 25 de novembro de 2013.

Rafael Oliveira Pereira

Pregoeiro Oficial

ANEXO I – OBJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/PREÇO MÉDIO

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000053/2013

Numero Processo	: 000169/2013

Data da Abertura	: 12/12/2013 09:00:00

1 – Objeto

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em atendimento aos Convênios 18017.392000/1120-04 e 18017.39000/1120-03.

2 – Itens:

|  | Itens | Descrição | Quant. | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Oxímetro de Pulso | Operação extremamente simplificada, com apenas 2 botões; * Indica: Qualidade do sinal; Valores numéricos de Saturação de O2 e Pulso e situação da bateria ou pilhas; * Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso e alarme de baixa perfusão; * Display para valores de SpO2 e frequência de pulso de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação; * Tecnologia de baixíssimo consumo de energia, resultando em longa durabilidade das baterias (60 horas de uso contínuo); * Monitorização precisa da SpO2; * Compatível com uma vasta linha de sensores para uso em várias aplicações e pacientes; * Operação com 4 pilhas alcalinas comuns (AA); * Possibilidade de armazenamento de até 72 horas de dados; * Saída para leiturados dados em PC (software e cabo serial opcionais); Acompanha cada equipamento os seguintes acessórios: * 01 (um) sensor de dedo reusável clip adulto | 10 | R$3864,68 |
| 002 | Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro | Características do APARELHO DE GASOMETRIA para análises de gazes sanguineos e hematócritos, além de análises de sódio, potássio, cálcio iônico, glicose e lactato. Analisador automático portátil, com bateria de segurança incluída; Cartuchos multi uso incluindo soluções, reagentes, membranas, eletrodos, biosensores, agulha de amostra, e despejo; Controle de qualidade em tempo real e após cada amostra; Gráfico de Levey Jennings, Volume de amostra: 150 μl de sangue total heparinizado; Memória de 6000 amostras ou mais; Amostras em seringa ou capilar; Calibrações e lavagens automáticas; Impressora térmica acoplada ao equipamento; | 01 | R$59000,00 |
| 004 | Marcapasso Cardíaco Externo | MARCA PASSO ESTERNO TEMPORÁRIO MUTIPROGRAMÁVEL TRÊS MÉTODOS DE TERMINAÇÃO DA TAQUICARDIA. DISPLAY GRÁFICO PARA VISUALIAZAÇÃO DE ECG INTRACAVITÁRIO. PROGRAMÁVEL EM : FREQUÊNCIA, AMPLITUDE, HISTERESE, LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE E PERÍODO REFRATÁRIO. TECLADO COM CHEVE DE SEGURANÇA. FUNÇÃO EMERGÊNCIA. FUNCIONA MAIS DE 20 DIAS COM 02 PILHAS ALCALINAS AA. RELOGIO DE STIMULAÇÃO: ATÉ 10 DIAS. INICADOR DE BATERIA BAIXA, ALARME SONORO E VISUAL SE AD BATERIAS NÃO ATENDEREM 03 HORAS DE OPERAÇÃO. FREQUENCA DE AMOSTRAGEM DE ECG: 400 AMOSTRAS/SEG. Gerador de Marcapasso Externo DADOS TÉCNICOS Marcapasso de demanda unecameral com estimulação em freqüência elevada e sinais acústicos. Condições para medidas: Temperatura do ambiente 20 2 oC Umidade relativa 30-75% Resistência de carga 500 1% Fonte de energia 9 V 5% Teste de impulso: triângulo 2 ms / 13 ms Modos: VVI, VOO, sinais acústicos podem ser ligados ou desligados (diferentes tons para sensibilidade e estimulação) Estimulação Freq. Elevada: VOO fstim X2, VOO fstim X4, com sinais acústicos Sensibilidade ondas P e R: Variável de 1 mV a 20 mV Exatidão das programações: 1 a 10 mV +- 10 % 10 à 20 mV +- 20% Resistência de entrada: 24 KOhm 10 % Resistência de saída: < 20 Ohm; para resistência de carga > 150 Ohm Proteção contra desfibrilação: Diodo de supressão dentro do sistema Visualização de sensibilidade: LED verde brilha sincronizadamente para ondas P e R detectadas Pulso de saída: Polaridade: catódica, binário capacitável Forma: bifásica, assimétrica Duração: 0,75 ms 0,02 ms Amplitude de pulso de saída: Variável de 0,3 V - 12 V Exatidão das programações: 5 % 0,1 V | 01 | R$8.625,00 |
| 005 | CPAP | Tubulação não-obsrutiva de conexão em volta da unidade 360 graus ligação giratório para fácil circulação durante o sono Primárias, botões de controlo táctil fácil de ligar / desligar, rampa e tecnologia de alívio de pressão. Coberto ecrã LCD para as configurações avançadas de tratamento e apresentação de relatórios e estatísticas paciente lembretes Integrado aquecido e passar a cargo umidificação plataforma Recurso para gravação de dados / hipopnéia índice, elevados níveis de fuga e ronco Reforçada a comunicação estatísticas incluem utilização umidificação e configuração de tecnologia de alivio de pressão. Deluxe rampa capacidades permitem um 0 - 45 minutos período de tempo com um doente inicia-ajustável rampa pressão Botões resistentes na base do dispositivo para evitar a circulação durante o sono Compensação automática de altitude Extremamente silenciosa a operação 4 - 20 cm H 2 O pressão gama DC operação Lavável e filtros de pólen opcional filtros ultra-fino Especificações Manual do Usuário (em inglês) Guia de Montagem Inicial (em inglês) Informações de Uso para Pacientes Mascara Composto por máscara em PVC rígido entrada para manômetro ou amostragem de gases, coxim siliconizado inflável , conector; fixador cefálico e traquéia | 10 | R$3.593,33 |
| 006 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel com carrinho de 04 a 06 litros | 06 | R$3593,33 |
| 007 | Ar Condicionado | Ar condicionado para parede/janela, com climatização apenas frio e mínimo 30.000 BTU/h.PAREDE / JANELA | 09 | R$3450,00 |
| 008 | Negatoscópio | Negatoscópio em aço inoxidável, tamanho: 02 corpos; aplicação geral; para parede. | 09 | R$622,28 |
| 009 | Balde a Pedal/ Lixeira | Balde a Pedal/ Lixeira: BAlde grande de inóx com capacidade para 10 litros | 03 | R238,00 |
| 010 | Comadre | Comadre tipo pá capacidade 3,5 litros em inóx. | 20 | R$238,00 |
| 011 | Reanimador Pulmonar Manual (Ambu) | Reanimador Pulmonar Manual (Ambu) | 08 | R$219,80 |
| 012 | Laringoscópio | Laringoscópio | 10 | R$1.110,00 |
| 013 | Serra para Gesso | Serra elétrica para gesso ortopédico que atenda as especificações mínimas abaixo: 1. Corpo construído em material de alta resistência mecânica; 2. Cabo de alimentação com comprimento não inferior a 3 metros; 3. Número de oscilações por minuto não inferior a 15.000; 4. Alimentação: bi-volt 127/220 Volts - 60 Hz selecionável ou 127 Volts - 60 Hz ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2 com respectivos anéis de fixação; 2. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2,5 com respectivos anéis de fixação; 3. 2 chaves compatíveis para troca das lâminas. | 01 | R$1.500,00 |
| 014 | Carro de Curativos | Carro de Curativos | 02 | R$1027,48 |
| 015 | Martelo de Reflexo | Martelo de 150 gramas, em inóx com ponta emborrachada | 03 | R$150,00 |
| 016 | Ultrassom Diagnóstico | Aparelho de Ultra-sonografia totalmente digital, de alta resolução , para uso geral em Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Cardiologia, Vascular, Cerebrovascular e Pequenas partes. Dispõe de transdutores convexos, micro-convexos, lineares, setorias, intra-cavitários, intra-operatórios e transesofágicos, todos multifrequenciais. COM: Monitor de LCD 17 polegadas colorido com braço articulado. Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com teclado alfa-numérico e sistema de manuseio do cursor por ¿trackball¿. Inclusive rotação de até 300 graus. 9216 canais digitais banda larga para produção de imagem de alta resolução. Faixa dinâmica de 232 dB. Frame Rate superior a 785 quadros por segundo. Sistema de Disco rígido 250 GB. O APARELHO FORNECE: Doppler colorido pulsado e contínuo dirigível (Doppler Inteligente); Harmônica Tecidual e Harmônica de Pulso Invertido; Tissue Doppler (Doppler tecidual colorido); Imagem Trapezoidal nos transdutores lineares; Reconstituição 3D free-hand Multiplanar (MPR); Color Power Angio Direcional; Modo de Comparação de Cor (Color Compare); Inversão automática de Color; Texto Rápido ¿ permite fácil anotação a qualquer momento durante o exame; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM e Power Angio; Colorização de Imagens nos modos B, M, Doppler ou cores; Possibilidade de conexão de até 05 (cinco) transdutores simultaneamente; Gravação em CD-RW / DVD de Multi-estudos; Gravação de exames em Pen-Drive; Sistema de Disco rígido 250 GB Permite exportar clips em formato.AVI e imagens.BMP para o CD / DVD; Menu completo de Ajuda On-line de todas as funções do equipamento; Saída padrão USB exclusiva para impressoras jato de tinta e laser; PACOTE DE SOFTWARES DOS APLICATIVOS CLÍNICOS: Imagem Geral Inclui abdomem, pequenas partes, próstata, músculo esquelético. Função com biópsia, cálculos, análisese relatórios configuráveis. Vascular Inclui carótida, transcraniano e vascular abdominal e periférico, Doppler CW/PW, ECG, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Cardiologia Inclui cardiologia adulto,pediátrico e transesofágico, ECG, Doppler contínuo CW dirigível, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Obstetrícia/Ginecologia Inclui obstetrícia, ginecologia, endovaginal e ecocardiografia fetal. Função com biópsia, cálculos, análises e relatórios configuráveis. RECURSOS QUE FAZEM PARTE OD APARELHO: Conectividade DICOM DICOM Media Store e Dicom Print., Worklist e PPS. Inclui Dicom Structured Reporting,também aceita conectividade Ethernet com um sistema empresarial de gerenciamento de dados ou PACS com recursos avançados de DICOM. iSCAN (Intelligent Scan) Permite otimização automática da imagem 2D (Ajuste TGC, ganho de recepção e curva de compressão de mapas) Os usuários com grande demanda, ganham consistência de imagem e produtividade disponivel para Radiologia,Vascular Ob/Gin. High-Q Análise automática em tempo real da curva de Doppler, com seleção pelo usuário das medidas e índices. Oferece consistência nos resultados das medidas entre usuários e reduz interações para aumento da produtividade. Modo M Anatômico e Modo M Anatômico Colorido Conectividade DICOM Structured Report As classes de SR oferecem suporte total aos relatórios convencionais, em texto livre, e às informações estruturadas, aumentando assim a precisão, clareza e o valor da documentação clínica. Registra e transmite medições. (Cardíacas obstétricas/ginecológicas). XRES Software de Processamento de imagens adaptativo para redução de ruído e artefatos para melhorar a diferenciação dos tecidos. SonoCT Composição multi-Imagem em Tempo Real que aumenta informação clínica. RECURSOS ADICIONAIS: Stress Echo Módulo integrado incluindo 3 protocolos fixos, protocolos de até 8 estágios, protocolos definidos pelo usuário, ¿Wall Motion Score¿, interrupção/continuação (stop/resume), Inclui também memória estendida e pedal. Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. TRANSDUTORES Convexo C5-2 Convexo de 2 a 5 MHz (C) Endocavitário C8-4v Endocavitário/Endovaginal de 4 a 8 MHz (C) Linear L12-3 Linear de 3 a 12 MHz (C) Setorial S4-2 Setorial adulto de 2 a 4 MHz (C) Volumétrico V6-2 Volumétrico convexo de 2 a 6 MHz (E) Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. CONECTORES Conector Cartucho ¿ (03) Conector Explora ¿ (02) | 01 | R$186300,00 |
| 017 | Serra/ Perfuradora Ortopédica (Drill) | Pistola com corpo de alumínio, com ponta drill/canulado e um reamer para cirurgias ortopédicas, perfuração óssea, colocação de placas parafusos e fios de aço(tíbia/fêmur) dentre outros, em aço inoxidável;Resistente á esterilização por vapor saturado (autoclavavel ate 135°) totalmente vedada a prova de explosão;Alimentação elétrica ou bateria (acompanha 1 carregador de bateria e 1 bateria reserva), alimentação mínima bateria 40 minutos;Equipamento de categoria AP corresponde à proteção contra riscos de ignição de misturas anestésicas inflamáveis com ar, conforme norma IEC 878-02-05.Equipamento com capacidade de fixar brocas fresa de 0.5 a 8.0mm de diâmetroEquipamento canulado com capacidade de utilizar fios de Kischner de 0,5 a 4,5mm de diâmetro;Gatilho de variação de velocidade;Sistema de Rotação horário e anti-horario(verso/ reverso);Compatível com brocas helicoidais, canuladas, de diferentes comprimentos;Velocidade do motor elétrico de aproximadamente 10.000 (rpm), com intermediário redutor velocidade;Chave T de aperto. adaptadores de Engate Rápido: de 1/8, 1/4, Pinça com pino 0,078-0,0125, freza trinkle modificado com guia de ângulo reto e conjunto de laminas sargitais. | 003 | R$12.350,00 |
| 018 | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | Características técnicas: Pacientes: ¿ Pediátrico > 6 kg / ¿ Adulto < 140 kg Rotâmetro . Escala O2: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min ¿ Escala N2O: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min ¿ Escala Ar: 0,2 a 10 l/min ¿ Válvula de O2 Direto ¿ Chave seletora N2O/Ar Comprimido ¿ Sistema de proteção que garante mínimo de 25% de O2 na mistura com N2O ¿ Sistema de proteção de corte de N2O na ausência de O2 ¿ Alarme pneumático acústico no caso de queda de pressão de O2 Vaporizador ¿ Conexão para até dois vaporizadores calibrados, com sistema de proteção padrão que evita funcionamento simultâneo Filtro Circular ¿ Totalmente autoclavável ¿ Capacidade do Fole: 1200mL ¿ Capacidade do Canister: 1,0 kg de cal sodada ¿ Válvula de alívio de pressão em 100 cmH2O ¿ Válvula APL: 0 a 80 cmH2O graduada ¿ Dreno para proteção do sensor de fluxo ¿ Alojamento para sensor de FiO2 e sensor de fluxo Ventilador ¿ Modalidades: VCV adulto/VCV pediátrico, PLV adulto/PLV pediátrico, Manual/Espontânea e Espera ¿ Volume corrente: 50 a 1200 ml ¿ Pressão: 4 a 50 cmH2O ¿ FR: adulto ¿ 4 a 30 rpm pediátrico ¿ 15 a 50 rpm ¿ Relação I:E: 2,5:1 a 1:4 ¿ Pausa inspiratória: 0 a 30% do tempo INS ¿ PEEP: 0 a 20 cmH2O ¿ Fluxo INS: 10 a 75 l/min MONITOR MULTIPARAMÉTRICO · Sistema Modular que pode receber até 14 (catorze) módulos fisiológicos simultâneos permitindo flexibilidade na monitoração dos parâmetros fisiológicos, através de configuração pelo usuário. · Operação através de menu de fichas (sem perda da monitorização de curvas e parâmetros). · Configuração automática da tela através de inserção/retirada dos módulos. · Interligação com Central de Monitoração Fisiológica · Visualização das telas de qualquer leito ligado à rede. · Quatro níveis de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os parâmetros monitorados, incluindo sistema de alerta para desconexão de módulos. · Indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo se o alarme sonoro estiver desabilitado. · Evolução gráfica e tabular de 24h de todos os parâmetros em diversos formatos, com resolução de 1 (um) minuto. · Tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenagem ajustável. · Sistema de registro de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizados através de impressora gráfica laser ou módulo registrador térmico. · Sistema de marcação de eventos e lembretes temporizados. · Sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa. · Menu exclusivo para ajuste de alarmes. · Identificação do paciente (ID)e leito. · Permite a comunicação com outros equipamentos, tais como : Ventiladores, Débito Cardíaco Não Invasivo, Gasometria . · Registro automático acionado por alarmes. · Volume dos alarmes ajustáveis. · Alarme temporizado/desabilitado. · Congelamento dos sinais na tela acionado manualmente ou pela ocorrência de alarmes. · Apresentação de data e hora, assim como a identificação da instituição em todos os registros. · Reconfiguração automática do equipamento · Indicador sonoro de reconhecimento de tecla. · Velocidade do sinal na tela ajustável, com apresentação de até 8 curvas simultâneas, definidas pelo usuário. · Cálculos: · Hemodinâmicos: área de superfície corpórea, débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico, índice sistólico, índice do trabalho sistólico do VE e VD, trabalho sistólico do VE e VD, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice das resistências, pressão de perfusão coronária e duplo produto. Respiratórios: conteúdo arterial e venoso de O2, diferença artério-venosa de O2, diferença alvéoloarterial de O2, consumo de O2, O2 disponível, taxa de extração de O2 e Shunt direito-esquerdo. · Captura automática de parâmetros fisiológicos, inclusive a PCP. · Checagem de normalidade dos valores calculados. · Consulta a valores normais e fórmulas utilizadas acessíveis no próprio equipamento. · Cartão de Memória para armazenagem de dados do paciente. · Controle através de diversos dispositivos, como teclado, botão rotacional e Touch pad ( mouse incorporado ) que facilita a programação. · Flash eprom que facilita atualizações futuras, sem a necessidade de abrir o equipamento. · Permite a transferência de dados para outros monitores através de módulo de memória. · Módulos Internos : ECG/Respiração, Oximetria (SpO2) , Pressão Não Invasiva (NIBP), Temp. · Módulos Externos Opcionais : Capnografia (ETCO2), Pressão Invasiva (IBP), Débito Cardíaco (CO), Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2), Analisador de Gases Anestésicos (GASES), Eletroencefalografia (EEG/EMG), Ventilação (VENT), Pressão Transcutânea (PtcO2/CO2), Registrador Térmico (REG), Interface (DX-COM) e Bateria (BAT), Eletrocardiograma (ECG), ECG/Respiração (ER), Análise de Arritmia e Segmento ST (ARRITMIA/ST), Oximetria (SpO2) e Pressão Não Invasiva (NIBP). Geral : Vídeo : Cristal líqüido colorido de Matriz Ativa Tamanho da tela: 15¿ (diagonal) Resolução: 1024 x 768 pontos Alimentação: Voltagem: 100 / 240 VCA - Automática Freqüência: 50/60 Hz Potência: 240 VA Temperatura de Operação: 10º - 40º C ECG/RESPIRAÇÃO · Pré amplificador de ECG flutuante de 07 (sete) derivações; 03 (três) canais simultâneos. · Detecção de QRS por software para aumento na confiabilidade dos alarmes. · Freqüência Cardíaca de 0 a 300 bpm, com alarmes sonoro e visual de braquicardia (freq. Mínima) e taquicardia (freq. Máxima); indicação sonora e visual para cada onda ¿R¿. · Sensibilidade de n/2 (5mm/mV), n (10mm/mV) e 2n (20mm/mV). · Velocidade de traçado de 12.5, 25 e 50 mm/s. · Filtros digitais para interferência de rede elétrica (50/60 Hz) e tremores musculares (eletromiografia). · Proteção do paciente contra microeletrocução, descarga de desfibrilador e R.F. · Reconhecimento de pulso de marca passo, eletrodo solto, tremor muscular. · Sincronismo para desfibrilador para cardioversão assistida. · Pré-amplificador de respiração flutuante com ganho automático (sensibilidade automática). · Apresentação de curva respiratória e do cardiorespirograma. · Indicação digital de freqüência respiratória na faixa de 0 a 150 RPM e ícone indicativo do ciclo respiratório detectado. · Detecção de alarmes de apnéia com tempo programável de 05 a 40 segundos. · Alarme de freqüência respiratória máxima e mínima ajustável pelo usuário. · Alarme de eletrodo solto. TEMPERATURA · Pré amplificador flutuante para 02 canais de Temperaturas, com leitura e indicação digital na faixa de 0 a 49.9 ºC através de sensores de temperatura esofágico/ retal e superficial, com resolução de 0,1 ºC. Alarme sonoro e visual para os limites de temperatura máxima e mínimo programadas pelo usuário. · Erro máximo: +/- 0,2 ºC em toda faixa Acompanham: 01 (um) Sensor temperatura reutilizável superficial (pele) 01 (um) Sensor de temperatura reutilizável esofágico / retal OXIMETRIA DE PULSO (SpO2) · Indicação numérica dos valores de saturação e pulso e apresentação da onda de pletismografia · Indicação na tela de mensagens de sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa, etc. · Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para SpO2 e Pulso. · Não requer calibração, pelo usuário. Especificações Técnicas : Freqüência de Pulso : SpO2 ( Saturação de Oxigênio ) Faixa : 30-250 bpm Faixa : 0-100 % Resolução : 1 bpm Resolução : 1% Precisão : 2% PRESSÃO-NÃO-INVASIVA (NIBP) · Medição pelo método oscilométrico. · Indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica em mmHg. · Indicação sonora e visual de erros de operação ou problemas técnicos. · Medição automática com programação de intervalo de 1 a 180 minutos, ou medição manual por tecla dedicada. · Modo ¿stat¿para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 05 minutos, ideal para indução anestésica. · Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada. · Pacientes: adulto, pediátrico e neonatal, com seleção manual ou automática de paciente. · Manguitos intercambiáveis (manguitos de vários tamanhos). · Transdutor de pressão de estado sólido, dispensando calibrações. · Sistema de proteção auxiliar microprocessado (IEC601-2-30), para cada tipo de manguito. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para todas as pressões (sistólica, média e diastólica). · Evolução de todas as pressões até 24 horas em formatos gráficos (média, máximo/mínimo e histograma) ou numéricos, com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário. · Registro das pressões sistólica, diastólica, média, pulso e todas as evoluções. · Limite de 0 a 300 mmHg. Especificações gerais: ¿ Sistema automático de propulsão do ventilador por Ar ou O2 ¿ Alimentação pneumática: 3,5 a 4,5 bar ¿ Conexão para cilindro O2 de reserva Tipo E grampo Yoke NBR 12510 com monitorização da pressão de 0 a 315 bar ¿ Comutação automática O2 rede e O2 cilindro reserva ¿ Manômetros para indicação da pressão da rede e pressão das vias aéreas ¿ Conexão para fluxômetro e aspirador externo ¿ Alimentação elétrica: 100 a 240 V, 50/60 Hz ¿ Bateria recarregável: 12 V 9 Ah com autonomia de 2 horas ¿ Tomadas auxiliares: 3 (2 tomadas 1,0 A e 1 tomada 3,15 A) | 003 | R$73.850,00 |
| 019 | Balde a Chute | * Balde à chute, armação em aço inoxidável com 4 rodas. * Balde em aço inoxidável, capacidade 15 lts. * Altura total com rodas: 0,80 mt | 05 | R$395,00 |
| 020 | Garrote Pneumático Eletrônico | Características Técnicas: GArrote Pneumático duplo, com: Alimentação 110/220Volts Freqüência 50/60Hz Bateria interna 12 Volts Timer Digital até 99 min. Pressão de trabalho 0 a 600 mmHg Outras Características: - Controle de Tempo programável; - Chassis em Aço Inox e tampa em aço c/ pintura epóxi; - Fusível de Proteção; Suporte para pedestal; - Painel com teclado de membrana de alta durabilidade; - Acompanha 6 tamanhos de braçadeira duplo; - Painel de comando de fácil Operação; - Bateria recarregável de segurança com autonomia de 2 horas; - Pedestal com rodízios e cesto aramado em Inox - Portátil, acondicionado em maleta. | 01 | R$15500,00 |
| 021 | Cardioversor | Forma de onda de desfibrilação bifásica; 3.2. Seleção de energia: pás internas de 2 a 50 Joules em 10 ou mais passos; pás externas de 5 a 360 Joules em 12 ou mais passos; 3.3. Seleção de energia: pás internas de 2 a 50 Joules em 10 ou mais passos; pás externas de 5 a 360 Joules em 12 ou mais passos; 3.4. Possibilidade de acionamento da carga através de tecla localizada no equipamento ou na própria pá de desfibrilação; 3.5. Tempo de carga: menor do que 12 segundos para 360 Joules com baterias novas; 3.6. Circuito de descarga interna quando houver o carregamento e a carga não for utilizada; 3.7. Indicador de carga através de sinalização visual e sonora da carga completa com indicação visual da carga disponível; 3.8. Sincronização do pulso do desfibrilador com a onda R do ECG do paciente. 4. MONITOR 4.1. Monitorização do ECG através das pás e do cabo do paciente, devendo permitir até 7 (sete) derivações pelo cabo ou uma pelas pás. Deve indicar na tela a derivação escolhida. O amplificador de ECG deve ser isolado com proteção a desfibriladores e bisturis; 4.2. Faixa de monitorização da freqüência cardíaca de 20 até 240 8PM, podendo ter seus limites inferior e superior menor e maior respectivamente; 4.3. Display gráfico monocromático ou colorido de cristal líquido ou emissor de luz com lente anti- reflexiva de dimensão igual ou superior a 5¿ medida na diagonal da tela. Deve permitir a visualização mínima: do ECG, valor da freqüência cardíaca, derivação e energia selecionada. 4.4. Memória para sinais de ECG, desfibrilação e alarmes; 4.5. Possibilidade de seleção de filtros de rede e de tremor muscular. 5. REGISTRADOR 5.1. Registrador incorporado ao gabinete com impressão por cabeça térmica em papel de largura mínima de 50 mm em bobina ou sanfonado e que imprima no mínimo os seguintes sinais e parâmetros: Traçado de ECG na velocidade de 25 mm/s indicando derivação, valor da freqüência cardíaca, energias selecionadas, totais de descargas, data e hora. Deve permitir o registro automático antes e após cada descarga; | 02 | R$21.281,25 |
| 022 | Mesa de Mayo | Mesa de Mayo | 01 | R$514,19 |
| 023 | Foco Cirúrgico de Teto | 02 CÚPULAS, de iguais tamanhos e luminosidade, montadas em hastes independentes, com limitadores de curso que evitem colisões entre as duas; Instalação em qualquer teto Feixe Luminoso igual ou superiror a 100.000 lux , a cerca de 1 metro de distância. Cúpulas com revestimento interno de material dicróico (refletor dicróico), de forma que a radiação emitida fique focalizada em um ponto ; Dispositivo para eliminação total de sombras; Cúpula selada, de forma que não entre poeira no seu interior comprometendo a radiação emitida; Com foco regulável, e manopla removível e esterelizável em autoclave;· Possua filtros antitérmicos localizados no interior da cúpula proporcionando luz livre de radiação infravermelha , ocasionando ausência de aquecimento na parte inferior da cúpula Possibilite a troca de lâmpadas sem uso de ferramentas de maneira fácil e sem ferramentas; Possua mobilidade em todas as direções e ângulos, com flexibilidade e estabilidade dos movimentos. Rotação dos braços em torno do tubo de fixação sem que a mesma sofra ruptura; Temperatura de cor de aproximadamente 3500 Kelvin Alimentação elétrica 110 V / 220 V-60Hz, com compensação de voltagem e bateria recarregável para aproximadamente duas horas; Acompanham: No mínimo 06 lâmpadas para cada cúpula; todos os acessórios necessários ao completo funcionamento; manual de operação atualizado, original e em português; | 01 | R$12.400,00 |
| 024 | Carro de Emergência | Carro para transporte de equipamento de parada cardio-respiratória que atenda as especificações abaixo; 1. Perfis em alumínio ou chapas de aço com acabamento em pintura epóxi bege ou cinza claro; 2. Fechamento e gavetas em aço inox ou chapas de aço com acabamento em pintura epóxi; 3. Deve possuir 4 gavetas com dimensões próximas as medidas totais de comprimento e profundidade do carro (tipo ¿gavetões¿), sendo que a primeira delas deve possuir divisões para medicação; 4. Fechamento das gavetas com deslizamento através de roletes de nylon em trilho telescópico e batentes que impeçam a retirada acidental das gavetas dos trilhos; 5. Mesa(tampo) superior para preparação de medicamentos em aço inox com bordas elevadas em todo o perímetro; 6. Suporte para desfibrilador ou cardioversor com possibilidade de giro de 360°; 7. Dispositivo para lacre de todas as gavetas; 8. Protetor emborrachado em todo o perímetro do carro; 9.Sistema de 4 rodízios de borracha com possibilidade de travamento em pelo menos duas rodas; | 02 | R$3.999,00 |
| 025 | Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) | Bisturi Eletrônico Microprocessado Bisturis Eletrônicos Microprocessados de Alta Freqüência ¿ POTENCIA: 400WATTS Todas as vantagens da técnica digital sem nenhuma complicação. ¿ Comando de potência na caneta ou no pedal. ¿ Totalmente digital. ¿ Saída BIPOLAR, com função Precise(Microbipolar) para procedimentos delicados. ¿ Função TRIPOLAR®. ¿ Sistema MRP Graph - Monitoramento de Resitência de Placa com indicação. ¿ Até 20 procedimentos cirúrgicos podem ser programados. Caracteristicas Gerais Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY). ¿ Manipulação simplificada e auto-explicativa ¿ Microprocessado em todas as funções ¿ Display Digital para as potências de CORTE, BLEND, COAGULAÇÃO e BIPOLAR ¿ CORTE e COAGULAÇÃO em baixo d¿água ¿ Memorização Digital de todas as funções ¿ Indicação visual e sonora da função em uso, diferentes tonalidades para o CORTE e COAGULAÇÃO ¿ 3 Níveis de BLEND (BL1, BL2 e BL3) ¿ Faz uso de Placas descartáveis, autoadesivas, simples ou duplas ¿ Detecção automática do tipo de placa(Simples ou Dupla, de acordo com pré escolha) ¿ Nova função TRIPOLAR (Monopolar + Bipolar) ¿ Comando Digital Duplo na caneta (corte e coagulação) ¿ Sistema de Alarme e Proteção M.R.P. Bloqueio em caso de falha ¿ Controle de potência na própria caneta e no pedal ¿ Comando por Encoder rotativo. ¿ Função SPRAY para uma excelente fulguração ¿ Totalmente compatível com sistema de gás Argônio ¿ Compensação automática da potência com a variação da resistência do tecido ¿ Seleção automática de voltagem(127/220V) ¿ Refrigeração interna por convecção, controlado eletronicamente, acionado somente na necessidade. ¿ Função MONOPOLAR, BIPOLAR e TRIPOLAR. ¿ Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. ¿ Ajuste da potência do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. ¿ Todos os valores de potência podem ser memorizados, mantendo-se mesmo que o aparelho seja desligado. ¿ Disponibilidade de 20 procedimentos cirúrgicos pré-programados. ¿ Permite a ação simultânea de 2 cirurgiões. ¿ Ajuste automático da potência em caso de variação da resistência do tecido. ¿ Painel à prova d¿água para fácil limpeza. ¿ 01 Caneta porta-eletrodos simples, Monopolar (CM-04), com cabo de silicone ¿ 02 Canetas Comando Digital (CD-02), com cabo de silicone ¿ 01 Placa neutra de aço inox flexível (PN-01) , com cabo ¿ 01 Pedal duplo (PE-402RS), com cabo ¿ 02 Jogos de eletrodos (EM-10, EM-12, EM-13, EM-14, EM-16, EM-17) ¿ 01 Pinça Hemostática reta (PH-01), isolada, com cabo de silicone | 03 | R$15.950,00 |
| 026 | Mesa Cirúrgica Mecânica | Informações Técnicas Mesa conjugada cirúrgica ortopédica, permite através de articulações posições e conforto ao paciente em todos os procedimentos cirúrgicos: cirurgia geral e ortopédica com comando manual. Tampo rádio transparente para utilização do Arco em C (intensificador de imagem). Base, coluna de sustentação, tampo, réguas paralelas, manivelas de posicionamento e todos os acessórios em aço inoxidável AISI 304, com alta resistência à corrosão, com cabos escamoteáveis. Elevação e retorno do tampo, Sistema rápido de mobilização através de pedal de duplo comando. Mobilidade através de rodízios fixos e giratórios de 52mm. Aplicação - Cirurgia Ortopédica Cirurgia unilateral e bilateral do quadril. Introdução de pregos femural e tibial. Cirurgia de braço e antebraço. Tração nos membros superiores e inferiores com sistema de corrediças que permitem reduções de fraturas. Artroplastia total do quadril. * Tampo construído em laminado especial permitindo penetração dos Raios X e fluoroscopia; * Colchões removíveis, antiestáticos, fabricados em PU integral, translúcidos aos Raios X e apropriados para fluoroscopia ajustados ao tampo * Mesa cirúrgica que possua precisão nos movimentos e permita ajustes em diferentes posições, com movimentos suaves, facilitando os trabalhos de intervenções cirúrgicas. * Mesa deverá possuir perneiras com apoio para coxas e panturrilhas 2. Acessórios Mínimos * Fornecimento manual técnico completo com vista explodida da mesa e relação de componentes. * 01 conjunto de colchonetes de espuma em poliuretano. * 01 Par de ombreiras * 01 Par de porta coxas, revestidas em poliuretano * 01 Arco de narcose * 01 suporte para apoio lateral * 01 Suporte de braço | 01 | R$23.500,00 |

OBSERVAÇÕES

- Os equipamentos devem ser acompanhados pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. Todo produto cotado (material, equipamento, etc.) deverá ser entregue devidamente acondicionado, embalado em caixa de madeira, papelão, isopor ou similar, para que venha garantir a integridade dos mesmos;

B) A conferência será feita por amostragens. Caso haja diferença entre o produto solicitado e o entregue (especificação, quantidade, volume, etc...) o mesmo será devolvido com ônus ao fornecedor; O produto ofertado deve ser novo, entendido como tal, de PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

C) As propostas alem de impressa deverão ser apresentadas em cd ou qualquer outro meio magnético. (Que ficaram retidos no processo)

Obs.: Baixar proposta do Sistema

ANEXO II –MODELO DE  PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000053/2013

Numero Processo	: 000169/2013

Data da Abertura	: 12/12/2013 09:00:00

1 - Local de entrega: Hospital Regional de Janaúba;

2 - Prazo de entrega: 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de compras

3 – Prazo de validade da proposta: será de 60 (sessenta) dias.

4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo Município, por meio de pagamento por processamento eletrônico.

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO PRODUTO | QUANT | UNID | P.UNITARIO | P.TOTAL | MARCA DO PRODUTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
| _______________ , ____ de __________________de _______ Assinatura do Signatário |

OBS: As propostas alem de impressa conforme modelo acima, deverão ser apresentadas em cd ou qualquer outro meio magnético. (Que ficaram retidos no processo)

Baixar proposta do Sistema

As empresas que deixarem de cumprir o item acima automaticamente serão desclassificados.

ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º________________, com sede à __________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município  de Janaúba/MG praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º 000053/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial. Local, data e assinatura.

__________________, de ______________de ______

______________________________________

Assinatura do Licitante

Reconhecer firma (s).