EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL

COM RESERVA DE COTA PARA MICRO/PEQUENAS EMPRESAS E MEI

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000026/2016

Numero Processo	: 000041/2016

Data da Abertura	: 29/09/2016 09:00:00

1 – PREÂMBULO

1.1 - O Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Praça Dr. Rockert, 92 – Centro, Janaúba-MG, conforme objetos abaixo descriminados e anexos, nos termos e data prevista no subitem 4.1 deste Edital.

1.2 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: Edilson Silva Dutra e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 02/2016 de 04 de janeiro de 2016, publicada no Quadro de Avisos no dia 04 de janeiro de 2016, sendo regido pela Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal nº. 1.786 de 03 de dezembro de 2.008, Decreto Municipal nº. 001 de 02 de janeiro de 2006, pertinente ao Pregão e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações e da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação correlata e ainda pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e anexos.

2 – OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste Edital a Aquisição de Equipamentos e Móveis Hospitalares e Outros, por parte do Município, dos itens especificados no Anexo I, Objeto/Descrição dos Itens/Preço Médio e Anexo IX, Termo de Referência, a deste instrumento convocatório, por meio de fornecimento parcelado, através do Sistema de Registro de Preços, destinados ao Hospital Regional de Janaúba, com recursos oriundos dos convênios de números 18017.392000/1120-04, 18017.39000/1120-03 e 15462.027000/1130-06, firmados com o Ministério da Saúde.

2.1.1- Os itens listados no ANEXO I, não necessariamente serão requisitados em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do ANEXO I. O Município de Janaúba/MG, não se responsabilizará por prejuízos financeiros não cabendo por parte dos licitantes nenhum recurso sob alegação da expectativa da contratação por parte da Prefeitura.

2.1.2 – A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo sob hipótese alguma garantia de faturamento.

3 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO/PEQUENAS EMPRESAS E MEI

3.1 – Em cumprimento ao que reza a Lei Federal nº.  123/06 e Lei Municipal nº. 1.786 de 03 de dezembro de 2.008, que estabelece reserva de cota de até 25% (vinte e cinco) por cento nos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de natureza divisível, exclusivamente para participação de micro/pequenas empresas e MEI, fica reservado os itens 01, 03, 04, 05, 07, 08 e 11 do objeto do presente processo licitatório exclusivamente a participação das empresas que se enquadrem nestas categorias, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo de sua participação nos demais itens, garantidos outros privilégios definidos na Lei 123/006 e suas alterações e que sejam objeto de questionamento durante a realização do pregão.

3.2 – Caso não se habilitem ou não seja adjudicado item(s) da cota de reserva para empresas enquadradas nas categorias de micro/pequenas empresas e MEI, empresas enquadradas em outras categorias empresariais poderão se habilitar e participar da disputa para fornecimento deste(s) item(s) desde que em sua proposta contenha cotação para o(s) mesmo(s).

4 – ESCLARECIMENTOS INICIAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Esclarecimentos Iniciais:

3.1.1- As contratações são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Administração, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

3.1.2 – Nesta licitação será firmado uma Ata de Registro de Preços que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para a futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso a Prefeitura Municipal de Janaúba, necessite efetuar as contratações nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

3.1.3 – Quando o quantitativo total estimado para o fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para atingir a totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.

3.1.4 – Quando das contratações decorrentes da Ata de registro de Preços será respeitada a ordem de classificação das empresas.

3.2 – Condições de Participação

3.2.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

3.2.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Federal e Municipal.

3.2.3 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.2.4 – No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio.

3.2.5 – Não será permitida a participação de pessoa física e nem de empresas em consorcio.

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 – Deverão ser entregues dois envelopes: um de “PROPOSTA COMERCIAL” e outro de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

4.1.1 - Os envelopes de “Proposta Comercial” e de “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados.

LOCAL		: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Janaúba- Minas Gerais.

ENDEREÇO	: Praça Dr. Rockert,92 - Centro

Data da Abertura	: 29/09/2016 09:00:00

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE Nº 01 DA: (EMPRESA) - CNPJ: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO Modalidade : Pregão Nº. do Edital : 000026/2016 Numero Processo : 000041/2016 Data da Abertura : 29/09/2016 09:00:00 ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"

ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 DA: (EMPRESA) - CNPJ: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO Modalidade : Pregão Nº. do Edital : 000026/2016 Numero Processo : 000041/2016 Data da Abertura : 29/09/2016 09:00:00 ENVELOPE "HABILITACÃO”

4.2 O Município de Janaúba/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário, definidos neste Edital.

5 - CREDENCIAMENTO

5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente (com cópia).

5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 72 da Lei Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidos das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação, bem como, entregar ao pregoeiro: a) ou a certidão original (ou cópia autenticada) expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, Instrução Normativa n° 103, de 30 de Abril de 2007); b) ou cópia autenticada do seu instrumento constitutivo devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP” (art. 3° caput e § 2°, daquela Instituição).

5.5- O descumprimento do subitem 5.4 significará renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro de conferir ao licitante os benefícios da Lei Complementar n°. 123/2006 aplicáveis ao presente certame

5.6- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

6 - PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, de acordo com cada item discriminado, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo III deste Edital, e deverão constar:

6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.3 - Prazo para entrega dos produtos será de até 10(dez) dias, após o recebimento pela contratada da Nota de Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras;

6.1.4 – Nome do Banco, agência e número da conta corrente do licitante;

6.1.5 – Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

6.1.6 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá assinar a proposta.

6.1.7- A proposta deverá conter valor unitário e global, para cada item constante do Anexo I, ou seja, a soma dos resultados da multiplicação das unidades pelos respectivos preços unitários, cotados em reais, com 02 (duas) casas decimais, à vista, validos para serem praticados desde a data de entrega dos envelopes até o efetivo pagamento. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente inexeqüível ou superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

6.2. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para Contratação de Empresa para o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

6.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.4- Não serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal.

6.5- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no Anexo III serão desclassificadas.

6.6 - A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia(CD, pen drive, etc), em programa específico disponível no site da Prefeitura para download(arquivo proposta e PL) ou solicitado através do email licitacaojanauba@yahoo.com.br no Setor de Licitações. A proponente que não apresentar a proposta gravada em mídia estará sujeita a desclassificação.

7 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais, para conferência do Pregoeiro, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, o pregoeiro efetuará consulta nos sites oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 200, de 13/09/2002.

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 - REGULARIDADE FISCAL

7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

7.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede do licitante.

7.2.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.5 – Prova de quitação com a Justiça do Trabalho com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.2.6 – Alvará de Funcionamento da licitante;

7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestados de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

7.3.2 – Para os itens equipamentos hospitalares as licitantes deverão apresentar o certificado de boas praticas de fabricação, distribuição e armazenamento, conforme resoluções vigentes ou certificado de isenção.

    - - Apresentar Licença Sanitária emitida pela Secretaria de Estado de Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde, para as empresas que fabricam, armazenam e distribuem produtos de saúde e de interesse da saúde;

7.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 30 (trinta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.

7.5 - DAS DECLARAÇÕES

7.5.1. Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo constante do ANEXO IV, deste Edital, de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal;

7.5.2. Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe nenhum impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, mediante modelo de declaração constante do ANEXO VII, deste Edital;

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A documentação exigida neste procedimento poderá ser apresentada em original, por meio de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis, sendo vetadas cópias em papel térmico de fax;

8.1.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente;

8.1.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.

8.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.3. Caso a empresa deixe de apresentar algum dos documentos exigidos para habilitação ou apresente com data de validade expirada, e desde que o referido documento esteja disponível na Internet, poderá o Pregoeiro proceder à consulta nas bases de dados do órgão emissor, para verificação da sua regularidade;

8.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada à concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo as microempresas;

8.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial;

8.6. O Pregoeiro manterá em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. No local, dia e hora indicados no subitem 1.1 deste Edital será aberta a sessão de processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

9.2. Iniciada a fase de credenciamento, não será permitida a admissão de novas licitantes ao certame;

9.3. O Pregoeiro e equipe de apoio farão os respectivos credenciamentos na forma do disposto no item 5 dos representantes das licitantes presentes;

9.4. O não credenciamento de representante por parte da licitante ou incorreção nos documentos deste excluirá a licitante do certame, e impedirá sua manifestação durante a sessão realizada neste certame.

9.5. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro:

9.5.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, podendo utilizar como modelo o ANEXO VI deste Edital, que deverá ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02;

9.5.1.1. Caso a licitante constate que as declarações citadas no subitem 7.5. encontram-se dentro do envelope da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá o Pregoeiro na frente de todas as licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu envelope, retire a declaração e o lacre novamente;

9.5.2. Envelope contendo a Proposta de Preços;

9.5.3. Envelope contendo os Documentos de Habilitação;

9.6.  Os envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e por todas as licitantes presentes, ficando em poder do Pregoeiro;

9.7. Os Envelopes nº. 02 – Documentos de Habilitação, mantidos lacrados, serão guardados sob a inteira responsabilidade do Pregoeiro, para posterior abertura, enquanto se processam os procedimentos de julgamento das Propostas de Preços;

9.8. O Pregoeiro procederá à abertura das Propostas de Preços verificando preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos;

9.8.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor global orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários mensais e por escrito. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

9.8.1.1. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por item ofertado nas propostas com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições pré-estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas que;

9.8.2. Estiverem em desacordo com o descrito no item 6 e anexo III, deste Edital;

9.9. Todas as propostas de preços serão rubricadas obrigatoriamente pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão deste Pregão;

9.10. Para julgamento e classificação das propostas será utilizado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos para a execução dos serviços, as especificações técnicas, quantitativas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e seus anexos;

9.11. O Pregoeiro selecionará dentre as propostas classificadas para ingresso na fase de lances, o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço;

9.12. Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida no subitem 9.11., o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;

9.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticado no mercado, esta poderá ser aceita devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor;

9.14. Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também para determinação da ordem de oferta dos lances;

9.15. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como os lances ofertados deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

9.15.1 O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances alterar o valor acima estipulado, conforme o caso, para mais ou para menos, ou mesmo  dispensá-lo.

9.16. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes selecionadas na forma dos subitens 9.11 ou 9.13, a apresentar lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de menor preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;

9.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando indagadas pelo Pregoeiro todas as licitantes selecionadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances;

9.18. Declarada encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valor considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado;

9.19. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;

9.20. Com base na classificação citada no subitem 9.10, será assegurado direito de preferência às licitantes credenciadas, neste certame, como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do subitem 5.6.deste Edital, em conformidade com o § 2º. do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, observadas as seguintes regras:

9.20.1. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada, dentre aquelas cujo valor cotado, seja igual ou superior até 5% (cinco por cento) do valor da proposta classificada em primeiro lugar, para que apresente preço inferior ao da proposta classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência, nos termos do §3º, art. 45 da Lei Complementar nº. 123/2006;

9.20.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 9.20.1;

9.20.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta classificada em primeiro lugar, será convocada para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujo valor da proposta, se enquadre nas condições indicadas no subitem 9.20.1;

9.21. Caso a licitante da proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com a classificação de que trata o subitem 9.20, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência citado no subitem 9.23, passando-se, desde logo, à negociação do preço;

9 22. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

9.23. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quando ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

9.23.1. Será considerado aceitável o preço que não for excessivo;

9.23.1.1. São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassarem o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por cento);

9.24. Se a oferta for considerada inaceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com a sua autora, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, até a apuração de uma proposta considerada aceitável;

9.25. Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a proposta de menor preço, na forma do subitem 9.24, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do Envelope nº “02”, contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação, não cabendo desclassificar a licitante por motivo relacionado com a proposta de preço, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.25.1. A habilitação far-se-á com a verificação de que a licitante atende aos requisitos indicados no item “Documentação de Habilitação”;

9.26. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora;

9.26.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração deste Município, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006;

9.26.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.26.1, implicará na decadência do direito a contratação, sendo a licitante inabilitada e realizados os procedimentos definidos no subitem 9.23 e posteriores, deste Edital;

9.27. Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o Pregoeiro a convocar a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor a redução de preço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, na forma do subitem 9.26.2, e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;

9.28. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste Pregão;

9.29. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos relevantes que ocorreram, e que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes;

9.30. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá constar em Ata da sessão pública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9.31. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, para o recebimento de novas propostas;

9.31.1. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para a sua apresentação;

9.32. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;

10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto item da licitação a licitante vencedora pelo Pregoeiro;

11.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso;

11.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora;

11.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

11.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo;

11.7. Os recursos e contra-razões apresentados fora dos prazos não serão conhecidos, bem como os que forem enviados por fax ou e-mail;

11.8. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser protocolados juntos ao Setor de Licitação, localizado no Edifício da Prefeitura Municipal de Janaúba/MG na Praça Rockert, 92 – centro - 39.440.000 – Janaúba/MG, no horário das 13:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

11.09. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e homologará a licitação.

11.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no subitem 11.8.

12 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1- Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

12.2 – No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Prefeitura Municipal de Janaúba registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

12.3 – O fornecedor terá sua Ata de Registro de Preços cancelada quando descumprir as condições deste ou não retirar a nota de autorização de fornecimento no prazo estipulado ou não reduzir o preço contratado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após conferencia da entrega e serão contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Secretaria de Fazenda, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto da presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e numero da licitação, empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social-INSS e junto ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS.

13.2- Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

13.3- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

13.3.1- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições da Ata de Registro de Preços, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços.

14 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

14.1-Os equipamentos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüentemente aceito, no prazo de 01 (uma) hora a contar do recebimento. Somente será admitida uma única troca/substituição se houver necessidade.

14.1.1- A Secretaria de Administração será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, sempre que solicitado pelos setores usuários, respeitada a ordem de contração e os quantitativos a serem realizados, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.

14.2- Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior a capacidade do licitante da vez.

14.3- A convocação dos fornecedores pela Secretaria de Administração será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.

14.4- O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste edital.

14.4.1- Quando comprovada umas dessas hipóteses, a Secretaria de Administração poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

15- DAS OBRIGAÇÕES

15.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as multas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e as penalidades previstas no Decreto Municipal nº. 001/2006, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, dentre outras:

15.1.1- Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10%(dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05(cinco) dias consecutivos.

15.1.2- Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor da proposta, até 02(dois) dias consecutivos de atraso ou de demora.

15.1.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10%(dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da proposta, por infração, com prazo de até 24(vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

15.2- Nos termos do art.7º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, a licitante sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com Administração Pública e descredenciada do registro cadastral de Fornecedores do Município de Janaúba/MG, nos casos de:

- apresentação de documentação falsa;

- retardamento na entrega dos produtos;

- na manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

- comportamento inidôneo;

- fraude na execução da Ata de Registro de Preços;

- falha na execução.

15.3- A licitante terá assegurado o direito de contraditório e ampla defesa, com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa previa e de igual prazo para interposição de recurso, nos termos do art.109 da Lei 8.666/93, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 15.1 e 15.2 deste edital.

16- DO PROCEDIMENTO

16.1- Até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os interessados poderão solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, sendo protocolado no Setor de Licitação nos dias úteis de 13:00 às 17:30 horas.

16.2- No dias, hora e local, designados neste edital, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do subitem 5.1.

16.3- Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº. 01 – Proposta de Preços e nº. 02 Documentação e Habilitação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de Menor Preço – UNITÁRIO e aqueles que tenham apresentando propostas em valores e superior em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor valor por item.

16.4- Quando não forem verificadas no mínimo 03(três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 16.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que os seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

16.5- Será dado inicio a etapa de apresentação de lances pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

16.5.1- os lances serão realizados pelo menor preço unitário por item.

16.6- O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do auto da proposta classificada de menor preço e as demais, em ordem decrescente de valor.

16.7- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as penalidades constantes do art. 7º. da Lei 10.520 de 17/07/2002.

16.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do ultimo preço apresentando pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

16.9- Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pelo município.

16.9.1- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances de menor valor, será realizado o sorteio.

16.10- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

16.11- Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias.

16.12- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

16.13- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habiltatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o fornecimento dos produtos.

16.14- Nas situações previstas nos subitens 16.11 e 16.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

16.15- Todos os documentos serão colocados á disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

16.16- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.17-O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

16.18- Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame.

16.19- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

16.20- Caso haja licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, existindo empate, o critério utilizado para o desempate será o estabelecido pelos artigos 44 e 45, da lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

16.21- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, que terão o prazo de 05(cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, conforme art. 43 parágrafo 1º. da Lcp 123/06.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1- As despesas decorrentes da Prestação de Serviços com disponibilização, montagem e instalação de equipamentos e estruturas do objeto desta licitação correrão por conta das dotações informadas pelas secretarias.

17.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.3- A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

17.4- Uma vez iniciada a sessão, após o credenciamento não serão admitidas à licitação as participantes retardatárias.

17.5- Da sessão de aberturas dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados.

17.6- Só terão direito a usar as palavras, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recurso e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio.

17.7- O pregoeiro poderá conceder prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimentos, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, que terão assegurado o prazo de dois dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou positivas com efeito de negativas, conforme art. 43, parágrafo 1º da LCP 123/06.

17.8- Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das propostas. Se os mesmo não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias, após aquele prazo os envelopes serão inutilizados.

17.9- Servidores Municipais assim considerados aqueles do artigo 84, ‘’caput’’ e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, estarão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como cargos comissionados ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.

17.10- Todos os documentos deverão ser apresentados se possível, em folha tamanho A4.

17.11- O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações do Município de Janaúba, sem custos, no horário das 13:00 às 17:30 de segunda a sexta feira, quando dias úteis e no site:www.janauba.mg.gov.br.

17.12- Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I: Descrição dos itens;

- Anexo II: Modelo de Credenciamento;

- Anexo III: Modelo da Proposta de Preços;

- Anexo IV: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);

- Anexo V: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno porte;

- Anexo VI: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

- Anexo VII: Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preços;

- Anexo IX: Termo de Referência.

17.13- A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/06 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

Janaúba-MG, 13 de setembro de 2.016.

Edilson Silva Dutra

Pregoeiro Oficial

ANEXO I – OBJETO/ESPECIFICAÇÕES/PREÇO

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000026/2016

Numero Processo	: 000041/2016

Data da Abertura	: 29/09/2016 09:00:00

1 – Objeto

Aquisição de Equipamentos e Móveis Hospitalares e Outros, destinados ao Hospital Regional de Janaúba, com recursos oriundos dos convênios de números 18017.392000/1120-04, 18017.39000/1120-03 e 15462.027000/1130-06, firmados com o Ministério da Saúde.

.

  - Descrição dos Itens:

| Item | Descrição | Un | Quantidade | P. Unitário | P. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro -Características do APARELHO DE GASOMETRIA para análises de gazes sanguíneos e hematócritos, além de análises de sódio, potássio, cálcio iônico, glicose e lactato. Analisador automático portátil, com bateria de segurança incluída; Cartuchos multi uso incluindo soluções, reagentes, membranas, eletrodos, biosensores, agulha de amostra, e despejo; Controle de qualidade em tempo real e após cada amostra; Gráfico de Levey Jennings, Volume de amostra: 150 µl de sangue total heparinizado; Memória de 6000 amostras ou mais; Amostras em seringa ou capilar; Calibrações e lavagens automáticas; Impressora térmica acoplada ao equipamento; | Un | 01 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00002 | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros - Características técnicas: Pacientes: Pediátrico > 6 kg /. Adulto < 140 kg Rotâmetro . Escala O2: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min. Escala N2O: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min. Escala Ar: 0,2 a 10 l/min. Válvula de O2 Direto. Chave seletora N2O/Ar Comprimido. Sistema de proteção que garante mínimo de 25% de O2 na mistura com N2O. Sistema de proteção de corte de N2O na ausência de O2. Alarme pneumático acústico no caso de queda de pressão de O2 Vaporizador. Conexão para até dois vaporizadores calibrados, com sistema de proteção padrão que evita funcionamento simultâneo Filtro Circular. Totalmente autoclavável. Capacidade do Fole: 1200mL. Capacidade do Canister: 1,0 kg de cal sodada. Válvula de alívio de pressão em 100 cmH2O. Válvula APL: 0 a 80 cmH2O graduada. Dreno para proteção do sensor de fluxo. Alojamento para sensor de FiO2 e sensor de fluxo Ventilador. Modalidades: VCV adulto/VCV pediátrico, PLV adulto/PLV pediátrico, Manual/Espontânea e Espera. Volume corrente: 50 a 1200 ml ¿ Pressão: 4 a 50 cmH2O. FR: adulto. 4 a 30 rpm pediátrico 15 a 50 rpm. Relação I:E: 2,5:1 a 1:4. Pausa inspiratória: 0 a 30% do tempo INS. PEEP: 0 a 20 cmH2O. Fluxo INS: 10 a 75 l/min. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO · Sistema Modular que pode receber até 14 (catorze) módulos fisiológicos simultâneos permitindo flexibilidade na monitoração dos parâmetros fisiológicos, através de configuração pelo usuário. · Operação através de menu de fichas (sem perda da monitorização de curvas e parâmetros). · Configuração automática da tela através de inserção/retirada dos módulos. · Interligação com Central de Monitoração Fisiológica · Visualização das telas de qualquer leito ligado à rede. · Quatro níveis de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os parâmetros monitorados, incluindo sistema de alerta para desconexão de módulos. · Indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo se o alarme sonoro estiver desabilitado. · Evolução gráfica e tabular de 24h de todos os parâmetros em diversos formatos, com resolução de 1 (um) minuto. · Tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenagem ajustável. · Sistema de registro de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizados através de impressora gráfica laser ou módulo registrador térmico. · Sistema de marcação de eventos e lembretes temporizados. · Sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa. · Menu exclusivo para ajuste de alarmes. · Identificação do paciente (ID)e leito. · Permite a comunicação com outros equipamentos, tais como : Ventiladores, Débito Cardíaco Não Invasivo, Gasometria . · Registro automático acionado por alarmes. · Volume dos alarmes ajustáveis. · Alarme temporizado/desabilitado. · Congelamento dos sinais na tela acionado manualmente ou pela ocorrência de alarmes. · Apresentação de data e hora, assim como a identificação da instituição em todos os registros. · Reconfiguração automática do equipamento · Indicador sonoro de reconhecimento de tecla. · Velocidade do sinal na tela ajustável, com apresentação de até 8 curvas simultâneas, definidas pelo usuário. · Cálculos: · Hemodinâmicos: área de superfície corpórea, débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico, índice sistólico, índice do trabalho sistólico do VE e VD, trabalho sistólico do VE e VD, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice das resistências, pressão de perfusão coronária e duplo produto. Respiratórios: conteúdo arterial e venoso de O2, diferença artério- venosa de O2, diferença alvéoloarterial de O2, consumo de O2, O2 disponível, taxa de extração de O2 e Shunt direito-esquerdo. · Captura automática de parâmetros fisiológicos, inclusive a PCP. · Checagem de normalidade dos valores calculados. · Consulta a valores normais e fórmulas utilizadas acessíveis no próprio equipamento. · Cartão de Memória para armazenagem de dados do paciente. · Controle através de diversos dispositivos, como teclado, botão rotacional e Touch pad ( mouse incorporado ) que facilita a programação. · Flash eprom que facilita atualizações futuras, sem a necessidade de abrir o equipamento. · Permite a transferência de dados para outros monitores através de módulo de memória. · Módulos Internos : ECG/Respiração, Oximetria (SpO2) , Pressão Não Invasiva (NIBP), Temp. · Módulos Externos Opcionais : Capnografia (ETCO2), Pressão Invasiva (IBP), Débito Cardíaco (CO), Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2), Analisador de Gases Anestésicos (GASES), Eletroencefalografia (EEG/EMG), Ventilação (VENT), Pressão Transcutânea (PtcO2/CO2), Registrador Térmico (REG), Interface (DX-COM) e Bateria (BAT), Eletrocardiograma (ECG), ECG/Respiração (ER), Análise de Arritmia e Segmento ST (ARRITMIA/ST), Oximetria (SpO2) e Pressão. Não Invasiva (NIBP). Geral : Vídeo : Cristal líqüido colorido de Matriz Ativa Tamanho da tela: 15¿ (diagonal) Resolução: 1024 x 768 pontos Alimentação: Voltagem: 100 / 240 VCA - Automática Freqüência: 50/60 Hz Potência: 240 VA Temperatura de Operação: 10º - 40º C ECG/RESPIRAÇÃO · Pré amplificador de ECG flutuante de 07 (sete) derivações; 03 (três) canais simultâneos. · Detecção de QRS por software para aumento na confiabilidade dos alarmes. · Freqüência Cardíaca de 0 a 300 bpm, com alarmes sonoro e visual de braquicardia (freq. Mínima) e taquicardia (freq. Máxima); indicação sonora e visual para cada onda R. · Sensibilidade de n/2 (5mm/mV), n (10mm/mV) e 2n (20mm/mV). · Velocidade de traçado de 12.5, 25 e 50 mm/s. · Filtros digitais para interferência de rede elétrica (50/60 Hz) e tremores musculares (eletromiografia). · Proteção do paciente contra microeletrocução, descarga de desfibrilador e R.F. · Reconhecimento de pulso de marca passo, eletrodo solto, tremor muscular. · Sincronismo para desfibrilador para cardioversão assistida. · Pré-amplificador de respiração flutuante com ganho automático (sensibilidade automática). · Apresentação de curva respiratória e do cardiorespirograma. · Indicação digital de freqüência respiratória na faixa de 0 a 150 RPM e ícone indicativo do ciclo respiratório detectado. · Detecção de alarmes de apnéia com tempo programável de 05 a 40 segundos. · Alarme de freqüência respiratória máxima e mínima ajustável pelo usuário. · Alarme de eletrodo solto. TEMPERATURA · Pré amplificador flutuante para 02 canais de Temperaturas, com leitura e indicação digital na faixa de 0 a 49.9 ºC através de sensores de temperatura esofágico/ retal e superficial, com resolução de 0,1 ºC. Alarme sonoro e visual para os limites de temperatura máxima e mínimo programadas pelo usuário. · Erro máximo: +/- 0,2 ºC em toda faixa. Acompanham: 01 (um) Sensor temperatura reutilizável superficial (pele) 01 (um) Sensor de temperatura reutilizável esofágico / retal OXIMETRIA DE PULSO (SpO2) · Indicação numérica dos valores de saturação e pulso e apresentação da onda de pletismografia · Indicação na tela de mensagens de sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa, etc. · Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para SpO2 e Pulso. · Não requer calibração, pelo usuário. Especificações Técnicas : Freqüência de Pulso : SpO2 ( Saturação de Oxigênio ) Faixa : 30-250 bpm Faixa : 0-100 % Resolução : 1 bpm Resolução : 1% Precisão : 2% PRESSÃO-NÃO- INVASIVA (NIBP) · Medição pelo método oscilométrico. · Indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica em mmHg. · Indicação sonora e visual de erros de operação ou problemas técnicos. · Medição automática com programação de intervalo de 1 a 180 minutos, ou medição manual por tecla dedicada. · Modo stat para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 05 minutos, ideal para indução anestésica. · Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada. · Pacientes: adulto, pediátrico e neonatal, com seleção manual ou automática de paciente. · Manguitos intercambiáveis (manguitos de vários tamanhos). · Transdutor de pressão de estado sólido, dispensando calibrações. · Sistema de proteção auxiliar microprocessado (IEC601-2-30), para cada tipo de manguito. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para todas as pressões (sistólica, média e diastólica). · Evolução de todas as pressões até 24 horas em formatos gráficos (média, máximo/mínimo e histograma) ou numéricos, com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário. · Registro das pressões sistólica, diastólica, média, pulso e todas as evoluções. · Limite de 0 a 300 mmHg. Especificações gerais: Sistema automático de propulsão do ventilador por Ar ou O2. Alimentação pneumática: 3,5 a 4,5 bar. Conexão para cilindro O2 de reserva Tipo E grampo Yoke. NBR 12510 com monitorização da pressão de 0 a 315 bar. Comutação automática O2 rede e O2 cilindro reserva. Manômetros para indicação da pressão da rede e pressão das vias aéreas. Conexão para fluxômetro e aspirador externo. Alimentação elétrica: 100 a 240 V, 50/60 Hz ¿ Bateria recarregável: 12 V 9 Ah com autonomia de 2 horas. Tomadas auxiliares: 3 (2 tomadas 1,0 A e 1 tomada 3,15 A) | Un | 03 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 00003 | Ar Condicionado 30.000 Btu's Tipo Split - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: Ar condicionado, tipo condensador remoto - instalado Capacidade: 30.000 Btu’s Tensão: 220 v Calefação: Ciclo reverso. Condensação a ar externo Controle remoto de acionamento e regulagem do aparelho, sem fio. Unidade evaporadora com gabinete adequado para ser instalada em parede, aparente. Equipamento na faixa de classificação no mínimo, letra B, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, eficiência energética, do INMETRO. 2. Acessórios Mínimos: Fornecimento de manual técnico completo em português, com orientações para instalação, operação e manutenção do aparelho. | Un | 09 | 2.700,00 | 24.300,00 |
| 00004 | Arquivo - Arquivo confeccionado em aço, com 03(três) gavetas para pastas supensas, deslizamento da gaveta trilho telescópico. | Un | 04 | 366,00 | 1.464,00 |
| 00005 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Aspirador Elétrico para Secreção ou Microaspirador, função de aspirar líquidos e secreções em vários procedimentos médicos. Aspiração regulável. Válvula automática de nível. Uso Clínico. Sem necessidade de Manutenção. Sem necessidade de lubrificantes. Voltagem: O Aspirador Elétrico para Secreção bivolt (11O) | Un | 06 | 1.600,00 | 9.600,00 |
| 00006 | Balde a Chute - 1. Especificações Básicas: * Balde à chute, armação em aço inoxidável com 4 rodas. * Balde em aço inoxidável, capacidade 15 lts. * Altura total com rodas: 0,80 mt | Un | 05 | 300,00 | 1.500,00 |
| 00007 | Balde a pedal/lixeira - Balde a pedal/lixeira, em aço inox, capacidade mínima para 15 litros | Un | 103 | 264,00 | 27.192,00 |
| 00008 | Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)- Bisturi Eletrônico - Microprocessado Bisturis Eletrônicos Microprocessados de Alta Freqüência. POTENCIA: 400WATTS Todas as vantagens da técnica digital sem nenhuma complicação. Comando de potência na caneta ou no pedal. Totalmente digital. Saída BIPOLAR, com função Precise(Microbipolar) para procedimentos delicados. Função TRIPOLAR®. Sistema MRP Graph - Monitoramento de Resistência de Placa com indicação. Até 20 procedimentos cirúrgicos podem ser programados. Características Gerais Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY). Manipulação simplificada e auto-explicativa. Microprocessado em todas as funções. Display Digital para as potências de CORTE, BLEND, COAGULAÇÃO e BIPOLAR, CORTE e COAGULAÇÃO em baixo de água. Memorização Digital de todas as funções Indicação visual e sonora da função em uso, diferentes tonalidades para o CORTE e COAGULAÇÃO. 3 Níveis de BLEND (BL1, BL2 e BL3). Faz uso de Placas descartáveis, autoadesivas, simples ou dupla, Detecção automática do tipo de placa(Simples ou Dupla, de acordo com pré escolha). Nova função TRIPOLAR (Monopolar + Bipolar)Comando Digital Duplo na caneta (corte e coagulação). Sistema de Alarme e Proteção M.R.P. Bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria caneta e no pedal. Comando por Encoder rotativo. Função SPRAY para uma excelente fulguração. Totalmente compatível com sistema de gás. Argônio. Compensação automática da potência com a variação da resistência do tecido. Seleção automática de voltagem(127/220V). Refrigeração interna por convecção, controlado eletronicamente, acionado somente na necessidade. Função MONOPOLAR, BIPOLAR e TRIPOLAR. Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. Ajuste da potência do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. Todos os valores de potência podem ser memorizados, mantendo-se mesmo que o aparelho seja desligado. Disponibilidade de 20 procedimentos cirúrgicos pré-programados. Permite a ação simultânea de 2 cirurgiões. Ajuste automático da potência em caso de variação da resistência do tecido. Painel à prova de água para fácil limpeza. 01 Caneta porta-eletrodos simples, Monopolar (CM-04), com cabo de silicone. 02 Canetas Comando Digital (CD-02), com cabo de silicone. 01 Placa neutra de aço inox flexível (PN-01) , com cabo ¿ 01 Pedal duplo (PE-402RS), com cabo. 02 Jogos de eletrodos (EM-10, EM-12, EM-13, EM-14, EM-16, EM-17) ¿ 01 Pinça Hemostática reta (PH-01), isolada, com cabo de silicone. | Un | 03 | 16.000,00 | 48.000,00 |
| 00009 | Cadeira de Banho/Higiênica - Cadeira de Banho/Higiênica, confeccionada em aço/ferro pintado, apoio de braço fixo, apoio de pés fixo, capacidade até 100 kg, freios unilateral | Un | 30 | 320,00 | 9.600,00 |
| 00010 | Cadeira Tipo Escritório - Cadeira, confeccionada em aço/ferro pintado, rodízios, braços, regulagem de altura, assento/encosto em polipropileno | Un | 36 | 105,00 | 3.780,00 |
| 00011 | Cama hospitalar tipo fawler elétrica - Cama com movimentos fawler (possui motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Cama com cabeceira, peseira e grades laterais em tubo inox de 25,4 x 1,2mm escamoteáveis - Acabamento de laminado melamínico nas extremidades - Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência - Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U - Estrado articulado em chapa de aço inox 1,5mm - Sistema de acionamento através de 4 motores elétricos com controle remoto a fio e dispositivo de segurança - Pára-choque de borracha em toda volta e suporte para soro em inox com altura regulável - Rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal - Indicador de ângulo - Alívio mecânico - Capacidade de 180 kg. DIMENSÕES - Externas: 2,20 x 0,85m com altura ajustável de 0,55 a 0,80m - Internas: 1,90 x 0,70m | Un | 10 | 12.000,00 | 120.000,00 |
| 00012 | Cama hospitalar tipo fawler mecânica - Cama hospitalar tipo fawler mecânica, aplicação adulto, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, possui rodízios, grades laterais, com suporte de soro e com colchão. | Un | 70 | 2.200,00 | 154.000,00 |
| 00013 | Carro de curativo - Carro com armação tubular de 1'', tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 3'', acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões 0,75 m X 0,80 altura. | Un | 02 | 800,00 | 1.600,00 |
| 00014 | Carro Maca Avançado - Carro maca avançado, estrutura/leito em aço inoxidável/rádiotransparente, elevação hidráulica, com suporte de soro, colchonete, capacidade até 180 kg | Un | 01 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 00015 | Carro para transporte de materiais - Carro para transporte de materiais, confeccionado em polipropileno/similar, capacidade mínima de 200 litros | Un | 04 | 1.377,00 | 5.508,00 |
| 00016 | Computador (Desktop-Básico)- PROCESSADOR com no mínimo 2 núcleos, freqüência mínima de 3.0GHz, memória cache de no mínimo 3MB, Suporte a aplicações 64 bits, deve acompanha sistema de refrigeração adequado e do mesmo fabricante. MEMÓRIA RAM: mínimo de 4 GB, freqüência mínima de 1333MHz, tecnologia DDR. DISCO RÍGIDO: capacidade mínima de 500 GB, memória cache mínima de 16MB, velocidade de rotação mínima de 7200rpm, interface mínima SATA-2. PLACA DE VIDEO: integrada, com compatibilidade mínima com DirectX 10, OpenGL 4, capacidade de alocar dinamicamente no mínimo 512MB de memória. MONITOR: tecnologia LCD, tamanho mínimo de 18,5'''''''''''''''' polegadas, resolução mínima de 1366x768, conexão VGA, tensão 110 a 220 volts automático. ESTABILIZADOR: 1) Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em rgime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5ºC à 40ºC; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG; Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue especificação NEMA 5-15P (configuração NEMA WD1); Saída através de quatro tomadas especificação NEMA 5-15R (configuração NEMA WD1); Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com disligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%, o TECLADO: padrão ABNT-II, deve possuir inclinação ajustável, deve possuir no mínimo 107 teclas, deve possuir no mínimo 2 led's de indicação, Num Lock, Caps Lock. Interface USB. Cabo de no mínimo 1.80 metros MOUSE: no mínimo 3 teclas uma sendo o scroll, resolução mínima 500dpi, interface USB, tecnologia óptica. Cabo de no mínimo 1.80 metros. SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft® solicitar Windows 7 Professional. GARANTIA: De no mínimo 12 meses para todo o conjunto. | Un | 05 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 00017 | CPPA - Tubulação não-obsrutiva de conexão em volta da unidade 360 graus ligação giratório para fácil circulação durante o sono Primárias, botões de controlo táctil fácil de ligar / desligar, rampa e tecnologia de alívio de pressão. Coberto ecrã LCD para as configurações avançadas de tratamento e apresentação de relatórios e estatísticas paciente lembretes Integrado aquecido e passar a cargo umidificação plataforma Recurso para gravação de dados / hipopnéia índice, elevados níveis de fuga e ronco Reforçada a comunicação estatísticas incluem utilização umidificação e configuração de tecnologia de alivio de pressão. Deluxe rampa capacidades permitem um 0 - 45 minutos período de tempo com um doente inicia-ajustável rampa pressão Botões resistentes na base do dispositivo para evitar a circulação durante o sono Compensação automática de altitude Extremamente silenciosa a operação 4 - 20 cm H 2 O pressão gama DC operação Lavável e filtros de pólen opcional filtros ultra-fino Especificações Manual do Usuário (em inglês) Guia de Montagem Inicial (em inglês) Informações de Uso para Pacientes Mascara Composto por máscara em PVC rígido entrada para manômetro ou amostragem de gases, coxim siliconizado inflável , conector; fixador cefálico e traquéia. | Un | 10 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 00018 | Escada - Escada com 02 degraus confeccionada em aço/ferro pintado | Un | 70 | 120,00 | 8.400,00 |
| 00019 | Estante - Estante, capacidade por prateleira 20kg, mínimo 02 prateleiras, com reforço | Un | 20 | 199,00 | 3.980,00 |
| 00020 | EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - Fabricado com carcaça em chapa de aço carbono, sistema eletrostático, os exaustores tem hélices em ¿PP¿ Plástico reforçado com fibra de vidro Tem a função Ventilador e/ou Exaustor; CARACTERÍSTICAS * Exaustor Axial com Transmissão Direta, DADOS TÉCNICOS : Diâmetro A: Ø 500 mm = 50 cm Largura B: 290 mm = 29 cm Hélice: Alumínio, com 6 pás Grade de Proteção: Aramada, de apenas 1 lado Cor: Azul Alimentação: Eletricidade Motor: Trifásico Voltagem: Trifásico = 220/380 Volts Corrente máxima: 2,8 A = 220 Volts 1,2 A = 380 Volts Potência: 0,50 HP Rotação: 1.700 RPM Fluxo de ar: MH (motor hélice) e/ou HM (hélice motor) Vazão: 140 m³/min Pressão: 15 mmCa Ruído: 86 dBA Tambor: Chapa de aço pintada eletrosticamente Motor: Chapa de aço Acessórios: sem acessórios Dimensão: (Largura X Altura X Profundidade) em mm: Produto = Ø 500 x290 mm Peso em Kg: Produto: 20,000 kg | Un | 3 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 00021 | Garrote Pneumático Eletrônico Características Técnicas: GArrote Pneumático duplo, com: Alimentação 110/220Volts Freqüência 50/60Hz Bateria interna 12 Volts .Timer Digital até 99 min. Pressão de trabalho 0 a 600 mmHg Outras Características: - Controle de Tempo programável; - Chassis em Aço Inox e tampa em aço c/ pintura epóxi; - Fusível de Proteção; Suporte para pedestal; - Painel com teclado de membrana de alta durabilidade; - Acompanha 6 tamanhos de braçadeira duplo; - Painel de comando de fácil Operação; - Bateria recarregável de segurança com autonomia de 2 horas; - Pedestal com rodízios e cesto aramado em Inox - Portátil, acondicionado em maleta. | Un | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00022 | Laringoscópio Adulto - 1. Especificação Básica Laringoscópio de tecnologia de fibra ótica para uso em ADULTO composto de: 1. Cabo em metal recartilhado com baterias não recarregáveis; 2. Lâminas em aço inox tipo Macintosh com fibra tamanhos 00, 01,02,03 e 04 3. Lâminas em aço inox tipo Miler com fibra tamanhos 00, 01,02,03 e 04 ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. estojo para armazenamento e transporte; 2. baterias para 1º uso. | Un | 10 | 1.100,00 | 11.000,00 |
| 00023 | Maca para banho aço inoxidável - Maca para banho aço inoxidável com grades laterais. | Un | 3 | 1.830,00 | 5.490,00 |
| 00024 | Marcapasso Cardíaco Externo - MARCA PASSO ESTERNO TEMPORÁRIO MUTIPROGRAMÁVEL TRÊS MÉTODOS DE TERMINAÇÃO DA TAQUICARDIA. DISPLAY GRÁFICO PARA VISUALIAZAÇÃO DE ECG INTRACAVITÁRIO. PROGRAMÁVEL EM : FREQUÊNCIA, AMPLITUDE, HISTERESE, LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE E PERÍODO REFRATÁRIO. TECLADO COM CHEVE DE SEGURANÇA. FUNÇÃO EMERGÊNCIA. FUNCIONA MAIS DE 20 DIAS COM 02 PILHAS ALCALINAS AA. RELOGIO DE STIMULAÇÃO: ATÉ 10 DIAS. INICADOR DE BATERIA BAIXA, ALARME SONORO E VISUAL SE AD BATERIAS NÃO ATENDEREM 03 HORAS DE OPERAÇÃO. FREQUENCA DE AMOSTRAGEM DE ECG: 400 AMOSTRAS/SEG. Gerador de Marcapasso Externo DADOS TÉCNICOS Marcapasso de demanda unecameral com estimulação em freqüência elevada e sinais acústicos. Condições para medidas: Temperatura do ambiente 20 2 oC Umidade relativa 30-75% Resistência de carga 500 1% Fonte de energia 9 V 5% Teste de impulso: triângulo 2 ms / 13 ms Modos: VVI, VOO, sinais acústicos podem ser ligados ou desligados (diferentes tons para sensibilidade e estimulação) Estimulação Freq. Elevada: VOO fstim X2, VOO fstim X4, com sinais acústicos Sensibilidade ondas P e R: Variável de 1 mV a 20 mV Exatidão das programações: 1 a 10 mV +- 10 % 10 à 20 mV +- 20% Resistência de entrada: 24 KOhm 10 % Resistência de saída: < 20 Ohm; para resistência de carga > 150 Ohm Proteção contra desfibrilação: Diodo de supressão dentro do sistema Visualização de sensibilidade: LED verde brilha sincronizadamente para ondas P e R detectadas Pulso de saída: Polaridade: catódica, binário capacitável Forma: bifásica, assimétrica Duração: 0,75 ms 0,02 ms Amplitude de pulso de saída: Variável de 0,3 V - 12 V Exatidão das programações: 5 % 0,1 V | Un | 1 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 00025 | Martelo de Reflexo - Martelo de 150 gramas, em inóx com ponta emborrachada | Un | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 00026 | Mesa Cirúrgica Mecânica - Informações Técnicas Mesa conjugada cirúrgica ortopédica, permite através de articulações posições e conforto ao paciente em todos os procedimentos cirúrgicos: cirurgia geral e ortopédica com comando manual. Tampo rádio transparente para utilização do Arco em C (intensificador de imagem). Base, coluna de sustentação, tampo, réguas paralelas, manivelas de posicionamento e todos os acessórios em aço inoxidável AISI 304, com alta resistência à corrosão, com cabos escamoteáveis. Elevação e retorno do tampo, Sistema rápido de mobilização através de pedal de duplo comando. Mobilidade através de rodízios fixos e giratórios de 52mm. Aplicação - Cirurgia Ortopédica Cirurgia unilateral e bilateral do quadril. Introdução de pregos femural e tibial. Cirurgia de braço e antebraço. Tração nos membros superiores e inferiores com sistema de corrediças que permitem reduções de fraturas. Artroplastia total do quadril. * Tampo construído em laminado especial permitindo penetração dos Raios X e fluoroscopia; * Colchões removíveis, antiestáticos, fabricados em PU integral, translúcidos aos Raios X e apropriados para fluoroscopia ajustados ao tampo * Mesa cirúrgica que possua precisão nos movimentos e permita ajustes em diferentes posições, com movimentos suaves, facilitando os trabalhos de intervenções cirúrgicas. * Mesa deverá possuir perneiras com apoio para coxas e panturrilhas2. Acessórios Mínimos * Fornecimento manual técnico completo com vista explodida da mesa e relação de componentes. * 01 conjunto de colchonetes de espuma em poliuretano. * 01 Par de ombreiras * 01 Par de porta coxas, revestidas em poliuretano * 1 Arco de narcose * 01 suporte para apoio lateral * 01 Suporte de braço | Un | 3 | 19.457,00 | 58.371,00 |
| 00027 | Mesa de Mayo - 1. Especificações Básicas: * Mesa de Mayo para instrumental cirúrgico que atenda as especificações abaixo; * Tampo com dimensão aproximada de 45 por 35 cm em aço inox e estrutura tubular em pintura em epóxi; * 3 rodízios multidirecionais; * Sistema de regulagem deslizante de altura através de roseta(manopla) - material em polipropileno * Altura mínima de 70cm e máxima de 1,20 m ou superior; | Un | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 00028 | Poltrona hospitalar - Poltrona hospitalar | Un | 15 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00029 | Serra para Gesso - Serra elétrica para gesso ortopédico que atenda as especificações mínimas abaixo: 1. Corpo construído em material de alta resistência mecânica; 2. Cabo de alimentação com comprimento não inferior a 3 metros; 3. Número de oscilações por minuto não inferior a 15.000; 4. Alimentação: bi-volt 127/220 Volts - 60 Hz selecionável ou 127 Volts - 60 Hz ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2 com respectivos anéis de fixação; 2. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2,5 com respectivos anéis de fixação; 3. 2 chaves compatíveis para troca das lâminas. | Un | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00030 | Serra/ Perfuradora Ortopédica (Drill)-Pistola com corpo de alumínio, com ponta drill/canulado e um reamer para cirurgias ortopédicas, perfuração óssea, colocação de placas parafusos e fios de aço(tíbia/fêmur) dentre outros, em aço inoxidável;Resistente á esterilização por vapor saturado (autoclavavel ate 135°) totalmente vedada a prova de explosão;Alimentação elétrica ou bateria (acompanha 1 carregador de bateria e 1 bateria reserva), alimentação mínima bateria 40 minutos;Equipamento de categoria AP corresponde à proteção contra riscos de ignição de misturas anestésicas inflamáveis com ar, conforme norma IEC 878-02-05.Equipamento com capacidade de fixar brocas fresa de 0.5 a 8.0mm de diâmetroEquipamento canulado com capacidade de utilizar fios de Kischner de 0,5 a 4,5mm de diâmetro;Gatilho de variação de velocidade;Sistema de Rotação horário e anti-horario(verso/ reverso);Compatível com brocas helicoidais, canuladas, de diferentes comprimentos;Velocidade do motor elétrico de aproximadamente 10.000 (rpm), com intermediário redutor velocidade;Chave T de aperto. adaptadores de Engate Rápido: de 1/8, 1/4, Pinça com pino 0,078-0,0125, freza trinkle modificado com guia de ângulo reto e conjunto de laminas sargitais. | Un | 3 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 00031 | Ultrasson Diagnóstico - Aparelho de Ultra-sonografia totalmente digital, de alta resolução , para uso geral em Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Cardiologia, Vascular, Cerebrovascular e Pequenas partes. Dispõe de transdutores convexos, micro-convexos, lineares, setorias, intra-cavitários, intra-operatórios e transesofágicos, todos multifrequenciais. COM: Monitor de LCD 17 polegadas colorido com braço articulado. Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com teclado alfa-numérico e sistema de manuseio do cursor por ¿trackball¿. Inclusive rotação de até 300 graus. 9216 canais digitais banda larga para produção de imagem de alta resolução. Faixa dinâmica de 232 dB. Frame Rate superior a 785 quadros por segundo. Sistema de Disco rígido 250 GB. O APARELHO FORNECE: Doppler colorido pulsado e contínuo dirigível (Doppler Inteligente); Harmônica Tecidual e Harmônica de Pulso Invertido; Tissue Doppler (Doppler tecidual colorido); Imagem Trapezoidal nos transdutores lineares; Reconstituição 3D free-hand Multiplanar (MPR); Color Power Angio Direcional; Modo de Comparação de Cor (Color Compare); Inversão automática de Color; Texto Rápido permite fácil anotação a qualquer momento durante o exame; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM e Power Angio; Colorização de Imagens nos modos B, M, Doppler ou cores; Possibilidade de conexão de até 05 (cinco) transdutores simultaneamente; Gravação em CD-RW / DVD de Multi-estudos; Gravação de exames em Pen-Drive; Sistema de Disco rígido 250 GB Permite exportar clips em formato.AVI e imagens.BMP para o CD / DVD; Menu completo de Ajuda On-line de todas as funções do equipamento; Saída padrão USB exclusiva para impressoras jato de tinta e laser; PACOTE DE SOFTWARES DOS APLICATIVOS CLÍNICOS: Imagem Geral Inclui abdomem, pequenas partes, próstata, músculo esquelético. Função com biópsia, cálculos, análisese relatórios configuráveis. Vascular Inclui carótida, transcraniano e vascular abdominal e periférico, Doppler CW/PW, ECG, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Cardiologia Inclui cardiologia adulto,pediátrico e transesofágico, ECG, Doppler contínuo CW dirigível, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Obstetrícia/Ginecologia Inclui obstetrícia, ginecologia, endovaginal e ecocardiografia fetal. Função com biópsia, cálculos, análises e relatórios configuráveis. RECURSOS QUE FAZEM PARTE OD APARELHO: Conectividade DICOM DICOM Media Store e Dicom Print., Worklist e PPS. Inclui Dicom Structured Reporting,também aceita conectividade Ethernet com um sistema empresarial de gerenciamento de dados ou PACS com recursos avançados de DICOM. iSCAN (Intelligent Scan) Permite otimização automática da imagem 2D (Ajuste TGC, ganho de recepção e curva de compressão de mapas) Os usuários com grande demanda, ganham consistência de imagem e produtividade disponivel para Radiologia,Vascular Ob/Gin. High-Q Análise automática em tempo real da curva de Doppler, com seleção pelo usuário das medidas e índices. Oferece consistência nos resultados das medidas entre usuários e reduz interações para aumento da produtividade. Modo M Anatômico e Modo M Anatômico Colorido Conectividade DICOM Structured Report As classes de SR oferecem suporte total aos relatórios convencionais, em texto livre, e às informações estruturadas, aumentando assim a precisão, clareza e o valor da documentação clínica. Registra e transmite medições. (Cardíacas obstétricas/ginecológicas). XRES Software de Processamento de imagens adaptativo para redução de ruído e artefatos para melhorar a diferenciação dos tecidos. SonoCT Composição multi Imagem em Tempo Real que aumenta informação clínica. RECURSOS ADICIONAIS: Stress Echo Módulo integrado incluindo 3 protocolos fixos, protocolos de até 8 estágios, protocolos definidos pelo usuário, ¿Wall Motion Score¿, interrupção/continuação (stop/resume), Inclui também memória estendida e pedal. Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. TRANSDUTORES Convexo C5-2 Convexo de 2 a 5 MHz (C) Endocavitário C8-4v Endocavitário/Endovaginal de 4 a 8 MHz (C) Linear L12-3 Linear de 3 a 12 MHz (C) Setorial S4-2 Setorial adulto de 2 a 4 MHz (C) Volumétrico V6-2 Volumétrico convexo de 2 a 6 MHz (E) Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. CONECTORES Conector Cartucho (03) Conector Explora (02) | Un | 1 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Valor Total | 1.123.095,00 |

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º________________, com sede à __________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município  de Janaúba-MG praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 000026/2016, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial. Local, data e assinatura

__________________, de ______________de ______

______________________________________

Assinatura do Licitante

Reconhecer firma (s).

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000026/2016

Numero Processo	: 000041/2016

Data da Abertura	: 29/09/2016 09:00:00

1 - Local de Realização: Conforme solicitações das Secretarias

2 - Prazo do Registro: 12 (doze) meses

3 – Prazo de validade da proposta: será de 60 (sessenta) dias.

4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo Município, por meio de pagamento por processamento eletrônico.

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)

PROC. LIC. PREGAO 000019/2015 – TIPO PRESENCIAL

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO PRODUTO | QUANT | UNID | P.UNITARIO | P.TOTAL | MARCA DO PRODUTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
| _______________ , ____ de __________________de _______ Assinatura do Signatário |

A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia(CD, pen drive, etc), em programa específico disponível no site da Prefeitura para download(arquivo proposta e PL) ou solicitado através do email licitacaojanauba@yahoo.com.br no Setor de Licitações. A proponente que não apresentar a proposta gravada em mídia estará sujeita a desclassificação.

IV- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A ________(nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ nº ____________, situada à __________(endereço  completo)____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)._____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ).

___________________________________

(local e data)

_______________________________________________________

(representante legal)

Observações:

1) Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo

representante legal da empresa; e

3) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação.

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________________________________________(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº

_______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ._________________e do CPF nº .______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.6.2.1, do Edital, do Pregão Presencial nº. 000026/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(....) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,de 04/12/2006;

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________________

(local e data)

__________________________________________

(representante legal)

Observações:

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa;

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante

legal da empresa; e

3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000026/2016

Numero Processo	: 000041/2016

Data da Abertura	: 29/09/2016 09:00:00

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede na ___________________________________________(endereço completo), inscrita no CNPJ nº

_________________________________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) _____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 000029/2015000019/2015 do Município de Janaúba/MG.

___________________________________

(local e data)

_______________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da licitante)

Observações:

1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa; e

2) esta Declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

VII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ _________________________, por intermédio do seu representante legal ____________________________, declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

___________________________________________

(local e data)

_______________________________________________________

(representante legal)

Observação:

- a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

- esta Declaração faz parte do envelope de habilitação

ANEXO VIII– MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000026/2016

Numero Processo	: 000041/2016

Data da Abertura	: 29/09/2016 09:00:00

Aos .............. de ............... de ..................................., autorizado pelo processo de Pregão Presencial nº. 000026/2016 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº. 001/2006 de 02 de janeiro de 2006 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

Objeto		: Contratação de Empresa Fornecimento de Lanches e Outros para atendimento das secretarias e Projetos Sociais

Período	: 12 (doze) meses.

1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

Dados do Fornecedor Vencedor:

| Nome do Fornecedor: |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| Cidade/UF: | - |
| CEP: |  |
| CNPJ: |  |
| Representante: |  |
| Carteira de Identidade: |  |
| CPF: |  |

Itens do Fornecedor:

1.2 – A s Secretarias efetuarão seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.

1.3 – Os materiais deverão ser entregues em até 02 (dois) dias, após a entregada autorização da compra, emitida pela Secretaria de Administração.

1.4 – O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias apos conferencia da entrega dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura na Secretaria de Finanças, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto da presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade enumero da licitação, empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

1.5 – Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

1.6 – Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüentemente aceito, de imediato.

1.7 – As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.08.01.10.301.8003.2808.4.4.90.52.00.Equipamento e Material Permanente

1.8 – Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração afirmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.8.1 – Fica nomeado como fiscal desta Ata de Registro de Preço o funcionário de cada Secretaria, que atuará no acompanhamento do pedido e retirada dos materiais.

1.9 – O descumprimento do prazo de execução sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

1.9.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.

1.9.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora.

1.9.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da proposta, por infração, comprazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

1.9.4 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Janaúba, nos casos de:

a) apresentação de documentação falsa;

b) retardamento na execução do serviço;

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

d) comportamento inidôneo;

e) fraude na execução do contrato;

f) falha na execução do contrato.

1.10 – O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11 - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo.

1.12 - Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14 – Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº. 000026/2016 com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.15 – Fica eleito o foro da Comarca de Janaúba- Minas Gerais, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.16 – Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Janaúba/MG, ....... de .................. de 2016.

| Karla Katiane Soares de Oliveira Secretário de Faz. Adm. e Recursos Humanos Contratante | Contratada |
| --- | --- |

Testemunhas:

- ___________________________________

- ___________________________________

ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

  - Constitui objeto deste edital a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, em obediência aos convênios 18017.392000/1120-04, 18017.39000/1120-03 e 15462.027000/1130-06.

- – JUSTIFICATIVA

  - Considerando o principio constitucional da eficiência e a orientação legal vigente, a Secretaria Municipal de Saúde, conforme prevê a Constituição Federal (arts. 196 a 199) e a Lei Orgânica do SUS, definindo que é da responsabilidade do gestor da saúde, no âmbito municipal, apaziguar de maneira adequada as demandas dos usuários do SUS do município.

É importante mencionar que o Hospital Regional de Janaúba é referencia microrregional em traumato-ortopedia, classificado com hospital de nível III, sendo, portanto necessário qualificar e aprimorar cada vez mais os serviços prestados a população, foi buscada através de proposta de convênio no sentido de melhorar o atendimento do Serviço de Atenção a Urgência e Emergência do Hospital Regional.

A proposta mencionada acima foi postada no Fundo Nacional de Saúde, documento eletrônico referente a aquisição de equipamentos e material permanente de n°s  18017.392000/1120-04, 18017.39000/1120-03 e 15462.027000/1130-06 solicitando parecer favorável a sua aprovação.

Visto que as propostas de n°s 18017.392000/1120-04, 18017.39000/1120-03 e 15462.027000/1130-06 foram analisadas e aprovadas, e que o recurso já se encontra disponibilizado em conta do município de Janaúba, em razão de aprimorar o atendimento aos usuários do SUS, resolve licitar os equipamentos.

- – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS

| Item | Descrição | Un | Quantidade | P. Unitário | P. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro -Características do APARELHO DE GASOMETRIA para análises de gazes sanguíneos e hematócritos, além de análises de sódio, potássio, cálcio iônico, glicose e lactato. Analisador automático portátil, com bateria de segurança incluída; Cartuchos multi uso incluindo soluções, reagentes, membranas, eletrodos, biosensores, agulha de amostra, e despejo; Controle de qualidade em tempo real e após cada amostra; Gráfico de Levey Jennings, Volume de amostra: 150 µl de sangue total heparinizado; Memória de 6000 amostras ou mais; Amostras em seringa ou capilar; Calibrações e lavagens automáticas; Impressora térmica acoplada ao equipamento; | Un | 01 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00002 | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros - Características técnicas: Pacientes: Pediátrico > 6 kg /. Adulto < 140 kg Rotâmetro . Escala O2: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min. Escala N2O: baixo fluxo 100 a 1000 mL/min e alto fluxo 1,5 a 10 L/min. Escala Ar: 0,2 a 10 l/min. Válvula de O2 Direto. Chave seletora N2O/Ar Comprimido. Sistema de proteção que garante mínimo de 25% de O2 na mistura com N2O. Sistema de proteção de corte de N2O na ausência de O2. Alarme pneumático acústico no caso de queda de pressão de O2 Vaporizador. Conexão para até dois vaporizadores calibrados, com sistema de proteção padrão que evita funcionamento simultâneo Filtro Circular. Totalmente autoclavável. Capacidade do Fole: 1200mL. Capacidade do Canister: 1,0 kg de cal sodada. Válvula de alívio de pressão em 100 cmH2O. Válvula APL: 0 a 80 cmH2O graduada. Dreno para proteção do sensor de fluxo. Alojamento para sensor de FiO2 e sensor de fluxo Ventilador. Modalidades: VCV adulto/VCV pediátrico, PLV adulto/PLV pediátrico, Manual/Espontânea e Espera. Volume corrente: 50 a 1200 ml ¿ Pressão: 4 a 50 cmH2O. FR: adulto. 4 a 30 rpm pediátrico 15 a 50 rpm. Relação I:E: 2,5:1 a 1:4. Pausa inspiratória: 0 a 30% do tempo INS. PEEP: 0 a 20 cmH2O. Fluxo INS: 10 a 75 l/min. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO · Sistema Modular que pode receber até 14 (catorze) módulos fisiológicos simultâneos permitindo flexibilidade na monitoração dos parâmetros fisiológicos, através de configuração pelo usuário. · Operação através de menu de fichas (sem perda da monitorização de curvas e parâmetros). · Configuração automática da tela através de inserção/retirada dos módulos. · Interligação com Central de Monitoração Fisiológica · Visualização das telas de qualquer leito ligado à rede. · Quatro níveis de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os parâmetros monitorados, incluindo sistema de alerta para desconexão de módulos. · Indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo se o alarme sonoro estiver desabilitado. · Evolução gráfica e tabular de 24h de todos os parâmetros em diversos formatos, com resolução de 1 (um) minuto. · Tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenagem ajustável. · Sistema de registro de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizados através de impressora gráfica laser ou módulo registrador térmico. · Sistema de marcação de eventos e lembretes temporizados. · Sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa. · Menu exclusivo para ajuste de alarmes. · Identificação do paciente (ID)e leito. · Permite a comunicação com outros equipamentos, tais como : Ventiladores, Débito Cardíaco Não Invasivo, Gasometria . · Registro automático acionado por alarmes. · Volume dos alarmes ajustáveis. · Alarme temporizado/desabilitado. · Congelamento dos sinais na tela acionado manualmente ou pela ocorrência de alarmes. · Apresentação de data e hora, assim como a identificação da instituição em todos os registros. · Reconfiguração automática do equipamento · Indicador sonoro de reconhecimento de tecla. · Velocidade do sinal na tela ajustável, com apresentação de até 8 curvas simultâneas, definidas pelo usuário. · Cálculos: · Hemodinâmicos: área de superfície corpórea, débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico, índice sistólico, índice do trabalho sistólico do VE e VD, trabalho sistólico do VE e VD, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice das resistências, pressão de perfusão coronária e duplo produto. Respiratórios: conteúdo arterial e venoso de O2, diferença artério- venosa de O2, diferença alvéoloarterial de O2, consumo de O2, O2 disponível, taxa de extração de O2 e Shunt direito-esquerdo. · Captura automática de parâmetros fisiológicos, inclusive a PCP. · Checagem de normalidade dos valores calculados. · Consulta a valores normais e fórmulas utilizadas acessíveis no próprio equipamento. · Cartão de Memória para armazenagem de dados do paciente. · Controle através de diversos dispositivos, como teclado, botão rotacional e Touch pad ( mouse incorporado ) que facilita a programação. · Flash eprom que facilita atualizações futuras, sem a necessidade de abrir o equipamento. · Permite a transferência de dados para outros monitores através de módulo de memória. · Módulos Internos : ECG/Respiração, Oximetria (SpO2) , Pressão Não Invasiva (NIBP), Temp. · Módulos Externos Opcionais : Capnografia (ETCO2), Pressão Invasiva (IBP), Débito Cardíaco (CO), Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2), Analisador de Gases Anestésicos (GASES), Eletroencefalografia (EEG/EMG), Ventilação (VENT), Pressão Transcutânea (PtcO2/CO2), Registrador Térmico (REG), Interface (DX-COM) e Bateria (BAT), Eletrocardiograma (ECG), ECG/Respiração (ER), Análise de Arritmia e Segmento ST (ARRITMIA/ST), Oximetria (SpO2) e Pressão. Não Invasiva (NIBP). Geral : Vídeo : Cristal líqüido colorido de Matriz Ativa Tamanho da tela: 15¿ (diagonal) Resolução: 1024 x 768 pontos Alimentação: Voltagem: 100 / 240 VCA - Automática Freqüência: 50/60 Hz Potência: 240 VA Temperatura de Operação: 10º - 40º C ECG/RESPIRAÇÃO · Pré amplificador de ECG flutuante de 07 (sete) derivações; 03 (três) canais simultâneos. · Detecção de QRS por software para aumento na confiabilidade dos alarmes. · Freqüência Cardíaca de 0 a 300 bpm, com alarmes sonoro e visual de braquicardia (freq. Mínima) e taquicardia (freq. Máxima); indicação sonora e visual para cada onda R. · Sensibilidade de n/2 (5mm/mV), n (10mm/mV) e 2n (20mm/mV). · Velocidade de traçado de 12.5, 25 e 50 mm/s. · Filtros digitais para interferência de rede elétrica (50/60 Hz) e tremores musculares (eletromiografia). · Proteção do paciente contra microeletrocução, descarga de desfibrilador e R.F. · Reconhecimento de pulso de marca passo, eletrodo solto, tremor muscular. · Sincronismo para desfibrilador para cardioversão assistida. · Pré-amplificador de respiração flutuante com ganho automático (sensibilidade automática). · Apresentação de curva respiratória e do cardiorespirograma. · Indicação digital de freqüência respiratória na faixa de 0 a 150 RPM e ícone indicativo do ciclo respiratório detectado. · Detecção de alarmes de apnéia com tempo programável de 05 a 40 segundos. · Alarme de freqüência respiratória máxima e mínima ajustável pelo usuário. · Alarme de eletrodo solto. TEMPERATURA · Pré amplificador flutuante para 02 canais de Temperaturas, com leitura e indicação digital na faixa de 0 a 49.9 ºC através de sensores de temperatura esofágico/ retal e superficial, com resolução de 0,1 ºC. Alarme sonoro e visual para os limites de temperatura máxima e mínimo programadas pelo usuário. · Erro máximo: +/- 0,2 ºC em toda faixa. Acompanham: 01 (um) Sensor temperatura reutilizável superficial (pele) 01 (um) Sensor de temperatura reutilizável esofágico / retal OXIMETRIA DE PULSO (SpO2) · Indicação numérica dos valores de saturação e pulso e apresentação da onda de pletismografia · Indicação na tela de mensagens de sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa, etc. · Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para SpO2 e Pulso. · Não requer calibração, pelo usuário. Especificações Técnicas : Freqüência de Pulso : SpO2 ( Saturação de Oxigênio ) Faixa : 30-250 bpm Faixa : 0-100 % Resolução : 1 bpm Resolução : 1% Precisão : 2% PRESSÃO-NÃO- INVASIVA (NIBP) · Medição pelo método oscilométrico. · Indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica em mmHg. · Indicação sonora e visual de erros de operação ou problemas técnicos. · Medição automática com programação de intervalo de 1 a 180 minutos, ou medição manual por tecla dedicada. · Modo stat para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 05 minutos, ideal para indução anestésica. · Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada. · Pacientes: adulto, pediátrico e neonatal, com seleção manual ou automática de paciente. · Manguitos intercambiáveis (manguitos de vários tamanhos). · Transdutor de pressão de estado sólido, dispensando calibrações. · Sistema de proteção auxiliar microprocessado (IEC601-2-30), para cada tipo de manguito. · Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para todas as pressões (sistólica, média e diastólica). · Evolução de todas as pressões até 24 horas em formatos gráficos (média, máximo/mínimo e histograma) ou numéricos, com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário. · Registro das pressões sistólica, diastólica, média, pulso e todas as evoluções. · Limite de 0 a 300 mmHg. Especificações gerais: Sistema automático de propulsão do ventilador por Ar ou O2. Alimentação pneumática: 3,5 a 4,5 bar. Conexão para cilindro O2 de reserva Tipo E grampo Yoke. NBR 12510 com monitorização da pressão de 0 a 315 bar. Comutação automática O2 rede e O2 cilindro reserva. Manômetros para indicação da pressão da rede e pressão das vias aéreas. Conexão para fluxômetro e aspirador externo. Alimentação elétrica: 100 a 240 V, 50/60 Hz ¿ Bateria recarregável: 12 V 9 Ah com autonomia de 2 horas. Tomadas auxiliares: 3 (2 tomadas 1,0 A e 1 tomada 3,15 A) | Un | 03 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 00003 | Ar Condicionado 30.000 Btu's Tipo Split - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: Ar condicionado, tipo condensador remoto - instalado Capacidade: 30.000 Btu’s Tensão: 220 v Calefação: Ciclo reverso. Condensação a ar externo Controle remoto de acionamento e regulagem do aparelho, sem fio. Unidade evaporadora com gabinete adequado para ser instalada em parede, aparente. Equipamento na faixa de classificação no mínimo, letra B, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, eficiência energética, do INMETRO. 2. Acessórios Mínimos: Fornecimento de manual técnico completo em português, com orientações para instalação, operação e manutenção do aparelho. | Un | 09 | 2.700,00 | 24.300,00 |
| 00004 | Arquivo - Arquivo confeccionado em aço, com 03(três) gavetas para pastas supensas, deslizamento da gaveta trilho telescópico. | Un | 04 | 366,00 | 1.464,00 |
| 00005 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Aspirador Elétrico para Secreção ou Microaspirador, função de aspirar líquidos e secreções em vários procedimentos médicos. Aspiração regulável. Válvula automática de nível. Uso Clínico. Sem necessidade de Manutenção. Sem necessidade de lubrificantes. Voltagem: O Aspirador Elétrico para Secreção bivolt (11O) | Un | 06 | 1.600,00 | 9.600,00 |
| 00006 | Balde a Chute - 1. Especificações Básicas: * Balde à chute, armação em aço inoxidável com 4 rodas. * Balde em aço inoxidável, capacidade 15 lts. * Altura total com rodas: 0,80 mt | Un | 05 | 300,00 | 1.500,00 |
| 00007 | Balde a pedal/lixeira - Balde a pedal/lixeira, em aço inox, capacidade mínima para 15 litros | Un | 103 | 264,00 | 27.192,00 |
| 00008 | Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)- Bisturi Eletrônico - Microprocessado Bisturis Eletrônicos Microprocessados de Alta Freqüência. POTENCIA: 400WATTS Todas as vantagens da técnica digital sem nenhuma complicação. Comando de potência na caneta ou no pedal. Totalmente digital. Saída BIPOLAR, com função Precise(Microbipolar) para procedimentos delicados. Função TRIPOLAR®. Sistema MRP Graph - Monitoramento de Resistência de Placa com indicação. Até 20 procedimentos cirúrgicos podem ser programados. Características Gerais Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY). Manipulação simplificada e auto-explicativa. Microprocessado em todas as funções. Display Digital para as potências de CORTE, BLEND, COAGULAÇÃO e BIPOLAR, CORTE e COAGULAÇÃO em baixo de água. Memorização Digital de todas as funções Indicação visual e sonora da função em uso, diferentes tonalidades para o CORTE e COAGULAÇÃO. 3 Níveis de BLEND (BL1, BL2 e BL3). Faz uso de Placas descartáveis, autoadesivas, simples ou dupla, Detecção automática do tipo de placa(Simples ou Dupla, de acordo com pré escolha). Nova função TRIPOLAR (Monopolar + Bipolar)Comando Digital Duplo na caneta (corte e coagulação). Sistema de Alarme e Proteção M.R.P. Bloqueio em caso de falha. Controle de potência na própria caneta e no pedal. Comando por Encoder rotativo. Função SPRAY para uma excelente fulguração. Totalmente compatível com sistema de gás. Argônio. Compensação automática da potência com a variação da resistência do tecido. Seleção automática de voltagem(127/220V). Refrigeração interna por convecção, controlado eletronicamente, acionado somente na necessidade. Função MONOPOLAR, BIPOLAR e TRIPOLAR. Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. Ajuste da potência do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal. Todos os valores de potência podem ser memorizados, mantendo-se mesmo que o aparelho seja desligado. Disponibilidade de 20 procedimentos cirúrgicos pré-programados. Permite a ação simultânea de 2 cirurgiões. Ajuste automático da potência em caso de variação da resistência do tecido. Painel à prova de água para fácil limpeza. 01 Caneta porta-eletrodos simples, Monopolar (CM-04), com cabo de silicone. 02 Canetas Comando Digital (CD-02), com cabo de silicone. 01 Placa neutra de aço inox flexível (PN-01) , com cabo ¿ 01 Pedal duplo (PE-402RS), com cabo. 02 Jogos de eletrodos (EM-10, EM-12, EM-13, EM-14, EM-16, EM-17) ¿ 01 Pinça Hemostática reta (PH-01), isolada, com cabo de silicone. | Un | 03 | 16.000,00 | 48.000,00 |
| 00009 | Cadeira de Banho/Higiênica - Cadeira de Banho/Higiênica, confeccionada em aço/ferro pintado, apoio de braço fixo, apoio de pés fixo, capacidade até 100 kg, freios unilateral | Un | 30 | 320,00 | 9.600,00 |
| 00010 | Cadeira Tipo Escritório - Cadeira, confeccionada em aço/ferro pintado, rodízios, braços, regulagem de altura, assento/encosto em polipropileno | Un | 36 | 105,00 | 3.780,00 |
| 00011 | Cama hospitalar tipo fawler elétrica - Cama com movimentos fawler (possui motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Cama com cabeceira, peseira e grades laterais em tubo inox de 25,4 x 1,2mm escamoteáveis - Acabamento de laminado melamínico nas extremidades - Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência - Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U - Estrado articulado em chapa de aço inox 1,5mm - Sistema de acionamento através de 4 motores elétricos com controle remoto a fio e dispositivo de segurança - Pára-choque de borracha em toda volta e suporte para soro em inox com altura regulável - Rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal - Indicador de ângulo - Alívio mecânico - Capacidade de 180 kg. DIMENSÕES - Externas: 2,20 x 0,85m com altura ajustável de 0,55 a 0,80m - Internas: 1,90 x 0,70m | Un | 10 | 12.000,00 | 120.000,00 |
| 00012 | Cama hospitalar tipo fawler mecânica - Cama hospitalar tipo fawler mecânica, aplicação adulto, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, possui rodízios, grades laterais, com suporte de soro e com colchão. | Un | 70 | 2.200,00 | 154.000,00 |
| 00013 | Carro de curativo - Carro com armação tubular de 1'', tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 3'', acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões 0,75 m X 0,80 altura. | Un | 02 | 800,00 | 1.600,00 |
| 00014 | Carro Maca Avançado - Carro maca avançado, estrutura/leito em aço inoxidável/rádiotransparente, elevação hidráulica, com suporte de soro, colchonete, capacidade até 180 kg | Un | 01 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 00015 | Carro para transporte de materiais - Carro para transporte de materiais, confeccionado em polipropileno/similar, capacidade mínima de 200 litros | Un | 04 | 1.377,00 | 5.508,00 |
| 00016 | Computador (Desktop-Básico)- PROCESSADOR com no mínimo 2 núcleos, freqüência mínima de 3.0GHz, memória cache de no mínimo 3MB, Suporte a aplicações 64 bits, deve acompanha sistema de refrigeração adequado e do mesmo fabricante. MEMÓRIA RAM: mínimo de 4 GB, freqüência mínima de 1333MHz, tecnologia DDR. DISCO RÍGIDO: capacidade mínima de 500 GB, memória cache mínima de 16MB, velocidade de rotação mínima de 7200rpm, interface mínima SATA-2. PLACA DE VIDEO: integrada, com compatibilidade mínima com DirectX 10, OpenGL 4, capacidade de alocar dinamicamente no mínimo 512MB de memória. MONITOR: tecnologia LCD, tamanho mínimo de 18,5'''''''''''''''' polegadas, resolução mínima de 1366x768, conexão VGA, tensão 110 a 220 volts automático. ESTABILIZADOR: 1) Configuração entrada e saída: fase, neutro e terra; Potência nominal mínima em rgime contínuo: 1kVA; Tensões de entrada 127V e 220V, selecionável através de chave comutadora com comando externo; Variação admissível na tensão de entrada para 127V e 220V, conforme norma ABNT NBR 14373; Tensão de saída 120V; Variação admissível na tensão de saída, conforme norma ABNT NBR 14373; Frequência nominal de operação 60 HZ; Tempo de resposta máxima 16,66 ms; Rendimento mínimo 90%; Ventilação natural por convenção; Temperatura de operação 5ºC à 40ºC; Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida, tamanho 8AG; Acionamento através de chave liga-desliga; Cabo de alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com plugue especificação NEMA 5-15P (configuração NEMA WD1); Saída através de quatro tomadas especificação NEMA 5-15R (configuração NEMA WD1); Distorção harmônica máxima na saída: 3%; Dispositivos de estabilização e proteção contra sobre a subtensão totalmente estáticos, sem elementos eletromecânicos, com comutação por tiristores; Dispositivos de proteção contra sub e sobretenção com disligamento automático do estabilizador, quando a tensão de saída ultrapassar os limites de +/- 8% de tensão nominal. Quando a tensão de entrada retornar a faixa da variação limite de +/- 15%, o TECLADO: padrão ABNT-II, deve possuir inclinação ajustável, deve possuir no mínimo 107 teclas, deve possuir no mínimo 2 led's de indicação, Num Lock, Caps Lock. Interface USB. Cabo de no mínimo 1.80 metros MOUSE: no mínimo 3 teclas uma sendo o scroll, resolução mínima 500dpi, interface USB, tecnologia óptica. Cabo de no mínimo 1.80 metros. SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft® solicitar Windows 7 Professional. GARANTIA: De no mínimo 12 meses para todo o conjunto. | Un | 05 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 00017 | CPPA - Tubulação não-obsrutiva de conexão em volta da unidade 360 graus ligação giratório para fácil circulação durante o sono Primárias, botões de controlo táctil fácil de ligar / desligar, rampa e tecnologia de alívio de pressão. Coberto ecrã LCD para as configurações avançadas de tratamento e apresentação de relatórios e estatísticas paciente lembretes Integrado aquecido e passar a cargo umidificação plataforma Recurso para gravação de dados / hipopnéia índice, elevados níveis de fuga e ronco Reforçada a comunicação estatísticas incluem utilização umidificação e configuração de tecnologia de alivio de pressão. Deluxe rampa capacidades permitem um 0 - 45 minutos período de tempo com um doente inicia-ajustável rampa pressão Botões resistentes na base do dispositivo para evitar a circulação durante o sono Compensação automática de altitude Extremamente silenciosa a operação 4 - 20 cm H 2 O pressão gama DC operação Lavável e filtros de pólen opcional filtros ultra-fino Especificações Manual do Usuário (em inglês) Guia de Montagem Inicial (em inglês) Informações de Uso para Pacientes Mascara Composto por máscara em PVC rígido entrada para manômetro ou amostragem de gases, coxim siliconizado inflável , conector; fixador cefálico e traquéia. | Un | 10 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 00018 | Escada - Escada com 02 degraus confeccionada em aço/ferro pintado | Un | 70 | 120,00 | 8.400,00 |
| 00019 | Estante - Estante, capacidade por prateleira 20kg, mínimo 02 prateleiras, com reforço | Un | 20 | 199,00 | 3.980,00 |
| 00020 | EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - Fabricado com carcaça em chapa de aço carbono, sistema eletrostático, os exaustores tem hélices em ¿PP¿ Plástico reforçado com fibra de vidro Tem a função Ventilador e/ou Exaustor; CARACTERÍSTICAS * Exaustor Axial com Transmissão Direta, DADOS TÉCNICOS : Diâmetro A: Ø 500 mm = 50 cm Largura B: 290 mm = 29 cm Hélice: Alumínio, com 6 pás Grade de Proteção: Aramada, de apenas 1 lado Cor: Azul Alimentação: Eletricidade Motor: Trifásico Voltagem: Trifásico = 220/380 Volts Corrente máxima: 2,8 A = 220 Volts 1,2 A = 380 Volts Potência: 0,50 HP Rotação: 1.700 RPM Fluxo de ar: MH (motor hélice) e/ou HM (hélice motor) Vazão: 140 m³/min Pressão: 15 mmCa Ruído: 86 dBA Tambor: Chapa de aço pintada eletrosticamente Motor: Chapa de aço Acessórios: sem acessórios Dimensão: (Largura X Altura X Profundidade) em mm: Produto = Ø 500 x290 mm Peso em Kg: Produto: 20,000 kg | Un | 3 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 00021 | Garrote Pneumático Eletrônico Características Técnicas: GArrote Pneumático duplo, com: Alimentação 110/220Volts Freqüência 50/60Hz Bateria interna 12 Volts .Timer Digital até 99 min. Pressão de trabalho 0 a 600 mmHg Outras Características: - Controle de Tempo programável; - Chassis em Aço Inox e tampa em aço c/ pintura epóxi; - Fusível de Proteção; Suporte para pedestal; - Painel com teclado de membrana de alta durabilidade; - Acompanha 6 tamanhos de braçadeira duplo; - Painel de comando de fácil Operação; - Bateria recarregável de segurança com autonomia de 2 horas; - Pedestal com rodízios e cesto aramado em Inox - Portátil, acondicionado em maleta. | Un | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00022 | Laringoscópio Adulto - 1. Especificação Básica Laringoscópio de tecnologia de fibra ótica para uso em ADULTO composto de: 1. Cabo em metal recartilhado com baterias não recarregáveis; 2. Lâminas em aço inox tipo Macintosh com fibra tamanhos 00, 01,02,03 e 04 3. Lâminas em aço inox tipo Miler com fibra tamanhos 00, 01,02,03 e 04 ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. estojo para armazenamento e transporte; 2. baterias para 1º uso. | Un | 10 | 1.100,00 | 11.000,00 |
| 00023 | Maca para banho aço inoxidável - Maca para banho aço inoxidável com grades laterais. | Un | 3 | 1.830,00 | 5.490,00 |
| 00024 | Marcapasso Cardíaco Externo - MARCA PASSO ESTERNO TEMPORÁRIO MUTIPROGRAMÁVEL TRÊS MÉTODOS DE TERMINAÇÃO DA TAQUICARDIA. DISPLAY GRÁFICO PARA VISUALIAZAÇÃO DE ECG INTRACAVITÁRIO. PROGRAMÁVEL EM : FREQUÊNCIA, AMPLITUDE, HISTERESE, LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE E PERÍODO REFRATÁRIO. TECLADO COM CHEVE DE SEGURANÇA. FUNÇÃO EMERGÊNCIA. FUNCIONA MAIS DE 20 DIAS COM 02 PILHAS ALCALINAS AA. RELOGIO DE STIMULAÇÃO: ATÉ 10 DIAS. INICADOR DE BATERIA BAIXA, ALARME SONORO E VISUAL SE AD BATERIAS NÃO ATENDEREM 03 HORAS DE OPERAÇÃO. FREQUENCA DE AMOSTRAGEM DE ECG: 400 AMOSTRAS/SEG. Gerador de Marcapasso Externo DADOS TÉCNICOS Marcapasso de demanda unecameral com estimulação em freqüência elevada e sinais acústicos. Condições para medidas: Temperatura do ambiente 20 2 oC Umidade relativa 30-75% Resistência de carga 500 1% Fonte de energia 9 V 5% Teste de impulso: triângulo 2 ms / 13 ms Modos: VVI, VOO, sinais acústicos podem ser ligados ou desligados (diferentes tons para sensibilidade e estimulação) Estimulação Freq. Elevada: VOO fstim X2, VOO fstim X4, com sinais acústicos Sensibilidade ondas P e R: Variável de 1 mV a 20 mV Exatidão das programações: 1 a 10 mV +- 10 % 10 à 20 mV +- 20% Resistência de entrada: 24 KOhm 10 % Resistência de saída: < 20 Ohm; para resistência de carga > 150 Ohm Proteção contra desfibrilação: Diodo de supressão dentro do sistema Visualização de sensibilidade: LED verde brilha sincronizadamente para ondas P e R detectadas Pulso de saída: Polaridade: catódica, binário capacitável Forma: bifásica, assimétrica Duração: 0,75 ms 0,02 ms Amplitude de pulso de saída: Variável de 0,3 V - 12 V Exatidão das programações: 5 % 0,1 V | Un | 1 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 00025 | Martelo de Reflexo - Martelo de 150 gramas, em inóx com ponta emborrachada | Un | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 00026 | Mesa Cirúrgica Mecânica - Informações Técnicas Mesa conjugada cirúrgica ortopédica, permite através de articulações posições e conforto ao paciente em todos os procedimentos cirúrgicos: cirurgia geral e ortopédica com comando manual. Tampo rádio transparente para utilização do Arco em C (intensificador de imagem). Base, coluna de sustentação, tampo, réguas paralelas, manivelas de posicionamento e todos os acessórios em aço inoxidável AISI 304, com alta resistência à corrosão, com cabos escamoteáveis. Elevação e retorno do tampo, Sistema rápido de mobilização através de pedal de duplo comando. Mobilidade através de rodízios fixos e giratórios de 52mm. Aplicação - Cirurgia Ortopédica Cirurgia unilateral e bilateral do quadril. Introdução de pregos femural e tibial. Cirurgia de braço e antebraço. Tração nos membros superiores e inferiores com sistema de corrediças que permitem reduções de fraturas. Artroplastia total do quadril. * Tampo construído em laminado especial permitindo penetração dos Raios X e fluoroscopia; * Colchões removíveis, antiestáticos, fabricados em PU integral, translúcidos aos Raios X e apropriados para fluoroscopia ajustados ao tampo * Mesa cirúrgica que possua precisão nos movimentos e permita ajustes em diferentes posições, com movimentos suaves, facilitando os trabalhos de intervenções cirúrgicas. * Mesa deverá possuir perneiras com apoio para coxas e panturrilhas2. Acessórios Mínimos * Fornecimento manual técnico completo com vista explodida da mesa e relação de componentes. * 01 conjunto de colchonetes de espuma em poliuretano. * 01 Par de ombreiras * 01 Par de porta coxas, revestidas em poliuretano * 1 Arco de narcose * 01 suporte para apoio lateral * 01 Suporte de braço | Un | 3 | 19.457,00 | 58.371,00 |
| 00027 | Mesa de Mayo - 1. Especificações Básicas: * Mesa de Mayo para instrumental cirúrgico que atenda as especificações abaixo; * Tampo com dimensão aproximada de 45 por 35 cm em aço inox e estrutura tubular em pintura em epóxi; * 3 rodízios multidirecionais; * Sistema de regulagem deslizante de altura através de roseta(manopla) - material em polipropileno * Altura mínima de 70cm e máxima de 1,20 m ou superior; | Un | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 00028 | Poltrona hospitalar - Poltrona hospitalar | Un | 15 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00029 | Serra para Gesso - Serra elétrica para gesso ortopédico que atenda as especificações mínimas abaixo: 1. Corpo construído em material de alta resistência mecânica; 2. Cabo de alimentação com comprimento não inferior a 3 metros; 3. Número de oscilações por minuto não inferior a 15.000; 4. Alimentação: bi-volt 127/220 Volts - 60 Hz selecionável ou 127 Volts - 60 Hz ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2 com respectivos anéis de fixação; 2. 2 lâminas com dimensões aproximadas de 2,5 com respectivos anéis de fixação; 3. 2 chaves compatíveis para troca das lâminas. | Un | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00030 | Serra/ Perfuradora Ortopédica (Drill)-Pistola com corpo de alumínio, com ponta drill/canulado e um reamer para cirurgias ortopédicas, perfuração óssea, colocação de placas parafusos e fios de aço(tíbia/fêmur) dentre outros, em aço inoxidável;Resistente á esterilização por vapor saturado (autoclavavel ate 135°) totalmente vedada a prova de explosão;Alimentação elétrica ou bateria (acompanha 1 carregador de bateria e 1 bateria reserva), alimentação mínima bateria 40 minutos;Equipamento de categoria AP corresponde à proteção contra riscos de ignição de misturas anestésicas inflamáveis com ar, conforme norma IEC 878-02-05.Equipamento com capacidade de fixar brocas fresa de 0.5 a 8.0mm de diâmetroEquipamento canulado com capacidade de utilizar fios de Kischner de 0,5 a 4,5mm de diâmetro;Gatilho de variação de velocidade;Sistema de Rotação horário e anti-horario(verso/ reverso);Compatível com brocas helicoidais, canuladas, de diferentes comprimentos;Velocidade do motor elétrico de aproximadamente 10.000 (rpm), com intermediário redutor velocidade;Chave T de aperto. adaptadores de Engate Rápido: de 1/8, 1/4, Pinça com pino 0,078-0,0125, freza trinkle modificado com guia de ângulo reto e conjunto de laminas sargitais. | Un | 3 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 00031 | Ultrasson Diagnóstico - Aparelho de Ultra-sonografia totalmente digital, de alta resolução , para uso geral em Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Cardiologia, Vascular, Cerebrovascular e Pequenas partes. Dispõe de transdutores convexos, micro-convexos, lineares, setorias, intra-cavitários, intra-operatórios e transesofágicos, todos multifrequenciais. COM: Monitor de LCD 17 polegadas colorido com braço articulado. Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com teclado alfa-numérico e sistema de manuseio do cursor por ¿trackball¿. Inclusive rotação de até 300 graus. 9216 canais digitais banda larga para produção de imagem de alta resolução. Faixa dinâmica de 232 dB. Frame Rate superior a 785 quadros por segundo. Sistema de Disco rígido 250 GB. O APARELHO FORNECE: Doppler colorido pulsado e contínuo dirigível (Doppler Inteligente); Harmônica Tecidual e Harmônica de Pulso Invertido; Tissue Doppler (Doppler tecidual colorido); Imagem Trapezoidal nos transdutores lineares; Reconstituição 3D free-hand Multiplanar (MPR); Color Power Angio Direcional; Modo de Comparação de Cor (Color Compare); Inversão automática de Color; Texto Rápido permite fácil anotação a qualquer momento durante o exame; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM e Power Angio; Colorização de Imagens nos modos B, M, Doppler ou cores; Possibilidade de conexão de até 05 (cinco) transdutores simultaneamente; Gravação em CD-RW / DVD de Multi-estudos; Gravação de exames em Pen-Drive; Sistema de Disco rígido 250 GB Permite exportar clips em formato.AVI e imagens.BMP para o CD / DVD; Menu completo de Ajuda On-line de todas as funções do equipamento; Saída padrão USB exclusiva para impressoras jato de tinta e laser; PACOTE DE SOFTWARES DOS APLICATIVOS CLÍNICOS: Imagem Geral Inclui abdomem, pequenas partes, próstata, músculo esquelético. Função com biópsia, cálculos, análisese relatórios configuráveis. Vascular Inclui carótida, transcraniano e vascular abdominal e periférico, Doppler CW/PW, ECG, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Cardiologia Inclui cardiologia adulto,pediátrico e transesofágico, ECG, Doppler contínuo CW dirigível, cálculos, análises e relatórios configuráveis. Obstetrícia/Ginecologia Inclui obstetrícia, ginecologia, endovaginal e ecocardiografia fetal. Função com biópsia, cálculos, análises e relatórios configuráveis. RECURSOS QUE FAZEM PARTE OD APARELHO: Conectividade DICOM DICOM Media Store e Dicom Print., Worklist e PPS. Inclui Dicom Structured Reporting,também aceita conectividade Ethernet com um sistema empresarial de gerenciamento de dados ou PACS com recursos avançados de DICOM. iSCAN (Intelligent Scan) Permite otimização automática da imagem 2D (Ajuste TGC, ganho de recepção e curva de compressão de mapas) Os usuários com grande demanda, ganham consistência de imagem e produtividade disponivel para Radiologia,Vascular Ob/Gin. High-Q Análise automática em tempo real da curva de Doppler, com seleção pelo usuário das medidas e índices. Oferece consistência nos resultados das medidas entre usuários e reduz interações para aumento da produtividade. Modo M Anatômico e Modo M Anatômico Colorido Conectividade DICOM Structured Report As classes de SR oferecem suporte total aos relatórios convencionais, em texto livre, e às informações estruturadas, aumentando assim a precisão, clareza e o valor da documentação clínica. Registra e transmite medições. (Cardíacas obstétricas/ginecológicas). XRES Software de Processamento de imagens adaptativo para redução de ruído e artefatos para melhorar a diferenciação dos tecidos. SonoCT Composição multi Imagem em Tempo Real que aumenta informação clínica. RECURSOS ADICIONAIS: Stress Echo Módulo integrado incluindo 3 protocolos fixos, protocolos de até 8 estágios, protocolos definidos pelo usuário, ¿Wall Motion Score¿, interrupção/continuação (stop/resume), Inclui também memória estendida e pedal. Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. TRANSDUTORES Convexo C5-2 Convexo de 2 a 5 MHz (C) Endocavitário C8-4v Endocavitário/Endovaginal de 4 a 8 MHz (C) Linear L12-3 Linear de 3 a 12 MHz (C) Setorial S4-2 Setorial adulto de 2 a 4 MHz (C) Volumétrico V6-2 Volumétrico convexo de 2 a 6 MHz (E) Pacote 4D (sem transdutores) Permite que o sistema, com os transdutores adequados, adquira imagens volumétricas em 3D e 4D. Realiza quantificação das imagens Multi-planares e volumétricas. Não inclui transdutores. CONECTORES Conector Cartucho (03) Conector Explora (02) | Un | 1 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Valor Total | 1.123.095,00 |

- – LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

  - Os equipamentos e materiais deverão ser entregues no Hospital Regional de Janaúba, localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, 140 – Veredas, no horário das 09:00 às 17:00 horas.

- – VIGÊNCIA DA ATA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - A Ata de Registro de Preço terá duração de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período, mediante interesse de ambas as partes.

  - A empresa contratada deverá entregar os itens de forma parcelada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba-MG.

  - Os itens licitados deverão ser entregues de acordo com a especificação contida nos convênios n°s 18017.392000/1120-04, 1801739000/1120-03 e 15462.027000/1130-06 em anexo:

  - Não será aceita mercadoria enviada via correio, ou mercadoria entregue em desacordo a Ordem de fornecimento. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Fornecimento por ele recebido, esclarecendo que não serão aceita rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, em trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.

  - No ato do recebimento das mercadorias constantes das especificações serão realizadas a conferência de todos os itens fornecidos. Os produtos deverão estar devidamente acondicionados em embalagens lacradas, que garantam o seu perfeito recebimento.

  - Não serão aceitos produtos contrabandeados, pirateados ou falsificados e bens com embalagens violadas ou com avarias, ocasionadas durante o seu transporte, devendo estes, serem trocados por outro, em perfeito estado de acordo com as especificações descritas, tendo a mesma o prazo de 48 horas, após o comunicado da Contratada para substituição do produto.

  - Os produtos deverão ter garantia de no mínimo 18 meses a contar da data do recebimento do Almoxarifado.

  - Nas embalagens de todos os produtos fornecidos deverão constar, as seguintes informações:

- Fabricante;

- Rótulo em português;

- Nome do produto;

- Quantidade;

- Manual de instrução.

- – ESTIMATIVA DE VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

  - O valor estimado para a Aquisição de Material Permanente Médico Hospitalar será de R$ 881.434,00 (oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), considerando as estimativas de preço dos itens apresentadas pelas propostas dos convênios onde fora utilizados informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados e sistemas com estimativas de preço de tecnologias médicas como ECRI, ainda assim segue em anexo orçamentos dos equipamentos a serem adquiridos, porém o parâmetro de valores para contratação será a estimativa aprovada nos convênios mencionados.

- – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária.

| FICHA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FONTE DE RECURSO |
| --- | --- | --- |
| 407 | 02.08.0110301800328084.4.90.52.99 | 102 |
| 407 | 02.08.011.0301800328084.4.90.52.99 | 155 |

- – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - Ficam designadas a Secretaria de Saúde do Contratante para acompanharem e fiscalizarem a execução do presente contrato, averiguando a qualidade dos produtos, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.

  - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim considerando de primeiro uso, bem como, determinar prazo para substituição do material eventualmente fora de especificação.

- – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A contratada obrigar-se-á:

    - Garantir a troca da mercadoria, caso apresente violação da embalagem incluindo avarias no transporte até o local de entrega;

    - Realizar a entrega dos materiais com garantia de no mínimo 18(dezoito) meses a constar da data de entrega;

    - Entregar a quantidade integral da mercadoria, conforme solicitação na Ordem de Fornecimento;

    - Reparar, corrigir, remover, refazer, substituir, às suas expensas, no total o objeto deste contrato quando se verificarem violação da embalagem ou desacordo no fornecimento no prazo máximo de dois dias úteis, a partir da verificação da entrega irregular ou incorreta;

    - Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Solicitar à CONTRATADA o fornecimento do(s) item(s) licitados;

  - Acompanhar e fiscalizar, através do responsável pelo Contrato o fornecimento do(s) item(s), objeto deste instrumento, atestando ao final o recebimento do mesmo e efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos no CONTRATO;

  - Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela contratada, e pertinentes ao objeto do presente contrato;

  - Realizar o pagamento da Contratada no prazo de 30 dias a contar da data de recebimento da nota fiscal.

- – DOCUMENTOS TÉCNICOS

  - Envelope de Habilitação:

    - Apresentar Alvará de funcionamento da empresa emitida pela prefeitura sede da licitante;

    - Apresentar Licença Sanitária emitida pela Secretaria de Estado de Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde, para as empresas que fabricam, armazenam e distribuem produtos de saúde e de interesse da saúde;

    - Apresentar certificado de boas práticas de fabricação, distribuição e armazenamento, conforme resoluções vigentes.

Janaúba, 29 de agosto de 2016.

Farley Alves Ruas

Diretor de Contratos e Convênios