## Itens
MUNICIPIO DE JANAUBA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0039/0013
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 03/04/2019 09:00:00
| Objeto: | Aquisição de Materiais Elétricos
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado
194664 | 0001 | Abraçadeira chaveta 1", em Alumínio e cor natural | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5634 |  | 0 | 1.55
195493 | 0002 | Abraçadeira De Nylon Para Amarração de Cabos, Comprimento De 100 X 2,5 mm | Unid | 500 | 0 | 0 |  | 5635 |  | 0 | 0.1767
194660 | 0003 | Abraçadeira De Nylon Para Amarração De Cabos, Comprimento De 390 X *4,6* mm | Unid | 200 | 0 | 0 |  | 5636 |  | 0 | 0.4667
194661 | 0004 | Abraçadeira em Aço para Amarração de Eletrodutos, Tipo U Simples, 1 1/2" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5637 |  | 0 | 1.2167
194658 | 0005 | Abraçadeira em Aço Para Amarração De Eletrodutos, Tipo U Simples, de 1" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5638 |  | 0 | 1.0833
194662 | 0006 | Abraçadeira em Aço para Amarração de Eletrodutos, Tipo U Simples, de 1/2" | Unid | 300 | 0 | 0 |  | 5639 |  | 0 | 0.64
194663 | 0007 | Abraçadeira em Aço Para Amarração de Eletrodutos, Tipo U Simples, de 3/4" | Unid | 300 | 0 | 0 |  | 5640 |  | 0 | 0.8167
194669 | 0008 | Armação Vertical Com Haste E Contra1-Pino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 3 estribos e 3 Isoladores | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5641 |  | 0 | 51
194667 | 0009 | Armação Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 1 estribo e 1 Isolador | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5642 |  | 0 | 11.8333
194668 | 0010 | Armação Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 2 estribos, e 2 Isoladores | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5643 |  | 0 | 25.6667
194657 | 0011 | Arruela Em Alumínio, Com Rosca, De 1 1/2", Para Eletroduto | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5644 |  | 0 | 2.85
194665 | 0012 | Arruela em Alumínio, com Rosca, De 2", para Eletroduto | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5645 |  | 0 | 6.1667
194666 | 0013 | Arruela Quadrada em Aço Galvanizado, Dimensão = 38 Mm, Espessura = 3mm, Diâmetro Do Furo= 18 Mm | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5646 |  | 0 | 2.6833
194670 | 0014 | Base Para Rele Com Suporte Metálico | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5647 |  | 0 | 27
194672 | 0015 | Braço / Cano Para Chuveiro Elétrico, em Alumínio, 30 cm X 1/2 " | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5648 |  | 0 | 8.75
194673 | 0016 | Cabeçote Para Entrada De Linha De Alimentação para Eletroduto, em Liga de Alumínio com acabamento anticorrosivo, com Fixação por encaixe Liso De 360 Graus, De 1 1/2" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5649 |  | 0 | 10.5
194674 | 0017 | Cabeçote para entrada De Linha De Alimentação para Eletroduto, em Liga de Alumínio com Acabamento Anticorrosivo, com Fixação por encaixe Liso De 360 Graus, De 1 1/4" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5650 |  | 0 | 5.8
195509 | 0018 | Cabo Alumínio Quaduplex 4X16 mm. | Metro | 200 | 0 | 0 |  | 5651 |  | 0 | 6.0667
195507 | 0019 | Cabo de Alumínio Duplex 2x16 mm. | Metro | 200 | 0 | 0 |  | 5652 |  | 0 | 3.625
195506 | 0020 | Cabo de Alumínio Duplex ABO 2X25 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5653 |  | 0 | 5.2
195519 | 0021 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 10 mm². | Metro | 1000 | 0 | 0 |  | 5654 |  | 0 | 6.825
195513 | 0022 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, secão nominal 1,5 mm2 | Metro | 1000 | 0 | 0 |  | 5655 |  | 0 | 0.915
195520 | 0023 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 16 mm². | metro | 500 | 0 | 0 |  | 5656 |  | 0 | 9.58
195514 | 0024 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 2,5 mm². | Metro | 2000 | 0 | 0 |  | 5657 |  | 0 | 1.5333
195516 | 0025 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 4 mm². | Metro | 1000 | 0 | 0 |  | 5658 |  | 0 | 2.0875
195518 | 0026 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 6 mm². | Metro | 2000 | 0 | 0 |  | 5659 |  | 0 | 3.125
195523 | 0027 | Cabo Flexível Pvc 750 V, 2 Condutores De 10,0 mm². | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5660 |  | 0 | 10.8
195521 | 0028 | Cabo Flexível Pvc 750 V, 2 Condutores De 4,0 mm². | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5661 |  | 0 | 6.7333
195522 | 0029 | Cabo Flexível Pvc 750 V, 2 Condutores De 6,0 mm². | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5662 |  | 0 | 8.4667
195524 | 0030 | Cabo Flexível Pvc 750 V, 3 Condutores De 4,0 mm². | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5663 |  | 0 | 7.4833
195525 | 0031 | Cabo Flexível Pvc 750 V, 3 Condutores De 6,0 mm². | Metro | 1000 | 0 | 0 |  | 5664 |  | 0 | 11.8
195511 | 0032 | Cabo Multipolar De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolação em Hepr, Cobertura em Pvc-St2, Anti-Chama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 16 mm². | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5665 |  | 0 | 11.7667
195512 | 0033 | Cabo Multipolar De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolação em Hepr, Cobertura em Pvc-St2, Anti-Chama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 25 mm². | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5666 |  | 0 | 14.1167
194717 | 0034 | Cabo Telefônico Cci 50, 2 Pares, Uso Interno, Sem Blindagem | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5667 |  | 0 | 1.1333
194718 | 0035 | Cabo Telefônico Cci 50, 4 Pares, Uso Interno, Sem Blindagem | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5668 |  | 0 | 3.35
194695 | 0036 | Caixa de Luz "3 X 3" em Aço Esmaltada | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 5669 |  | 0 | 5.6
194697 | 0037 | Caixa de Luz "4 X 2" em Aço Esmaltada | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5670 |  | 0 | 1.8667
194719 | 0038 | Caixa De Luz "4 X 4" Em aço Esmaltada | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 5671 |  | 0 | 5.4667
194693 | 0039 | Caixa de Passagem de Parede, de Embutir, em Pvc, Dimensões *150 X 150 X 75* mm | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 5672 |  | 0 | 33.6667
194694 | 0040 | Caixa de Passagem de Parede, De Embutir, em Pvc, Dimensões *200 X 200 X 90* Mm | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 5673 |  | 0 | 43
194720 | 0041 | Caixa De Passagem Metálica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensões 40 X 40 X 15 cm | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5674 |  | 0 | 109.9667
194692 | 0042 | Caixa Inspeção em Polietileno para Aterramento e para Raios, D = 300 mm | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5675 |  | 0 | 20.8333
194696 | 0043 | Caixa para Ar Condicionado SOB+TOM 25A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5676 |  | 0 | 58.3333
194725 | 0044 | Caixa Para Medidor Polifásico, Em Policarbonato (Termoplástico), Com Disjuntor | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5677 |  | 0 | 181.6667
117573 | 0045 | Caixa p/Canaletas 2x4: Caixa p/Canaletas 2x4 | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 5678 |  | 0 | 11.3333
112940 | 0046 | Caixa Telefone 2 200x200x120mm: Caixa Telefone 2 200x200x120mm | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5679 |  | 0 | 73.6333
112480 | 0047 | Canaleta c/ Tampa 20x10x2200mm: Canaleta c/ Tampa 20x10x2200mm | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 5680 |  | 0 | 8.95
194726 | 0048 | Chicote Base P/ Relé 3/4/5 vias Universal | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5681 |  | 0 | 30.8
194721 | 0049 | Condulete De Alumínio Tipo T, Para Eletroduto Roscável De 1", Com Tampa Cega | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5682 |  | 0 | 21.6333
194699 | 0050 | Condulete Em Pvc, Tipo "C", Sem Tampa, De 3/4" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5683 |  | 0 | 14.0352
194701 | 0051 | Condulete Em Pvc, Tipo "E", Sem Tampa, De 1" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5684 |  | 0 | 11.5142
194700 | 0052 | Condulete Em Pvc, Tipo "E", Sem Tampa, De 3/4" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5685 |  | 0 | 11.5185
194702 | 0053 | Condulete Em Pvc, Tipo "LB", Sem Tampa, De 1/2" Ou 3/4" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5686 |  | 0 | 10.1685
194703 | 0054 | Condulete Em Pvc, Tipo "LL", Sem Tampa, De 1/2" Ou 3/4" | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5687 |  | 0 | 10.1685
194704 | 0055 | Condulete Em Pvc, Tipo "T", Sem Tampa, De 3/4" | Unid | 70 | 0 | 0 |  | 5688 |  | 0 | 12.3932
194723 | 0056 | Conector de Interconexão (Emenda) Mangueira Luminosa 2 Fios pacote (5 Unidades) A7 | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5689 |  | 0 | 46.1805
124265 | 0057 | Conector de pressão 50mm bronze: Conector de pressão 50mm bronze | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5690 |  | 0 | 15.4667
194708 | 0058 | Conector Fêmea RJ - 45, Categoria 5 E | Unid | 35 | 0 | 0 |  | 5691 |  | 0 | 12.3333
194709 | 0059 | Conector Macho RJ - 45, Categoria 5 E | Unid | 35 | 0 | 0 |  | 5692 |  | 0 | 1.5667
194705 | 0060 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos até 16mm² | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5693 |  | 0 | 6.375
194706 | 0061 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Até 25mm² | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5694 |  | 0 | 7.9
194707 | 0062 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Até 70mm²1 | Unid | 150 | 0 | 0 |  | 5695 |  | 0 | 18
194714 | 0063 | Curva 90 Graus, Curta, De Pvc Rígido Roscável, De 1", Para Eletroduto | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5696 |  | 0 | 3.3667
194713 | 0064 | Curva 90 Graus, Curta, De Pvc Rígido Roscável, De 3/4", Para Eletroduto | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5697 |  | 0 | 3.0167
194710 | 0065 | Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscável, De 1 1/2", Para Eletroduto | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5698 |  | 0 | 4.5667
194711 | 0066 | Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscável, De 1 1/4", Para Eletroduto | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5699 |  | 0 | 5.7667
194715 | 0067 | Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscável, De 2", Para Eletroduto | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5700 |  | 0 | 11.3833
194712 | 0068 | Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscável, De 3/4", Para Eletroduto | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5701 |  | 0 | 3.4137
117245 | 0069 | Curva PVC 90º Eletroduto Solda 25mm: Curva PVC 90º Eletroduto Solda 25mm | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5702 |  | 0 | 3.55
194787 | 0070 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5703 |  | 0 | 416.6667
194738 | 0071 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 10A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5704 |  | 0 | 39
194739 | 0072 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 16A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5705 |  | 0 | 39
194740 | 0073 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 20A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5706 |  | 0 | 39
194741 | 0074 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 25A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5707 |  | 0 | 39
194742 | 0075 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 32A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5708 |  | 0 | 39
194743 | 0076 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 40A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5709 |  | 0 | 40
194744 | 0077 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 50A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5710 |  | 0 | 69.6667
194745 | 0078 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 63A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5711 |  | 0 | 47.3333
194737 | 0079 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 6A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5712 |  | 0 | 37.3333
194729 | 0080 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 10 A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5713 |  | 0 | 8.3333
194730 | 0081 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 16A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5714 |  | 0 | 8.2333
194731 | 0082 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 20A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5715 |  | 0 | 8.2333
194732 | 0083 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 25A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5716 |  | 0 | 8.2333
194733 | 0084 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 32A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5717 |  | 0 | 8.2333
194734 | 0085 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 40A | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5718 |  | 0 | 13
194735 | 0086 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 50A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5719 |  | 0 | 21.475
194736 | 0087 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 63A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5720 |  | 0 | 13.6333
194728 | 0088 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 6A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5721 |  | 0 | 8.5667
194747 | 0089 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 10A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5722 |  | 0 | 58.975
194748 | 0090 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 16A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5723 |  | 0 | 58.975
194749 | 0091 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 20A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5724 |  | 0 | 59.475
194750 | 0092 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 25A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5725 |  | 0 | 58.975
194751 | 0093 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 32A | unid | 50 | 0 | 0 |  | 5726 |  | 0 | 58.975
194752 | 0094 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 40A | unid | 25 | 0 | 0 |  | 5727 |  | 0 | 58.6333
194753 | 0095 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 50A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5728 |  | 0 | 58.6333
194754 | 0096 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 63A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5729 |  | 0 | 82.3333
194746 | 0097 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 6A | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5730 |  | 0 | 58.6333
194774 | 0098 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 100A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5731 |  | 0 | 141
194763 | 0099 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 10A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5732 |  | 0 | 77
194764 | 0100 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 15A, Tensão Máxima 415 V | unid | 25 | 0 | 0 |  | 5733 |  | 0 | 68.6667
194765 | 0101 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 20A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5734 |  | 0 | 69.8333
194766 | 0102 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 25A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5735 |  | 0 | 69.475
194767 | 0103 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 30A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5736 |  | 0 | 73.6333
194768 | 0104 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 35A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5737 |  | 0 | 74.6333
194769 | 0105 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 40A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5738 |  | 0 | 79.3
194770 | 0106 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 50A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5739 |  | 0 | 70.3333
194771 | 0107 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 60A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5740 |  | 0 | 105.1
194772 | 0108 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 70A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5741 |  | 0 | 108
194773 | 0109 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 90A, Tensão Máxima 415 V | unid | 5 | 0 | 0 |  | 5742 |  | 0 | 119.5
194755 | 0110 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 10A, Tensão Máxima De 240 V | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5743 |  | 0 | 11.3333
194756 | 0111 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 15A, Tensão Máxima De 240 V | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5744 |  | 0 | 15.125
194757 | 0112 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 20A, Tensão Máxima De 240 V | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5745 |  | 0 | 15.725
194758 | 0113 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 25A, Tensão Máxima De 240 V | unid | 50 | 0 | 0 |  | 5746 |  | 0 | 15.875
194759 | 0114 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 30A, Tensão Máxima De 240 V | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5747 |  | 0 | 16.225
194760 | 0115 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 35A, Tensão Máxima De 240 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5748 |  | 0 | 22.725
194761 | 0116 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 40A, Tensão Máxima De 240 V | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5749 |  | 0 | 22.5
194762 | 0117 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 50A, Tensão Máxima De 240 V | unid | 20 | 0 | 0 |  | 5750 |  | 0 | 23.3333
194786 | 0118 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 100A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5751 |  | 0 | 142.45
194775 | 0119 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 10A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5752 |  | 0 | 91
194776 | 0120 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 15A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5753 |  | 0 | 86.25
194777 | 0121 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 20A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5754 |  | 0 | 86.25
194778 | 0122 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 25A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5755 |  | 0 | 91
194779 | 0123 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 30A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5756 |  | 0 | 91
194780 | 0124 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 35A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5757 |  | 0 | 81.625
194781 | 0125 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 40A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5758 |  | 0 | 85.125
194782 | 0126 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 50A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5759 |  | 0 | 85.975
194783 | 0127 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 60A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5760 |  | 0 | 132.25
194784 | 0128 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 70A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5761 |  | 0 | 123.75
194785 | 0129 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar De 90A, Tensão Máxima 415 V | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5762 |  | 0 | 130.8
195534 | 0130 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2 ", sem luva. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5763 |  | 0 | 27.45
195535 | 0131 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1/2 ", sem luva. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5764 |  | 0 | 8
195533 | 0132 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 ", sem luva. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5765 |  | 0 | 16.125
195537 | 0133 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 2 ", sem luva. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5766 |  | 0 | 33.75
195536 | 0134 | Eletroduto de pvc rígido soldável, classe B, de 20 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5767 |  | 0 | 5.5667
195539 | 0135 | Eletroduto de pvc rígido soldável, classe B, de 25 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5768 |  | 0 | 9.025
195540 | 0136 | Eletroduto de pvc rígido soldável, classe B, de 32 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5769 |  | 0 | 14.875
195541 | 0137 | Eletroduto de pvc rígido soldável, classe B, de 40 mm. | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5770 |  | 0 | 21.3333
195542 | 0138 | Eletroduto de pvc rígido soldável, classe B, de 50 mm. | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5771 |  | 0 | 27.3333
195546 | 0139 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1", parede de 0,90 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5772 |  | 0 | 25.1667
195547 | 0140 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 3/4", parede de 0,90 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5773 |  | 0 | 20.25
195543 | 0141 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diâmetro 1 1/2", parede de 1,20 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5774 |  | 0 | 136.6667
195544 | 0142 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diâmetro 1 1/4", parede de 1,20 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5775 |  | 0 | 124
195545 | 0143 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diâmetro 2", parede de 1,20 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5776 |  | 0 | 195
194789 | 0144 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Anti-Chama s, cor amarela, de 20 mm | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5777 |  | 0 | 1.25
195526 | 0145 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Anti-Chama s, cor amarela, de 20 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5778 |  | 0 | 1.1875
195527 | 0146 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Anti-Chama s, cor amarela, de 25 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5779 |  | 0 | 1.5
195529 | 0147 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Anti-Chama s, cor amarela, de 32 mm. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5780 |  | 0 | 2.4833
195530 | 0148 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, reforçado, Anti-Chama s, cor laranja, de 20 mm para lajes e pisos. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5781 |  | 0 | 1.8667
195531 | 0149 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, reforçado, Anti-Chama s, cor laranja, de 25 mm para lajes e pisos. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5782 |  | 0 | 2.4333
195532 | 0150 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, reforçado, Anti-Chama s, cor laranja, de 32 mm para lajes e pisos. | Metro | 100 | 0 | 0 |  | 5783 |  | 0 | 3.4167
194809 | 0151 | Espelho / Placa Cega 4" X 2", Para Instalação De Tomadas E Interruptores | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5784 |  | 0 | 4.7
194810 | 0152 | Extensão Elétrica c/ 10 Metros | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5785 |  | 0 | 32.9667
115752 | 0153 | Filtro de linha 6 tomadas: Filtro de linha 6 tomadas | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 5786 |  | 0 | 35.75
195549 | 0154 | Fio Telefônico Externo (FE) Em aço Cobreado, Isolação Em Pead Ou Pvc Anti-Chama, 2 Condutores. | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5787 |  | 0 | 1.4
195550 | 0155 | Fio Telefônico Interno (FI) Em Cobre Estanhado, Isolação Em Pvc Anti-Chama, 2 Condutores De 0,6 Mm (Nbr 9115:2005). | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5788 |  | 0 | 0.8833
194815 | 0156 | Fita Isolante Adesiva Anti-Chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 mm X 20 m | Unid | 150 | 0 | 0 |  | 5789 |  | 0 | 6.9125
195551 | 0157 | Fita Isolante De Borracha Autofusão, Uso Ate 69 Kv (Alta Tensão). | Metro | 50 | 0 | 0 |  | 5790 |  | 0 | 21.8
117311 | 0158 | Guarnição p/ Caixa Cemig 1,1/2: Guarnição p/ Caixa Cemig 1,1/2 | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5791 |  | 0 | 4.4667
117310 | 0159 | Guarnição p/ Caixa Cemig 1,1/4: Guarnição p/ Caixa Cemig 1,1/4 | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5792 |  | 0 | 4.4667
117309 | 0160 | Guarnição p/ Caixa Cemig 3/4: Guarnição p/ Caixa Cemig 3/4 | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5793 |  | 0 | 4.4667
194819 | 0161 | Haste De Aterramento Em aço Com 2,40 M De Comprimento E Dn = 5/8", Revestida Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 5794 |  | 0 | 43
194820 | 0162 | Haste De Aterramento Em aço Galvanizado Tipo Cantoneira Com 2,00 M De Comprimento, 25 X 25 Mm E Chapa De 3/16" | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 5795 |  | 0 | 67.9667
194832 | 0163 | Interruptores Simples (2 Módulos) + 1 Interruptor Simples 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5796 |  | 0 | 15.4125
194833 | 0164 | Interruptores Simples (3 Módulos) + 1 Interruptor Simples 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5797 |  | 0 | 22
194831 | 0165 | Interruptor Simples 10 A, 250 V, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5798 |  | 0 | 11
194834 | 0166 | Interruptor Simples 10a, 250v, Conjunto Montado Para Sobrepor 4" X 2" (Caixa + Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5799 |  | 0 | 11.125
194830 | 0167 | Interruptor Simples + Tomada 2P+T 10 V, 250 V, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5800 |  | 0 | 16.725
194821 | 0168 | Isolador De Porcelana, Tipo Roldana, Dimensões De *72* X *72* Mm, Para Uso Em Baixa Tensão | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5801 |  | 0 | 6.5
194844 | 0169 | Lâmpada De Luz Mista 160 W, Base E27 (220 V) | Unid | 200 | 0 | 0 |  | 5802 |  | 0 | 30.1667
194845 | 0170 | Lâmpada De Luz Mista 250 W, Base E27 (220 V) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5803 |  | 0 | 39.8333
194846 | 0171 | Lâmpada De Luz Mista 500 W, Base E40 (220 V) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5804 |  | 0 | 54.3333
194839 | 0172 | Lâmpada Fluorescente 20W | Unid | 200 | 0 | 0 |  | 5805 |  | 0 | 12.4333
194855 | 0173 | Lâmpada Fluorescente 40W | Unid | 250 | 0 | 0 |  | 5806 |  | 0 | 17.9667
194835 | 0174 | Lâmpada Fluorescente Compacta 3u Branca 20 W, Base E27 (127/220 V) | Unid | 250 | 0 | 0 |  | 5807 |  | 0 | 17.3
194841 | 0175 | Lâmpada Fluorescente Eletrônica 15W | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5808 |  | 0 | 13.1
124297 | 0176 | Lâmpada Fluorescente Eletrônica 25w: Lâmpada Fluorescente Eletrônica 25w | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 5809 |  | 0 | 17.625
194836 | 0177 | Lâmpada Fluorescente Eletrônica 45 W 127v | unid | 250 | 0 | 0 |  | 5810 |  | 0 | 48.975
194837 | 0178 | Lâmpada Fluorescente Eletrônica 45 W 220v | Unid | 150 | 0 | 0 |  | 5811 |  | 0 | 52.225
131989 | 0179 | Lâmpada Fluorescente Eletrônica 60w: Lâmpada Fluorescente Eletrônica 60w | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5812 |  | 0 | 51.7333
194838 | 0180 | Lâmpada Fluorescente Eletrônica 9 W | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5813 |  | 0 | 14.1667
194842 | 0181 | Lâmpada Fluorescente Espiral Branca 45 W, Base E27 (127/220 V) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5814 |  | 0 | 50.975
194843 | 0182 | Lâmpada Led 10 W Bivolt Branca, Formato Tradicional (Base E27) | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5815 |  | 0 | 15.725
194847 | 0183 | Lâmpada Led 6 W Bivolt Branca, Formato Tradicional (Base E27) | Unid | 200 | 0 | 0 |  | 5816 |  | 0 | 13.875
194856 | 0184 | Lâmpada Led Bulb 13.5w = 100w Branca 6500k Bivolt | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5817 |  | 0 | 29.225
194840 | 0185 | Lâmpada Mista 250 W | Unid | 500 | 0 | 0 |  | 5818 |  | 0 | 41.4667
131984 | 0186 | Lâmpada par 20 super Led 7w 6400k: Lâmpada par 20 super Led 7w 6400k | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5819 |  | 0 | 41.3333
194848 | 0187 | Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W (Base E27) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5820 |  | 0 | 22
194850 | 0188 | Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W (Base E40) | unid | 100 | 0 | 0 |  | 5821 |  | 0 | 34.8333
194849 | 0189 | Lâmpada Vapor Mercúrio 400 W -220 V (Base E40) | Unid | 500 | 0 | 0 |  | 5822 |  | 0 | 56
194861 | 0190 | Luminária Arandela Tipo Meia-Lua Com Vidro Fosco *30 X 15* Cm, Para 1 Lâmpada, Base E27, Potência Máxima 40/60 W (Não Inclui Lâmpada) | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5823 |  | 0 | 38.74
194859 | 0191 | Luminária de embutir em chapa de aço para 2 Lâmpadas fluorescentes de 14 w, com refletor e aletas em Alumínio, completa (inclui reator e Lâmpadas) | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5824 |  | 0 | 176.1367
194860 | 0192 | Luminária de emergência 30 leds, Potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5825 |  | 0 | 39.9667
194858 | 0193 | Luminária De Teto Plafon/Plafonier Em Plástico Com Base E27, Potência Máxima 60 W (Não Inclui Lâmpada) | Unid | 200 | 0 | 0 |  | 5826 |  | 0 | 5.225
194866 | 0194 | Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 10 w | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5827 |  | 0 | 49.25
194867 | 0195 | Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5828 |  | 0 | 97
194865 | 0196 | Luminária p/ Poste c/ Braço c/ Grade Oval | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5829 |  | 0 | 87.3333
194857 | 0197 | Luminária Tipo Tartaruga Para Área Externa Em Alumínio, Com Grade, Para 1 Lâmpada, Base E27, Potência Máxima 40/60 W (Não Inclui Lâmpada) | Unid | 75 | 0 | 0 |  | 5830 |  | 0 | 21.28
194868 | 0198 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/2", Para Eletroduto | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5831 |  | 0 | 3.1667
194869 | 0199 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 3/4", Para Eletroduto | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5832 |  | 0 | 1.5667
194870 | 0200 | Padrão Montado Bifásico Contra | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5833 |  | 0 | 1499
194871 | 0201 | Padrão Montado Bifásico Favor | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5834 |  | 0 | 856.4
194872 | 0202 | Padrão Pré-Fabricado a Favor | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5835 |  | 0 | 495
194873 | 0203 | Padrão Pré-Fabricado Contra | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5836 |  | 0 | 745
194888 | 0204 | PINO FÊMEA 2P 10A/250 | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5837 |  | 0 | 6.075
117374 | 0205 | PINO MACHO 2P 10A/250: PINO MACHO 2P 10A/250 | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5838 |  | 0 | 6.2
125195 | 0206 | PINO MACHO 2P+T 10A/250: PINO MACHO 2P+T 10A/250 | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5839 |  | 0 | 7.375
1848 | 0207 | Pino Macho + Tom Femea: Pino Macho + Tom Femea | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5840 |  | 0 | 8.8333
117375 | 0208 | Pino Macho Trip p/ Ar Condicionado: Pino Macho Trip p/ Ar Condicionado | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5841 |  | 0 | 7.125
117390 | 0209 | Projetor retangular 160 W: Projetor retangular 160 W | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5842 |  | 0 | 65.5
194891 | 0210 | Projetor Retangular de 250 W | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5843 |  | 0 | 93
194892 | 0211 | Projetor Retangular de 400 W | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5844 |  | 0 | 108.3333
194895 | 0212 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 16 Disjuntores DIN | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5845 |  | 0 | 106.19
194897 | 0213 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 24 Disjuntores DIN | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5846 |  | 0 | 181.352
194896 | 0214 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 8 Disjuntores DIN | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5847 |  | 0 | 83.3367
194893 | 0215 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 A | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5848 |  | 0 | 251.6667
194898 | 0216 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100 A | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5849 |  | 0 | 627.3333
194899 | 0217 | Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores NEMA | Unid | 25 | 0 | 0 |  | 5850 |  | 0 | 158.3333
194894 | 0218 | Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores NEMA | Unid | 20 | 0 | 0 |  | 5851 |  | 0 | 29.6333
194903 | 0219 | Quadro de distribuição, sem barramento, em PVC, de embutir, para 16 Disjuntores DIN | Unid | 10 | 0 | 0 |  | 5852 |  | 0 | 85
194900 | 0220 | Quadro de distribuição, sem barramento, em PVC, de embutir, para 24 Disjuntores DIN unid | Unid | 10 | 0 | 0 |  | 5853 |  | 0 | 157.85
194904 | 0221 | Quadro de distribuição, sem barramento, em PVC, de embutir, para 36 Disjuntores DIN | Unid | 5 | 0 | 0 |  | 5854 |  | 0 | 221.1793
194905 | 0222 | Reator Eletrônico Bivolt Para 1 Lâmpada Fluorescente De 18/20 W | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5855 |  | 0 | 30.5833
194906 | 0223 | Reator Eletrônico Bivolt Para 1 Lâmpada Fluorescente De 36/40 W | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5856 |  | 0 | 35.9167
194907 | 0224 | Reator Eletrônico Bivolt Para 2 Lâmpadas Fluorescentes De 18/20 W | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5857 |  | 0 | 41
194909 | 0225 | Reator Eletrônico Bivolt Para 2 Lâmpadas Fluorescentes De 36/40 W | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 5858 |  | 0 | 45.6
194910 | 0226 | Reator P/ 1 Lâmpada Vapor De Mercúrio 125w Uso Ext | Unid | 10 | 0 | 0 |  | 5859 |  | 0 | 90
194911 | 0227 | Reator P/ 1 Lâmpada Vapor De Mercúrio 400w Uso Ext | Unid | 10 | 0 | 0 |  | 5860 |  | 0 | 121.3333
194912 | 0228 | Relé Fotoelétrico Bivolt | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5861 |  | 0 | 34.6667
194913 | 0229 | Rele Fotoelétrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, 220 v, De Conector, Sem Base | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5862 |  | 0 | 52.3333
112864 | 0230 | Roldana Louça p/ Rex 72x72: Roldana Louça p/ Rex 72x72 | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5863 |  | 0 | 8.3333
115959 | 0231 | Sensor de Presença para Kit de Alarmes: Sensor de Presença para Kit de Alarmes | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5864 |  | 0 | 51.6667
194917 | 0232 | Soquete De Porcelana Base E27, Fixo De Teto, Para Lâmpadas | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5865 |  | 0 | 4.68
194920 | 0233 | Soquete De Porcelana Base E27, Para Uso ao Tempo, Para Lâmpadas | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5866 |  | 0 | 5.2333
194919 | 0234 | Soquete De Pvc / Termoplástico Base E27, Com Rabicho, Para Lâmpadas | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5867 |  | 0 | 5.1333
194915 | 0235 | Soquete Lâmpada Fluorescente | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5868 |  | 0 | 4.75
9331 | 0236 | Starter Convencional 20W: Starter Convencional 20W | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 5869 |  | 0 | 2.848
194923 | 0237 | Tampa Para Condulete, Em Pvc, Com 1 Módulo Rj | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5870 |  | 0 | 5.0843
194925 | 0238 | Tampa Para Condulete, Em Pvc, Com 2 Módulo Rj | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5871 |  | 0 | 10.3177
117415 | 0239 | Tampa p/ Condulete Adaptador RJ45 1": Tampa p/ Condulete Adaptador RJ45 1 | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5872 |  | 0 | 6.1
117416 | 0240 | Tampa p/ Condulete Adaptador RJ45 3/4": Tampa p/ Condulete Adaptador RJ45 3/4 | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5873 |  | 0 | 5.1667
112908 | 0241 | Tampa p/ Condulete T 1" Cega: Tampa p/ Condulete T 1 Cega | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5874 |  | 0 | 3.4333
117414 | 0242 | Tampa p/ Condulete T 1" Tomada Red: Tampa p/ Condulete T 1 Tomada Red | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5875 |  | 0 | 3.4333
117413 | 0243 | Tampa p/ Condulete T 3/4" Cega: Tampa p/ Condulete T 3/4 Cega | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5876 |  | 0 | 3
117412 | 0244 | Tampa p/ Condulete T 3/4" Tomada: Tampa p/ Condulete T 3/4 Tomada | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 5877 |  | 0 | 7.5333
194927 | 0245 | Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De fixação M6 | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5878 |  | 0 | 3.15
194929 | 0246 | Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 25 Mm2, 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De fixação M8 | Unid | 50 | 0 | 0 |  | 5879 |  | 0 | 3.7167
194930 | 0247 | Tomada 2p+T 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulo) | Unid | 200 | 0 | 0 |  | 5880 |  | 0 | 10.1667
194935 | 0248 | Tomada 2p+T 20a 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5881 |  | 0 | 11.5667
117434 | 0249 | Tomada 2x4 Bipolar + TE: Tomada 2x4 Bipolar + TE | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5882 |  | 0 | 8.1
117437 | 0250 | Tomada 2x4 Tripolar p/Ar: Tomada 2x4 Tripolar p/Ar | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5883 |  | 0 | 11.6667
117439 | 0251 | Tomada Ext 20 A: Tomada Ext 20 A | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 5884 |  | 0 | 8.1333
117442 | 0252 | Tomada Ext Multipla Quadrupla: Tomada Ext Multipla Quadrupla | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 5885 |  | 0 | 29.6667
194939 | 0253 | Tomada Rj11, 2 Fios (Apenas Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5886 |  | 0 | 13.8333
194938 | 0254 | Tomada Rj11, 2 Fios, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5887 |  | 0 | 19.8333
194937 | 0255 | Tomada Rj45, 8 Fios, Cat 5e (Apenas Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5888 |  | 0 | 27
194936 | 0256 | Tomada Rj 45, 8 Fios, Cat 5e, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulo) | Unid | 100 | 0 | 0 |  | 5889 |  | 0 | 29.6667
134830 | 0257 | Ventilador de parede: (para o refeitório) área de ventilação 40m2 frequencia Hz: 50-60 tensao V 127 ou 220 consumo aproximadamente 24,1 kg. | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5890 |  | 0 | 256.6667
111319 | 0258 | Ventilador de Teto: Ventilador de Teto com 03 Pás completo sistema anti ruido ampla area de ventilação copo em policarbonato 03 pas em aço inoxidavel acabamento em plastico bnranco ventilação ou exaustão com 03 velocidades 110 ou 220 v | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 5891 |  | 0 | 328
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)