## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 178/34
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Lote
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 10/08/2023 10:00:00
| Objeto: | Aquisição de Material, Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material, quais sejam: conjuntos moto bomba e motores, visando atender às necessidades de manutenção do sistema de drenagem de água, abastecimento entre outros serviços do Município de Janaúba-MG.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado | Part. Ampla
224909 | 0001 | elaboração de diagnóstico das condições operacionais (elétrica e mecânica) : - dos equipamentos consistindo de análise completa do defeito e emissão do laudo técnico situacional de Motor e/ou bomba centrifuga até 30cv | Serviço | 50 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 3583.5 | SIM
224910 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga até 10cv, : - serviço de manutenção corretiva de rebobinamento de motor. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 12 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 1626.67 | SIM
224913 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga de 15 a 20cv: rebobinamento de motor: serviço de manutenção corretiva de rebobinamento de motor. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 8 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 2876.67 | SIM
224914 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga de 15 a 20cv: substituição de rolamentos do motor: serviço de manutenção corretiva para substituição de rolamentos do motor. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 4 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 795 | SIM
224915 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga de 15 a 20cv: substituição do eixo do motor é hélice: serviço de manutenção corretiva para substituição do eixo do motor é hélice. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 4 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 1250 | SIM
224916 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga de 25 a 30cv: rebobinamento de motor: serviço de manutenção corretiva de rebobinamento de motor. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 5 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 4100 | SIM
224918 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga de 25 a 30cv: substituição de rolamentos do motor: serviço de manutenção corretiva para substituição de rolamentos do motor. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 3 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 1183.33 | SIM
224920 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Motor e/ou bomba centrifuga de 25 a 30cv: substituição do eixo do motor é hélice: serviço de manutenção corretiva para substituição do eixo do motor é hélice. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 3 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 1900 | SIM
224911 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: Rolamentos do motor: Motor e/ou bomba centrifuga até 10cv -: serviço de manutenção corretiva para substituição de rolamentos do motor. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Unidade | 6 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 275 | SIM
224912 | 0001 | Serviço de Instalação e Manutenção com fornecimento de material: substituição do eixo do motor é hélice: Motor e/ou bomba centrifuga até 10cv: Motor e/ou bomba centrifuga até 10cv: serviço de manutenção corretiva para substituição do eixo do motor é hélice. Incluindo mão de obra, peças, montagem, desmontagem no local e transporte. | Serviço | 6 | 0 |  |  | 5378 | LOTE 01 |  | 446.67 | SIM
224926 | 0002 | Aquisição Bomba Submersível portáteis e se destinam ao bombeamento de água limpa com sólidos em suspensão, a média e baixa altura, Eixo: Aço Inoxidável AISI 420; Mancais: Rolamentos de lubrificação permanente; Refrigeração: Através de água limpa; Motor: Submerso em banho dágua IP 68; Crivo: Executado em aço inoxidável AISI 304; Sólidos: Passagem máxima de Ø 10 mm ; Voltagens: Trifásicas em 220.: Aquisição Bomba Submersível portáteis e se destinam ao bombeamento de água limpa com sólidos em suspensão, a média e baixa altura, Eixo: Aço Inoxidável AISI 420; Mancais: Rolamentos de lubrificação permanente; Refrigeração: Através de água limpa; Motor: Submerso em banho dágua IP 68; Crivo: Executado em aço inoxidável AISI 304; Sólidos: Passagem máxima de Ø 10 mm ; Voltagens: Trifásicas em 220. | Unidade | 4 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 17700 | SIM
224936 | 0002 | Aquisição Chave Boia Inf/Sup. 15A 1.5M.: Aquisição Chave Boia Inf/Sup. 15A 1.5M. | Unidade | 10 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 61.33 | SIM
224937 | 0002 | Aquisição Inversor De Frequência 20cv 56a 220v Trifásico Controle vetorial (VVW) ou escalar (V/F), Função SoftPLC incorporada,Filosofia plug and play,Interface de operação (IHM) incorporada ou remota (acessório),Expansão funções através de módulos plug-in (acessórios), Grau de proteção IP20,Ventilador externo removível, Diagnósticos de alarmes ou falhas, Proteção eletrônica de sobrecarga do motor, Softwares de programação gratuitos SuperDrive e WLP, Referência de velocidade via potenciômetro eletrônico, Multispeed com até 8 velocidades, Rampas de aceleração/desaceleração.: Aquisição Inversor De Frequência 20cv 56a 220v Trifásico Controle vetorial (VVW) ou escalar (V/F), Função SoftPLC incorporada,Filosofia plug and play,Interface de operação (IHM) incorporada ou remota (acessório),Expansão funções através de módulos plug-in (acessórios), Grau de proteção IP20,Ventilador externo removível, Diagnósticos de alarmes ou falhas, Proteção eletrônica de sobrecarga do motor, Softwares de programação gratuitos SuperDrive e WLP, Referência de velocidade via potenciômetro eletrônico, Multispeed com até 8 velocidades, Rampas de aceleração/desaceleração. | Unidade | 2 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 13416.67 | SIM
224935 | 0002 | Aquisição Mangueira Sucção/ Descarga 3 Polegadas Azul.: Aquisição Mangueira Sucção/ Descarga 3 Polegadas Azul. | Unidade | 300 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 62.33 | SIM
224922 | 0002 | Aquisição Motobomba Centrífuga 1 CV, Monofásica Potência: 1 CV; Monofásico; Ø Sucção: 1 (Pol); Ø Recalque: 1 (Pol); Tensão: 220V, Pressão máxima sem vazão: 29 m.c.a (2,9 Kg); Vazão máxima: 5,4 m³/h (Pressão: 13 m.c.a); Vazão mínima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); Ø Rotor: 128 mm; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Rotor fechado, com 30% de fibra de vidro e inserto metálico; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-00 com capa de proteção, proteção térmica e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz. | Unidade | 6 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 1210 | SIM
224924 | 0002 | Aquisição Motobomba Centrífuga 20 CV, Trifásico, Ø Sucção: 3 (Pol); Ø Recalque: 2 (Pol); Tensão: 220V/380V Pressão máxima sem vazão: 65 m.c.a (6,5 Kg);Ø Rotor: 192 mm; Vazão máxima: 109 m³/h (Pressão: 30 m.c.a); Vazão mínima: 40,7 m³/h (Pressão: 62 m.c.a); Bocais com rosca BSP;Caracol da motobomba de ferro fundido; Intermediário de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; bocais roscados; bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1: Aquisição Motobomba Centrífuga 20 CV, Trifásico, Ø Sucção: 3 (Pol); Ø Recalque: 2 (Pol); Tensão: 220V/380V Pressão máxima sem vazão: 65 m.c.a (6,5 Kg);Ø Rotor: 192 mm; Vazão máxima: 109 m³/h (Pressão: 30 m.c.a); Vazão mínima: 40,7 m³/h (Pressão: 62 m.c.a); Bocais com rosca BSP;Caracol da motobomba de ferro fundido; Intermediário de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; bocais roscados; bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1 | Unidade | 2 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 13916.67 | SIM
224925 | 0002 | Aquisição Motobomba Centrífuga 25 CV,Trifásico, Ø Sucção: 3 (Pol); Ø Recalque: 2 (Pol); Tensão: 220V/380V Pressão máxima sem vazão: 73 m.c.a (7,3 Kg); Ø Rotor: 207 mm; Vazão máxima: 58,4 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); Vazão mínima: 26,7 m³/h (Pressão: 84 m.c.a); Bocais com rosca BSP;Caracol da motobomba de ferro fundido; Intermediário de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; bocais roscados; bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.: Aquisição Motobomba Centrífuga 25 CV,Trifásico, Ø Sucção: 3 (Pol); Ø Recalque: 2 (Pol); Tensão: 220V/380V Pressão máxima sem vazão: 73 m.c.a (7,3 Kg); Ø Rotor: 207 mm; Vazão máxima: 58,4 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); Vazão mínima: 26,7 m³/h (Pressão: 84 m.c.a); Bocais com rosca BSP;Caracol da motobomba de ferro fundido; Intermediário de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; bocais roscados; bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1. | Unidade | 2 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 15350 | SIM
224923 | 0002 | Aquisição Motobomba Centrífuga 7,5 CV, Trifásico Ø Sucção: 2 1/2 (Pol);Ø Recalque: 2 (Pol);Pressão máxima sem vazão: 26 m.c.a (2,6 Kg); Vazão máxima: 79,6 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); Vazão mínima: 46,5 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Ø Rotor: 127 mm; Rotor Fechado; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20; Intermediário de ferro fundido GG-15; Rotor de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; bocais roscados.: Aquisição Motobomba Centrífuga 7,5 CV, Trifásico Ø Sucção: 2 1/2 (Pol);Ø Recalque: 2 (Pol);Pressão máxima sem vazão: 26 m.c.a (2,6 Kg); Vazão máxima: 79,6 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); Vazão mínima: 46,5 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Ø Rotor: 127 mm; Rotor Fechado; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20; Intermediário de ferro fundido GG-15; Rotor de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; bocais roscados. | Unidade | 3 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 8300 | SIM
224928 | 0002 | Aquisição Painel Estrela Triângulo 15cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 40x30x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm.: Aquisição Painel Estrela Triângulo 15cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 40x30x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm. | Unidade | 7 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 4239.33 | SIM
224929 | 0002 | Aquisição Painel Estrela Triângulo 20cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 50x40x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm.: Aquisição Painel Estrela Triângulo 20cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 50x40x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm. | Unidade | 6 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 4510 | SIM
224930 | 0002 | Aquisição Painel Estrela Triângulo 25cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 50x40x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm.: Aquisição Painel Estrela Triângulo 25cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 50x40x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm. | Unidade | 6 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 4693.33 | SIM
224931 | 0002 | Aquisição Painel Estrela Triângulo 30cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 60x40x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm.: Aquisição Painel Estrela Triângulo 30cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 60x40x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm. | Unidade | 5 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 5673.33 | SIM
224927 | 0002 | Aquisição Painel Estrela Triângulo 7,5cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 40x30x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm.: Aquisição Painel Estrela Triângulo 7,5cv 220v Trifasico, Manual Automático Dimensões do Painel (cm): 40x30x20 Adesivo: Frontal,Botão DuploManual/Automático Parada de Emergência, Representação dos Sinaleiros:LED Verde,LED Amarelo Composição do Painel: Disjuntor Geral,Barramento Estrela Triangulo, Relé Falta de Fase, Relé Estrela triângulo Contatores, Relé Térmico, Bornes para cabos de até 25mm. | Unidade | 1 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 3156 | SIM
224933 | 0002 | Aquisição Soft Starter 30A 10CV / 220V 20CV / 380V Tensão de alimentação,220-575 V, Tensão de alimentação - Controle/Ventilador 94-264V,Número de fases controladas 3 fases, Grau de proteção IP20, Regime de partida AC-53b 3-30:330 , Rampa de tensão: Sim, Limite de corrente: Sim Rampa de limitação de corrente: Programável via opcional, Controle de bombas: Programável via opcional, Certificações do produto: UL, CE, CS, IRAM e C-TICK, Parametrização via trimpots e dip switches, Parametrização via HMI: Disponível com opcional, Parametrização via software: Superdrive G2: Aquisição Soft Starter 30A 10CV / 220V 20CV / 380V Tensão de alimentação,220-575 V, Tensão de alimentação - Controle/Ventilador 94-264V,Número de fases controladas 3 fases, Grau de proteção IP20, Regime de partida AC-53b 3-30:330 , Rampa de tensão: Sim, Limite de corrente: Sim Rampa de limitação de corrente: Programável via opcional, Controle de bombas: Programável via opcional, Certificações do produto: UL, CE, CS, IRAM e C-TICK, Parametrização via trimpots e dip switches, Parametrização via HMI: Disponível com opcional, Parametrização via software: Superdrive G2 | Unidade | 3 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 10393.33 | SIM
224932 | 0002 | Aquisição Soft Starter 85A 30CV / 220V 60CV / 380V, Tensão de alimentação,220-575 V, Tensão de alimentação - Controle/Ventilador 94-264V,Número de fases controladas 3 fases, Grau de proteção IP20, Regime de partida AC-53b 3-30:1170 Regime de partida (com kit de ventilação) AC-53b 3-30:330Padrão (3 cabos) Rampa de tensão e limite de corrente Limite de corrente, Rampa de limitação de corrente: Programável via opcional Controle de Bombas: Programável via opcionalPartida direta (D.O.L): Programável via opcional,Certificações do produto: UL, CE, CS, IRAM e C-TICK Parametrização via trimpots e dip switches,Parametrização via HMI: Disponível com opcional.: Aquisição Soft Starter 85A 30CV / 220V 60CV / 380V, Tensão de alimentação,220-575 V, Tensão de alimentação - Controle/Ventilador 94-264V,Número de fases controladas 3 fases, Grau de proteção IP20, Regime de partida AC-53b 3-30:1170 Regime de partida (com kit de ventilação) AC-53b 3-30:330Padrão (3 cabos) Rampa de tensão e limite de corrente Limite de corrente, Rampa de limitação de corrente: Programável via opcional Controle de Bombas: Programável via opcionalPartida direta (D.O.L): Programável via opcional,Certificações do produto: UL, CE, CS, IRAM e C-TICK Parametrização via trimpots e dip switches,Parametrização via HMI: Disponível com opcional. | Unidade | 4 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 14356.67 | SIM
224934 | 0002 | Aquisição Válvula retenção pé com/rosca ferro fundido 3 polegadas.: Aquisição Válvula retenção pé com/rosca ferro fundido 3 polegadas. | Unidade | 10 | 0 |  |  | 5379 | LOTE 02 |  | 195 | SIM
Valor Total R$
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)