OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Janaúba/MG torna público, por meio da comissão permanente de licitações, nomeda pelo prefeito municipal através da portaria 00056/2018, de 06 de março de 2018,  que se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS nº 000019/2018, processo 0000125/2018, cujo procedimento licitatório reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, demais normas aplicáveis à espécie, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, pelo tipo de licitação de MENOR PREÇO. Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão considerados entregues quando protocolizados na Prefeitura Municipal de janaúba, situada na Praça Dr. Rocker, 92, Centro, Janaúba/MG, impreterivelmente até às 09:00 horas do dia 01/11/2018.

1 - DO OBJETO

1.1 -	Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada para execução reforma do ginásio poliesportivo no bairro Santo Antonio do Município de Janaúba/MG.

1.2 -	Esse edital, na íntegra, será disponibilizado na página eletrônica da prefeitura de Janaúba, e na sede da prefeitura de Janaúba situada na Praça Dr. Rocker, 92, Centro, Janaúba/MG, no horário das 13 às 17 horas.

DOCUMENTAÇÕES E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO

1 -	CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1.1 -	Somente serão admitidas a participarem desta Tomada de Preços, na qualidade de licitantes, as empresas que:

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos nesta Tomada de Preços, por meio da apresentação da documentação prevista no item 3 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b) Não estejam em processo de liquidação, falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial;

c) Não estejam impedidas de contratar com a Administração Pública ou qualquer dos seus Órgãos Descentralizados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93;

d) Não tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98, durante o prazo da contratação.

e) Na qualidade de empregadoras, não tenham como diretor, gerente ou empregado, pessoa condenada por crime ou contravenção penal, em razão de prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório para admissão ou permanência da mulher ou homem no emprego, segundo o disposto na Lei Estadual nº 10.218/99.

f) Não estejam apenadas por Improbidade, nos termos da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992.

g) Possuam Certificado de registro cadastral vigente no município de Janaúba.

1.2 -	Não poderão participar, direta ou indiretamente, como licitante ou executor dos serviços:

a) A empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa;

b) O consórcio de empresas;

c) A empresa que esteja cumprindo penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

d) O servidor ou membro da administração publica de Janaúba;

e) Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores as pessoas referidas no Art. 9° da Lei 8.666/93.

2 - 	CREDENCIAMENTO

2.1 -	O representante da licitante deverá apresentar-se munido de cédula de identidade, Carta Credencial, conforme modelo oferecido, ato que constitutivo da licitante e em separado dos respectivos Envelopes, diretamente à Comissão Julgadora de Licitações, indicando seu preposto para representá-la em todas as fases da licitação.

2.2 -	Para indicação de pessoa credenciada a representar a licitante e praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir do direito de recurso, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a)	Tratando-se de Representante Credenciado:

O representante credenciado, além de documento oficial de identificação que contenha foto, deverá apresentar a carta de credenciamento, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes para tanto.

b)	Tratando-se de Representante Legal:

Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

c)	Tratando-se de Procurador:

Instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

d) 	Tratando-se de Diretor da empresa:

A comprovação da qualidade de Diretor, nomeado ou contratado, deverá ser feita por meio de documento hábil, consignando poderes para assinar em nome da empresa e, quando Procurador, a comprovação dar-se-á por meio de instrumento público, com iguais poderes.

d.1)	Quando a representação for feita diretamente por titular, diretor ou sócio da empresa, este deverá apresentar-se com documento que comprove sua capacidade de representá-la.

e)      O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

2.3 -	Cada credenciado poderá representar apenas 1 (uma) licitante.

2.4 -	O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, bastando para tal, comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, apresentando novo representante, nos mesmos termos do subitem 2.2.

3 -	APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1 - 	A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta Comercial" fechados, rubricados e indevassáveis, de números "1" e "2", mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento a comissão deprmanente de licitações; alem dos seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0019/ 2018

PROCESSO N.º 125/2018

ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº - 0019/2018

PROCESSO N.º 125/2018

3.2 - 	Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via.

3.3 - 	Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Julgadora de Licitações, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

3.4 - 	O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, contendo os "Documentos de Habilitação", relacionados no item 4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

3.5 -	O Envelope nº 2, contendo a "Proposta Comercial", carimbada e assinada pelo representante legal da empresa, CONFORME MODELO OFERECIDO, deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, juntamente com todos documentos relacionados no item 6 – DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL, deste edital.

3.6 - 	A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergência, o disposto no Edital.

3.7 - 	Todas as declarações, a proposta comercial e quaisquer documentos que importem assunção de responsabilidade da licitante deverão ser assinados pelo representante legal da empresa, em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva previstas em seu estatuto ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar devidamente identificado(s), ou por procurador, desde que juntada a respectiva procuração, por instrumento público ou particular em vigor.

3.8 -	Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na cotação dos preços ou nas demais condições ofertadas, bem como na documentação apresentada.

3.9 -	Não serão aceitos protocolos de tipo algum e não serão atendidos pedidos de juntada posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos respectivos envelopes, salvo a Credencial e os documentos que a ela se refiram.

4 -	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1

4.1 -	Para a habilitação na presente licitação, a licitante deverá estar cadastrada no Município de Janaúba, com todos os seus documentos atualizados.

4.2 -	Além do cadastramento, a licitante deverá apresentar os documentos relacionados nos seguintes dispositivos: alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do subitem 4.3.1; todos os documentos do subitem 4.3.2; alíneas “a” e “b” do subitem 4.3.3 e todos os documentos do subitem 4.4 deste Edital, bem como aqueles que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das propostas.

4.3. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cópia da cédula de identidade do representante legal, signatário dos documentos, declarações e Proposta Comercial e, quando procurador, também cópia da procuração, quando pública ou o seu original com firma reconhecida, quando particular;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais;

c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “c” deste item;.

e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e quando a atividade assim o determinar, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

4.3.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a.1) Original ou cópia da Certidão de registro de pessoa jurídica e do responsável técnico, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

a.2) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, ou do responsável técnico devidamente registrado(s) no órgão competente CREA, com objeto correlato ao licitado;

a.3)	Quanto ao Responsável Técnico a qualificação far-se-á mediante comprovação pela licitante de possuir no seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, registrado(s) no CREA como responsável(eis) técnico(s) da mesma, com especialidade de engenharia elétrica. Tal comprovação de vínculo profissional deverá ser feita, conforme o caso, por meio da juntada de:

I)	cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro;

II)	ou vínculo societário com a empresa (Contrato Social e a sua última alteração);

III)	ou Ficha de Registro de Empregados ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho;

IV)	ou Contrato de Trabalho/Prestação de Serviços.

a.4)	Serão aceitos responsáveis técnicos segundo as atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA nº 218/1973.

b) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT's, emitidas pelo CREA e em nome do responsável técnico da equipe citada no subitem “c“, de forma a comprovar a execução em serviços de mesmas características às do objeto desta Licitação;

c) Declaração formal da disponibilidade de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto ora licitado, conforme parágrafo 6º do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

d) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, deverão participar das obras ou serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo setor de engenharia do Município de Janaúba.

e) Atestado de Vistoria, fornecido pelo Município de Janaúba, comprovando que a Licitante visitou o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução destes, observando o disposto no item 15 deste Edital.

4.3.3 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

b) Certidão de Regularidade Tributária junto às Fazendas Estadual, Municipal e Federal, da sede ou do domicílio da licitante.

c) Certidão Negativa de Débitos ‘CND’ de contribuições previdenciárias (ou Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa ‘CPD-EN’), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Certificado de Regularidade do FGTS (‘CRF’).

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Trabalhistas.

4.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, com emissão máxima de 60 dias.

a.1) As empresas com sede em outras unidades da Federação deverão apresentar certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de origem, indicando os respectivos cartórios distribuidores.

a.3) Balanço patrimonial exigível a data da abertura das propostas, com registro na junta comercial sede da licitante, ou outro meio de de escrituração comtábil.

4.4 - 	OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não possui sócios(s), gerente(s) ou diretor(res) na condição de cônjuge, companheiro(a) ou parente até 3º grau de Membros do Puder Público municpal de Janaúba, conforme modelo anexo;

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições do artigo 10 da Lei nº 9.605/98 e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, conforme modelo;

c) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo, de acordo com o Decreto nº 42.911, de 06.03.98;

d) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal que a empresa licitante cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários, conforme modelo;

e) Declaração expressa de que a Licitante examinou, minuciosamente, o presente Edital, seus Anexos, o local dos serviços e que estudou, comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da Comissão Julgadora de Licitações, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar, conforme modelo.

f)	Declaração sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assumindo a obrigação de utilizar na execução do objeto da licitação somente produtos e subprodutos de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1°, do Decreto estadual n° 53.047, de 02 de junho de 2008, a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de Minas Gerais, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”, de acordo com o modelo deste  Edital.

5 -	VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E DEMAIS DISPOSIÇÕES

5.1 -	Os documentos eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

5.2 -	Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará, como válidas, as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas.

5.3 -	A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita mediante a apresentação das Certidões Negativas mencionadas nos subitens anteriores, ou Certidão Positiva com efeito de negativa, ou, ainda, certidão positiva cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, devendo esta situação ser comprovada por certidão de objeto e pé da respectiva ação judicial.

5.4 -	Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte não será exigida a comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 4.3.3 deste Edital, ainda que estes veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

5.4.1 -	Neste caso, a Comissão de Licitação declarará a licitante habilitada com irregularidade fiscal e, sagrando-se vencedora do certame, deverá obrigatoriamente comprovar sua situação regular, sob pena de decadência do direito de contratar, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6 -	DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 2

6.1 -	O Envelope nº 2, referente à "Proposta Comercial", deverá conter proposta, em única via, elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras ou emendas, numerada sequencialmente e rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada na última folha pelo representante legal da licitante.

6.2 -	A "Proposta Comercial" deverá ser redigida conforme modelo oferecido neste Edital, em papel timbrado da licitante, contendo:

a) nome, endereço, fone/fax, e-mail (se tiver), CNPJ e inscrição estadual / municipal do licitante, se houver;

b) prazo total para execução da obra e serviços, conforme definido neste edital;

c) PREÇO TOTAL expresso em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a licitante se compromete a executar a obra e serviços, e que deve resultar da soma exata das parcelas;

d) validade da proposta, em todos os seus termos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

e) forma de pagamento, em CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo orientativo oferecido neste edital;

f) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREEENCHIMENTO, conforme modelo oferecido neste edital, devidamente assinada e preenchida com clareza e precisão, e sem emendas ou rasuras. A LICITANTE nela consignará o preço de cada fase ou subfase da obra bem como o preço total da obra e serviços;

f.1) O BDI PRATICADO PELA EMPRESA DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR TOTAL DE CADA ITEM DA PLANILHA DE PREENCHIMIENTO E DEVERÁ SER APRESENTADO EM ANEXO A PROSPOSTA SUA COMPOSIÇAÕ DETALHADA.

6.3 -	Não serão aceitas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

6.4 -	Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.

6.5 -	A Comissão Julgadora de Licitações, quando julgar necessário, poderá exigir da licitante a composição dos preços dos itens cotados na sua planilha orçamentária, parte integrante da proposta apresentada.

6.6 -	As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração de acordo com o modelo oferecido no edital, dentro do Envelope nº 1.

7 -	ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 - 	Em Ato Público, a Comissão Julgadora de Licitações procederá à abertura do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação, cuja documentação será examinada e rubricada pelos seus membros e pelos representantes credenciados das empresas que estiverem participando desta licitação.

7.2 -	A Comissão Julgadora de Licitações examinará os documentos constantes do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação - comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública, se assim entender em condições de fazê-lo ou o resultado será dado a conhecer  em sessão posteriormente marcada.

7.3 - 	As licitantes que deixarem de atender às exigências referentes à Documentos de Habilitação - Envelope nº 1 deste Edital, serão consideradas inabilitadas para a licitação, sendo-lhes, oportunamente, devolvido inviolado o Envelope nº 2 - "Proposta Comercial".

7.4 -	Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, através de seus respectivos representantes credenciados presentes, procederá a Comissão Julgadora de Licitações ao exame dos elementos constantes do Envelope nº 2 - "Proposta Comercial".

7.5 -	O Envelope nº 2 - "Proposta Comercial", devidamente fechado, inviolado e rubricado pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelos representantes credenciados das licitantes presentes e, caso não se proceda a sua abertura na data de seu recebimento, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora de Licitações.

7.6 -	Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou inabilitação, e/ou decididos os recursos interpostos, o resultado será publicado no D.O.E., concomitantemente com designação de data e hora para abertura do Envelope nº 2 - "Proposta Comercial".

7.7 -	 Abertos os Envelopes nº 2, serão lidos os valores dos preços totais propostos, podendo os documentos, de seu conteúdo, serem examinados por todos os representantes credenciados, que os rubricarão juntamente com a Comissão Julgadora de Licitações.

7.8 -	De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelos representantes credenciados da(s) licitante(s) presente(s).

7.9 - 	As dúvidas que eventualmente surgirem durante o Ato Público serão, a juízo da Comissão Julgadora de Licitações, resolvidas na presença das licitantes, quando assim o entender, ou serão dadas a conhecer pela mesma forma que se deu o Edital.

8 -	CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 -	A Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura de Janaúba procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, qualificando vencedora a Proposta de Menor Preço Global, observada a preferência instituída pela Lei Complementar nº 123/2006.

8.2 -	Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens não previstas, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a proposta de menor preço, ou indicarem como referência preços de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem computadas além do preço total proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas.

8.3 -	A Comissão Julgadora de Licitações poderá solicitar às licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses da Administração.

8.4 -	Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços iguais a zero ou irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, bem como aquelas que não contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciação;

b) com valor total superior ao orçado pelo Município de Janaúba ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

b.1)	serão consideradas manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração:

8.5 -	A Comissão Julgadora de Licitações poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

8.6 -	Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Julgadora de Licitações poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas do vício que lhe deu causa.

8.7 -	As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se, ao final, o objeto deste Edital à primeira classificada, observado o disposto abaixo.

8.8 -	Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a Comissão Julgadora de Licitações observará, no que couber, as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

8.8.1 -	 Em cumprimento ao quanto determinado no parágrafo 1º, do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, uma vez classificadas as empresas, antes da adjudicação, verificar-se-á a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, cujas propostas tenham sido classificadas e cujos valores sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.

8.8.2 -	 A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada, pela Comissão Julgadora de Licitações, para, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar nova proposta de preço inferior ao da melhor classificada, a qual será devidamente analisada consoante as disposições dos itens 8.1 e seguintes deste Edital.

8.8.3 -	 Na hipótese da licitante exercer o seu direito de preferência, encaminhando nova proposta comercial, à Comissão Julgadora de Licitações, desacompanhada de planilha de preços, conforme indicado no subitem 8.8.2, os preços finais válidos para a contratação serão apurados pela Comissão, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor oferecido na proposta inicial e o valor total final ofertado por esta licitante, indistintamente, sobre cada um dos preços ofertados na proposta.

8.8.4 -	 Na hipótese dessa licitante não exercer o seu direito de preferência, a Comissão Julgadora de Licitações convocará, seguindo a ordem preliminar de classificação, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas mesmas condições descritas no item 8.8.2, observando-se os procedimentos previstos acima.

8.8.5 -	 O procedimento previsto nos subitens 8.8.1 e seguintes não será aplicado se a proposta originalmente classificada como vencedora for apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.8.6 -	 A licitante habilitada nas condições do subitem 5.4 do Edital deverá comprovar a sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.8.7 -	 A comprovação de que trata o subitem anterior deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas, ou daquelas admitidas no subitem 5.3 do Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

8.9 -	A Comissão Julgadora de Licitações encaminhará à consideração superior, para homologação de seu parecer, o processo da licitação composto de: aviso, edital, atas, pareceres técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e demais documentos pertinentes.

8.10 -	 Compete ao Prefito Municipal a homologação e a-- adjudicação do procedimento licitatório, sendo-lhe ainda facultado a anulação ou revogação da licitação, sem que caiba a qualquer dos interessados o direito a qualquer reembolso ou indenização.

8.11 -	As comunicações e decisões que forem adotadas serão publicadas no Diário Oficial da União.

9 -	CRITÉRIO DE DESEMPATE

9.1 -	 Ocorrendo o empate entre as propostas, será dada preferência aos serviços prestados por empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

9.2 -	 Persistindo o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados (artigo 45, § 2º, cc artigo 3º, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

9.3 -	Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a Comissão Julgadora de Licitações observará, no que couber, as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

10 -	RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 -	 Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão Julgadora de Licitações, dirigindo o recurso ao Prefeito Municpal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da da lavratura da ata.

10.2 -	 Excluída a hipótese de recurso que envolva habilitação ou inabilitação, bem como o julgamento da proposta da licitante, os demais serão recebidos sem efeito suspensivo, ressalvada a faculdade do Prefeito em conferi-lo, presentes as razões de interesse público.

10.3 - A interposição de recursos será comunicada às demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.4 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

10.5 - O recurso deverá ser protocolado no horário das 13:00h às 18:00h nos dias úteis, na sede da prefeitura de Janaúba

11 -	HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1 -	 Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, ou decididos aqueles interpostos, ou ainda, tendo todas as licitantes declinado de seu direito de interpor recurso contra o ato de julgamento das propostas e atendido o disposto no item 8.9 (8 -DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO) desta Tomada de Preços, será homologado e adjudicado o objeto desta licitação, pelo Prefeito Municipal, à empresa classificada em primeiro lugar.

11.2 -	 O ato de homologação e adjudicação será publicado no D.O.U.

12 -	GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1 -	A prefeitura de janaúba exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de garantia, em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação. Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor obtido no item 8.4, “b” deste Edital e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro;

b) títulos da dívida pública;

c) seguro-garantia;

d) fiança bancária.

12.2 -	No caso de depósito efetuado em títulos, a empresa deverá apresentar a sua relação detalhada, bem como prova da sua legitimidade, valor e liquidez, acompanhado da devida manifestação técnica do órgão competente da Secretaria de Estado da Fazenda.

12.3 -	Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia ao benefício de ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil.

12.4 -	No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto a Prefeitura de Janaúba, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

12.5 -	A garantia depositada nas modalidades de seguro-garantia, títulos da dívida pública e fiança bancária deverá ter o prazo de vencimento estendido até a data prevista para o recebimento definitivo das obras.

12.6 -	As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

13 -	ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 -	A adjudicatária deverá, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da data da convocação publicada na Imprensa Oficial, comparecer na sede da Prefeitura de Janaúba, localizada na Prç Dr. Rockert, 92, Centro, Janaúba/MG, para assinar o contrato, cuja minuta constitui o elemento E.1 – MINUTA DE CONTRATO – ANEXOS. Nessa ocasião deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada do estatuto/contrato social da empresa, bem como eventuais alterações que envolvam sua representação legal, desde que não tenham sido juntados na licitação;

b) Certidão Negativa de Débitos (CND) de contribuições previdenciárias (ou Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa (CPD-EN), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão que tenha os mesmos efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar, se vencidos os documentos juntados à licitação;.

c) Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do contrato social;

d) Correspondência indicando o preposto do contrato, para representá-la durante a execução do contrato;

e) Comprovante do recolhimento ou apresentação da garantia, nos termos do item 12 - Garantia de Execução Contratual, deste edital.

f) O documento de que trata a alínea “a.1”, do subitem 4.3.2, com o visto do CREA, quando a sede da Licitante vencedora pertencer a região fora da jurisdição da referida entidade.

13.2 -	 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento ou em entregar, na íntegra e no prazo estabelecido, os documentos dispostos no item 13.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, sujeitando-a à multa de 20% (vinte) do valor total do respectivo ajuste.

13.3 -	 Nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1 e 13.2, fica facultada à Administração a convocação dos licitantes remanescentes para fazê-lo, nas mesmas condições do primeiro classificado, nos termos do artigo 64, § 2º, da Lei 8.666/93.

13.4 -	 A contratação decorrente desta Tomada de Preços estará sujeita a alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.

14 -	PENALIDADES

14.1 -	 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos pela empresa licitante poderá ela sofrer quaisquer das sanções adiante transcritas:

a) Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela Prefeitura d Janaúba;

b) Desclassificação, se a licitação se encontrar em fase de julgamento;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o minucípio de Janaúba;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2 -	Aplicam-se à presente licitação as sanções e demais disposições previstas no na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e demais alterações pertinentes.

14.3 -	De acordo com o artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 13.1 (13 – ASSINATURA DO CONTRATO) desta Tomada de Preços, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 20% (vinte) do valor total do respectivo ajuste.

14.4 -	 A multa de mora, nos termos da Lei, será calculada progressiva e cumulativamente sobre o valor da obrigação não cumprida.

14.5 -	 As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, portanto, não eximem a adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

15 -	VISITA AO LOCAL DAS OBRAS E SERVIÇOS E ESCLARECIMENTOS

15.1 -	As empresas interessadas em participar da licitação deverão, necessariamente, visitar o local onde serão executados os serviços, objetivando a obtenção do Atestado de Vistoria do local. A visita deverá ser feita por preposto da licitante até o ultimo dia anterior de apresentação das propostas.

15.2 -	Os Atestados de Vistoria serão entregues aos licitantes assim que concluída a vistoria.

15.3 -	As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores ao da entrega dos envelopes, na sede do município de Janaúba, durante o horário comercial, junto à Comissão Julgadora de Licitações.

15.4 -	 Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pelo Municpício de Janaúba. As respostas aos esclarecimentos serão enviadas à empresa solicitante e, para conhecimento das demais empresas, serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.janauba;mg.com.br.

16 -	DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 -	A participação no procedimento licitatório implica aceitação integral da licitante de todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos, ressalvado o disposto no artigo 41, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

16.2 -	Todos os documentos que importem assunção de responsabilidade da licitante, sob pena de inabilitação ou desclassificação, deverão ser assinados em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva, prevista em seus estatutos ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar(em) devidamente identificado(s).

16.3 -	Os autos do presente procedimento licitatório ficarão franqueados aos interessados para exame e obtenção de cópia dos elementos dele constantes, depois de abertos os envelopes, mediante simples requerimento.

Constituem anexos integrantes do presente edital

Anexo I - Memorial Descritivo

Anexo II - Planilha Orçamentária

Anexo III – Cronograma Físico Financeiro

Anexo IV - Declaração de Inexistência de Parentesco

Anexo V - Carta Credencial

Anexo VI - Declaração de Inexistência de Superveniência de Fato Impeditivo À Participação em Licitações Promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas

Anexo VII - Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho

Anexo VIII - Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho

Anexo IX - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo X - Atestado De Vistoria

Anexo xi - Proposta Comercial

Anexo XII – Declaração de Acesso a Toda Documentação Técnica

Anexo XIII - Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira do Decreto Estadual Nº 53.047/08 ao Município De Janaúba Estado De Minas Gerais

Anexo XIV -	Minuta De Contrato

Janaúba, 08 de outubro de 2018.

Marco Antonio de Carvalho

Presidente da CPL

Anexo I - Memorial Descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO:

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE JANAÚBA.

1 - Informações Básicas:

Construção de estrutura física em m².:

Existente: 1482,40

À construir: 326

Total: 1808,4

Endereço da obra: Rua 15, – Santa Cruz- Janaúba – MG

1.1 – Descrição Sumária do Projeto:

O ginásio poliesportivo Dr. Paulo Antunes Esteves, será reformada em conformidade, com as necessidades, sendo adaptado nas normas de acessibilidade, melhoria do espaço físico, consertos e reparos, para atender a demanda e proporcionar conforto e qualidade aos usuários.

1.2 – Programa Físico-Funcional e Justificativa:

O presente relatório visa esclarecer o programa físico-funcional mínimo para a O ginásio poliesportivo de Janaúba. O mesmo será dotado de:

- Quadra

- Lanchonete

- Sanitários (incluindo P.N.E)

- Bilheteria

- Vestiários

- Alojamentos

- DML

2 - Especificação Técnica dos Serviços:

Descrição dos serviços a serem executados para a reforma do mesmo.

2.1 - Serviços Preliminares:

Os serviços preliminares são aqueles previstos como o preparo e reparo da área da edificação, para a reforma, a demolição e limpeza das partes existentes indesejadas, a troca ou melhoria dos espaços, tais como a limpeza da área com remoção da camada vegetal existente, incluindo-se retirada de troncos com diâmetros de até 10 cm. Também contemplará a remoção do entulho e detritos existentes incluindo-se a carga e remoção destes a destinação final no bota fora.

2.2 - Fundações:

A edificação não apresenta problemas na fundação, por isso o item não fará parte do processo de reforma.

2.3 - Estruturas de Concreto

A estrutura de concreto da laje existente está aparentemente danificada, como por exemplo, as fissuras e as infiltrações existentes são patologias que poderão causar futuros problemas, os mesmos poderão ser tratados com a impermeabilização da parte superior da laje, e o grampeamento das fissuras.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente resultem nas superfícies das peças concretadas (“bicheiras”) serão reparadas com argamassa especial no traço 1:2 (cimento-areia).

Os fechamentos da nova parte da arquibancada serão também com fechamento em concreto simples.

2.4 - Construção de Alvenaria:

Em alguns pontos as alvenarias apresentam trincas e fissuras, tendo que ser feito os reparos devidos, para que os mesmos sejam reparados e não aumente. Nas áreas em que será inserido um novo ou até mesmo complementação de alvenaria será executada com tijolos cerâmicos furados comuns, assentados com argamassa no traço 1:2: 8 / ci-ca-am (cimento-cal-areia média), com juntas de espessura máxima de 15 mm, sendo admitida a utilização de argamassa pronta (desde que respeitadas as indicações do fabricante), com paredes atendendo alinhamento, prumo e espessuras indicadas no projeto arquitetônico.

Além da impermeabilização da superfície da viga de baldrame com pintura de base betuminosa, será utilizada argamassa impermeabilizante no assentamento das 5 primeiras fiadas, evitando futuros problemas de umidade por capilaridade. Estas impermeabilizações deverão ser aplicadas conforme recomendações do fabricante.

Os acabamentos das paredes junto às vigas superiores deverão ser feitos com tijolos dispostos obliquamente (tijolos encunhados), serviço que somente será realizado após a retirada do escoramento das lajes, evitando rachaduras.

Os vãos das portas e janelas que porventura não estejam encostados nas vigas superiores, levarão vergas de concreto armado, com dimensões compatíveis com o vão de cada abertura (“em princípio utilizando ferro CA-50, com ¼” de diâmetro). Deverão ser previstos também contravergas especiais para as janelas, conforme orientação da fiscalização.

2.5 - Revestimentos:

Os revestimentos apresentarão paramentos desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos perfeitos. Assim, a recomposição parcial, que eventualmente se faça necessária, deverá ser executada de tal modo que não apresente descontinuidade.

Todas as paredes que forem receber a aplicação, deverão ser chapiscadas (1:3 / cimento: areia grossa) como forma de garantir a aderência entre o revestimento e o pano de alvenaria.

2.6 - Cobertura:

A cobertura existente em telha metálica apresenta furos e cortes, portanto, será feita uma minuciosa analise das que precisão ser realmente trocadas, para que o serviço seja feito. A parte a ser ampliada ampliada também será utilizado tenha metálica .

2.7 - Pisos:

- Na quadra será substituído o piso paviflex danificado, por um piso vinílico (100% PVC) com uma camada de PVC, calandrada, prensadas e reforçadas por fibra de vidro, associado a uma subcapa de espuma de células fechadas, com espessura total de 4,5 mm e absorção de impacto igual a 21% (deve atender a Norma EN 14808). Importante: Antes de colar o piso em manta, deverá ser procedida a aplicação de duas demãos de cola PVA homogeneizada com cimento, que servirá para fechar a porosidade do contra piso.

- Nos demais ambientes serão utilizados piso em cerâmica preferencialmente na cor cinza claro (cimentício), 50x50cm, PEI 5, com absorção de água inferior a 4%, com superfície semi- lisa, em todos os ambientes internos. O piso em cerâmica deverá ser rejuntado com junta fina contendo epóxi para evitar o acúmulo de sujeira nas juntas.

- Nas arquibancadas serão utilizados um piso cimentício com acabamento liso, junta plástica de dilatação e preparo manual de argamassa (queimado).

- Na área de circulação ao redor da quadra será utilizado piso de concreto 20MPA preparo mecânico, espessura de 7cm com armação em tela soldada.

- Os rodapés serão em cerâmica da mesma qualidade e marca utilizada no piso, embutido na parede, de forma que não exista ressaltos que possam acumular sujeiras. (nos ambientes que forem utilizado o mesmo.)

- As soleiras serão todas em granito cinza andorinha.

2.8 – Acabamentos das Paredes (Pintura e Azulejos):

Toda a pintura será dada com o número de demãos necessárias para o perfeito corrimento das superfícies, sendo no mínimo duas, com intervalo mínimo de aplicação de oito horas.

Todas as tintas a serem utilizadas serão de primeira qualidade, não devendo apresentar granulação quando aplicadas.

Toda a unidade, com exceção das áreas que receberão azulejos deverá ser pintada com tinta acrílica, com cores a serem definidas pela fiscalização.

As paredes a serem revestidas totalmente são:

- Vestiários em piso cerâmico preferencialmente na cor cinza claro (cimentício), 50x50cm, PEI 5, com absorção de água inferior a 4%. (o mesmo utilizado no chão).

- Banheiros piso cerâmico retificado branco nas dimensões (20 cm x 20 cm).

As paredes a serem revestidas parcialmente (até altura de 2 metros):

- Bar/lanchonete em piso cerâmico retificado branco nas dimensões (20 cm x 20 cm).

- DML piso cerâmico retificado branco nas dimensões (20 cm x 20 cm).

Os tetos deverão ser pintados com tinta látex acrílica na cor branca.

2.9 - Vidros:

Todos os vidros deverão ser trocados. Serão utilizados os mesmos, lisos (e=6 mm), isentos de quaisquer rachaduras, bolhas, ondulações ou qualquer outro defeito, sendo recortados obedecendo rigorosamente às dimensões dos vãos, e após o assentamento deverão ficar perfeitamente encaixados sem qualquer possibilidade de movimentação.

2.10 - Portas:

Todas as portas e portões do ginásio passarão por reforma, sendo lixadas, e novamente pintadas. As que apresentarem algum problema que não seja proveitoso a, será estipulado à troca.

2.11 - Janelas:

Todas as janelas em alumínio e vidro temperado serão reformadas com pintura, e se apresentarem algum problema que não seja proveitoso, será estipulado à troca da mesma.

2.12 - Ferragens:

Todas as dobradiças e fechaduras terão que ser trocadas, as mesmas utilizadas serão em metal de primeira qualidade.

Os espelhos e maçanetas, quando não vierem protegidos por plásticos de fábrica, somente serão colocados após a execução da pintura de todos os elementos da porta.

Em todas as portas, exceto nas instalações sanitárias de portadores de necessidades especiais (que terão outro detalhe) deverá haver bate-macas em inox com altura de 20 cm, instalado a 70 cm de altura do piso. Esse bate-macas deverá ser dobrado ao redor de toda a porta (sem emendas) e colado.

As portas da instalação sanitária deverá ter chapa em aço inox, dobrada ao redor de toda a porta e colada, com altura mínima de 40 cm.

Deverá ser colocada barra de apoio em aço inox a 90 cm de altura na porta da instalação sanitária de portadores de necessidades especiais.

2.13 - Aparelhos sanitários:

Nas instalações sanitárias, serão trocados todos os vasos sanitários que apresentarem danos, estes serão com válvula sanitária, auto sifonados, cerâmicos, de primeira qualidade.

As pias que apresentarem danos também terão de ser trocadas por pias de louça branca.

Em todas as instalações sanitárias será colocado suporte para toalhas de papel, suporte para sabonete líquido e suporte para papel higiênico em aço inox.

2.14 - Fossa Séptica:

Fossa séptica de câmara única que receberá os efluentes da unidade habitacional através da tubulação, sendo estes dispostos remetidos ao sumidouro para que seja feita a infiltração subterrânea no solo.

A fossa será construída em tijolo furado no formato 9 x 14 x 29 e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto simples.

A laje de cobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de comprimento de 190 centímetros e largura de 140 centímetros, ficando esta no nível do solo A fossa séptica possuirá 1,10 metros de altura e 1,60 metros de comprimento e 1,10metros de largura, sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT.

2.15 - Sumidouro:

Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado em sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.

Será construído em tijolos furados no formato 9 x 14 x 29, e seu fundo com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50centímetros. A laje de cobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 160 centímetros, ficando esta no nível do solo.

O sumidouro possuirá 5,0 metros de altura, 1,20 metros de diâmetro, sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT

2.16 - Bancadas e divisórias:

As bancadas e divisórias em ardósia serão substituídas por granito cinza andorinha.

2.17 - Instalações hidráulicas:

A parte hidráulica passará por uma analise feita pela empresa vencedora do processo licitatório, se necessário haverão reajustes baseados na mesma.

2.18 - Instalações Elétricas:

As instalações elétricas serão totalmente vistoriadas e complementadas, empregando mão de obra especializada de padrão técnico compatível.

Os eletrodutos substituído, quando instalados em contato com a terra, deverão ser em PVC e estar protegidos com envelopamento em concreto magro.

Todos os condutores deverão ser identificados, nos pontos terminais, por meio de marcadores adesivos.

Se não existente deverá ser executado sistema de proteção contra descargas atmosféricas de acordo com a NBR 5419 da ABNT.

A energia elétrica será fornecida pela CEMIG.

2.19 - Disposição do Lixo:

O lixo será depositado em lixeiras, sob abrigo em alvenaria e recolhido pela Prefeitura Municipal que o destinará ao depósito municipal de lixo controlado.

2.20 - Limpeza geral da obra:

Terminada a obra, deverá ser removido todo o entulho proveniente dos serviços executados. O prédio deverá ser entregue totalmente limpo, interna e externamente.

Anexo II - Planilha Orçamentária

| Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado | BDI Proposto: | 20,34% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia (G) | De 0,00% até 0,90% | Garantia: | 0,70% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. |
| Risco (R) | De 0,00% até 2,05% | Risco: | 1,10% |  |
| Despesas financeiras (DF) | De 0,00% até 1,20% | Despesas financeiras: | 1,15% |  |
| Administração Central (AC) | De 0,11% até 8,03% | Administração central: | 3,00% |  |
| Lucro (L) | De 3,83% até 9,96% | Lucro: | 7,00% |  |
| Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5,70% |  |
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | Maio de 2018 |  |
| OBRA: | Reforma do Ginásio Poliesportivo | R.T.: |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: | RUA 15 - BAIRRO SANTA CRUZ - JANAÚBA/MG | Mateus D'angeles Pires David |
|  |  |  |  | Eng. Civil CREA: MG 186.838 |
|  |  |  |  | CONVÊNIO: | 394.477-75/2012 | BDI | 20,34% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) |
|  |  |  |  |  |  | P.UNIT. | TOTAL | P.UNIT. | TOTAL |
| 1.0 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  |  | 7.310,61 |
| 1.1 |  |  | Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado (Padrão Caixa) | m² | 2,50 | EXECUTADO |
| 1.2 |  |  | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 421,85 | EXECUTADO |
| 1.3 |  |  | Locação convencional de obra, c/ gabarito de tábuas corridas pontaletadas c/ reaproveit. de 10x | m² | 15,40 | EXECUTADO |
| 1.4 |  |  | Remoção de revestimento | m² | 271,10 | EXECUTADO |
| 1.5 |  |  | Remoção de divisórias | m² | 112,00 | EXECUTADO |
| 1.6 |  |  | Remoção de aparelhos sanitários e louças | unid | 4,00 | EXECUTADO |
| 1.7 |  |  | Remoção de fiação elétrica | m | 2.334,90 | EXECUTADO |
| 1.8 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de vedação e divosrias existente | m³ | 9,98 | 31,77 | 317,06 | 38,23 | 381,54 |
| 1.9 |  |  | Demolição de alvenaria de bloco de vedação (laterais do ginasio). | m³ | 21,32 | EXECUTADO |
| 1.10 |  |  | Demolição da arquibancada existente | m³ | 257,76 | EXECUTADO |
| 1.11 | SINAPI | 72897 | Transporte manual de entulho | m³ | 68,11 | 15,49 | 1.055,02 | 18,64 | 1.269,57 |
| 1.12 | SINAPI | 97627 | Demolição de concreto estrutural | m³ | 2,23 | 164,07 | 365,88 | 197,44 | 440,29 |
| 1.13 | SINAPI | 97631 | Demolição emboço banheiros | m² | 269,68 | 1,88 | 507,00 | 2,26 | 609,48 |
| 1.14 | SINAPI | 97631 | Demolição reboco teto | m² | 256,00 | 1,88 | 481,28 | 2,26 | 578,56 |
| 1.15 | SINAPI | 97627 | Demolição piso cimentado | m³ | 2,96 | 164,07 | 485,65 | 197,44 | 584,42 |
| 1.16 | SINAPI | 97633 | Demolição de Piso Interno | m² | 187,56 | 12,61 | 2.365,13 | 15,17 | 2.845,29 |
| 1.17 | SINAPI | 97645 | Retirada de esquadrias metalicas | m² | 32,25 | 15,50 | 499,88 | 18,65 | 601,46 |
| 2.0 |  |  | Arquibancada |  |  |  |  |  | 19.331,04 |
| 2.1 |  |  | Escavação de valas até 1,50m de profundidade | m³ | 211,05 | EXECUTADO |
| 2.2 |  |  | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 12,5mm | kg | 395,36 | EXECUTADO |
| 2.3 |  |  | Forma tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2x | m² | 10,80 | EXECUTADO |
| 2.4 |  |  | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m³ | 83,82 | EXECUTADO |
| 2.5 |  |  | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 51,37 | EXECUTADO |
| 2.6 | SINAPI | 89454 | Alvenaria blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, e=15cm, assentados c/ argam. cimento e areia | m² | 9,60 | 39,80 | 382,08 | 47,90 | 459,84 |
| 2.7 |  |  | Alvenaria em blocos de concreto vedação canaleta, assentados com argamassa | m | 62,87 | EXECUTADO |
| 2.8 | SINAPI | 87905 | Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), e=0,5cm, preparo mecânico | m² | 9,60 | 5,29 | 50,78 | 6,37 | 61,15 |
| 2.9 | SINAPI | 87777 | Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2,0cm, preparo manual | m² | 9,60 | 36,25 | 348,00 | 43,62 | 418,75 |
| 2.10 | SINAPI | 88485 | Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão | m² | 266,70 | 1,80 | 480,06 | 2,17 | 578,74 |
| 2.11 | SINAPI | 74245/001 | Pintura acrílico em piso cimentado, duas demãos | m² | 266,70 | 10,74 | 2.864,36 | 12,92 | 3.445,76 |
| 2.12 | SINAPI | 74079/001 | Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatação e preparo manual da argamssa (queimado) | m² | 114,30 | 46,11 | 5.270,37 | 55,49 | 6.342,51 |
| 2.13 | SINAPI | 96995 | Aterro interno compactado manualmente | m³ | 29,43 | 28,87 | 849,64 | 34,74 | 1.022,40 |
| 2.14 | SINAPI | 87373 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual . AF_06/2014 | m³ | 15,44 | 376,84 | 5.818,41 | 453,49 | 7.001,89 |
| 3.0 |  |  | Alvenaria |  |  |  |  |  | 62.700,76 |
| 3.1 |  |  | Alvenaria de bloco de concreto vedação 14x19x39cm | m² | 460,11 | EXECUTADO |
| 3.2 | SINAPI | 95465 | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 152,24 | 102,98 | 15.677,68 | 123,93 | 18.867,10 |
| 3.3 |  |  | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 6,43 | EXECUTADO |
| 3.4 |  |  | Armadura de aço CA-60, diâmetro 5.0 mm | Kg | 109,56 | EXECUTADO |
| 3.5 |  |  | Armadura de aço CA-50, diâmetro 10.0 mm | Kg | 393,08 | EXECUTADO |
| 3.6 |  |  | Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. | m2 | 38,38 | EXECUTADO |
| 3.7 | SINAPI | 87491 | Alvenaria de bloco de concreto vedação 14x19x39cm | m² | 77,46 | 43,44 | 3.364,86 | 52,28 | 4.049,61 |
| 3.8 | SINAPI | 87490 | Alvenaria de bloco de concreto vedação 9x19x39cm | m² | 6,36 | 32,15 | 204,47 | 38,69 | 246,07 |
| 3.9 | SINAPI | 87884 | Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), e=0,5cm, preparo mecânico teto | m² | 219,23 | 6,83 | 1.497,34 | 8,22 | 1.802,07 |
| 3.10 | SINAPI | 87905 | Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), e=0,5cm, preparo mecânico | m² | 1.033,40 | 5,29 | 5.466,69 | 6,37 | 6.582,76 |
| 3.11 | SINAPI | 90406 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2,0cm, preparo manual teto | m² | 219,23 | 28,89 | 6.333,55 | 34,77 | 7.622,63 |
| 3.12 | SINAPI | 87535 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2,0cm, preparo manual | m² | 1.033,40 | 18,92 | 19.551,93 | 22,77 | 23.530,52 |
| 4.0 |  |  | Quadra poliesportiva |  |  |  |  |  | 171.112,16 |
| 4.1 |  |  | Remoção de piso em placas de borracha colada | m² | 993,47 | EXECUTADO |
| 4.2 |  |  | Compactação mecânica c/ controle do gc>=95% do pn (áreas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp). | m³ | 238,00 | EXECUTADO |
| 4.3 | SINAPI | 72183 | Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada | m² | 1.190,00 | 63,00 | 74.970,00 | 75,81 | 90.213,90 |
| 4.4 | SINAPI | 72187 | Piso de borracha frisado, espessura 2mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | m² | 993,47 | 67,67 | 67.228,11 | 81,43 | 80.898,26 |
| 5.0 |  |  | Pisos e revestimentos |  |  |  |  |  | 25.087,53 |
| 5.1 | SINAPI | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim ensões 45x45 cm aplicada em ambientes com área maior que 10 m2. af_0 6/2014 | m² | 325,39 | 27,04 | 8.798,55 | 32,54 | 10.588,19 |
| 5.2 | SINAPI | 87265 | Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm | m² | 235,80 | 51,10 | 12.049,38 | 61,49 | 14.499,34 |
| 6.0 |  |  | Metais e Louças Sanitárias |  |  |  |  |  | 17.079,65 |
| 6.1 | SINAPI | 95469 | Vaso sanitário sifonado louça branca, com conjunto para fixação, com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação | unid | 15,00 | 189,52 | 2.842,80 | 228,07 | 3.421,05 |
| 6.2 | SINAPI | 95472 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com lou ça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitári a ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016. | unid | 3,00 | 749,49 | 2.248,47 | 901,94 | 2.705,82 |
| 6.3 | SINAPI | 40729 | Válvula de descarga 1.1/2 com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | unid | 18,00 | 199,91 | 3.598,38 | 240,57 | 4.330,26 |
| 6.4 | SINAPI | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório | unid | 16,00 | 44,30 | 708,80 | 53,31 | 852,96 |
| 6.5 | SINAPI | 86904 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 X 39cm | unid | 13,00 | 120,04 | 1.560,52 | 144,46 | 1.877,98 |
| 6.6 | SINAPI | 86902 | Lavatório louça branca com coluna, 44 X 35,5cm | unid | 3,00 | 223,80 | 671,40 | 269,32 | 807,96 |
| 6.7 | SINAPI | 95546 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_10/2016 | unid | 18,00 | 80,07 | 1.441,26 | 96,36 | 1.734,48 |
| 6.8 | SINAPI | 86883 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013 | unid | 16,00 | 9,48 | 151,68 | 11,41 | 182,56 |
| 6.9 | SINAPI | 9535 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e inst alação. | unid | 12,00 | 59,56 | 714,72 | 71,67 | 860,04 |
| 6.10 | SINAPI | 86900 | Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. a f_12/2013. | unid | 2,00 | 127,36 | 254,72 | 153,27 | 306,54 |
| 7.0 |  |  | Bancadas e divisórias |  |  |  |  |  | 26.893,96 |
| 7.1 | CPU | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm - BANHEIRO | m² | 6,07 | 657,28 | 3.989,69 | 790,97 | 4.801,19 |
| 7.2 | CPU | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm - COZINHA | m² | 7,50 | 657,28 | 4.929,60 | 790,97 | 5.932,28 |
| 7.3 | CPU | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm - BILHETERIA | m² | 2,12 | 657,28 | 1.393,43 | 790,97 | 1.676,86 |
| 7.4 | SINAPI | 73774/001 | Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens. | m² | 48,92 | 225,46 | 11.029,50 | 271,32 | 13.272,97 |
| 7.5 | SINAPI | 91305 | Fechadura de porta de banheiro com roseta de latao cromado sem fechadura e maçaneta | unid | 22,00 | 45,73 | 1.006,06 | 55,03 | 1.210,66 |
| 8.0 |  |  | Cobertura |  |  |  |  |  | 50.507,73 |
| 8.1 | SINAPI | 92580 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incl uso transporte vertical. af_12/2015. | m² | 283,00 | 27,08 | 7.663,64 | 32,59 | 9.222,97 |
| 8.2 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha aço/aluminio e = 0,05 mm, com até 2 águas , incluso içamento. af_06/2016. | m² | 283,00 | 38,531 | 10.904,27 | 46,368 | 13.122,14 |
| 8.3 | SINAPI | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015. | m² | 260,54 | 12,26 | 3.194,22 | 14,75 | 3.842,97 |
| 8.4 | SINAPI | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento | m² | 260,54 | 27,07 | 7.052,82 | 32,58 | 8.488,39 |
| 8.5 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24 des. 50cm | m | 56,00 | 52,480 | 2.938,88 | 63,15 | 3.536,40 |
| 8.6 | SINAPI | 94229 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24 des. 100cm | m | 86,00 | 93,484 | 8.039,62 | 112,499 | 9.674,91 |
| 8.7 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 . | m | 52,00 | 28,390 | 1.476,28 | 34,16 | 1.776,32 |
| 8.8 | SINAPI | 96113 | Forro em placas pre-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espe ssura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixacao com arame e es trutura de madeira. | m² | 25,00 | 28,041 | 701,03 | 33,745 | 843,63 |
| 9.0 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  |  | 40.198,03 |
| 9.1 | SINAPI | 74244/001 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galv anizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvani zado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. | m² | 120,60 | 109,84 | 13.246,70 | 132,18 | 15.940,91 |
| 9.2 | SINAPI | 74072/003 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/14" | m | 39,50 | 68,88 | 2.720,76 | 82,89 | 3.274,16 |
| 9.3 | SINAPI | 84957 | Vidro liso transparente e= 5mm | m² | 23,20 | 99,60 | 2.310,72 | 119,86 | 2.780,75 |
| 9.4 | SINAPI | 90843 | Kit porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça, fechadura. | unid | 5,00 | 664,73 | 3.323,65 | 799,94 | 3.999,70 |
| 9.5 | SINAPI | 90842 | Kit porta de madeira compensada lisa para pintura, 70 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça, fechadura. | unid | 5,00 | 643,73 | 3.218,65 | 774,66 | 3.873,30 |
| 9.6 | SINAPI | 90841 | Kit porta de madeira compensada lisa para pintura, 60 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça, fechadura. | unid | 14,00 | 605,08 | 8.471,12 | 728,15 | 10.194,10 |
| 9.7 | SINAPI | 72120 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Bilheteria. | m² | 0,68 | 165,11 | 112,27 | 198,69 | 135,11 |
| 10.0 |  |  | Prevenção e Combate a Incêndio |  |  |  |  |  | 1.749,89 |
| 10.1 | SINAPI | 37558 | Placa fotoluminescente "M1" | unid | 1,00 | 13,98 | 13,98 | 16,82 | 16,82 |
| 10.2 | SINAPI | 37539 | Placa fotoluminescente "M2" | unid | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 9,03 | 9,03 |
| 10.3 | SINAPI | 37539 | Placa fotoluminescente "M3" | unid | 5,00 | 7,50 | 37,50 | 9,03 | 45,15 |
| 10.4 | SINAPI | 10892 | Extintor de incêndio tipo pó quimico 6kg | unid | 7,00 | 130,20 | 911,40 | 156,68 | 1.096,76 |
| 10.5 | SINAPI | 37558 | Placa fotoluminescente "S1", "S2", "S3", "S8", "S9" | unid | 15,00 | 13,98 | 209,70 | 16,82 | 252,30 |
| 10.6 | SINAPI | 37558 | Placa fotoluminescente "S12" | unid | 3,00 | 13,98 | 41,94 | 16,82 | 50,46 |
| 10.7 | SINAPI | 37556 | Placa fotoluminescente "E-5" | unid | 3,00 | 8,67 | 26,01 | 10,43 | 31,29 |
| 10.8 | SINAPI | 38774 | Luminária de emergênica autônoma ie-16 com lâmpada de 8W | unid | 7,00 | 29,45 | 206,15 | 35,44 | 248,08 |
| 11.0 |  |  | Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica |  |  |  |  |  | 15.559,12 |
| 11.1 | SINAPI | 72253 | Cabo de cobre nú #35mm | m | 180,00 | 21,54 | 3.877,20 | 25,92 | 4.665,60 |
| 11.2 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nú #50mm | m | 160,00 | 30,54 | 4.886,40 | 36,75 | 5.880,00 |
| 11.3 | SINAPI | 3380 | Haste Copperweld 5/8 X 3,0m com conector | unid | 4,00 | 28,88 | 115,52 | 34,75 | 139,00 |
| 11.4 | SINAPI | 91864 | Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1") | m | 24,00 | 8,44 | 202,56 | 10,16 | 243,84 |
| 11.5 | SINAPI | 96995 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m³ | 24,00 | 28,87 | 692,88 | 34,74 | 833,76 |
| 11.6 | SINAPI | 83450 | Caixa de passagem 80X80X62 fundo brita com tampa | unid | 8,00 | 332,22 | 2.657,76 | 399,79 | 3.198,32 |
| 11.7 | SINAPI | 91893 | Curva de PVC com rosca 1” | unid | 4,00 | 9,27 | 37,08 | 11,16 | 44,64 |
| 11.8 | SINAPI | 91876 | Luva de PVC com rosca 1” | unid | 4,00 | 5,39 | 21,56 | 6,49 | 25,96 |
| 11.9 | SINAPI | 95541 | Parafuso com bucha nº 8 | unid | 50,00 | 3,02 | 151,00 | 3,63 | 181,50 |
| 11.10 | SINAPI | 72272 | Conector mini em bronze 35mm2 | unid | 25,00 | 11,52 | 288,00 | 13,86 | 346,50 |
| 12.0 |  |  | Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |  |  | 18.683,90 |
| 12.1 | SINAPI | 89491 | Caixa Sifonada 150x150x50 | unid | 7,00 | 35,93 | 251,51 | 43,24 | 302,68 |
| 12.2 | SINAPI | 89709 | Ralo Sifonado 100mm | unid | 7,00 | 6,90 | 48,30 | 8,30 | 58,10 |
| 12.3 | SINAPI | 89711 | Tubo de PVC esgoto predial 40mm incl. conexões | m | 25,00 | 12,44 | 311,00 | 14,97 | 374,25 |
| 12.4 | SINAPI | 89712 | Tubo de PVC esgoto predial 50mm incl. conexões | m | 25,00 | 18,31 | 457,75 | 22,03 | 550,75 |
| 12.5 | SINAPI | 89714 | Tubo de PVC esgoto predial 100mm incl. conexões | m | 30,00 | 35,12 | 1.053,60 | 42,26 | 1.267,80 |
| 12.6 | SINAPI | 89512 | Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014. | m | 212,00 | 35,22 | 7.466,64 | 42,38 | 8.984,56 |
| 12.7 | SINAPI | 89529 | Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica , fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014. | unid | 35,00 | 24,50 | 857,50 | 29,48 | 1.031,80 |
| 12.8 | SINAPI | 89987 | Registro de gaveta com canopla cromada | unid | 12,00 | 48,76 | 585,12 | 58,68 | 704,16 |
| 12.9 | SINAPI | 89984 | Registro de pressão com canopla cromada | unid | 12,00 | 45,21 | 542,52 | 54,41 | 652,92 |
| 12.10 | SINAPI | 89355 | Tubo de PVC água fria dn 20mm incl. conexões | m | 90,00 | 11,64 | 1.047,60 | 14,01 | 1.260,90 |
| 12.11 | SINAPI | 89448 | Tubo de PVC água fria dn 40mm incl. conexões | m | 25,00 | 8,61 | 215,25 | 10,36 | 259,00 |
| 12.12 | SINAPI | 89358 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ram al de água - fornecimento e instalação. af_12/2014. | unid | 29,00 | 4,76 | 138,04 | 5,73 | 166,17 |
| 12.13 | SINAPI | 95463 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões extern as de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros. | unid | 1,00 | 1.150,94 | 1.150,94 | 1.385,04 | 1.385,04 |
| 12.14 | SINAPI | 74198/002 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diametro 1,40m e altu ra 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm. | unid | 1,00 | 1.400,84 | 1.400,84 | 1.685,77 | 1.685,77 |
| 13.0 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  |  | 40.716,65 |
| 13.1 | SINAPI | 91940 | Caixa de passagem pvc 4x2 " - fornecimento e instalaçao | unid | 57,00 | 9,46 | 539,22 | 11,38 | 648,66 |
| 13.2 | SINAPI | 91937 | Caixa de passagem pvc 3" octogonal | unid | 69,00 | 7,31 | 504,39 | 8,80 | 607,20 |
| 13.3 | SINAPI | 39213 | Arruela em alumínio, com rosca, de 2", para eletroduto. | unid | 2,00 | 1,22 | 2,44 | 1,47 | 2,94 |
| 13.4 | SINAPI | 39209 | Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto. | unid | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 |
| 13.5 | SINAPI | 93020 | Curva 90º PVC longa rosca 2" | unid | 2,00 | 18,24 | 36,48 | 21,95 | 43,90 |
| 13.6 | SINAPI | 93014 | Luva PVC rosca 2" | unid | 4,00 | 11,44 | 45,76 | 13,77 | 55,08 |
| 13.7 | SINAPI | 95754 | Luva aço galvan. pesado 1" | unid | 21,00 | 5,29 | 111,09 | 6,37 | 133,77 |
| 13.8 | SINAPI | 4375 | Bucha de nylon sem aba s6. | unid | 67,00 | 0,05 | 3,35 | 0,06 | 4,02 |
| 13.9 | SINAPI | 404 | Fita isolante de borracha autofusão, uso ate 69 kv (alta tensão). | m | 20,00 | 1,02 | 20,40 | 1,23 | 24,60 |
| 13.10 | SINAPI | 40552 | Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm. | unid | 1,00 | 25,75 | 25,75 | 30,99 | 30,99 |
| 13.11 | SINAPI | 92979 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 114,40 | 4,72 | 539,97 | 5,68 | 649,79 |
| 13.12 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 682,40 | 2,13 | 1.453,51 | 2,56 | 1.746,94 |
| 13.13 | SINAPI | 91930 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 68,60 | 4,61 | 316,25 | 5,55 | 380,73 |
| 13.14 | SINAPI | 92985 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 84,90 | 17,15 | 1.456,04 | 20,64 | 1.752,34 |
| 13.15 | SINAPI | 91934 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 325,90 | 11,44 | 3.728,30 | 13,77 | 4.487,64 |
| 13.16 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 411,10 | 1,46 | 600,21 | 1,76 | 723,54 |
| 13.17 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalçao | m | 647,60 | 3,38 | 2.188,89 | 4,07 | 2.635,73 |
| 13.18 | SINAPI | 83450 | Caixa de passagem 100x100x80 | unid | 1,00 | 332,22 | 332,22 | 399,79 | 399,79 |
| 13.19 | SINAPI | 91955 | Interruptor paralelo 1 tecla | unid | 4,00 | 20,95 | 83,80 | 25,21 | 100,84 |
| 13.20 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples 1 tecla | unid | 18,00 | 16,94 | 304,92 | 20,39 | 367,02 |
| 13.21 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples 2 teclas | unid | 3,00 | 26,84 | 80,52 | 32,30 | 96,90 |
| 13.22 | SINAPI | 38091 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores. | unid | 10,00 | 1,71 | 17,10 | 2,06 | 20,60 |
| 13.23 | SINAPI | 91836 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015. | m | 175,50 | 6,59 | 1.156,55 | 7,93 | 1.391,72 |
| 13.24 | SINAPI | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015. | m | 364,00 | 5,04 | 1.834,56 | 6,07 | 2.209,48 |
| 13.25 | SINAPI | 93008 | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015. | m | 1,00 | 9,10 | 9,10 | 10,95 | 10,95 |
| 13.26 | SINAPI | 93009 | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015. | m | 1,00 | 13,24 | 13,24 | 15,93 | 15,93 |
| 13.27 | SINAPI | 93010 | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015. | m | 2,00 | 18,27 | 36,54 | 21,99 | 43,98 |
| 13.28 | SINAPI | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015. | m | 1,00 | 7,47 | 7,47 | 8,99 | 8,99 |
| 13.29 | SINAPI | 91167 | Fixação de tubos horizontais de PPR diâmetros menores ou iguais a 40 m m com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015. | unid | 67,00 | 6,27 | 420,09 | 7,55 | 505,85 |
| 13.30 | SINAPI | 95746 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p. | m | 74,80 | 11,65 | 871,42 | 14,02 | 1.048,70 |
| 13.31 | SINAPI | 91994 | Tomada hexagonal 2P+T 10A | unid | 22,00 | 14,92 | 328,24 | 17,95 | 394,90 |
| 13.32 | SINAPI | 74130/003 | Disjuntor bipolar 20A | unid | 2,00 | 66,70 | 133,40 | 80,27 | 160,54 |
| 13.33 | SINAPI | 74130/003 | Disjuntor bipolar 30A | unid | 10,00 | 66,70 | 667,00 | 80,27 | 802,70 |
| 13.34 | SINAPI | 74130/003 | Disjuntor bipolar 40A | unid | 3,00 | 66,70 | 200,10 | 80,27 | 240,81 |
| 13.35 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor tripolar 100A | unid | 2,00 | 124,94 | 249,88 | 150,35 | 300,70 |
| 13.36 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor tripolar 40A | unid | 1,00 | 92,21 | 92,21 | 110,97 | 110,97 |
| 13.37 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor tripolar 60A | unid | 1,00 | 124,94 | 124,94 | 150,35 | 150,35 |
| 13.38 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor unipolar 10A | unid | 4,00 | 14,04 | 56,16 | 16,90 | 67,60 |
| 13.39 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor unipolar 15A | unid | 6,00 | 14,04 | 84,24 | 16,90 | 101,40 |
| 13.40 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor unipolar 20A | unid | 1,00 | 14,04 | 14,04 | 16,90 | 16,90 |
| 13.41 | SINAPI | 74130/002 | Disjuntor unipolar 40A | unid | 1,00 | 22,11 | 22,11 | 26,61 | 26,61 |
| 13.42 | SINAPI | 93665 | Interruptor bipolar 40A | unid | 2,00 | 61,95 | 123,90 | 74,55 | 149,10 |
| 13.43 | SINAPI | 39467 | Dispositivo dps classe ii, 1 pólo, tensão maxima de 175 v, corrente máxima de *45* ka (tipo ac). | unid | 11,00 | 99,10 | 1.090,10 | 119,26 | 1.311,86 |
| 13.44 | SINAPI | 38769 | Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60 w (não inclui lâmpada). | unid | 4,00 | 29,05 | 116,20 | 34,96 | 139,84 |
| 13.45 | SINAPI | 39510 | Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14 w com refletor e aletas em alumínio, completa (inclui reator e lâmpadas). | unid | 47,00 | 117,59 | 5.526,73 | 141,51 | 6.650,97 |
| 13.46 | SINAPI | 97584 | Luminária tipo calha, de sobrepor , com 1 lâmpada tubular de 36w. | unid | 22,00 | 54,06 | 1.189,32 | 65,06 | 1.431,32 |
| 13.47 | SINAPI | 74246/001 | Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w. | unid | 22,00 | 236,00 | 5.192,00 | 284,00 | 6.248,00 |
| 13.48 | SINAPI | 1100 | Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti corrosivo, com fixação por encaixe liso de 360 graus, de 2". | unid | 1,00 | 7,76 | 7,76 | 9,34 | 9,34 |
| 13.49 | SINAPI | 34641 | Caixa inspeção em concreto para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm. | unid | 1,00 | 40,36 | 40,36 | 48,57 | 48,57 |
| 13.50 | SINAPI | 3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensão. | unid | 1,00 | 5,01 | 5,01 | 6,03 | 6,03 |
| 13.51 | SINAPI | 74052/005 | Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento. | unid | 1,00 | 1.148,69 | 1.148,69 | 1.382,33 | 1.382,33 |
| 13.52 | SINAPI | 83463 | Quadro de distribuiçao de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro | unid | 1,00 | 247,78 | 247,78 | 298,18 | 298,18 |
| 13.53 | SINAPI | 74131/004 | Quadro de distribuiçao de energia em chapa de aço galvanizado, para 15 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro | unid | 1,00 | 337,15 | 337,15 | 405,73 | 405,73 |
| 13.54 | SINAPI | 39795 | Quadro de distribuição, sem barramento, em pvc, de embutir, para 8 disjuntores din. | unid | 2,00 | 21,40 | 42,80 | 25,75 | 51,50 |
| 13.55 | SINAPI | 74131/001 | Quadro de distribuiçao de energia em chapa de aço galvanizado, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro | unid | 1,00 | 51,04 | 51,04 | 61,42 | 61,42 |
| TOTAL DA OBRA |  |  |  |  |  | 496.931,03 |

Anexo III – Cronograma Físico Financeiro

| CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | CONVÊNIO: |  |  | 394.477-75/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reforma do Ginásio Poliesportivo | PERCENTUAL | 100,00% | VALOR: | 496.931,03 |  | DATA: |  |  | Maio de 2018 |
| ITENS | ETAPAS | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | TOTAL |
| 1.0 | Serviços Iniciais | 7.310,61 | Físico % | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 3.655,31 | 3.655,31 |  |  |  |  |  |  | 7.310,62 |
| 2.0 | Arquibancada | 19.331,04 | Físico % | 20,00% | 30,00% | 35,00% |  |  |  | 15,00% |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 3.866,21 | 5.799,31 | 6.765,86 |  |  |  | 2.899,66 |  | 19.331,04 |
| 3.0 | Alvenaria | 62.700,76 | Físico % | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% |  | 10,00% | 20,00% |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 12.540,15 | 12.540,15 | 12.540,15 | 6.270,08 |  | 6.270,08 | 12.540,15 |  | 62.700,76 |
| 4.0 | Quadra poliesportiva | 171.112,16 | Físico % |  | 10,00% | 10,00% |  |  |  | 35,00% | 45,00% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro |  | 17.111,22 | 17.111,22 |  |  |  | 59.889,26 | 77.000,47 | 171.112,17 |
| 5.0 | Pisos e revestimentos | 25.087,53 | Físico % |  |  |  | 30,00% | 50,00% | 20,00% |  |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  |  | 7.526,26 | 12.543,77 | 5.017,51 |  |  | 25.087,54 |
| 6.0 | Metais e Louças Sanitárias | 17.079,65 | Físico % |  |  |  | 30% |  | 10% | 20% | 40% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  |  | 5.123,90 |  | 1.707,97 | 3.415,93 | 6.831,86 | 17.079,66 |
| 7.0 | Bancadas e divisórias | 26.893,96 | Físico % |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  |  | 5.378,79 | 10.757,58 | 10.757,58 |  |  | 26.893,95 |
| 8.0 | Cobertura | 50.507,73 | Físico % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 10.101,55 | 10.101,55 | 10.101,55 | 10.101,55 | 10.101,55 |  |  |  | 50.507,75 |
| 9.0 | Esquadrias | 40.198,03 | Físico % |  |  | 15% | 15% |  | 20% | 25% | 25% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  | 6.029,70 | 6.029,70 |  | 8.039,61 | 10.049,51 | 10.049,51 | 40.198,03 |
| 10.0 | Prevenção e Combate a Incêndio | 1.749,89 | Físico % |  |  |  |  |  |  | 60% | 40% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  |  |  |  |  | 1.049,93 | 699,96 | 1.749,89 |
| 11.0 | Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica | 15.559,12 | Físico % | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% |  | 10,00% |  | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 4.667,74 | 3.111,82 | 3.111,82 | 2.333,87 | 777,96 |  | 1.555,91 |  | 15.559,12 |
| 12.0 | Instalações Hidrossanitárias | 18.683,90 | Físico % | 30% | 20% | 20% | 15% | 5,00% |  | 5,00% | 5,00% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 5.605,17 | 3.736,78 | 3.736,78 | 2.802,59 | 934,20 |  | 777,96 | 777,96 | 18.371,44 |
| 13.0 | Instalações Elétricas | 40.716,65 | Físico % | 30% | 20% | 20% | 15% | 5% |  | 5% | 5% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 12.215,00 | 8.143,33 | 8.143,33 | 6.107,50 | 2.035,83 |  | 2.035,83 | 2.035,83 | 40.716,65 |
|  | TOTAL | 496.931,03 | Físico % | 10,60% | 12,92% | 13,59% | 10,40% | 7,48% | 6,40% | 18,96% | 19,60% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | 52.651,13 | 64.199,47 | 67.540,41 | 51.674,24 | 37.150,89 | 31.792,75 | 94.214,14 | 97.395,59 | 496.931,03 |

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ......................................, não possui sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) na condição de cônjuge, companheiro(a) ou parente até 3º grau de Membros do Poder Público Muncipal de Janaúba.

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

__________________________________

Assinatura do representante legal

Nome .............................

RG nº .......................

##### ANEXO V - CARTA CREDENCIAL

A empresa ...........................,  localizada na ...................., inscrita no C.N.P.J. sob nº ............................. por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente CREDENCIAR o(a) Senhor(a) ................... (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG nº............., como seu representante, para todos os atos referentes à TOMADA DE PREÇOS Nº 000019/2018 que tem por objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada para execução de obra de escadaria na rua Antonio Bento de Freitas no Município de Janaúba/MG, com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de recurso.

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina,

com firma reconhecida)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS

OU ENTIDADES PÚBLICAS

Eu .................................... (nome completo), representante legal da empresa ....................................................... (nome da pessoa jurídica), interessado em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 000019/2018, do município de janaúba, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo à participação em licitações promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98 e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999.

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa .............................................................. (nome da pessoa jurídica), interessado em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 000019/2018, do município de Janaúba, DECLARO, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a .......... (nome da pessoa jurídica) ............... encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS

À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa .......................................... (nome da pessoa jurídica), interessado em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 000019/2018, do município de Janaúba, DECLARO, sob as penas da lei, que a ....................................................... (nome da pessoa jurídica) cumpre a todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários.

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica)..........., CNPJ nº  ...................................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 000019/2018, realizado pelo Muncípio de Janaúba.

Representante: ........................

RG nº: ..................

Janaúba/MG, ..... de ........................ de 2018.

_________________________________

Assinatura do representante legal

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo X - ATESTADO DE VISTORIA

(FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE JANAÚBA

POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA)

TOMADA DE PREÇOS Nº 000019/2018

PROCESSO Nº 0000125/2018

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, através de seu representante, VISTORIOU o local onde serão executadas as obras e serviços, objeto desta TOMADA DE PREÇOS Nº 0000019/2018, bem como tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE Empresa: ............................................................................................................................................. CNPJ: ............................................ Nome do representante: .................................................................................................... RG: ........................................... Assinatura: ........................................................

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA Data da vistoria: ....... / ........ / 2018 - Nome do servidor: ....................................................... Nº da Matrícula : ................................... - Assinatura: .............................................

Anexo xi - Proposta comercial

1 -	IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS

Nome da empresa: ............................................................................................................

Endereço: ..........................................................................................................................

CNPJ: ...........................................    Insc. Est.: …….………...........................................

Nome do responsável que assina a proposta: ..................................................................

RG nº..............................................  CPF nº ...................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................

Telefone para contato: ......................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................

Nome do responsável com poderes para firmar contrato com o Muncípio de Janaúba – (representante legal ou procurador):

Nome: ....................................................................................................

Representante / Procurador: .................................................................

RG nº..............................................  CPF nº ...................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................

Telefone para contato: ......................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................

2 -	REFERÊNCIA

Esta proposta refere-se ao Processo nº 0000125/2018, Tomada de Preços nº 000019/2018.

3 -	DECLARAÇÕES

3.1 - Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre contratos no âmbito do Poder Público, inclusive o, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos.

3.2 -	Declaramos ter analisado toda a documentação constante da Tomada de Preços supramencionada e de seus anexos, tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações e estarmos familiarizados com o local e horários onde serão realizadas as obras e serviços, e propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços, sob as condições gerais de execução e fornecimento que apresentamos.

3.3 - Concordamos que o material técnico que baseou a presente licitação está correto, não havendo questionamentos posteriores a serem efetuados.

3.4. Declaramos ter ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL, impede(m) a contratação com o poder público.

4 -	PRAZO DE EXECUÇÃO

As obras e serviços, na sua totalidade, serão executados no prazo total de .... (.........) dias corridos (no máximo de ..... dias), na conformidade do Cronograma Físico – Financeiro, parte integrante desta proposta.

5 -	PREÇO

O valor total proposto de R$ ...................... (..................................) está expresso em moeda corrente nacional, o “Real”, é da época da elaboração da proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, conforme Planilha Orçamentária, parte integrante desta proposta.

O preço indicado é resultante da aplicação dos preços ofertados, conforme Planilha Orçamentária, considerando o BDI de ........... % (.......), que faz parte integrante desta Proposta Comercial.

6 -	DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S.A.

Agência nº: ........      Conta Corrente nº: .................... Tipo: (  ) 04 – Pessoa Jurídica

Tipo: (  ) 01 – Pessoa Física

Caso a proponente não tenha conta no Banco do Brasil, declarar:

“Em se consagrando vencedora do certame, esta empresa se compromete em abrir conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S.A., logo após a publicação da homologação e antes da assinatura do contrato, informando imediatamente os dados ao Município de Janaúba”.

7 -	VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de ......... (..........) dias (mínimo 60), a partir da data de sua apresentação.

8 -	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO

Anexar

9 -	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Anexar

10-     COMPISIÇÃO DETALHADA DE BDI

Anexar

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

____________________________________________

(carimbo da empresa, com nome e assinatura do responsável,

conforme identificado)

Anexo XII – DECLARAÇÃO DE ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ........................., DECLARA para fins de licitação que teve acesso a toda documentação técnica deste Edital e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Janaúba, ...... de ..................... de 2018.

____________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo XIII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/08 AO MINICÍPIO DE JANAÚBA ESTADO DE MINAS GERAIS.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 53.047, de 02 de Junho 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: Eu................ , R.G. .....................legalmente nomeado representante da empresa ............... , CNPJ ..........., para o fim de qualificação técnica na TOMADA DE PREÇOS nº 0019/2018 – Processo nº 125/2018, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto desta Tomada de Preços, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira nativa listados no artigo 1º do Decreto Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de Minas Gerais, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendimento das presentes exigências na fase de execução do contrato poderá acarretar a sua rescisão, bem como a aplicação de sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Janaúba,....de......................de 2018

____________________________________________________

(Nome, cargo do representante legal da licitante)

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da proponente.

Anexo XIV -	MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO Nº ..../ 2018

CONTRATO  Nº ..... / 2018

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICÍPIO DE JANAÚBAE A EMPRESA....................... PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ________________________________________________________________________________________________

Aos ... dias do mês de ........ de 2018, no edifício-sede do sede da prefeitura Municipal de Janaúba, situado na prç Dr. Rockert, nº 92, Centro, Janaúbva/MG, compareceram as partes, de um lado a Prefeitura Municipal, C.N.P.J. nº 18.017.392/0001-67, com sede nesta cidade na prç Dr. Rockert, nº 92, Centro, neste ato representado pelo ............................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a .................................., C.N.P.J. nº .............., estabelecida a ................................, neste ato representada pelo ...................... (nome cargo), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo, na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Estadual nº 6.544/89, ficando avençado o que segue:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 -	Constitui objeto contratação de empresa especializada para execução reforma do ginásio poliesportivo no bairro Santo Antonio do Município de Janaúba/MG, conforme especificações discriminadas no Termo de Referência, consoante proposta apresentada, encartada às fls..... dos autos do Processo nº ..../11 – DG/MP, que a esta fica vinculada, obrigando-se a CONTRATADA a executar os serviços ali descritos.

1.2 -	A CONTRATADA transmite ao CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos de autor relativos ao objeto deste contrato.

1.2.1 -	 A transferência dos direitos de autor não exclui a responsabilidade técnica do autor do projeto.

##### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

2.1 -	O prazo para execução dos serviços é de ... (........) dias corridos, a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Serviços, a ser expedida pelo Centro de Engenharia, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da Administração e nos termos da lei, e seu recebimento obedecerá os critérios estabelecidos no Termo de Referência, parte integrante deste contrato.

##### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E RECURSOS CONSIGNADOS

3.1 -	Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ .............................. (............................................), onerando as despesas do elemento 339039.81– Reformas de Bens Imóveis, U.G.E. 27.00.33

##### CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 -	Para garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONTRATADA recolheu/depositou a quantia de R$ ........(.........), equivalente à 5% (cinco por cento) do valor ofertado, (mais o valor de R$ ............. (......), correspondente à garantia adicional equivalente à diferença entre o valor obtido no item 8.4, “b” deste Edital e o valor do presente contrato, (SE FOR O CASO), conforme documento anexado ao processo.

4.2 -	A garantia em Títulos da Dívida Pública ou Fiança Bancária não renderá juros ou correção monetária, ressalvados os direitos inerentes aos próprios Títulos depositados.

4.3 -	No caso de acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA obriga-se a depositar junto ao CONTRATANTE, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

4.4 -	A garantia depositada nas modalidades de seguro garantia, títulos da dívida pública ou fiança bancária, deverá ter o prazo de vencimento estendido até a data prevista para o recebimento definitivo das obras.

4.4.1 -	 Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de Ordem, nos termos do Código Civil vigente.

4.5 -	O CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA e, não sendo essa suficiente, responderá pela diferença.

4.6 -	A garantia depositada será devolvida após a assinatura do Termo de Encerramento de Contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE CONTRATAÇÃO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 -	O regime é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme preços constantes da Planilha Orçamentária de Preenchimento apresentada pela CONTRATADA em sua proposta comercial, parte integrante deste contrato.

5.1.1 -	 Eventuais serviços que se enquadrem nos limites dispostos no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, só poderão ser executados mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, sendo remunerados conforme segue:

5.1.2 - Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária Detalhada, serão usados os preços e critérios de medição e remuneração constates nos termos da lei, que refletem os preços praticados no mercado, acrescidos do percentual do BDI calculado pelo CONTRATANTE. Deste resultado, será deduzido o percentual de redução médio proposto pela CONTRATADA, obtido entre o valor total proposto por ela e o valor total do Orçamento apresentado pelo CONTRATANTE. Os preços resultantes passarão a fazer parte integrante da Planilha Orçamentária, em sua proposta comercial.

5.1.3 -	 Na hipótese de ocorrência de serviços, cujos valores não constem do Boletim de Custos, a composição dos preços entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA respeitará os praticados no mercado, após realização de pesquisa mercadológica. Tais preços passarão a fazer parte integrante da Planilha Orçamentária apresentada, pela CONTRATADA, em sua proposta comercial.

5.1.4 -	 Na ocorrência do disposto nos subitens 5.1.2. e/ou 5.1.3. será utilizado o BDI proposto pela contratda, (salvo se o adotado pela CONTRATADA, e apresentado junto com a proposta comercial, for menor).

5.2 - O pagamento será efetuado por medições, por preço global dos serviços executados, conforme aferido pela fiscalização e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial.

5.2.1 - Para efeito de pagamento, as medições dos serviços realizar-se-ão da seguinte forma:

a) a primeira, a contar da data de assinatura da Ordem de Início de Serviço, até o último dia do respectivo mês;

b) as subsequentes serão realizadas ao final de cada mês a contar do término da medição anterior e, dessa forma, até o término da execução dos serviços;

c) as Medições, acompanhadas das Memórias de Cálculo, Fotografias e Planilhas, deverão ser encaminhadas aos agentes fiscalizadores do CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao término da cada período (alínea “a” e “b” supra), para aprovação do aceite.

5.3 -	O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pelo CONTRATANTE, por meio dos agentes fiscalizadores do contrato, tendo como base o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, parte integrante deste contrato, e em conformidade com a Medição aprovada, desde que acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com seu respectivo protocolo de envio, através do canal da Conectividade Social, e da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável da empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos das Instruções Normativas do INSS. O pagamento se processará mediante crédito em conta corrente no Banco do Brasil, nos termos da legislação vigente.

5.3.1 -	 No caso do ISSQN, este deverá ser:

a) destacado na nota fiscal / fatura, com indicação do valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta a referida tributação;

5.3.1.1 -	Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do tomador, é dever da CONTRATADA apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, cabendo à CONTRATADA arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos deste item.

5.3.2 -	 Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a Contratada de sua única e inteira responsabilidade, além dos documentos citados acima, deverá apresentar:

a) cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS;

b) apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao objeto desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento está condicionado o primeiro pagamento.

5.4 -	O CONTRATANTE, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), ao Centro de Finanças e Contabilidade.

5.4.1 -	 Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de tributos a serem retidos, será devolvida, à CONTRATADA, para as devidas correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 5.3 será contado a partir da data de sua reapresentação sem incorreções.

5.4.2 -	 Salvo expressa disposição em contrário, o CONTRATANTE procederá à retenção de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de antecipação da contribuição previdenciária da CONTRATADA, e recolherá a importância retida, em nome da CONTRATADA, nos termos e prazos legalmente previstos (atualmente, à alíquota de 11%, cf. Lei Federal nº 8.212/91 e Decreto Federal nº 3.048/99).

5.4.2.1 -	Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no documento de cobrança.

5.4.2.2 -	A CONTRATADA deverá destacar, separadamente, no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a importância referente a materiais e a mão-de-obra, de acordo com a Planilha Orçamentária apresentada e sua proposta comercial, bem como o valor a ser retido pelo CONTRATANTE, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, nos termos do subitem acima.

5.5 -	As comprovações relativas ao INSS e FGTS deverão ser apresentadas através de guias que corresponderão ao período de execução do serviço e à mão-de-obra alocada para esse fim. Deverá ser encaminhada, também, a relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, tendo como inscrição o CNPJ do CONTRATANTE, juntamente com o protocolo de envio de arquivos – conectividade social.

5.6 -	Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se que todos os documentos exigidos com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente foram encaminhados pela CONTRATADA, antes de encaminhá-los ao Centro de Finanças e Contabilidade para processamento.

5.7 -	A não apresentação dessas comprovações (cláusulas 5.3 e 5.4) assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes, até que se dê a regularização.

5.8 -	Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, incidirá correção monetária, nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relaçã ao atraso verificado.

5.9 -	Constitui condição para a realização dos pagamentos, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de Minas Gerais – CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

### CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 -	O prazo de vigência deste contrato será de ....(...........) dias, contados da data de sua assinatura, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da Administração, nos termos da lei.

6.1.1 - Estão inclusos no período de vigência contratual, constante do subitem 6.1, os prazos de execução e recebimento definitivo dos serviços, margem de dias para cobertura de possíveis ocorrências e emissão do Termo de Aceite Definitivo.

##### CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 - Este contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

7.2 - A inexecução, total ou parcial, do ajustado poderá ensejar a rescisão contratual pelo CONTRATANTE, na forma e consequências previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que aludem os artigos 86 a 88 do citado diploma legal.

7.3 - A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença.

##### CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1 -	Os preços serão irreajustáveis. De acordo com a Lei federal nº 9.069, de 29/06/95, somente serão reajustados os contratos com prazo superior a 12 (doze) meses.

8.2 -	Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei de Licitações, de modo que o contrato venha a atingir vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da Contratada, hipótese em que não haverá reajuste.

8.2 -	Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta, e o menor índice oficial apurado.

##### CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador ou substituto legal, devidamente designado Pelo Prefeito Municipal, ao qual caberá o acompanhamento dos serviços a serem executados, comunicando à CONTRATADA os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização no prazo pactuado.

9.2 -	O Agente Fiscalizador comunicará à Administração do CONTRATANTE as irregularidades detectadas, de acordo com o grau de repercussão no contrato, bem como informará os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções, suspensão das atividades de fiscalização.

##### CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

10.1 -	O CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA o apoio necessário para o fiel cumprimento do presente contrato, permitindo o livre acesso de seus funcionários aos gabinetes, respeitando-se os direcionamentos e determinações da Prefeitura Municipal de Janaúba, para realização dos serviços.

10.2 -	Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste contrato.

10.3 -	Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 -	A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente credenciado, para desempenhar a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE A qualquer eventual substituição do gestor contratual a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos.

11.1.1 -	Disponibilizar todas e quaisquer informações acerca do objeto, necessárias aos funcionários do CONTRATANTE, designados para o acompanhamento dos serviços, que têm por função verificar sua qualidade e comprovar eventuais irregularidades.

11.2 -	A CONTRATADA será, legal e financeiramente, responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.

11.2.1 -	É obrigação da CONTRATADA proceder a todos os registros da obra junto à Prefeitura e a demais Órgãos que a Lei determinar. O não cumprimento desta obrigação assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar os pagamentos devidos à CONTRATADA, até que sejam tomadas as providências necessárias ao regular registro e cadastro da obra, nos Órgãos correspondentes.

11.3 -	A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização pelo CONTRATANTE ou terceiro a quem indicar.

11.3.1 - A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos eventuais causados por seus empregados ou prepostos durante a vigência do Contrato e, principalmente, no local da execução dos serviços, logradouros e imóveis circunvizinhos, implicando, no que couber, na reposição de objetos, materiais e equipamentos extraviados, danificados, ou em ressarcimento equivalente aos prejuízos que der causa.

11.3.2 -	A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, ou aos próprios empregados da CONTRATADA, havidos na execução desta avença, será exclusiva da CONTRATADA, nos termos da legislação em vigor.

11.3.3 -	Na hipótese do item 11.3., o CONTRATANTE poderá reter pagamento à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.

11.4 -	Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes de erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA e apontados pelo CONTRATANTE.

11.5 -	Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato, são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios.

11.6 -	Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

11.6.1 -	Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão;

11.6.2 -	Infiltração de qualquer espécie ou natureza;

11.6.3 -	Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste Contrato;

11.6.4 -	Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.

11.7 -	Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início a reparação ou à reconstrução das partes atingidas.

11.8 -	A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venha a ocorrer.

11.9 -	À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração.

11.10 - A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo.

11.11 - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, a teor do disposto no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.

11.11.1 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social ou Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças.

11.12 - A CONTRATADA obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com o disposto no Decreto nº 48.138, de 7/10/2003, que trata do uso racional de água.

11.13 - A CONTRATADA obriga-se a apresentar toda a documentação necessária, quando do integral cumprimento do ajuste, para a formalização do termo de encerramento contratual.

11.14 - A CONTRATADA obriga-se a atender à(s) solicitação(ões) do CONTRATANTE, para os fins da garantia dos serviços prevista neste contrato e no art. 618 do Código Civil, em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicação por escrito, via fax.

11.15 - A CONTRATADA obriga-se a atender toda e qualquer norma Federal, Estadual e Municipal, especialmente no que concerne à ocupação do logradouro público e segurança do trabalho.

11.16 - Todas as obrigações acima indicadas aplicam-se sem prejuízo do disposto no Caderno de Encargos, que faz parte integrante do respectivo Edital.

11.17 - Caberá também, por parte da CONTRATADA, a apresentação do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, aprovações e ligações definitivas de energia elétrica, telefone e outras que se fizerem necessárias, junto aos Órgãos competentes.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 -	O objeto desta Tomada de Preços será recebido:

a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pela Comissão nomeada pelo Contratante, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Contratada.

a.2) Os serviços que, a critério do agente fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, o CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelos membros da comissão designada pelo Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 12.2 abaixo, até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.

12.2 - O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da CONTRATADA, dos desenhos “AS BUILT”, definitivamente aprovados pelo Muncípio de Janaúba, desde que o(s) agente(s) fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

12.3 - O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

12.4 - 	Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, pelo Agente Fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

a)	se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção;

b)	na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a CONTRATANTE;

c)	se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;

d)	na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;

##### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, o presente Contrato é celebrado após procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços, sob nº ..../2018, com a pertinente homologação e adjudicação por despacho do Senhor Prefeito Municipal no Processo nº ....../2018.

##### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

14.1 -	O encargo mensal inclui os tributos vigentes da data de assinatura do presente, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na execução do objeto deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma.

14.2 -	Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, a mesma assumirá total responsabilidade pelo objeto do pedido e/ou condenação final, bem como por eventuais autos de infração lavrados pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia Regional do Trabalho ou levantamentos fiscais previdenciários efetuados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 -	Aplica-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

15.2 - 	Quando aplicada a multa, esta será descontada dos pagamentos eventualmente devidos..

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -	 DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO

16.1 - A presente contratação encontra-se vinculada à Tomada de Preços nº 00---/2018, Processo nº ______ e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se aqui estivesse transcrita.

16.2 - Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

17.1 -	 A contratada, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do que dispõe o §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

18.1 -	A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, pelo que se configura a inexecução contratual e subsequente rescisão, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas em lei, conforme artigos 77, 78 e 79 da lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

18.2 -	Nos termos do que estabelece o art. 72 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, admitir-se-á a subcontratação de serviços, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 60% (sessenta por cento).

18.2.1 - A CONTRATADA submeterá à apreciação do CONTRATANTE a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado.

18.2.2 -	Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de licitações.

18.3 -	O não atendimento do item anterior, implicará, por parte do CONTRATANTE, a não medição dos serviços realizados até a regularização da exigência formulada.

18.4 -	Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste Contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, na forma do item 18.2, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

18.5 -	As faturas e títulos de crédito, emitidos por eventuais subcontratadas, deverão sê-lo sempre em nome da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS COMUNICAÇÕES

19.1 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, por meio de correspondências ou documento de transmissão, mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas.

##### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba como único competente para dirimir qualquer litígio oriundo do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2 - E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.

| CONTRATADA |  | Carlos Isaildon Mendes Prefeito Municipal Contratante |
| --- | --- | --- |