OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Janaúba/MG torna público, por meio da comissão permanente de licitações, nomeda pelo prefeito municipal através da portaria 0046/2019, de 11 de janeiro de 2019,  que se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS nº 000012/2019, processo 0000137/2019, cujo procedimento licitatório reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, demais normas aplicáveis à espécie, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, pelo tipo de licitação de MENOR PREÇO POR LOTE. Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão considerados entregues quando protocolizados na Prefeitura Municipal de janaúba, situada na Praça Dr. Rocker, 92, Centro, Janaúba/MG, impreterivelmente até às 09:00 horas do dia 17/12/2019.

1 - DO OBJETO

1.1 -	Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada para execução reforma de prédio públicos do Município de Janaúba/MG.

1.2 -	Esse edital, na íntegra, será disponibilizado na página eletrônica da prefeitura de Janaúba, e na sede da prefeitura de Janaúba situada na Praça Dr. Rocker, 92, Centro, Janaúba/MG, no horário das 13 às 17 horas.

DOCUMENTAÇÕES E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO

1 -	CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1.1 -	Somente serão admitidas a participarem desta Tomada de Preços, na qualidade de licitantes, as empresas que:

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos nesta Tomada de Preços, por meio da apresentação da documentação prevista no item 3 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b) Não estejam em processo de liquidação, falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial;

c) Não estejam impedidas de contratar com a Administração Pública ou qualquer dos seus Órgãos Descentralizados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93;

d) Não tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98, durante o prazo da contratação.

e) Na qualidade de empregadoras, não tenham como diretor, gerente ou empregado, pessoa condenada por crime ou contravenção penal, em razão de prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório para admissão ou permanência da mulher ou homem no emprego, segundo o disposto na Lei Estadual nº 10.218/99.

f) Não estejam apenadas por Improbidade, nos termos da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992.

g) Possuam Certificado de registro cadastral vigente no município de Janaúba, feito com no mínimo 72 horas de antecedência à abertura dos envelopes.

1.2 -	Não poderão participar, direta ou indiretamente, como licitante ou executor dos serviços:

a) A empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa;

b) O consórcio de empresas;

c) A empresa que esteja cumprindo penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

d) O servidor ou membro da administração publica Municipal;

e) Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores as pessoas referidas no Art. 9° da Lei 8.666/93.

2 - 	CREDENCIAMENTO

2.1 -	O representante da licitante deverá apresentar-se munido de cédula de identidade, Carta Credencial, conforme modelo oferecido, ato que constitutivo da licitante e em separado dos respectivos Envelopes, diretamente à Comissão Julgadora de Licitações, indicando seu preposto para representá-la em todas as fases da licitação.

2.2 -	Para indicação de pessoa credenciada a representar a licitante e praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir do direito de recurso, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a)	Tratando-se de Representante Credenciado:

O representante credenciado, além de documento oficial de identificação que contenha foto, deverá apresentar a carta de credenciamento, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes para tanto.

b)	Tratando-se de Representante Legal:

Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

c)	Tratando-se de Procurador:

Instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

d) 	Tratando-se de Diretor da empresa:

A comprovação da qualidade de Diretor, nomeado ou contratado, deverá ser feita por meio de documento hábil, consignando poderes para assinar em nome da empresa e, quando Procurador, a comprovação dar-se-á por meio de instrumento público, com iguais poderes.

d.1)	Quando a representação for feita diretamente por titular, diretor ou sócio da empresa, este deverá apresentar-se com documento que comprove sua capacidade de representá-la.

e)      O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

2.3 -	Cada credenciado poderá representar apenas 1 (uma) licitante.

2.4 -	O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, bastando para tal, comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, apresentando novo representante, nos mesmos termos do subitem 2.2.

3 -	APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1 - 	A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta Comercial" fechados, rubricados e indevassáveis, de números "1" e "2", mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento a comissão deprmanente de licitações; alem dos seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/ 2019

PROCESSO N.º 137/2019

ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº - 0012/2019

PROCESSO N.º 137/2019

3.2 - 	Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via.

3.3 - 	Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Julgadora de Licitações, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

3.4 - 	O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, contendo os "Documentos de Habilitação", relacionados no item 4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

3.5 -	O Envelope nº 2, contendo a "Proposta Comercial", carimbada e assinada pelo representante legal da empresa, CONFORME MODELO OFERECIDO, deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, juntamente com todos documentos relacionados no item 6 – DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL, deste edital.

3.6 - 	A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergência, o disposto no Edital.

3.7 - 	Todas as declarações, a proposta comercial e quaisquer documentos que importem assunção de responsabilidade da licitante deverão ser assinados pelo representante legal da empresa, em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva previstas em seu estatuto ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar devidamente identificado(s), ou por procurador, desde que juntada a respectiva procuração, por instrumento público ou particular em vigor.

3.8 -	Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na cotação dos preços ou nas demais condições ofertadas, bem como na documentação apresentada.

3.9 -	Não serão aceitos protocolos de tipo algum e não serão atendidos pedidos de juntada posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos respectivos envelopes, salvo a Credencial e os documentos que a ela se refiram.

4 -	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1

4.1 -	Para a habilitação na presente licitação, a licitante deverá estar cadastrada no Município de Janaúba, com todos os seus documentos atualizados.

4.2 -	Além do cadastramento, a licitante deverá apresentar os documentos relacionados nos seguintes dispositivos: alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do subitem 4.3.1; todos os documentos do subitem 4.3.2; alíneas “a” e “b” do subitem 4.3.3 e todos os documentos do subitem 4.4 deste Edital, bem como aqueles que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das propostas.

4.3. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cópia da cédula de identidade do representante legal, signatário dos documentos, declarações e Proposta Comercial e, quando procurador, também cópia da procuração, quando pública ou o seu original com firma reconhecida, quando particular;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais;

c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “c” deste item;.

e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e quando a atividade assim o determinar, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

4.3.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a.1) Original ou cópia da Certidão de registro de pessoa jurídica e do responsável técnico, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

a.2) Atestado(s) ou Certidão(ões) de CapacidadeTécnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, ou do responsável técnico devidamente registrado(s) no órgão competente CREA, com objeto correlato ao licitado;

a.3) Quanto ao Responsável Técnico a qualificação far-se-á mediante comprovação pela licitante de possuir no seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, registrado(s) no CREA como responsável(eis) técnico(s) da mesma. Tal comprovação de vínculo profissional deverá ser feita, conforme o caso, por meio da juntada de:

I)	cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro;

II)	ou vínculo societário com a empresa (Contrato Social e a sua última alteração);

III)	ou Ficha de Registro de Empregados ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho;

IV)	ou Contrato de Trabalho/Prestação de Serviços.

a.4)	Serão aceitos responsáveis técnicos segundo as atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA nº 218/1973.

b) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT's, emitidas pelo CREA e em nome do responsável técnico ou da empresa licitante, de forma a comprovar a execução em serviços de mesmas características às do objeto desta Licitação;

c) Declaração formal da disponibilidade de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto ora licitado, conforme parágrafo 6º do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

d) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, deverão participar das obras ou serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo setor de engenharia do Município de Janaúba.

e) Atestado de Vistoria, fornecido pelo Município de Janaúba, comprovando que a Licitante visitou o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução destes, observando o disposto no item 15 deste Edital.

4.3.3 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

b) Certidão de Regularidade Tributária junto às Fazendas Estadual, Municipal e Federal, da sede ou do domicílio da licitante.

c) Certidão Negativa de Débitos ‘CND’ de contribuições previdenciárias (ou Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa ‘CPD-EN’), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Certificado de Regularidade do FGTS (‘CRF’).

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Trabalhistas.

4.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, com emissão máxima de 60 dias.

a.1) As empresas com sede em outras unidades da Federação deverão apresentar certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de origem, indicando os respectivos cartórios distribuidores.

a.3) Balanço patrimonial exigível a data da abertura das propostas, com registro na junta comercial sede da licitante, ou outro meio de de escrituração comtábil.

4.4 - 	OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não possui sócios(s), gerente(s) ou diretor(res) na condição de cônjuge, companheiro(a) ou parente até 3º grau de Membros do Puder Público municpal de Janaúba, conforme modelo anexo;

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições do artigo 10 da Lei nº 9.605/98 e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, conforme modelo;

c) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo, de acordo com o Decreto nº 42.911, de 06.03.98;

d) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal que a empresa licitante cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários, conforme modelo;

e) Declaração expressa de que a Licitante examinou, minuciosamente, o presente Edital, seus Anexos, o local dos serviços e que estudou, comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da Comissão Julgadora de Licitações, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar, conforme modelo.

f)	Declaração sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assumindo a obrigação de utilizar na execução do objeto da licitação somente produtos e subprodutos de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1°, do Decreto estadual n° 53.047, de 02 de junho de 2008, a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de Minas Gerais, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”, de acordo com o modelo deste  Edital.

5 -	VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E DEMAIS DISPOSIÇÕES

5.1 -	Os documentos eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

5.2 -	Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará, como válidas, as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas.

5.3 -	A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita mediante a apresentação das Certidões Negativas mencionadas nos subitens anteriores, ou Certidão Positiva com efeito de negativa, ou, ainda, certidão positiva cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, devendo esta situação ser comprovada por certidão de objeto e pé da respectiva ação judicial.

5.4 -	Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte não será exigida a comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 4.3.3 deste Edital, ainda que estes veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

5.4.1 -	Neste caso, a Comissão de Licitação declarará a licitante habilitada com irregularidade fiscal e, sagrando-se vencedora do certame, deverá obrigatoriamente comprovar sua situação regular, sob pena de decadência do direito de contratar, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6 -	DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 2

6.1 -	O Envelope nº 2, referente à "Proposta Comercial", deverá conter proposta, em única via, elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras ou emendas, numerada sequencialmente e rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada na última folha pelo representante legal da licitante.

6.2 -	A "Proposta Comercial" deverá ser redigida conforme modelo oferecido neste Edital, em papel timbrado da licitante, contendo:

a) nome, endereço, fone/fax, e-mail (se tiver), CNPJ e inscrição estadual / municipal do licitante, se houver;

b) prazo total para execução da obra e serviços, conforme definido neste edital;

c) PREÇO TOTAL expresso em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a licitante se compromete a executar a obra e serviços, e que deve resultar da soma exata das parcelas;

d) validade da proposta, em todos os seus termos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

e) forma de pagamento, em CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo orientativo oferecido neste edital;

f) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREEENCHIMENTO, conforme modelo oferecido neste edital, devidamente assinada e preenchida com clareza e precisão, e sem emendas ou rasuras. A LICITANTE nela consignará o preço de cada fase ou subfase da obra bem como o preço total da obra e serviços;

f.1) O BDI PRATICADO PELA EMPRESA DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR TOTAL DE CADA ITEM DA PLANILHA DE PREENCHIMIENTO E DEVERÁ SER APRESENTADO EM ANEXO A PROSPOSTA SUA COMPOSIÇAÕ DETALHADA.

6.3 -	Não serão aceitas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

6.4 -	Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.

6.5 -	A Comissão Julgadora de Licitações, quando julgar necessário, poderá exigir da licitante a composição dos preços dos itens cotados na sua planilha orçamentária, parte integrante da proposta apresentada.

6.6 -	As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração de acordo com o modelo oferecido no edital, dentro do Envelope nº 1.

7 -	ABERTURA DOS ENVELOPES

- 7.1 - 	Em Ato Público, a Comissão Julgadora de Licitações procederá à abertura do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação, cuja documentação será examinada e rubricada pelos seus membros e pelos representantes credenciados das empresas que estiverem participando desta licitação.

7.2 -	A Comissão Julgadora de Licitações examinará os documentos constantes do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação - comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública, se assim entender em condições de fazê-lo ou o resultado será dado a conhecer  em sessão posteriormente marcada.

7.3 - 	As licitantes que deixarem de atender às exigências referentes à Documentos de Habilitação - Envelope nº 1 deste Edital, serão consideradas inabilitadas para a licitação, sendo-lhes, oportunamente, devolvido inviolado o Envelope nº 2 - "Proposta Comercial".

7.4 -	Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, através de seus respectivos representantes credenciados presentes, procederá a Comissão Julgadora de Licitações ao exame dos elementos constantes do Envelope nº 2 - "Proposta Comercial".

7.5 -	O Envelope nº 2 - "Proposta Comercial", devidamente fechado, inviolado e rubricado pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelos representantes credenciados das licitantes presentes e, caso não se proceda a sua abertura na data de seu recebimento, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora de Licitações.

7.6 -	Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou inabilitação, e/ou decididos os recursos interpostos, o resultado será publicado no D.O.E., concomitantemente com designação de data e hora para abertura do Envelope nº 2 - "Proposta Comercial".

7.7 -	 Abertos os Envelopes nº 2, serão lidos os valores dos preços totais propostos, podendo os documentos, de seu conteúdo, serem examinados por todos os representantes credenciados, que os rubricarão juntamente com a Comissão Julgadora de Licitações.

7.8 -	De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelos representantes credenciados da(s) licitante(s) presente(s).

7.9 - 	As dúvidas que eventualmente surgirem durante o Ato Público serão, a juízo da Comissão Julgadora de Licitações, resolvidas na presença das licitantes, quando assim o entender, ou serão dadas a conhecer pela mesma forma que se deu o Edital.

8 -	CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 -	A Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura de Janaúba procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, qualificando vencedora a Proposta de Menor Preço por lote, observada a preferência instituída pela Lei Complementar nº 123/2006.

8.2 -	Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens não previstas, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a proposta de menor preço, ou indicarem como referência preços de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem computadas além do preço total proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas.

- 8.3 -	A Comissão Julgadora de Licitações poderá solicitar às licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses da Administração.

8.4 -	Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços iguais a zero ou irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, bem como aquelas que não contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciação;

b) com valor total superior ao orçado pelo Município de Janaúba ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

b.1)	serão consideradas manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração:

8.5 -	A Comissão Julgadora de Licitações poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

8.6 -	Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Julgadora de Licitações poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas do vício que lhe deu causa.

8.7 -	As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se, ao final, o objeto deste Edital à primeira classificada, observado o disposto abaixo.

8.8 -	Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a Comissão Julgadora de Licitações observará, no que couber, as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

8.8.1 -	 Em cumprimento ao quanto determinado no parágrafo 1º, do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, uma vez classificadas as empresas, antes da adjudicação, verificar-se-á a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, cujas propostas tenham sido classificadas e cujos valores sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.

8.8.2 -	 A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada, pela Comissão Julgadora de Licitações, para, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar nova proposta de preço inferior ao da melhor classificada, a qual será devidamente analisada consoante as disposições dos itens 8.1 e seguintes deste Edital.

8.8.3 -	 Na hipótese da licitante exercer o seu direito de preferência, encaminhando nova proposta comercial, à Comissão Julgadora de Licitações, desacompanhada de planilha de preços, conforme indicado no subitem 8.8.2, os preços finais válidos para a contratação serão apurados pela Comissão, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor oferecido na proposta inicial e o valor total final ofertado por esta licitante, indistintamente, sobre cada um dos preços ofertados na proposta.

8.8.4 -	 Na hipótese dessa licitante não exercer o seu direito de preferência, a Comissão Julgadora de Licitações convocará, seguindo a ordem preliminar de classificação, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas mesmas condições descritas no item 8.8.2, observando-se os procedimentos previstos acima.

8.8.5 -	 O procedimento previsto nos subitens 8.8.1 e seguintes não será aplicado se a proposta originalmente classificada como vencedora for apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.8.6 -	 A licitante habilitada nas condições do subitem 5.4 do Edital deverá comprovar a sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.8.7 -	 A comprovação de que trata o subitem anterior deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas, ou daquelas admitidas no subitem 5.3 do Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

8.9 -	A Comissão Julgadora de Licitações encaminhará à consideração superior, para homologação de seu parecer, o processo da licitação composto de: aviso, edital, atas, pareceres técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e demais documentos pertinentes.

8.10 -	 Compete ao Prefito Municipal a homologação e a-- adjudicação do procedimento licitatório, sendo-lhe ainda facultado a anulação ou revogação da licitação, sem que caiba a qualquer dos interessados o direito a qualquer reembolso ou indenização.

8.11 -	As comunicações e decisões que forem adotadas serão publicadas no Diário Oficial da União.

9 -	CRITÉRIO DE DESEMPATE

9.1 -	 Ocorrendo o empate entre as propostas, será dada preferência aos serviços prestados por empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

9.2 -	 Persistindo o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados (artigo 45, § 2º, cc artigo 3º, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

9.3 -	Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a Comissão Julgadora de Licitações observará, no que couber, as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

10 -	RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 -	 Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão Julgadora de Licitações, dirigindo o recurso ao Prefeito Municpal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da da lavratura da ata.

10.2 -	 Excluída a hipótese de recurso que envolva habilitação ou inabilitação, bem como o julgamento da proposta da licitante, os demais serão recebidos sem efeito suspensivo, ressalvada a faculdade do Prefeito em conferi-lo, presentes as razões de interesse público.

10.3 - A interposição de recursos será comunicada às demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.4 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

10.5 - O recurso deverá ser protocolado no horário das 13:00h às 18:00h nos dias úteis, na sede da prefeitura de Janaúba

11 -	HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1 -	 Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, ou decididos aqueles interpostos, ou ainda, tendo todas as licitantes declinado de seu direito de interpor recurso contra o ato de julgamento das propostas e atendido o disposto no item 8.9 (8 -DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO) desta Tomada de Preços, será homologado e adjudicado o objeto desta licitação, pelo Prefeito Municipal, à empresa classificada em primeiro lugar.

11.2 -	 O ato de homologação e adjudicação será publicado no D.O.U.

12 -	GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1 -	A prefeitura de janaúba exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de garantia, em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação. Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor obtido no item 8.4, “b” deste Edital e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro;

b) títulos da dívida pública;

c) seguro-garantia;

d) fiança bancária.

12.2 -	No caso de depósito efetuado em títulos, a empresa deverá apresentar a sua relação detalhada, bem como prova da sua legitimidade, valor e liquidez, acompanhado da devida manifestação técnica do órgão competente da Secretaria de Estado da Fazenda.

12.3 -	Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia ao benefício de ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil.

12.4 -	No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto a Prefeitura de Janaúba, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

12.5 -	A garantia depositada nas modalidades de seguro-garantia, títulos da dívida pública e fiança bancária deverá ter o prazo de vencimento estendido até a data prevista para o recebimento definitivo das obras.

12.6 -	As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

13 -	ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 -	A adjudicatária deverá, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da data da convocação publicada na Imprensa Oficial, comparecer na sede da Prefeitura de Janaúba, localizada na Prç Dr. Rockert, 92, Centro, Janaúba/MG, para assinar o contrato, cuja minuta constitui o elemento E.1 – MINUTA DE CONTRATO – ANEXOS. Nessa ocasião deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada do estatuto/contrato social da empresa, bem como eventuais alterações que envolvam sua representação legal, desde que não tenham sido juntados na licitação;

b) Certidão Negativa de Débitos (CND) de contribuições previdenciárias (ou Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa (CPD-EN), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão que tenha os mesmos efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar, se vencidos os documentos juntados à licitação;.

c) Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do contrato social;

d) Correspondência indicando o preposto do contrato, para representá-la durante a execução do contrato;

e) Comprovante do recolhimento ou apresentação da garantia, nos termos do item 12 - Garantia de Execução Contratual, deste edital.

f) O documento de que trata a alínea “a.1”, do subitem 4.3.2, com o visto do CREA, quando a sede da Licitante vencedora pertencer a região fora da jurisdição da referida entidade.

13.2 -	 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento ou em entregar, na íntegra e no prazo estabelecido, os documentos dispostos no item 13.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, sujeitando-a à multa de 20% (vinte) do valor total do respectivo ajuste.

13.3 -	 Nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1 e 13.2, fica facultada à Administração a convocação dos licitantes remanescentes para fazê-lo, nas mesmas condições do primeiro classificado, nos termos do artigo 64, § 2º, da Lei 8.666/93.

13.4 -	 A contratação decorrente desta Tomada de Preços estará sujeita a alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.

14 -	PENALIDADES

14.1 -	 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos pela empresa licitante poderá ela sofrer quaisquer das sanções adiante transcritas:

a) Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela Prefeitura d Janaúba;

b) Desclassificação, se a licitação se encontrar em fase de julgamento;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o minucípio de Janaúba;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2 -	Aplicam-se à presente licitação as sanções e demais disposições previstas no na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e demais alterações pertinentes.

- 14.3 -	De acordo com o artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 13.1 (13 – ASSINATURA DO CONTRATO) desta Tomada de Preços, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 20% (vinte) do valor total do respectivo ajuste.

- 14.4 -	 A multa de mora, nos termos da Lei, será calculada progressiva e cumulativamente sobre o valor da obrigação não cumprida.

14.5 -	 As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, portanto, não eximem a adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

15 -	VISITA AO LOCAL DAS OBRAS E SERVIÇOS E ESCLARECIMENTOS

15.1 -	As empresas interessadas em participar da licitação deverão, necessariamente, visitar o local onde serão executados os serviços, objetivando a obtenção do Atestado de Vistoria do local. A visita deverá ser feita por preposto da licitante até o ultimo dia anterior de apresentação das propostas.

15.2 -	Os Atestados de Vistoria serão entregues aos licitantes assim que concluída a vistoria.

15.3 -	As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores ao da entrega dos envelopes, na sede do município de Janaúba, durante o horário comercial, junto à Comissão Julgadora de Licitações.

15.4 -	 Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pelo Municpício de Janaúba. As respostas aos esclarecimentos serão enviadas à empresa solicitante e, para conhecimento das demais empresas, serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.janauba.mg.com.br.

16 -	DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 -	A participação no procedimento licitatório implica aceitação integral da licitante de todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos, ressalvado o disposto no artigo 41, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

16.2 -	Todos os documentos que importem assunção de responsabilidade da licitante, sob pena de inabilitação ou desclassificação, deverão ser assinados em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva, prevista em seus estatutos ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar(em) devidamente identificado(s).

16.3 -	Os autos do presente procedimento licitatório ficarão franqueados aos interessados para exame e obtenção de cópia dos elementos dele constantes, depois de abertos os envelopes, mediante simples requerimento.

16.4 - Os projetos e demais documentos constantes do processo terão vista franqueda a qualquer interessado no endereço Prç. Dr. Rockert, n° 92, Centro, Janaúba/MG.

Constituem anexos integrantes do presente edital

Anexo I - Memorial Descritivo

Anexo II - Planilha Orçamentária

Anexo III – Cronograma Físico Financeiro

Anexo IV - Declaração de Inexistência de Parentesco

Anexo V - Carta Credencial

Anexo VI - Declaração de Inexistência de Superveniência de Fato Impeditivo À Participação em Licitações Promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas

Anexo VII - Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho

Anexo VIII - Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho

Anexo IX - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo X - Atestado De Vistoria

Anexo xi - Proposta Comercial

Anexo XII – Declaração de Acesso a Toda Documentação Técnica

Anexo XIII - Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira do Decreto Estadual Nº 53.047/08 ao Município De Janaúba Estado De Minas Gerais

Anexo XIV -	Minuta De Contrato

Janaúba, 26 de novembro de 2019.

Marco Antonio de Carvalho

Presidente da CPL

Anexo I - Memorial Descritivo

Memorial descritivo Lote 01

MEMORIAL DESCRITIVO:

REFORMA UBS OSCAR PORTO

OBRA:REFORMA UBS OSCAR PORTO

LOCAL: AVENIDA MANOEL ATHAYDE 2485,SANTA CRUZ, Janaúba –MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Renato Araújo de Faria

- INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços de fornecimento de mão de obra e materiais, ferramentas e equipamentos a serem empregados na reforma UBS OSCAR PORTO.

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições deste memorial descritivo, valendo estas como se transcritas no contrato da obra.

O dimensionamento e a organização da mão de obra para execução dos diversos serviços serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra, salvo disposição contraria serão fornecidos pela empresa contratada.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessária, imediatamente após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretaria Municipal de Obras.

  - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da firma a qual for adjudicada a obra ou serviço.

Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços adaptando-se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas.

  - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados as especificações e demais requisitos.

  - PRAZOS

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital, seguindo cronograma em anexo.

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceita pela fiscalização e comissão.

- EXECUÇÃO

  - DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Será feita remoção de seis portas na área interna da UBS e remoção de 1 porta na área externa.

Será feita também a retirada de 1 janela de 1,15 x 1,25 m na área interna da UBS.

4.0 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA

Detalhes de materiais/tipo, medidas, e locação, que não forem citados neste memorial, devem ser considerados os listados em planilhas orçamentaria e na planta de reforma.

Serão feitas substituições de 2 portas 60 x 210 e substituições de 4 portas 80 x 210 na área interna da UBS.Uma porta externa 80 x 210 será substituída.

Essas portas internas serão pintadas com tinta verniz e a porta externa será pintada com tinta específica para superfície metálica.O portão de entrada será pintado com tinta específica para superfície metálica.

Uma janela de 1,15 x 1,25 m será substituída por uma nova na parte interna da UBS.

Serão substituídas telhas cerâmicas no telhado no percentual de 15 % do telhado inteiro.

Revestimento cerâmico será utilizado com placa tipo esmaltada de 35 x 35 cm na área de entrada da Ubs com recomposição do piso com argamassa de espessura 5 cm.

As paredes serão rebocadas em massa única com aplicação de massa látex ao longo de 1 m² da parede interna totalizando 4 m² comportando toda UBS.

Será realizada pintura externa no muro totalizando 84,42 m².Será pintada o muro do portão de ferro da lateral até a área de espera da Ubs.O muro de entrada será pintado tanto externamente quanto internamente.

Deverá ser instalado placa de obra dentro da unidade com exposição visível para fora da unidade. Desenho, dizeres e tamanho da placa serão fornecidos por essa prefeitura.

- LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais e ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizado a remoção de todo o entulho da obra ao final de cada trabalho, deixando completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

Limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela fiscalização

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instalações funcionando, testadas previamente e na presença da fiscalização.

Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo.

Memorial descritivo Lote 02

MEMORIAL DESCRITIVO:

REFORMA MURO UBS ALMERINDO ALVES DE BRITO

OBRA:REFORMA MURO UBS ALMERINDO ALVES DE BRITO

LOCAL: RUA MESTRE ALFREDO BARBOSA, PADRE EUSTÁQUIO, Janaúba –MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Renato Araújo de Faria

- INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços de fornecimento de mão de obra e materiais, ferramentas e equipamentos a serem empregados na reforma MURO UBS ALMERINDO ALVES DE BRITO.

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições deste memorial descritivo, valendo estas como se transcritas no contrato da obra.

O dimensionamento e a organização da mão de obra para execução dos diversos serviços serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra, salvo disposição contraria serão fornecidos pela empresa contratada.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessária, imediatamente após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretaria Municipal de Obras.

  - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da firma a qual for adjudicada a obra ou serviço.

Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços adaptando-se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas.

  - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados as especificações e demais requisitos.

  - PRAZOS

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital, seguindo cronograma em anexo.

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceita pela fiscalização e comissão.

- EXECUÇÃO

  - DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Serão feitas demolições e retiradas no muro da UBS Almerindo Alves de Brito.

Será feita recomposição do muro conforme projeto em anexo.

4.0 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA

Detalhes de materiais/tipo, medidas, e locação, que não forem citados neste memorial, devem ser considerados os listados em planilhas orçamentaria e na planta de reforma.

Será feita a recomposição do muro com alvenaria de 9 x 19 x 39 cm.Será feita a confecção de pilares de distância de 2,5 m um do outro com dimensões de 15 x 15 x 240 cm , com concreto de 20 MPA.

Será construída viga baldrame de 30 x 30 x3094 cm ao longo de todo o muro com ferragem de 8.0 mm e estribo de 6.3 mm com espaçamento de 20 cm, com concreto de 20 MPA.

Em cada pilar haverá a construção de sapatas de 60 x 60 x 60 cm no total de 13 pilares.Nestes pilares serão construídos com quatro ferros de 8.0 mm de altura 2,4 metros e estribos de 6.3 mm a cada 20 cm de distância.

A pintura será ao longo de todo o muro,na parte externa e na parte interna na altura de 2,7 metros após a aplicação de massa única.

Haverá a construção de uma cinta de amarração de 30 cm x 15 cm com quatro ferros de 8.0 mm com comprimento de 3094 cm e estribos de 6.3 mm com espaçamento de 20 cm ao longo de todo o muro, com concreto de 20 MPA.

Será feita a confecção de reboco em massa única na parte interna e na parte externa na altura de 2,7 metros.

Deverá ser instalado placa de obra dentro da unidade com exposição visível para fora da unidade. Desenho, dizeres e tamanho da placa serão fornecidos por essa prefeitura.

- LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais e ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizado a remoção de todo o entulho da obra ao final de cada trabalho, deixando completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

Limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela fiscalização

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instalações funcionando, testadas previamente e na presença da fiscalização.

Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo.

Memorial descritivo Lote 03

MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA WALDIR SILVEIRA

Janaúba MG, novembro de 2019

SECRETARIA DE OBRAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Engº Civil Rodrigo Cirus Valiati

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA – Reforma na UBS Waldir Silveira

LOCAL –  Av. Militão José dos Santos, n 2840, Janaúba - MG

INTRODUÇÃO

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela CONTRATADA na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações e memorial, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.

LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES

Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral.

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ou resíduo deverá permanecer em terrenos ou mesmo nas vias.

Ficarão sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providências e medidas necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra imprópria procedentes do serviço.

PLACA DE OBRA

Será colocada placa de obra em chapa de aço galvanizado, apoiada sobre estrutura de madeira com dimensões de 2,5 m² devidamente identificada conforme modelo do Ministério da saúde. A placa será locada em local de fácil visualização.

NOVO CONSULTÓRIO E TELHADO

A fundação para o novo consultório deve ser do tipo bloco isolado com vigas baldrames. A escavação para convecção dos blocos deve ser feita de forma manual de forma precisa para não necessitar de formas, com medidas individuais de 0,6x0,6x0,6m todos os blocos.

Os blocos devem ser concretados com concreto de resistência de 30 MPa, devendo ser adensado e acabado, totalizando 0,864m3 de concreto.

Ao fundo do bloco deve ser armado com grelha de aço CA 50 de 10mm afastado 20cm sentido longitudinal e transversal, afastado do fundo 10 cm.

A abertura das valas para as vigas baldrames deve ser de forma manual sem a previsão de formas, devendo portanto realizar a escavação de forma regular e homogenia.

O concreto para as vigas baldrames devem ter resistência característica a compressão de 30 MPa, devendo ser adensado e acaabdo, totalizando 1,616m3 de concreto.

As armações transversais devem ser espaçadas em 20cm utilizando aço CA 60 de 5mm com barras de 40cm. E armações longitudinais duplas em aço CA 50 de 10mm, totalizando toda sua extensão.

O interior do cômodo deve ser aterrado em 10cm, com argila, devendo ser espalhado de forma homogenia e compactado.

O piso deve ser de 10cm, adensado e acabado, devendo ter resistência característica de 30 MPa,

O acesso ao consultório deve ser demolido, sem reaproveitamento.

As paredes devem ser de alvenaria com blocos cerâmicos furados na vertical 9x19x39cm assentados com argamassa preparado em betoneira.

A cinta de amarração deve ser moldada in-loco com armação longitudinal CA 50 8mm dupla, e armação transversal CA 60 de 5mm espaçadas a cada 20cm.

Os pilares devem ser confeccionados em cada vértice do cômodo com medidas individuais de 0,15x0,2x2,8m sendo utilizado formas de madeira em chapa compensada e resinada. A armação transversal deve ser em ferragem de aço CA 60 5mm com 60cm de comprimento em estribo de um ramo simples, e afastadas 20cm. A armação longitudinal deve ser em ferragem de aço CA 50 10mm, em quatro barras longitudinais de 3m de comprimento devendo 20cm de transpasse total.

O concreto utilizado nos pilares deve ter resistência característica de 25MPa, devendo ser adensado e acabado.

A laje deve ser pre-moldada do tipo beta 11 P, em vigotas tijolos, armadura negativa e capeamento em 3cm utilizando concreto com resistência de 20MPa.

Deverá ser aplicado chapisco em alvenaria interna e externa com traço de argamassa 1:3. Já o chapisco aplicado em teto deve ter traço em aragamassa 1:4.

O reboco do teto e das alvenarias deve sem em traço argamassa 1:2:8 com camada aplicada de espessura de 20mm.

A porta deve ter soleira em granito com largura de 15cm e espessura mínima de 2cm em coloração clara.

A porta deve ser instalada com medida individual de 80x210cm, com todos os acessórios. A deve ser pintada com tinta esmalte fosco branco sobre fundo nivelador branco.

A janela deve ser em aço basculante fixado com argamassa, com vidro comum liso transparente.

O revestimento cerâmico deve ser em placas tipo extra esmaltada com dimensões individuais de 60x60cm e rodapé confeccionado com a própria cerâmica com medida de 8cm.

A pia de bancada deve ser em granito cinza andorinha com 3cm de espessura, com medida de 70x50cm, a cuba para a bancada deve ser em louça branca de embutir oval, com válvula sifão e ligações todas cromadas.

A torneira deve ser de mesa, cromada de ¼” padrão popular.

As paredes e teto deve ser emassados e lixados antes de receber a pintura, que deve ser do tipo látex, de cor branco gelo nas paredes e branco no teto.

A trama de madeira composta por ripas, caibos e terças deve ser apoiado em alvenaria levantada acima da laje.

As telhas devem ser cerâmicas do tipo de encaixe do tipo portuguesa com duas águas.

A cumeeira deve ser emboçada com argamassa de traço de 1:2:9.

Todo o beiral deve conter calha do tipo semi circular de PVC com diametro de 125mm.

Os tubos de queda deve ser um para cada queda do telhado com tubo pluvial DN 100 serie R.

O encontro do telhado novo com o existente na copa, devem ser instalados rufos para a não infiltração da água.

O compressor deve ser instalado a cima da laje e abaixo do telhado, sendo instalado um ponto de tomada para o compressor de 220V.

O consultório deve ter 3 tomadas de uso geral em 110V igualmente distribuídas pelo ambiente.

O consultório deve ter um ponto de iluminação acionado por um interruptor simples, o sistema também contemplará uma luminária do tipo plafon com lâmpada em LED de potencia 10W.

NOVO ALMOXARIFADO

A fundação para o novo consultório deve ser do tipo bloco isolado com vigas baldrames. A escavação para convecção dos blocos deve ser feita de forma manual de forma precisa para não necessitar de formas, com medidas individuais de 0,6x0,6x0,6m todos os blocos.

Os blocos devem ser concretados com concreto de resistência de 30 MPa, devendo ser adensado e acabado, totalizando 0,432m3 de concreto.

Ao fundo do bloco deve ser armado com grelha de aço CA 50 de 10mm afastado 20cm sentido longitudinal e transversal, afastado do fundo 10 cm.

A abertura das valas para as vigas baldrames deve ser de forma manual sem a previsão de formas, devendo portanto realizar a escavação de forma regular e homogenia.

O concreto para as vigas baldrames devem ter resistência característica a compressão de 30 MPa, devendo ser adensado e acaabdo, totalizando 0,96m3 de concreto.

As armações transversais devem ser espaçadas em 20cm utilizando aço CA 60 de 5mm com barras de 40cm. E armações longitudinais duplas em aço CA 50 de 10mm, totalizando toda sua extensão.

O interior do cômodo deve ser aterrado em 10cm, com argila, devendo ser espalhado de forma homogenia e compactado.

O piso deve ser de 10cm, adensado e acabado, devendo ter resistência característica de 30 MPa,

As paredes devem ser de alvenaria com blocos cerâmicos furados na vertical 9x19x39cm assentados com argamassa preparado em betoneira.

A cinta de amarração deve ser moldada in-loco com armação longitudinal CA 50 8mm dupla, e armação transversal CA 60 de 5mm espaçadas a cada 20cm.

Os pilares devem ser confeccionados em cada vértice do cômodo com medidas individuais de 0,15x0,2x2,8m sendo utilizado formas de madeira em chapa compensada e resinada. A armação transversal deve ser em ferragem de aço CA 60 5mm com 60cm de comprimento em estribo de um ramo simples, e afastadas 20cm. A armação longitudinal deve ser em ferragem de aço CA 50 10mm, em quatro barras longitudinais de 3m de comprimento devendo 20cm de transpasse total.

O concreto utilizado nos pilares deve ter resistência característica de 25MPa, devendo ser adensado e acabado.

A laje deve ser pre-moldada do tipo beta 11 P, em vigotas tijolos, armadura negativa e capeamento em 3cm utilizando concreto com resistência de 20MPa.

Deverá ser aplicado chapisco em alvenaria interna e externa com traço de argamassa 1:3. Já o chapisco aplicado em teto deve ter traço em aragamassa 1:4.

O reboco do teto e das alvenarias deve sem em traço argamassa 1:2:8 com camada aplicada de espessura de 20mm.

A porta deve ter soleira em granito com largura de 15cm e espessura mínima de 2cm em coloração clara.

A porta deve ser instalada com medida individual de 80x210cm, com todos os acessórios. A deve ser pintada com tinta esmalte fosco branco sobre fundo nivelador branco.

A janela deve ser em aço basculante fixado com argamassa, com vidro comum liso transparente.

Deve ser removido a janela existente sem reaproveitamento no local, devendo no local ser instalado janela nova.

O revestimento cerâmico deve ser em placas tipo extra esmaltada com dimensões individuais de 60x60cm e rodapé confeccionado com a própria cerâmica com medida de 8cm.

As paredes e teto deve ser emassados e lixados antes de receber a pintura, que deve ser do tipo látex, de cor branco gelo nas paredes e branco no teto.

O telhado terá as mesmas características já descritas no tópico anterior. Devendo a planilha do tópico anterior contemplar por totalidade a confecção do telhado.

O almoxarifado deve ter 3 tomadas de uso geral em 110V igualmente distribuídas pelo ambiente.

O consultório deve ter um ponto de iluminação acionado por um interruptor simples, o sistema também contemplará uma luminária do tipo plafon com lâmpada em LED de potencia 10W.

NOVA SALA DE AGENTES

Para isolamento da sala de agentes, deve ser demolido o revestimento cerâmico apenas do local da viga baldrame.

A vala para viga baldrame deve ter dimensões de 40x40x400cm sem previsão de forma, e sem prejudicar o piso da sala.

O concreto da viga baldrame deve ser de 30 MPa, e a armadura deve ser em aço CA 60 de 5 mm para as armaduras transversais de 40cm afastadas em 20cm. E a armação longitudinal dupla em aço CA 50 de 10mm em toda sua totalidade.

A parede deve ser confeccionada em alvenaria de vedação em blocos cerâmicos com medidas individuais 9x19x39cm, assentados em argamassa produzido em betoneira para sua melhor qualidade.

A parede deve ter cinta de amarração moldada in-loco com armação longitudinal CA 50 8mm dupla, e armação transversal CA 60 de 5mm espaçadas a cada 20cm.

A parede deve ser chapiscada de ambos os lados, com argamassa de traço 1:3. O reboco em ambos os lados aplicado de forma manual em traço 1:2:8 com 20mm de espessura.

A nova porta para o ambiente deve ter soleira em granito com largura 15cm e espessura de 2cm, a medida da porta deve ser de 80x210cm pintada na cor branca com tinta esmalte fosco sobre fundo nivelador branco.

O piso cerâmico deve ser aplicado em uma fileira longitudinal a parede e com rodapé 8 cm.

A parede deve ser emassada e pintada na cor branco gelo, e o teto branco, com tinta látex.

SALA DE TRIAGEM

Para a ampliação da sala de triagem deve ser demolido a alvenaria indicada em projeto, de forma manual e sem reaproveitamento.

O dano no teto ocasionado pela demolição deve ser rebocado, emassado e pintado.

O dano no piso ocasionado pela demolição deve ser instalado piso cerâmico com placas esmaltadas.

COPA E VARANDA

A caixa de gordura deve ser retirada e instalada nova ao lado externo do novo consultório.

Deve ser demolido o escovodromo ao fundo, selando as saídas de água. Posteriormente rebocado, emassado e pintado o local da demolição.

PINTURA DA UNIDADE ANTIGA

Toda a unidade antiga (exceto fundo copa) deve ser pintado interior e exterior, paredes e teto com tinha látex duas demãos. Devendo ser reparados os danos nas paredes com massa látex e lixadas.

SALA DE ESPERA FRONTAL

Todo o telhado da sala de espera na entrada da unidade deve ser removido, assim como todo madeiramento.

Os dois pilares existentes assim como parte da mureta devem ser demolidos, conforme indicação em planta arquitetônica.

Devem ser confeccionados 6 pilares conforme projeto, com dimensões individuais de 20x20x280cm sendo utilizado formas de madeira em chapa compensada e resinada. A armação transversal deve ser em ferragem de aço CA 60 5mm com 60cm de comprimento em estribo de um ramo simples, e afastadas 20cm. A armação longitudinal deve ser em ferragem de aço CA 50 10mm, em quatro barras longitudinais de 3m de comprimento devendo 20cm de transpasse total.

O telhado deverá ser de duas águas dando continuidade ao telhado existente na unidade, em cada par de pilares deve ser interligados por um conjunto de tesouras totalizando 3 tesouras.

A trama de madeira composta por ripas, caibos e terças deve ser apoiado nas tesouras.

As telhas devem ser cerâmicas do tipo de encaixe do tipo portuguesa com duas águas.

A cumeeira deve ser emboçada com argamassa de traço de 1:2:9.

Todo o beiral deve conter calha do tipo semi circular de PVC com diametro de 125mm.

Os tubos de queda deve ser um para cada queda do telhado com tubo pluvial DN 100 serie R.

Todo o conjunto de madeiras devem ser invernizados, incluindo tesouras e trama.

O contrapiso deve ser confeccionado em concreto com característica de 15MPa em traço 1:3,4:3,5 com 10cm de espessura.

Todo o ambiente deve ser instalado revestimento cerâmico com placas de 60x60cm.

Deve ser construído mureta conforme indicação em planta com dimensões 9,8m de comprimento 1,1m de altura e 25cm de largura. Levantado em alvenaria rebocado e pintado.

VERIFICAÇÃO FINAL

Terminados os serviços de limpeza, deverá ser feita uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e acessos.

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT:

• NB-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).

Memorial descritivo Lote 04

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIAÇÃO UBS MARIA FERNANDES DE SOUZA

MARÇO 2019 - JANAÚBA - MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Engº Civil Rodrigo Cirus Valiati

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA – Ampliação UBS Maria Fernandes de Souza.

LOCAL –  Rua Santa Rita de Cassia, n 40 Bairro Barbosa, Janaúba - MG.

INTRODUÇÃO

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.

A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações e memorial, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.

LIMPEZA

Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem reformadas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral.

Nenhum dejeto, detrito, entulho e/ou resíduo deverá permanecer em terrenos ou mesmo nas vias.

Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e matéria imprópria procedentes do serviço.

PLACA DE OBRA

Será colocada placa de obra em chapa de aço galvanizado, apoiada sobre estrutura de madeira com dimensões de 2,50 m² devidamente identificada conforme modelo do Ministério da saúde, modelo esse fornecido por essa Prefeitura. A placa será locada em local de fácil visualização.

TELHADO EMBUTIDO

O telhado embutido da parte frontal da unidade mais o telhado da caixa d’água totalizando 74,76 m² deve ser totalmente removido as telhas e substituído por um telhamento novo de fibrocimento, na parte do jardim de inverno os dois jardins devem receber telhamento translucido, deve ser instalado rufo em todo o perímetro do telhado com corte de 25 cm.

BANHEIRO DO CONSULTÓRIO

Deverá ser construído um banheiro anexo ao consultório médico Dr. Gilson, com dimensões internas de 1,2m x 1,40m, contendo lavatório de coluna, e vaso sanitário com caixa de descarga acoplada nas cores branca, conforme planta básica fornecida por essa prefeitura.

Sendo sua estrutura em vigas e pilares de concreto armado, com paredes de alvenaria de vedação e laje pré-moldada, obedecendo ao projeto executivo, especificações e detalhes respectivos, bem como às normas técnicas da A.B.N.T, que regem o assunto.

A fundação será do tipo baldrame, utilizando formas e preparando sua base, sendo suas dimensões com 40 cm de largura por 40 cm de profundidade, concretadas com concreto de resistência de 30 MPa. Sendo armado com duas barras longitudinais de CA50 10mm, e barras transversais a cada 20cm CA60 5mm.

Para o contrapiso deverá ser adicionado material de primeira categoria, compactado a cada 15 cm.

Deverá ser concretado o piso do banheiro com espessura de 10 cm, e resistência a compressão de 30 MPa, sendo adensado e capeado.

Os pilares deverão ser inseridos nos vértices dos banheiro, tendo dimensões individuais 15 x 15 cm sem quinas aparentes, com resistência a compressão de 25MPa, com armação transversal de ramo simples de 5 mm em aço CA60, e armação longitudinal de 4 barras com 10 mm, em aço CA50 ancorado no baldrame e na cinta de amarração.

A cinta de amarração deverá ser moldada no local, utilizando ferro 8 mm  CA50 em barras longitudinais.

A cobertura será de laje pré-moldada com capeamento de 3 cm em concreto 20 MPa, e lajotas em tijolo cerâmico.

As paredes deverão ser rebocadas e pintadas nas cores padronizadas da UBS, sendo pintado seu interior e seu exterior.

A porta deve ser de padrão médio, com dimensões individuais 60 x 210 cm, completa.

A janela devem ser em aço basculante com dimensões 60 x 60 cm, com vidro transparente 3 mm.

O piso terá revestimento cerâmico, com placas extra esmaltadas, com dimensões 60 x 60 cm.

O vaso sanitário devem ser modelo adulto com caixa acoplada de descarga.

O lavatório deve ser de coluna com torneira de mesa.

Deverá também ser instalado telhado de uma água, com trama apoiada sobre alvenaria, e telhada com telhas cerâmicas tipo portuguesa de coloração avermelhada.

O ar condicionado deve ser realocado na parede adjacente liberando espaço para a porta do banheiro do consultório.

Deverá ser removido a pia lavatório que se encontra dentro do consultório medico.

Todos os itens não especificado neste memorial, mas que estão especificados em planilha e/ou projetos, deverá ser cumprido, assim como as orientações durante a execução da obra pelos fiscais da prefeitura, e corpo de engenheiros do setor de obras.

SALA DE REUNIÃO

Deverá ser construído uma sala de reunião com dimensões internas de 5x5m, localizado a frente da unidade, conforme planta básica fornecida por essa prefeitura.

Sendo sua estrutura em vigas e pilares de concreto armado, com paredes de alvenaria de vedação e laje pré-moldada, obedecendo ao projeto executivo, especificações e detalhes respectivos, bem como às normas técnicas da A.B.N.T, que regem o assunto.

A fundação será do tipo baldrame, utilizando formas e preparando sua base, sendo suas dimensões com 50 cm de largura por 50 cm de profundidade, concretadas com concreto de resistência de 30 MPa. Sendo armado com duas barras longitudinais de CA50 10mm, e barras transversais a cada 20cm CA60 5mm.

Para o contrapiso deverá ser adicionado material de primeira categoria, compactado a cada 15 cm.

Deverá ser concretado o piso do banheiro com espessura de 10 cm, e resistência a compressão de 30 MPa, sendo adensado e capeado.

Os pilares deverão ser inseridos nos vértices, tendo dimensões individuais 15 x 15 cm sem quinas aparentes, com resistência a compressão de 25MPa, com armação transversal de ramo simples de 5 mm em aço CA60, e armação longitudinal de 4 barras com 10 mm, em aço CA50 ancorado no baldrame e na cinta de amarração.

A cinta de amarração deverá ser moldada no local, utilizando ferro 8 mm  CA50 em barras longitudinais.

A cobertura será de laje pré-moldada com capeamento de 3 cm em concreto 20 MPa, e lajotas em tijolo cerâmico.

As paredes deverão ser rebocadas e pintadas nas cores padronizadas da UBS, sendo pintado seu interior e seu exterior.

A porta deve ser de padrão médio, com dimensões individuais 80 x 210 cm, completa.

A janela deve ser em aço de correr com 2 folhas, fixada com argamassa, com vidro comum transparente, sendo a dimensões 200 x 100 cm.

O piso terá revestimento cerâmico, com placas extra esmaltadas, com dimensões 60 x 60 cm.

Deverá também ser instalado telhado de uma água, com trama apoiada sobre alvenaria, e telhada com telhas cerâmicas tipo portuguesa de coloração avermelhada.

Deverá ser removido parcialmente o toten decorativo que encostar na sala de reunião.

Todos os itens não especificado neste memorial, mas que estão especificados em planilha e/ou projetos, deverá ser cumprido, assim como as orientações durante a execução da obra pelos fiscais da prefeitura, e corpo de engenheiros do setor de obras.

REPAROS GERAIS

Deverá ser feito reparos na parte de iluminação, na frente da unidade deverá ser instalado 5 luminarias tipo calha completas inclusive com lâmpadas. No interior da unidade deverá ser substituído as luminárias de teto por luminárias do tipo plaflon com lâmpadas totalizando 20 unidades.

Todos os itens não especificado neste memorial, mas que estão especificados em planilha e/ou projetos, deverá ser cumprido, assim como as orientações durante a execução da obra pelos fiscais da prefeitura, e corpo de engenheiros do setor de obras.

BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE

Deverá ser removido a porta do banheiro de acesso ao público, por uma porta de tamanho 80x210cm tornando o banheiro acessível a cadeirantes. Para dar abertura a porta deve ser removido o lavatório e substituído por um lavatório de coluna mais próximo ao vaso sanitário permitindo o movimento da porta, deve ser mudado a posição o interruptor permitindo a instalação da porta, sendo reparado a cerâmica que for danificada no chamamento do eletroduto na nova posição.

Todos os itens não especificado neste memorial, mas que estão especificados em planilha e/ou projetos, deverá ser cumprido, assim como as orientações durante a execução da obra pelos fiscais da prefeitura, e corpo de engenheiros do setor de obras.

LIMPEZA GERAL DE OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente ligadas às redes públicas.

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.

VERIFICAÇÃO FINAL

Terminados os serviços de limpeza, deverá ser feita uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e acessos.

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT:

• NB-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).

Memorial descritivo Lote 05

MEMORIAL DESCRITIVO:

REFORMA CEMITÉRIO VILA NOVA DOS POÇÕES

OBRA:REFORMA CEMITÉRIO VILA NOVA DOS POÇÕES

LOCAL: VILA NOVA DOS POÇÕES Janaúba –MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Renato Araújo de Faria

- INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços de fornecimento de mão de obra e materiais, ferramentas e equipamentos a serem empregados na reforma CEMITÉRIO VILA NOVA DOS POÇÕES.

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições deste memorial descritivo, valendo estas como se transcritas no contrato da obra.

O dimensionamento e a organização da mão de obra para execução dos diversos serviços serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra, salvo disposição contraria serão fornecidos pela empresa contratada.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessária, imediatamente após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretaria Municipal de Obras.

  - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da firma a qual for adjudicada a obra ou serviço.

Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços adaptando-se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas.

  - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados as especificações e demais requisitos.

  - PRAZOS

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital, seguindo cronograma em anexo.

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceita pela fiscalização e comissão.

- EXECUÇÃO

  - DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Não serão feitas demolições nem retirada nos muros do cemitério Vila Nova dos Poções.

Será feita a recomposição do muro principalmente na rua Cassimiro Borges de acordo com detalhe 01.

4.0 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA

Detalhes de materiais/tipo, medidas, e locação, que não forem citados neste memorial, devem ser considerados os listados em planilhas orçamentaria e na planta de reforma.

No muro da rua Cassimiro Borges do detalhe 01 será construída 3 fiadas de tijolo em cima do muro existente com recomposição deste muro de altura 1,70 m e fiadas de altura 0,60 m com altura total de 2,30 m.

Nos detalhes 02,03 e 04 o muro será construído com 2 fiadas de tijolo em cima do muro existente com recomposição deste muro de altura 2,30 m e fiadas de altura 0,40 m com altura total de 2,70 m.

Estas fiadas de tijolos em cima do muro serão rebocadas em massa única em cima do chapisco com posterior pintura ao longo de todo o muro.Pintura no muro existente em duas demãos e nas fiadas tanto internamente e externamente.

A pintura será ao longo de todo o muro,na elevação em fiadas e no muro existente,na parte externa e na parte interna.

O portão de entrada também deverá ser pintado com tinta especial para superfície metálica.

Deverão ser construídos banheiro e quarto no fim da passarela com dimensões de acordo com croqui em anexo.

A tubulação de água será puxada de ponto do próprio cemitério fornecido pela copasa com dimensões especificada na planilha em anexo.Será construída fossa séptica com tampa para 30 contribuintes.Dimensões em anexo.Será colocada uma cuba sem coluna e um vaso sanitário com caixa acoplada.Será colocada uma janela de dimensões 0,5 m x 0,25 m de aço,basculante no banheiro.

As paredes e o teto do banheiro e do quarto serão rebocadas em massa única com aplicação de massa látex ao longo de toda a parede tanto interna quanto externamente para posterior pintura.

Deverá ser construída laje pré-moldada com vigotas e tijolos,no banheiro e no quarto.Em cima da lajota será construída telhado de uma água com madeiramento e telha colonial.

Será instalado ponto de iluminação para duas lâmpadas led- bi volt,6w,branca.

O piso será em cimento queimado com a utilização de ralo sinfonado,no banheiro, ligado a fossa séptica que será construída.

Deverá ser executada a colocação de 2 portas de 0,6 x2,10m no quarto e no banheiro de madeira conforme planilha em anexo.

Deverá ser instalado placa de obra dentro da unidade com exposição visível para fora da unidade. Desenho, dizeres e tamanho da placa serão fornecidos por essa prefeitura.

- LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais e ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizado a remoção de todo o entulho da obra ao final de cada trabalho, deixando completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

Limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela fiscalização

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instalações funcionando, testadas previamente e na presença da fiscalização.

Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo.

Anexo II - Planilha Orçamentária

Lote 01

| Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  |  | 20,34% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0,42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 26622/2013 do TCU. |  |
| Risco (R) |  |  | De 0,00% até 1,00% | Risco: |  | 1,00% |  |  |
| Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1,00% |  |  |
| Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 2,70% | Administração Central: |  | 2,65% |  |  |
| Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 7,69% | Lucro: |  | 6,44% |  |  |
| Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 7,05% | Tributos: |  | 7,00% |  |  |
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | OUTUBRO DE 2019 |  |
| OBRA: | Reforma Ubs Oscar Porto |  |  | R.T.: |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: |  | Av. Manoel Athayde, 2485,Santa Cruz Janaúba MG |  | RENATO ARAÚJO DE FARIA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ENG° CIVIL CREA DF-17920/D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CONVÊNIO: |  |  | BDI | 20,34% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO COM BDI (R$) |  |
|  |  |  |  |  |  | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL |
| 1.0 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | R$ 725,70 |
| 1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2,00 | R$ 301,52 | R$ 362,85 | R$ 725,70 |
| 2.0 |  |  | REFORMA UBS |  |  |  |  | R$ 15.886,76 |
| 2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,METALICAS E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 52,73 | R$ 2,28 | R$ 2,74 | R$ 144,66 |
| 2.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL,TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 52,73 | R$ 34,39 | R$ 41,38 | R$ 2.182,23 |
| 2.3 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,CORTE DE 33 CM,INCLUSO IÇAMENTO. | M | 10,00 | R$ 40,75 | R$ 49,04 | R$ 490,39 |
| 2.4 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÀREA MAIOR QUE 10 M² | M² | 46,53 | R$ 37,70 | R$ 45,37 | R$ 2.110,98 |
| 2.5 | SINAPI | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRA PISO DE FORMA MANUAL | M³ | 2,33 | R$ 1.151,23 | R$ 1.385,39 | R$ 3.223,11 |
| 2.6 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES , UMA DEMÃO. | M² | 4,00 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 39,57 |
| 2.7 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 84,42 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 799,52 |
| 2.8 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 10,92 | R$ 5,89 | R$ 7,09 | R$ 77,40 |
| 2.9 | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO,2 DEMÃOS,SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M² | 8,28 | R$ 23,62 | R$ 28,42 | R$ 235,35 |
| 2.10 | SINAPI | 68054 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 1,68 | R$ 218,97 | R$ 263,51 | R$ 442,69 |
| 2.11 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA,COMPLETA,ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | R$ 80,09 | R$ 96,38 | R$ 96,38 |
| 2.12 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA,PADRÃO MÉDIO 60 X 210 CM,ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2,00 | R$ 605,82 | R$ 729,04 | R$ 1.458,09 |
| 2.13 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA,PADRÃO MÉDIO 80 X 210 CM,ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4,00 | R$ 667,96 | R$ 803,82 | R$ 3.215,29 |
| 2.14 | SINAPI | 84645 | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS | M² | 9,24 | R$ 17,20 | R$ 20,70 | R$ 191,25 |
| 2.15 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELA DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 1,44 | R$ 17,24 | R$ 20,75 | R$ 29,82 |
| 2.16 | SINAPI | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER,2 FOLHAS,FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,COM VIDROS PADRONIZADA | M² | 1,44 | R$ 569,54 | R$ 685,38 | R$ 986,95 |
| 2.17 | SINAPI | 91302 | ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5 X 1,5 CM PARA PORTA DE 80 X 210 CM,FIXADO COM PREGOS PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4,00 | R$ 23,34 | R$ 28,09 | R$ 112,35 |
| 2.18 | SINAPI | 91300 | ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5 X 1,5 CM PARA PORTA DE 60 X 210 CM,FIXADO COM PREGOS PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2,00 | R$ 21,07 | R$ 25,36 | R$ 50,71 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | R$ 16.612,46 |

Lote 02

| Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  |  | 20,34% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0,42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.. |
| Risco (R) |  |  | De 0,00% até 2,05% | Risco: |  | 1,00% |  |  |
| Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1,00% |  |  |
| Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 8,03% | Administração Central: |  | 4,00% |  |  |
| Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 9,96% | Lucro: |  | 4,99% |  |  |
| Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 8,65% | Tributos: |  | 7,06% |  |  |
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Novembro de 2019 |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO UBS ALMERINDO ALVES DE BRITO |  |  |  | R.T.: |  |
| LOCALIZAÇÃO: JANAÚBA - MG |  |  |  | RENATO ARAÚJO DE FARIA Engº Civil CREA: DF-17920/D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CONVÊNIO: |  |  | BDI | 20,34% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO COM BDI (R$) |  |
|  |  |  |  |  |  | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL |
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 725,70 |
| 1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,00 | R$ 301,52 | R$ 362,85 | R$ 725,70 |
| 2.0 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | R$ 929,52 |
| 2.1 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA DE 110 A 160 HP COM LAMINA,PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA 170 HP | m³ | 11,14 | R$ 3,02 | R$ 3,63 | R$ 40,44 |
| 2.2 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 11,14 | R$ 66,32 | R$ 79,81 | R$ 889,08 |
| 3.0 |  |  | MURO DE DIVISÃO |  |  |  |  | R$ 17.778,32 |
| 3.1 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA TRAÇO (1:2,7:3,0) ,(CIMENTO,AREIA MÉDIA,BRITA 1), INCLUIDO PREPARO MECANICO COM BETONEIRA DE 400 L | m³ | 7,69 | R$ 271,47 | R$ 326,69 | R$ 2.512,25 |
| 3.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,COM PREVISÃO DE FORMA | m³ | 5,59 | R$ 82,45 | R$ 99,22 | R$ 554,64 |
| 3.3 | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 74,26 | R$ 30,66 | R$ 36,90 | R$ 2.740,19 |
| 3.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA E=25MM,4 UTILIZAÇÕES | m² | 15,51 | R$ 48,13 | R$ 57,92 | R$ 898,34 |
| 3.5 | SINAPI | 32 | AÇO CA-50 6,3 MM-VERGALHÃO | kg | 79,72 | R$ 4,74 | R$ 5,70 | R$ 454,40 |
| 3.6 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM | kg | 79,72 | R$ 8,25 | R$ 9,93 | R$ 791,62 |
| 3.7 | SINAPI | 33 | AÇO CA-50 8,0 MM-VERGALHÃO | kg | 153,23 | R$ 5,32 | R$ 6,40 | R$ 980,67 |
| 3.8 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM | kg | 153,23 | R$ 8,16 | R$ 9,82 | R$ 1.504,72 |
| 3.9 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 167,08 | R$ 2,91 | R$ 3,50 | R$ 584,78 |
| 3.10 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM REDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 167,08 | R$ 23,59 | R$ 28,39 | R$ 4.743,40 |
| 3.11 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 167,08 | R$ 10,01 | R$ 12,05 | R$ 2.013,31 |
| TOTAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  | R$ 19.433,54 |

Lote 03

| Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  |  | 20,34% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0,42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 26622/2013 do TCU. |  |
| Risco (R) |  |  | De 0,00% até 1,00% | Risco: |  | 1,00% |  |  |
| Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1,00% |  |  |
| Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 2,70% | Administração Central: |  | 2,65% |  |  |
| Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 7,69% | Lucro: |  | 6,44% |  |  |
| Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 7,05% | Tributos: |  | 7,00% |  |  |
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | nov/19 |  |
| OBRA: | REFORMA UBS WALDIR SILVEIRA |  |  | R.T.: |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: |  | Av. Militão José dos Santos, n 2840, Janauba - MG |  | RODRIGO CIRUS VALIATI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Engº Civil CREA: MG-181326/D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CONVÊNIO: |  |  | BDI | 20,34% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO COM BDI (R$) |  |
|  |  |  |  |  |  | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL |
| 1.0 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | R$ 907,12 |
| 1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2x1,25m | M2 | 2,5 | R$ 301,52 | R$ 362,85 | R$ 907,12 |
| 2.0 |  |  | NOVO CONSULTORIO E TELHADO |  |  |  |  | R$ 19.699,30 |
| 2.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 0,864 | R$ 99,32 | R$ 119,52 | R$ 103,27 |
| 2.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,864 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 381,75 |
| 2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 8,8848 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 71,42 |
| 2.4 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 1,616 | R$ 201,06 | R$ 241,96 | R$ 391,00 |
| 2.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,616 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 714,01 |
| 2.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 3,08 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 34,58 |
| 2.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 12,4634 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 100,19 |
| 2.8 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 4,4 | R$ 3,02 | R$ 3,63 | R$ 15,99 |
| 2.9 | SINAPI | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 4,4 | R$ 28,35 | R$ 34,12 | R$ 150,11 |
| 2.10 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | 4,4 | R$ 5,15 | R$ 6,20 | R$ 27,27 |
| 2.11 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,1 | R$ 373,20 | R$ 449,11 | R$ 494,02 |
| 2.12 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 0,378 | R$ 35,27 | R$ 42,44 | R$ 16,04 |
| 2.13 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 30,8 | R$ 34,22 | R$ 41,18 | R$ 1.268,35 |
| 2.14 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 11 | R$ 33,93 | R$ 40,83 | R$ 449,14 |
| 2.15 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 6,72 | R$ 84,20 | R$ 101,33 | R$ 680,91 |
| 2.16 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 6,72 | R$ 164,08 | R$ 197,45 | R$ 1.326,89 |
| 2.17 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 5,1744 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 58,10 |
| 2.18 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 29,616 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 238,07 |
| 2.19 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,336 | R$ 424,24 | R$ 510,53 | R$ 171,54 |
| 2.20 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D E OBRA. | M2 | 12,45 | R$ 73,68 | R$ 88,67 | R$ 1.103,90 |
| 2.21 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 61,6 | R$ 2,91 | R$ 3,50 | R$ 215,72 |
| 2.22 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 10,97 | R$ 4,21 | R$ 5,07 | R$ 55,58 |
| 2.23 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA,TRAÇO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 72,57 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 1.902,94 |
| 2.24 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 0,9 | R$ 76,38 | R$ 91,92 | R$ 82,72 |
| 2.25 | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | R$ 587,87 | R$ 707,44 | R$ 707,44 |
| 2.26 | SINAPI | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | R$ 37,45 | R$ 45,07 | R$ 45,07 |
| 2.27 | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 28,98 | R$ 34,87 | R$ 34,87 |
| 2.28 | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3,696 | R$ 22,55 | R$ 27,14 | R$ 100,30 |
| 2.29 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA | M2 | 1,5 | R$ 612,98 | R$ 737,66 | R$ 1.106,49 |
| 2.30 | SINAPI | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 1,5 | R$ 83,77 | R$ 100,81 | R$ 151,21 |
| 2.31 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 12,067 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 1.024,92 |
| 2.32 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 0,35 | R$ 309,12 | R$ 372,00 | R$ 130,20 |
| 2.33 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS. | UND | 1 | R$ 215,98 | R$ 259,91 | R$ 259,91 |
| 2.34 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 9 | R$ 12,90 | R$ 15,52 | R$ 139,71 |
| 2.35 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 3 | R$ 6,21 | R$ 7,47 | R$ 22,42 |
| 2.36 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1 | R$ 7,76 | R$ 9,34 | R$ 9,34 |
| 2.37 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 37,34 | R$ 44,93 | R$ 44,93 |
| 2.38 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND | 1 | R$ 93,85 | R$ 112,94 | R$ 112,94 |
| 2.39 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 61,6 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 609,34 |
| 2.40 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 61,6 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 583,40 |
| 2.41 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 10,97 | R$ 14,86 | R$ 17,88 | R$ 196,17 |
| 2.42 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 10,97 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 116,70 |
| 2.43 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 25 | R$ 57,58 | R$ 69,29 | R$ 1.732,29 |
| 2.44 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 25 | R$ 24,00 | R$ 28,88 | R$ 722,04 |
| 2.45 | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 5 | R$ 52,53 | R$ 63,21 | R$ 316,07 |
| 2.46 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 5,4 | R$ 39,99 | R$ 48,12 | R$ 259,87 |
| 2.47 | SINAPI | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 4,1 | R$ 9,38 | R$ 11,29 | R$ 46,28 |
| 2.48 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. | M | 7 | R$ 40,75 | R$ 49,04 | R$ 343,27 |
| 2.49 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 3 | R$ 21,87 | R$ 26,32 | R$ 78,96 |
| 2.50 | SINAPI | 93144 | (COMPRESSOR) PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 1 | R$ 141,60 | R$ 170,40 | R$ 170,40 |
| 2.51 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 3 | R$ 115,36 | R$ 138,82 | R$ 416,47 |
| 2.52 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 1 | R$ 95,81 | R$ 115,30 | R$ 115,30 |
| 2.53 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UND | 1 | R$ 3,19 | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| 2.54 | SINAPI | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 1 | R$ 37,90 | R$ 45,61 | R$ 45,61 |
| 3.0 |  |  | NOVO ALMOXARIFADO |  |  |  |  | R$ 10.111,37 |
| 3.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 0,432 | R$ 99,32 | R$ 119,52 | R$ 51,63 |
| 3.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,432 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 190,88 |
| 3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 4,4424 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 35,71 |
| 3.4 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 0,96 | R$ 201,06 | R$ 241,96 | R$ 232,28 |
| 3.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,96 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 424,17 |
| 3.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 1,848 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 20,75 |
| 3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 7,404 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 59,52 |
| 3.8 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 4 | R$ 3,02 | R$ 3,63 | R$ 14,54 |
| 3.9 | SINAPI | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 4 | R$ 28,35 | R$ 34,12 | R$ 136,47 |
| 3.10 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | 4 | R$ 5,15 | R$ 6,20 | R$ 24,79 |
| 3.11 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,8 | R$ 373,20 | R$ 449,11 | R$ 359,29 |
| 3.12 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 17,1 | R$ 34,22 | R$ 41,18 | R$ 704,18 |
| 3.13 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 5,7 | R$ 33,93 | R$ 40,83 | R$ 232,74 |
| 3.14 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 3,36 | R$ 84,20 | R$ 101,33 | R$ 340,46 |
| 3.15 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 3,36 | R$ 164,08 | R$ 197,45 | R$ 663,45 |
| 3.16 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 2,5872 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 29,05 |
| 3.17 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 14,808 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 119,04 |
| 3.18 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,168 | R$ 424,24 | R$ 510,53 | R$ 85,77 |
| 3.19 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D E OBRA. | M2 | 8 | R$ 73,68 | R$ 88,67 | R$ 709,33 |
| 3.20 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 31,92 | R$ 2,91 | R$ 3,50 | R$ 111,78 |
| 3.21 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 8 | R$ 4,21 | R$ 5,07 | R$ 40,53 |
| 3.22 | SETOP | ED-50761 | REBOCOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 39,92 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 1.046,79 |
| 3.23 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 0,9 | R$ 76,38 | R$ 91,92 | R$ 82,72 |
| 3.24 | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | R$ 587,87 | R$ 707,44 | R$ 707,44 |
| 3.25 | SINAPI | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | R$ 37,45 | R$ 45,07 | R$ 45,07 |
| 3.26 | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 28,98 | R$ 34,87 | R$ 34,87 |
| 3.27 | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3,696 | R$ 22,55 | R$ 27,14 | R$ 100,30 |
| 3.28 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1,5 | R$ 17,24 | R$ 20,75 | R$ 31,12 |
| 3.29 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA | M2 | 1,5 | R$ 612,98 | R$ 737,66 | R$ 1.106,49 |
| 3.30 | SINAPI | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 1,5 | R$ 83,77 | R$ 100,81 | R$ 151,21 |
| 3.31 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 8,8 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 747,44 |
| 3.32 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 34,2 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 338,30 |
| 3.33 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 34,2 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 323,90 |
| 3.34 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 8 | R$ 14,86 | R$ 17,88 | R$ 143,06 |
| 3.35 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 8 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 85,10 |
| 3.36 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 3 | R$ 115,36 | R$ 138,82 | R$ 416,47 |
| 3.37 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 1 | R$ 95,81 | R$ 115,30 | R$ 115,30 |
| 3.38 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UND | 1 | R$ 3,19 | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| 3.39 | SINAPI | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 1 | R$ 37,90 | R$ 45,61 | R$ 45,61 |
| 4.0 |  |  | NOVA SALA DE AGENTES |  |  |  |  | R$ 3.625,78 |
| 4.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1,6 | R$ 14,79 | R$ 17,80 | R$ 28,48 |
| 4.2 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 1,6 | R$ 12,06 | R$ 14,51 | R$ 23,22 |
| 4.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | 3,2 | R$ 0,80 | R$ 0,96 | R$ 3,08 |
| 4.4 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 0,64 | R$ 201,06 | R$ 241,96 | R$ 154,85 |
| 4.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,64 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 282,78 |
| 4.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 1,232 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 13,83 |
| 4.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 4,936 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 39,68 |
| 4.8 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 11,2 | R$ 34,22 | R$ 41,18 | R$ 461,22 |
| 4.9 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 4 | R$ 33,93 | R$ 40,83 | R$ 163,33 |
| 4.10 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 23,9 | R$ 2,91 | R$ 3,50 | R$ 83,70 |
| 4.11 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23,9 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 626,71 |
| 4.12 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 0,9 | R$ 76,38 | R$ 91,92 | R$ 82,72 |
| 4.13 | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | R$ 587,87 | R$ 707,44 | R$ 707,44 |
| 4.14 | SINAPI | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | R$ 37,45 | R$ 45,07 | R$ 45,07 |
| 4.15 | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 28,98 | R$ 34,87 | R$ 34,87 |
| 4.16 | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3,696 | R$ 22,55 | R$ 27,14 | R$ 100,30 |
| 4.17 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 3,52 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 298,97 |
| 4.18 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 23,9 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 236,42 |
| 4.19 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 23,9 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 226,35 |
| 4.20 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. (ACABAMENTO EM TORNO DA PAREDE NOVA) | M2 | 1,2 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 12,77 |
| 5.0 |  |  | SALA DE TRIAGEM |  |  |  |  | R$ 123,47 |
| 5.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 1,176 | R$ 35,27 | R$ 42,44 | R$ 49,91 |
| 5.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | 11,76 | R$ 0,80 | R$ 0,96 | R$ 11,32 |
| 5.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 0,42 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 11,01 |
| 5.4 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 0,462 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 39,24 |
| 5.5 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 0,42 | R$ 14,86 | R$ 17,88 | R$ 7,51 |
| 5.6 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 0,42 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 4,47 |
| 6.0 |  |  | COPA E VARANDA |  |  |  |  | R$ 798,55 |
| 6.1 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. | UND | 1 | R$ 337,70 | R$ 406,39 | R$ 406,39 |
| 6.2 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UND | 2 | R$ 4,06 | R$ 4,89 | R$ 9,77 |
| 6.3 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 9 | R$ 7,25 | R$ 8,72 | R$ 78,52 |
| 6.4 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2,035 | R$ 39,32 | R$ 47,32 | R$ 96,29 |
| 6.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | 20,35 | R$ 0,80 | R$ 0,96 | R$ 19,59 |
| 6.6 | SINAPI | 4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 6 | R$ 0,34 | R$ 0,41 | R$ 2,45 |
| 6.7 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 4,07 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 106,72 |
| 6.8 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 4,07 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 40,26 |
| 6.9 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 4,07 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 38,55 |
| 7.0 |  |  | PINTURA DA UNIDADE ANTIGA E MURO FRONTAL |  |  |  |  | R$ 12.736,22 |
| 7.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 91,7848 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 907,93 |
| 7.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 999,696 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 9.467,88 |
| 7.3 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 10,234 | R$ 14,86 | R$ 17,88 | R$ 183,01 |
| 7.4 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 204,68 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 2.177,40 |
| 8.0 |  |  | SALA DE ESPERA |  |  |  |  | R$ 20.466,80 |
| 8.1 | SINAPI | 100328 | RETIRADA DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 35 | R$ 9,38 | R$ 11,29 | R$ 395,08 |
| 8.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 35 | R$ 4,93 | R$ 5,93 | R$ 207,65 |
| 8.3 | SINAPI | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | UND | 3 | R$ 327,34 | R$ 393,92 | R$ 1.181,76 |
| 8.4 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 60 | R$ 57,58 | R$ 69,29 | R$ 4.157,51 |
| 8.5 | SINAPI | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 60 | R$ 15,36 | R$ 18,48 | R$ 1.109,05 |
| 8.6 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 60 | R$ 24,00 | R$ 28,88 | R$ 1.732,90 |
| 8.7 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 7 | R$ 21,87 | R$ 26,32 | R$ 184,23 |
| 8.8 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 40 | R$ 1,57 | R$ 1,89 | R$ 75,57 |
| 8.9 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UND | 4 | R$ 3,19 | R$ 3,84 | R$ 15,36 |
| 8.10 | SINAPI | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 4 | R$ 37,90 | R$ 45,61 | R$ 182,44 |
| 8.11 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 1,849 | R$ 35,27 | R$ 42,44 | R$ 78,48 |
| 8.12 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | 9,245 | R$ 0,80 | R$ 0,96 | R$ 8,90 |
| 8.13 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 1,296 | R$ 99,32 | R$ 119,52 | R$ 154,90 |
| 8.14 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,296 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 572,63 |
| 8.15 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 13,3272 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 107,13 |
| 8.16 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 10,08 | R$ 84,20 | R$ 101,33 | R$ 1.021,37 |
| 8.17 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 10,08 | R$ 164,08 | R$ 197,45 | R$ 1.990,34 |
| 8.18 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 7,7616 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 87,15 |
| 8.19 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 44,424 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 357,11 |
| 8.20 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,672 | R$ 424,24 | R$ 510,53 | R$ 343,08 |
| 8.21 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1,2 | R$ 250,86 | R$ 301,88 | R$ 362,26 |
| 8.22 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 25 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 247,30 |
| 8.23 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 25 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 236,77 |
| 8.24 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 37,4 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 3.176,61 |
| 8.25 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 9,8 | R$ 34,22 | R$ 41,18 | R$ 403,57 |
| 8.26 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23,52 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 616,74 |
| 8.27 | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 19 | R$ 52,53 | R$ 63,21 | R$ 1.201,08 |
| 8.28 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 5,4 | R$ 39,99 | R$ 48,12 | R$ 259,87 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | R$ 68.468,62 |

Lote 04

| Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  |  | 20,34% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0,42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 26622/2013 do TCU. |  |
| Risco (R) |  |  | De 0,00% até 1,00% | Risco: |  | 1,00% |  |  |
| Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1,00% |  |  |
| Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 2,70% | Administração Central: |  | 2,65% |  |  |
| Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 7,69% | Lucro: |  | 6,44% |  |  |
| Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 7,05% | Tributos: |  | 7,00% |  |  |
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Março de 2019 |  |
| OBRA: | AMPLIAÇÃO UBS MARIA FERNANDES DE SOUZA |  |  | R.T.: 14201900000005146605 |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Santa rita de cassia, n 40, bairro Barbosa, Janauba - MG |  | RODRIGO CIRUS VALIATI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Engº Civil CREA: MG-181326/D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CONVÊNIO: |  |  | BDI | 20,34% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO COM BDI (R$) |  |
|  |  |  |  |  |  | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL |
| 1.0 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | R$ 907,12 |
| 1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25x2m | M2 | 2,5 | R$ 301,52 | R$ 362,85 | R$ 907,12 |
| 2.0 |  |  | TELHADO EMBUTIDO |  |  |  |  | R$ 5.641,30 |
| 2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 74,76 | R$ 2,28 | R$ 2,74 | R$ 205,12 |
| 2.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 74,76 | R$ 30,74 | R$ 36,99 | R$ 2.765,56 |
| 2.3 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | M | 64,4 | R$ 34,46 | R$ 41,47 | R$ 2.670,61 |
| 3.0 |  |  | BANHEIRO DO CONSULTORIO |  |  |  |  | R$ 11.757,97 |
| 3.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 5,2 | R$ 109,65 | R$ 131,95 | R$ 686,15 |
| 3.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1,3 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 574,39 |
|  | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 0,88088 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 9,89 |
|  | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 3,56928 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 28,69 |
| 3.3 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 0,504 | R$ 3,02 | R$ 3,63 | R$ 1,83 |
| 3.4 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 2,52 | R$ 2,21 | R$ 2,66 | R$ 6,70 |
| 3.5 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | 0,504 | R$ 5,15 | R$ 6,20 | R$ 3,12 |
| 3.6 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,168 | R$ 373,20 | R$ 449,11 | R$ 75,45 |
| 3.7 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 14,56 | R$ 34,22 | R$ 41,18 | R$ 599,59 |
| 3.8 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 5,2 | R$ 33,93 | R$ 40,83 | R$ 212,32 |
| 3.9 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 6,72 | R$ 84,20 | R$ 101,33 | R$ 680,91 |
| 3.10 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 6,72 | R$ 164,08 | R$ 197,45 | R$ 1.326,89 |
| 3.11 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 6,0984 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 68,47 |
| 3.12 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 30,75072 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 247,20 |
| 3.13 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,252 | R$ 424,24 | R$ 510,53 | R$ 128,65 |
| 3.14 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D E OBRA. | M2 | 1,68 | R$ 73,68 | R$ 88,67 | R$ 148,96 |
| 3.15 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 29,12 | R$ 2,91 | R$ 3,50 | R$ 101,98 |
| 3.16 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 1,68 | R$ 4,21 | R$ 5,07 | R$ 8,51 |
| 3.17 | SETOP | ED-50761 | REBOCOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 30 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 786,66 |
| 3.18 | SINAPI | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | R$ 543,08 | R$ 653,54 | R$ 653,54 |
| 3.19 | SINAPI | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M2 | 0,36 | R$ 569,54 | R$ 685,38 | R$ 246,74 |
| 3.20 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 1,848 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 156,96 |
| 3.21 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 1 | R$ 95,81 | R$ 115,30 | R$ 115,30 |
| 3.22 | SINAPI | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UND | 1 | R$ 12,94 | R$ 15,57 | R$ 15,57 |
| 3.23 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27. | UND | 1 | R$ 3,19 | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| 3.24 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 29,12 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 288,05 |
| 3.25 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 29,12 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 275,79 |
| 3.26 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 1,68 | R$ 14,86 | R$ 17,88 | R$ 30,04 |
| 3.27 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1,68 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 17,87 |
| 3.28 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 2 | R$ 57,58 | R$ 69,29 | R$ 138,58 |
| 3.29 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 2 | R$ 24,00 | R$ 28,88 | R$ 57,76 |
| 3.30 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA | UND. | 1 | R$ 363,98 | R$ 438,01 | R$ 438,01 |
| 3.31 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND. | 1 | R$ 93,85 | R$ 112,94 | R$ 112,94 |
| 3.32 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | R$ 205,95 | R$ 247,84 | R$ 247,84 |
| 3.33 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 37,34 | R$ 44,93 | R$ 44,93 |
| 3.34 | SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 15 | R$ 154,97 | R$ 186,49 | R$ 2.797,36 |
| 3.35 | SINAPI | 20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 2 | R$ 33,28 | R$ 40,05 | R$ 80,10 |
| 3.36 | SINAPI | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | R$ 9,22 | R$ 11,10 | R$ 11,10 |
| 3.37 | SINAPI | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 2 | R$ 2,99 | R$ 3,60 | R$ 7,20 |
| 3.38 | SINAPI | 1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 3 | R$ 3,98 | R$ 4,79 | R$ 14,37 |
| 3.39 | SINAPI | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | R$ 8,72 | R$ 10,49 | R$ 10,49 |
| 3.40 | SINAPI | 20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 2 | R$ 13,09 | R$ 15,75 | R$ 31,51 |
| 3.41 | SINAPI | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 2 | R$ 17,66 | R$ 21,25 | R$ 42,50 |
| 3.42 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1 | R$ 20,73 | R$ 24,95 | R$ 24,95 |
| 3.43 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1 | R$ 7,79 | R$ 9,37 | R$ 9,37 |
| 3.44 |  |  | MUDANÇA DE POSIÇÃO AR CONDICIONADO / REMOÇÃO DE LOUÇA |  |  |  |  |  |
| 3.45 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 0,15 | R$ 39,32 | R$ 47,32 | R$ 7,10 |
| 3.46 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 0,75 | R$ 2,21 | R$ 2,66 | R$ 1,99 |
| 3.47 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UND | 1 | R$ 141,60 | R$ 170,40 | R$ 170,40 |
| 3.48 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UND | 1 | R$ 7,79 | R$ 9,37 | R$ 9,37 |
| 4.0 |  |  | SALA DE REUNIÃO |  |  |  |  | R$ 28.993,64 |
| 4.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 12,5 | R$ 109,65 | R$ 131,95 | R$ 1.649,41 |
| 4.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 6,25 | R$ 367,16 | R$ 441,84 | R$ 2.761,50 |
|  | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 4,235 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 47,55 |
|  | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 17,16 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 137,94 |
| 4.3 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 5 | R$ 3,02 | R$ 3,63 | R$ 18,17 |
| 4.4 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 25 | R$ 2,21 | R$ 2,66 | R$ 66,49 |
| 4.5 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | 5 | R$ 5,15 | R$ 6,20 | R$ 30,99 |
| 4.6 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 2,5 | R$ 373,20 | R$ 449,11 | R$ 1.122,77 |
| 4.7 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 70 | R$ 34,22 | R$ 41,18 | R$ 2.882,62 |
| 4.8 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 20 | R$ 33,93 | R$ 40,83 | R$ 816,63 |
| 4.9 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 6,72 | R$ 84,20 | R$ 101,33 | R$ 680,91 |
| 4.10 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 6,72 | R$ 164,08 | R$ 197,45 | R$ 1.326,89 |
| 4.11 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 6,0984 | R$ 9,33 | R$ 11,23 | R$ 68,47 |
| 4.12 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMMÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. | KG | 30,75072 | R$ 6,68 | R$ 8,04 | R$ 247,20 |
| 4.13 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,252 | R$ 424,24 | R$ 510,53 | R$ 128,65 |
| 4.14 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D E OBRA. | M2 | 25 | R$ 73,68 | R$ 88,67 | R$ 2.216,66 |
| 4.15 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 112 | R$ 2,91 | R$ 3,50 | R$ 392,21 |
| 4.16 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 25 | R$ 4,21 | R$ 5,07 | R$ 126,66 |
| 4.17 | SETOP | ED-50761 | REBOCOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 112 | R$ 21,79 | R$ 26,22 | R$ 2.936,87 |
| 4.18 | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | R$ 587,87 | R$ 707,44 | R$ 707,44 |
|  | SINAPI | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | R$ 36,90 | R$ 44,41 | R$ 44,41 |
|  | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 28,98 | R$ 34,87 | R$ 34,87 |
|  | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3,696 | R$ 22,40 | R$ 26,96 | R$ 99,63 |
| 4.19 | SINAPI | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M2 | 2 | R$ 569,54 | R$ 685,38 | R$ 1.370,77 |
| 4.20 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 27,5 | R$ 70,58 | R$ 84,94 | R$ 2.335,74 |
| 4.21 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 1 | R$ 95,81 | R$ 115,30 | R$ 115,30 |
| 4.22 | SINAPI | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UND | 1 | R$ 12,94 | R$ 15,57 | R$ 15,57 |
| 4.23 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27. | UND | 1 | R$ 3,19 | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| 4.24 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 1 | R$ 113,87 | R$ 137,03 | R$ 137,03 |
| 4.25 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 112 | R$ 8,22 | R$ 9,89 | R$ 1.107,90 |
| 4.26 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 112 | R$ 7,87 | R$ 9,47 | R$ 1.060,72 |
| 4.27 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 25 | R$ 14,86 | R$ 17,88 | R$ 447,06 |
| 4.28 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 25 | R$ 8,84 | R$ 10,64 | R$ 265,95 |
| 4.29 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 36 | R$ 57,58 | R$ 69,29 | R$ 2.494,50 |
| 4.30 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 36 | R$ 24,00 | R$ 28,88 | R$ 1.039,74 |
| 4.31 | REMOÇÃO PARCIAL DE TOTEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 0,9 | R$ 39,32 | R$ 47,32 | R$ 42,59 |
| 4.33 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 4,5 | R$ 2,21 | R$ 2,66 | R$ 11,97 |
| 5.0 |  |  | REPAROS GERAIS |  |  |  |  | R$ 1.186,49 |
| 5.7 |  |  | PARTE DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 5.8 | SINAPI | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | R$ 132,67 | R$ 159,66 | R$ 798,28 |
| 5.9 | SINAPI | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UND | 20 | R$ 12,94 | R$ 15,57 | R$ 311,44 |
| 5.10 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27. | UND | 20 | R$ 3,19 | R$ 3,84 | R$ 76,78 |
| 6.0 |  |  | BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | R$ 1.369,99 |
| 6.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1,26 | R$ 5,89 | R$ 7,09 | R$ 8,93 |
| 6.2 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UND | 1 | R$ 7,79 | R$ 9,37 | R$ 9,37 |
| 6.3 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | R$ 205,95 | R$ 247,84 | R$ 247,84 |
| 6.4 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 37,34 | R$ 44,93 | R$ 44,93 |
| 6.5 | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | R$ 587,87 | R$ 707,44 | R$ 707,44 |
|  | SINAPI | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | R$ 36,90 | R$ 44,41 | R$ 44,41 |
|  | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | R$ 28,98 | R$ 34,87 | R$ 34,87 |
|  | SINAPI | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 3,696 | R$ 22,40 | R$ 26,96 | R$ 99,63 |
| 6.6 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 1 | R$ 95,81 | R$ 115,30 | R$ 115,30 |
| 6.7 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 1 | R$ 47,58 | R$ 57,26 | R$ 57,26 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | R$ 49.856,52 |

Lote 05

| Composição do BDI |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  |  |  | 20,34% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantia (G) |  |  | De 0,00% até 0,42% | Garantia: |  | 0,42% | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) - 1 1 - T Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 26622/2013 do TCU. |  |
| Risco (R) |  |  | De 0,00% até 1,00% | Risco: |  | 1,00% |  |  |
| Despesas financeiras (DF) |  |  | De 0,00% até 1,20% | Despesas Financeiras: |  | 1,00% |  |  |
| Administração Central (AC) |  |  | De 0,11% até 2,70% | Administração Central: |  | 2,65% |  |  |
| Lucro (L) |  |  | De 3,83% até 7,69% | Lucro: |  | 6,44% |  |  |
| Tributos (T) |  |  | De 5,65% até 7,05% | Tributos: |  | 7,00% |  |  |
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | FEVEREIRO DE 2019 |  |
| OBRA: | CEMITÉRIO VILA NOVA POÇÕES |  |  | R.T.: |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: |  | Vila Nova Poções |  | RENATO ARAÚJO DE FARIA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Engº Civil CREA: DF 17920/D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CONVÊNIO: |  |  | BDI | 20,34% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO COM BDI (R$) |  |
|  |  |  |  |  |  | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL |
| 1.0 |  |  | PISO |  |  |  |  | R$ 1.263,13 |
| 1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 2,00 | R$ 305,93 | R$ 368,16 | R$ 736,31 |
| 1.2 | SINAPI | 68333 | PISO CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,ESPESSURA 7 CM,INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO DE MADEIRA. | M2 | 3,84 | R$ 40,16 | R$ 48,33 | R$ 185,58 |
| 1.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,46 | R$ 375,01 | R$ 451,29 | R$ 209,40 |
| 1.4 | SINAPI | 94779 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L,ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR. | M2 | 3,84 | R$ 28,53 | R$ 34,33 | R$ 131,84 |
| 2.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | R$ 610,24 |
| 2.1 | SINAPI | 93042 | LÂMPADA LED 6W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL BASE (E27) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 21,56 | R$ 25,95 | R$ 51,89 |
| 2.2 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 2,00 | R$ 92,49 | R$ 111,30 | R$ 222,60 |
| 2.3 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC COM DIAM.+20 MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 36,00 | R$ 4,75 | R$ 5,72 | R$ 205,78 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 72,00 | R$ 1,50 | R$ 1,81 | R$ 129,97 |
| 3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 34.541,62 |
| 3.1 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA(BANHEIRO E QUARTO). | M2 | 28,20 | R$ 33,84 | R$ 40,72 | R$ 1.148,39 |
| 3.2 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 4,16 | R$ 106,04 | R$ 127,61 | R$ 530,85 |
| 3.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | 0,77 | R$ 5,03 | R$ 6,05 | R$ 4,65 |
| 3.4 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME SEM PREVISÃO DE FORMA(FOSSA SÉPTICA) | M3 | 2,92 | R$ 193,11 | R$ 232,39 | R$ 678,57 |
| 3.5 | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA(MURO). | M2 | 86,77 | R$ 30,36 | R$ 36,54 | R$ 3.169,99 |
| 3.6 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 11,60 | R$ 33,32 | R$ 40,10 | R$ 465,13 |
| 3.7 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 16,80 | R$ 158,37 | R$ 190,58 | R$ 3.201,79 |
| 3.8 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 2,94 | R$ 8,37 | R$ 10,07 | R$ 29,61 |
| 3.9 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 9,48 | R$ 8,37 | R$ 10,07 | R$ 95,49 |
| 3.10 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,84 | R$ 425,53 | R$ 512,08 | R$ 430,15 |
| 3.11 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 3,84 | R$ 70,91 | R$ 85,33 | R$ 327,68 |
| 3.12 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO.NO TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 66,24 | R$ 3,77 | R$ 4,54 | R$ 300,52 |
| 3.13 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL(MURO). | M2 | 173,54 | R$ 2,84 | R$ 3,42 | R$ 593,10 |
| 3.14 | SINAPI | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 561,09 | R$ 675,22 | R$ 1.350,43 |
| 3.15 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,ESPESSURA 20 MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 239,78 | R$ 23,81 | R$ 28,65 | R$ 6.870,41 |
| 3.16 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA | M2 | 0,13 | R$ 521,14 | R$ 627,14 | R$ 78,39 |
| 3.17 | SINAPI | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM(INCLUSO PORTA) | M2 | 0,13 | R$ 90,06 | R$ 108,38 | R$ 14,09 |
| 3.18 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1,00 | R$ 380,51 | R$ 457,91 | R$ 457,91 |
| 3.19 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS. | UND | 1,00 | R$ 266,99 | R$ 321,30 | R$ 321,30 |
| 3.20 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1,00 | R$ 38,23 | R$ 46,01 | R$ 46,01 |
| 3.21 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3,00 | R$ 29,77 | R$ 35,83 | R$ 107,48 |
| 3.22 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 40,00 | R$ 2,29 | R$ 2,76 | R$ 110,23 |
| 3.23 | SINAPI | 9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 12,00 | R$ 5,49 | R$ 6,61 | R$ 79,28 |
| 3.24 | SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 8,00 | R$ 0,45 | R$ 0,54 | R$ 4,33 |
| 3.25 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND. | 1,00 | R$ 91,93 | R$ 110,63 | R$ 110,63 |
| 3.26 | SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10,00 | R$ 8,17 | R$ 9,83 | R$ 98,32 |
| 3.27 | SINAPI | 20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 4,00 | R$ 32,76 | R$ 39,42 | R$ 157,69 |
| 3.28 | SINAPI | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10,00 | R$ 2,94 | R$ 3,54 | R$ 35,38 |
| 3.30 | SINAPI | 20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 4,00 | R$ 12,88 | R$ 15,50 | R$ 62,00 |
| 3.31 | SINAPI | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 4,00 | R$ 17,38 | R$ 20,92 | R$ 83,66 |
| 3.32 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1,00 | R$ 20,22 | R$ 24,33 | R$ 24,33 |
| 3.33 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1,00 | R$ 7,61 | R$ 9,16 | R$ 9,16 |
| 3.34 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 3,84 | R$ 70,91 | R$ 85,33 | R$ 327,68 |
| 3.35 | SINAPI | 11886 | FOSSA SÉPTICA CILINDRICA TIPO IMHOFF COM TAMPA PARA 30 CONTRIBUINTES | UND | 1,00 | R$ 1.467,74 | R$ 1.766,28 | R$ 1.766,28 |
| 3.36 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. | M2 | 66,24 | R$ 7,47 | R$ 8,99 | R$ 595,46 |
| 3.37 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M2 | 1.158,08 | R$ 7,30 | R$ 8,78 | R$ 10.173,49 |
| 3.38 | SINAPI | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 2 DEMÃOS | M2 | 7,50 | R$ 29,93 | R$ 36,02 | R$ 270,13 |
| 3.39 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 3,84 | R$ 53,67 | R$ 64,59 | R$ 248,01 |
| 3.40 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL,TIPO COLONIAL,COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 3,84 | R$ 35,41 | R$ 42,61 | R$ 163,63 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | R$ 36.414,99 |

Anexo III – Cronograma Físico Financeiro

Lote 01

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA UBS OSCAR PORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | out/19 |  | ART: |  |  |  |  |  |
| ITENS | ETAPAS | VALOR | FISICO / FINANCEIRO | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | TOTAL |
| 1.0 | PLACA DE OBRA | R$ 725,70 | FISICO % | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 725,70 |  |  |  | R$ 725,70 |
| 2.0 | REFORMA UBS | R$ 15.886,76 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 3.971,69 | R$ 3.971,69 | R$ 3.971,69 | R$ 3.971,69 | R$ 15.886,76 |
| TOTAL |  | R$ 16.612,46 | FISICO % | 28% | 52% | 76% | 100% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 4.697,39 | R$ 3.971,69 | R$ 3.971,69 | R$ 3.971,69 | R$ 16.612,46 |

Lote 02

| CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO -UBS ALMERINDO ALVES DE BRITO |  |  |  |  |  |  | CONVÊNIO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VALOR: |  | R$ 19.433,54 | Novembro de 2019 |  |  |  |
| ITENS | ETAPAS | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 725,70 | Físico % | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Financeiro | R$ 725,70 |  |  |  |  |  | R$ 725,70 |
| 2.0 | DEMOLIÇÃO | R$ 929,52 | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Financeiro | R$ 464,76 | R$ 464,76 |  |  |  |  | R$ 929,52 |
| 3.0 | MURO DE DIVISÃO | R$ 17.778,32 | Físico % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | Financeiro |  |  | 4.444,58 | 4.444,58 | 4.444,58 | 4.444,58 | R$ 17.778,32 |
| TOTAL |  | R$ 19.433,54 | Físico % | 6,13% | 2,39% | 22,87% | 22,87% | 22,87% | 22,87% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | R$ 1.190,46 | R$ 464,76 | R$ 4.444,58 | R$ 4.444,58 | R$ 4.444,58 | R$ 4.444,58 | R$ 19.433,54 |

Lote 03

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA UBS WALDIR SILVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | nov/19 |  | ART: 14201900000005662987 |  |  |  |  |  |
| ITENS | ETAPAS | VALOR | FISICO / FINANCEIRO | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | TOTAL |
| 1.0 | PLACA DE OBRA | R$ 907,12 | FISICO % | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 907,12 |  |  |  | R$ 907,12 |
| 2.0 | NOVO CONSULTORIO E TELHADO | R$ 19.699,30 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 4.924,83 | R$ 4.924,83 | R$ 4.924,83 | R$ 4.924,83 | R$ 19.699,30 |
| 3.0 | NOVO ALMOXARIFADO | R$ 10.111,37 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 2.527,84 | R$ 2.527,84 | R$ 2.527,84 | R$ 2.527,84 | R$ 10.111,37 |
| 4.0 | NOVA SALA DE AGENTES | R$ 3.625,78 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 906,45 | R$ 906,45 | R$ 906,45 | R$ 906,45 | R$ 3.625,78 |
| 5.0 | SALA DE TRIAGEM | R$ 123,47 | FISICO % | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 123,47 |  |  |  | R$ 123,47 |
| 6.0 | COPA E VARANDA | R$ 798,55 | FISICO % |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO |  | R$ 798,55 |  |  | R$ 798,55 |
| 7.0 | PINTURA DA UNIDADE ANTIGA E MURO FRONTAL | R$ 12.736,22 | FISICO % |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | R$ 12.736,22 | R$ 12.736,22 |
| 8.0 | SALA DE ESPERA | R$ 20.466,80 | FISICO % |  |  | 50% | 50% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  | R$ 10.233,40 | R$ 10.233,40 | R$ 20.466,80 |
| TOTAL |  | R$ 68.468,62 | FISICO % | 14% | 27% | 54% | 100% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 9.389,71 | R$ 9.157,66 | R$ 18.592,52 | R$ 31.328,73 | R$ 68.468,62 |

Lote 04

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO UBS MARIA FERNANDES DE SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | mar/19 |  | ART: 14201900000005146605 |  |  |  |  |  |
| ITENS | ETAPAS | VALOR | FISICO / FINANCEIRO | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | TOTAL |
| 1.0 | PLACA DE OBRA | R$ 907,12 | FISICO % | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 907,12 |  |  |  | R$ 907,12 |
| 2.0 | TELHADO EMBUTIDO | R$ 5.641,30 | FISICO % | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 5.641,30 |  |  |  | R$ 5.641,30 |
| 3.0 | BANHEIRO DO CONSULTORIO | R$ 11.757,97 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 2.939,49 | R$ 2.939,49 | R$ 2.939,49 | R$ 2.939,49 | R$ 11.757,97 |
| 4.0 | SALA DE REUNIÃO | R$ 28.993,64 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 7.248,41 | R$ 7.248,41 | R$ 7.248,41 | R$ 7.248,41 | R$ 28.993,64 |
| 5.0 | REPAROS GERAIS | R$ 1.186,49 | FISICO % |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | R$ 1.186,49 | R$ 1.186,49 |
| 6.0 | BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE | R$ 1.369,99 | FISICO % |  |  | 50% | 50% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  | R$ 684,99 | R$ 684,99 | R$ 1.369,99 |
| TOTAL |  | R$ 49.856,52 | FISICO % | 34% | 54% | 76% | 100% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 16.736,32 | R$ 10.187,90 | R$ 10.872,90 | R$ 12.059,39 | R$ 48.264,52 |

Lote 05

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA CEMITÉRIO VILA NOVA DOS POÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | out/19 |  | ART: |  |  |  |  |  |
| ITENS | ETAPAS | VALOR | FISICO / FINANCEIRO | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | TOTAL |
| 1.0 | PISO | R$ 1.263,13 | FISICO % | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 1.263,13 |  |  |  | R$ 1.263,13 |
| 2.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R$ 610,24 | FISICO % |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | R$ 610,24 | R$ 610,24 |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA | R$ 34.541,62 | FISICO % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 8.635,40 | R$ 8.635,40 | R$ 8.635,40 | R$ 8.635,40 | R$ 34.541,62 |
| 4.0 | SUB TOTAL | R$ 36.414,99 | FISICO % | 27% | 24% | 24% | 25% | 100% |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 9.898,53 | R$ 8.635,40 | R$ 8.635,40 | R$ 9.245,65 | R$ 36.414,99 |
| TOTAL |  | R$ 36.414,99 | FISICO % | 27% | 51% | 75% | 100% |  |
|  |  |  | FINANCEIRO | R$ 9.898,53 | R$ 18.533,94 | R$ 27.169,34 | R$ 36.414,99 |  |

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ......................................, não possui sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) na condição de cônjuge, companheiro(a) ou parente até 3º grau de Membros do Poder Público Muncipal de Janaúba.

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

__________________________________

Assinatura do representante legal

Nome .............................

RG nº .......................

##### ANEXO V - CARTA CREDENCIAL

A empresa ...........................,  localizada na ...................., inscrita no C.N.P.J. sob nº ............................. por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente CREDENCIAR o(a) Senhor(a) ................... (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG nº............., como seu representante, para todos os atos referentes à TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2019 que tem por objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada para execução de obra de escadaria na rua Antonio Bento de Freitas no Município de Janaúba/MG, com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de recurso.

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina,

com firma reconhecida)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS

OU ENTIDADES PÚBLICAS

Eu .................................... (nome completo), representante legal da empresa ....................................................... (nome da pessoa jurídica), interessado em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2019, do município de janaúba, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo à participação em licitações promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98 e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999.

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa .............................................................. (nome da pessoa jurídica), interessado em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2019, do município de Janaúba, DECLARO, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a .......... (nome da pessoa jurídica) ............... encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS

À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa .......................................... (nome da pessoa jurídica), interessado em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2019, do município de Janaúba, DECLARO, sob as penas da lei, que a ....................................................... (nome da pessoa jurídica) cumpre a todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários.

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica)..........., CNPJ nº  ...................................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2019, realizado pelo Muncípio de Janaúba.

Representante: ........................

RG nº: ..................

Janaúba/MG, ..... de ........................ de 2019.

_________________________________

Assinatura do representante legal

OBS: 		Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo X - ATESTADO DE VISTORIA

(FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE JANAÚBA

POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA)

TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2019

PROCESSO Nº 0000137/2019

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, através de seu representante, VISTORIOU o local onde serão executadas as obras e serviços, objeto desta TOMADA DE PREÇOS Nº 0000012/2019, bem como tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE Empresa: ............................................................................................................................................. CNPJ: ............................................ Nome do representante: .................................................................................................... RG: ........................................... Assinatura: ........................................................

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA Data da vistoria: ....... / ........ / 2019 - Nome do servidor: ....................................................... Nº da Matrícula : ................................... - Assinatura: .............................................

Anexo xi - Proposta comercial

1 -	IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS

Nome da empresa: ............................................................................................................

Endereço: ..........................................................................................................................

CNPJ: ...........................................    Insc. Est.: …….………...........................................

Nome do responsável que assina a proposta: ..................................................................

RG nº..............................................  CPF nº ...................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................

Telefone para contato: ......................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................

Nome do responsável com poderes para firmar contrato com o Muncípio de Janaúba – (representante legal ou procurador):

Nome: ....................................................................................................

Representante / Procurador: .................................................................

RG nº..............................................  CPF nº ...................................................................

Cargo: ...............................................................................................................................

Telefone para contato: ......................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................

2 -	REFERÊNCIA

Esta proposta refere-se ao Processo nº 000099/2019, Tomada de Preços nº 000012/2019.

3 -	DECLARAÇÕES

3.1 - Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre contratos no âmbito do Poder Público, inclusive o, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos.

3.2 -	Declaramos ter analisado toda a documentação constante da Tomada de Preços supramencionada e de seus anexos, tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações e estarmos familiarizados com o local e horários onde serão realizadas as obras e serviços, e propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços, sob as condições gerais de execução e fornecimento que apresentamos.

3.3 - Concordamos que o material técnico que baseou a presente licitação está correto, não havendo questionamentos posteriores a serem efetuados.

3.4. Declaramos ter ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL, impede(m) a contratação com o poder público.

4 -	PRAZO DE EXECUÇÃO

As obras e serviços, na sua totalidade, serão executados no prazo total de .... (.........) dias corridos (no máximo de ..... dias), na conformidade do Cronograma Físico – Financeiro, parte integrante desta proposta.

5 -	PREÇO

| Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Contratação de empresa para execução de reforma da Unidade Básica de Saúde Oscar Maurício Porto: | Unidade | 1,00 | 0,00 |
| 0002 | Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Almerindo Alves Brito: | Unidade | 1,00 | 0,00 |
| 0003 | Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Waldir Silveira: | Unidade | 1,00 | 0,00 |
| 0004 | Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da Unidade de Saúde Maria Fernandes | Unidade | 1,00 | 0,00 |
| 0005 | Contratação de empresa para execução de reforma do cemitério de Vila Nova dos Poções: | Unidade | 1,00 | 0,00 |

O valor total proposto de R$ ...................... (..................................) está expresso em moeda corrente nacional, o “Real”, é da época da elaboração da proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, conforme Planilha Orçamentária, parte integrante desta proposta.

O preço indicado é resultante da aplicação dos preços ofertados, conforme Planilha Orçamentária, considerando o BDI de ........... % (.......), que faz parte integrante desta Proposta Comercial.

6 -	DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S.A.

Agência nº: ........      Conta Corrente nº: .................... Tipo: (  ) 04 – Pessoa Jurídica

Tipo: (  ) 01 – Pessoa Física

Caso a proponente não tenha conta no Banco do Brasil, declarar:

“Em se consagrando vencedora do certame, esta empresa se compromete em abrir conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S.A., logo após a publicação da homologação e antes da assinatura do contrato, informando imediatamente os dados ao Município de Janaúba”.

7 -	VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de ......... (..........) dias (mínimo 60), a partir da data de sua apresentação.

8 -	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO

Anexar

9 -	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Anexar

10-     COMPISIÇÃO DETALHADA DE BDI

Anexar

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

____________________________________________

(carimbo da empresa, com nome e assinatura do responsável,

conforme identificado)

Anexo XII – DECLARAÇÃO DE ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ........................., DECLARA para fins de licitação que teve acesso a toda documentação técnica deste Edital e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Janaúba, ...... de ..................... de 2019.

____________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS: 	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

Anexo XIII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/08 AO MINICÍPIO DE JANAÚBA ESTADO DE MINAS GERAIS.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 53.047, de 02 de Junho 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: Eu................ , R.G. .....................legalmente nomeado representante da empresa ............... , CNPJ ..........., para o fim de qualificação técnica na TOMADA DE PREÇOS nº 0012/2019 – Processo nº 137/2019, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto desta Tomada de Preços, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira nativa listados no artigo 1º do Decreto Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de Minas Gerais, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendimento das presentes exigências na fase de execução do contrato poderá acarretar a sua rescisão, bem como a aplicação de sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Janaúba,....de......................de 2019

____________________________________________________

(Nome, cargo do representante legal da licitante)

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da proponente.

Anexo XIV -	MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO Nº ..../ 2019

CONTRATO  Nº ..... / 2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICÍPIO DE JANAÚBAE A EMPRESA....................... PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ________________________________________________________________________________________________

Aos ... dias do mês de ........ de 2019, no edifício-sede do sede da prefeitura Municipal de Janaúba, situado na prç Dr. Rockert, nº 92, Centro, Janaúbva/MG, compareceram as partes, de um lado a Prefeitura Municipal, C.N.P.J. nº 18.017.392/0001-67, com sede nesta cidade na prç Dr. Rockert, nº 92, Centro, neste ato representado pelo ............................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a .................................., C.N.P.J. nº .............., estabelecida a ................................, neste ato representada pelo ...................... (nome cargo), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo, na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Estadual nº 6.544/89, ficando avençado o que segue:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 -	Constitui objeto contratação de empresa especializada para execução reforma de reforma da _____________

Município de Janaúba/MG, conforme especificações discriminadas no Projeto básico e executivo, consoante proposta apresentada, encartada às fls..... dos autos do Processo nº ..../11 – DG/MP, que a esta fica vinculada, obrigando-se a CONTRATADA a executar os serviços ali descritos.

1.2 -	A CONTRATADA transmite ao CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos de autor relativos ao objeto deste contrato.

1.2.1 -	 A transferência dos direitos de autor não exclui a responsabilidade técnica do autor do projeto.

##### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

2.1 -	O prazo para execução dos serviços é de ... (........) dias corridos, a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Serviços, a ser expedida pelo setro de Engenharia, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da Administração e nos termos da lei, e seu recebimento obedecerá os critérios estabelecidos no projeto Básico, parte integrante deste contrato.

##### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E RECURSOS CONSIGNADOS

3.1 -	Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ .............................. (............................................), onerando as despesas do elemento 339039.81– Reformas de Bens Imóveis.

##### CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 -	Para garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONTRATADA recolherá/depositará no prazo de 15 dias a quantia de R$ ........(.........), equivalente à 5% (cinco por cento) do valor ofertado, conforme documento anexado ao processo.

4.2 -	A garantia em Títulos da Dívida Pública ou Fiança Bancária não renderá juros ou correção monetária, ressalvados os direitos inerentes aos próprios Títulos depositados.

4.3 -	No caso de acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA obriga-se a depositar junto ao CONTRATANTE, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

4.4 -	A garantia depositada nas modalidades de seguro garantia, títulos da dívida pública ou fiança bancária, deverá ter o prazo de vencimento estendido até a data prevista para o recebimento definitivo das obras.

4.4.1 -	 Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de Ordem, nos termos do Código Civil vigente.

4.5 -	O CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA e, não sendo essa suficiente, responderá pela diferença.

4.6 -	A garantia depositada será devolvida após a assinatura do Termo de Encerramento de Contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE CONTRATAÇÃO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 -	O regime é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme preços constantes da Planilha Orçamentária de Preenchimento apresentada pela CONTRATADA em sua proposta comercial, parte integrante deste contrato.

5.1.1 -	 Eventuais serviços que se enquadrem nos limites dispostos no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, só poderão ser executados mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, sendo remunerados conforme segue:

5.1.2 - Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária Detalhada, serão usados os preços e critérios de medição e remuneração constates nos termos da lei, que refletem os preços praticados no mercado, acrescidos do percentual do BDI calculado pelo CONTRATANTE. Deste resultado, será deduzido o percentual de redução médio proposto pela CONTRATADA, obtido entre o valor total proposto por ela e o valor total do Orçamento apresentado pelo CONTRATANTE. Os preços resultantes passarão a fazer parte integrante da Planilha Orçamentária, em sua proposta comercial.

5.1.3 -	 Na hipótese de ocorrência de serviços, cujos valores não constem do Boletim de Custos, a composição dos preços entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA respeitará os praticados no mercado, após realização de pesquisa mercadológica. Tais preços passarão a fazer parte integrante da Planilha Orçamentária apresentada, pela CONTRATADA, em sua proposta comercial.

5.1.4 -	 Na ocorrência do disposto nos subitens 5.1.2. e/ou 5.1.3. será utilizado o BDI proposto pela contratda, (salvo se o adotado pela CONTRATADA, e apresentado junto com a proposta comercial, for menor).

5.2 - O pagamento será efetuado por medições, por preço global dos serviços executados, conforme aferido pela fiscalização e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial.

5.2.1 - Para efeito de pagamento, as medições dos serviços realizar-se-ão da seguinte forma:

a) a primeira, a contar da data de assinatura da Ordem de Início de Serviço, até o último dia do respectivo mês;

b) as subsequentes serão realizadas ao final de cada mês a contar do término da medição anterior e, dessa forma, até o término da execução dos serviços;

c) as Medições, acompanhadas das Memórias de Cálculo, Fotografias e Planilhas, deverão ser encaminhadas aos agentes fiscalizadores do CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao término da cada período (alínea “a” e “b” supra), para aprovação do aceite.

5.3 -	O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pelo CONTRATANTE, por meio dos agentes fiscalizadores do contrato, tendo como base o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, parte integrante deste contrato, e em conformidade com a Medição aprovada, desde que acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com seu respectivo protocolo de envio, através do canal da Conectividade Social, e da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável da empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos das Instruções Normativas do INSS. Anda CDT relativas ao tributos Federais, Estaduais e Municípais da sede da lictante, comprovando a regularidade fiscal da mesm. Nunhum pagamento será efetuado na pendencia ou irregularidade de qualquer dos documentos. O pagamento se processará mediante crédito em conta corrente no Banco do Brasil, nos termos da legislação vigente.

5.3.1 -	 No caso do ISSQN, este deverá ser:

a) destacado na nota fiscal / fatura, com indicação do valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta a referida tributação;

5.3.1.1 -	Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do tomador, é dever da CONTRATADA apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, cabendo à CONTRATADA arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos deste item.

5.3.2 -	 Para a liberação do pagamento, a Contratada de sua única e inteira responsabilidade, além dos documentos citados acima, deverá apresentar:

a) cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS;

b) apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao objeto desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento está condicionado o primeiro pagamento.

5.4 -	O CONTRATANTE, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), ao Centro de Finanças e Contabilidade.

5.4.1 -	 Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de tributos a serem retidos, será devolvida, à CONTRATADA, para as devidas correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 5.3 será contado a partir da data de sua reapresentação sem incorreções.

5.4.2 -	 Salvo expressa disposição em contrário, o CONTRATANTE procederá à retenção de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de antecipação da contribuição previdenciária da CONTRATADA, e recolherá a importância retida, em nome da CONTRATADA, nos termos e prazos legalmente previstos (atualmente, à alíquota de 11%, cf. Lei Federal nº 8.212/91 e Decreto Federal nº 3.048/99).

5.4.2.1 -	Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no documento de cobrança.

5.4.2.2 -	A CONTRATADA deverá destacar, separadamente, no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a importância referente a materiais e a mão-de-obra, de acordo com a Planilha Orçamentária apresentada e sua proposta comercial, bem como o valor a ser retido pelo CONTRATANTE, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, nos termos do subitem acima.

5.5 -	As comprovações relativas ao INSS e FGTS deverão ser apresentadas através de guias que corresponderão ao período de execução do serviço e à mão-de-obra alocada para esse fim. Deverá ser encaminhada, também, a relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, tendo como inscrição o CNPJ do CONTRATANTE, juntamente com o protocolo de envio de arquivos – conectividade social.

5.6 -	Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se que todos os documentos exigidos com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente foram encaminhados pela CONTRATADA, antes de encaminhá-los ao Centro de Finanças e Contabilidade para processamento.

5.7 -	A não apresentação dessas comprovações (cláusulas 5.3 e 5.4) assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes, até que se dê a regularização.

5.8 -	Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida, incidirá correção monetária, nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relaçã ao atraso verificado.

5.9 -	Constitui condição para a realização dos pagamentos, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de Minas Gerais – CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

### CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 -	O prazo de vigência deste contrato será o estipulado no conograma físico financeiro por mais dois meses, se iniciando em __/__/__ até__/__/__, contados da data de sua assinatura, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da Administração, nos termos da lei.

6.1.1 - Estão inclusos no período de vigência contratual, constante do subitem 6.1, os prazos de execução e recebimento definitivo dos serviços, margem de dias para cobertura de possíveis ocorrências e emissão do Termo de Aceite Definitivo.

6.2 – As eventuais prorrogações do contrato deverão ser acompanhadas de novo conograma físico financeiro,

##### CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 - Este contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

7.2 - A inexecução, total ou parcial, do ajustado poderá ensejar a rescisão contratual pelo CONTRATANTE, na forma e consequências previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que aludem os artigos 86 a 88 do citado diploma legal.

7.3 - A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença.

##### CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1 -	Os preços serão irreajustáveis. De acordo com a Lei federal nº 9.069, de 29/06/95, somente serão reajustados os contratos com prazo superior a 12 (doze) meses.

8.2 -	Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei de Licitações, de modo que o contrato venha a atingir vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da Contratada, hipótese em que não haverá reajuste.

8.2 -	Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da  assinatura do contrato, e o menor índice oficial apurado.

##### CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador ou substituto legal, devidamente designado Pelo Prefeito Municipal, ao qual caberá o acompanhamento dos serviços a serem executados, comunicando à CONTRATADA os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização no prazo pactuado.

9.2 -	O Agente Fiscalizador comunicará à Administração do CONTRATANTE as irregularidades detectadas, de acordo com o grau de repercussão no contrato, bem como informará os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções, suspensão das atividades de fiscalização.

##### CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

10.1 -	O CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA o apoio necessário para o fiel cumprimento do presente contrato, permitindo o livre acesso de seus funcionários aos gabinetes, respeitando-se os direcionamentos e determinações da Prefeitura Municipal de Janaúba, para realização dos serviços.

10.2 -	Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste contrato.

10.3 -	Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 -	A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente credenciado, para desempenhar a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE A qualquer eventual substituição do gestor contratual a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos.

11.1.1 -	Disponibilizar todas e quaisquer informações acerca do objeto, necessárias aos funcionários do CONTRATANTE, designados para o acompanhamento dos serviços, que têm por função verificar sua qualidade e comprovar eventuais irregularidades.

11.2 -	A CONTRATADA será, legal e financeiramente, responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.

11.2.1 -	É obrigação da CONTRATADA proceder a todos os registros da obra junto ao município e a demais Órgãos que a Lei determinar. O não cumprimento desta obrigação assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar os pagamentos devidos à CONTRATADA, até que sejam tomadas as providências necessárias ao regular registro e cadastro da obra, nos Órgãos correspondentes.

11.3 -	A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização pelo CONTRATANTE ou terceiro a quem indicar.

11.3.1 - A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos eventuais causados por seus empregados ou prepostos durante a vigência do Contrato e, principalmente, no local da execução dos serviços, logradouros e imóveis circunvizinhos, implicando, no que couber, na reposição de objetos, materiais e equipamentos extraviados, danificados, ou em ressarcimento equivalente aos prejuízos que der causa.

11.3.2 -	A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, ou aos próprios empregados da CONTRATADA, havidos na execução desta avença, será exclusiva da CONTRATADA, nos termos da legislação em vigor.

11.3.3 -	Na hipótese do item 11.3., o CONTRATANTE poderá reter pagamento à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.

11.4 -	Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes de erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA e apontados pelo CONTRATANTE.

11.5 -	Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato, são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios.

11.6 -	Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

11.6.1 -	Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão;

11.6.2 -	Infiltração de qualquer espécie ou natureza;

11.6.3 -	Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste Contrato;

11.6.4 -	Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.

11.7 -	Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início a reparação ou à reconstrução das partes atingidas.

11.8 -	A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venha a ocorrer.

11.9 -	À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração.

11.10 - A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo.

11.11 - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, a teor do disposto no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.

11.11.1 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social ou Estatuto e enviar os documentos pertinentes a essas mudanças.

11.12 - A CONTRATADA obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com o disposto no Decreto nº 48.138, de 7/10/2003, que trata do uso racional de água.

11.13 - A CONTRATADA obriga-se a apresentar toda a documentação necessária, quando do integral cumprimento do ajuste, para a formalização do termo de encerramento contratual.

11.14 - A CONTRATADA obriga-se a atender à(s) solicitação(ões) do CONTRATANTE, para os fins da garantia dos serviços prevista neste contrato e no art. 618 do Código Civil, em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicação por escrito, via fax.

11.15 - A CONTRATADA obriga-se a atender toda e qualquer norma Federal, Estadual e Municipal, especialmente no que concerne à ocupação do logradouro público e segurança do trabalho.

11.16 - Todas as obrigações acima indicadas aplicam-se sem prejuízo do disposto no Caderno de Encargos, que faz parte integrante do respectivo Edital.

11.17 - Caberá também, por parte da CONTRATADA, a apresentação do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, aprovações e ligações definitivas de energia elétrica, telefone e outras que se fizerem necessárias, junto aos Órgãos competentes.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 -	O objeto desta Tomada de Preços será recebido:

a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pela Comissão nomeada pelo Contratante, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Contratada.

a.2) Os serviços que, a critério do agente fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, o CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelos membros da comissão designada pelo Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 12.2 abaixo, até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.

12.2 - O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da CONTRATADA, dos desenhos “AS BUILT”, definitivamente aprovados pelo Muncípio de Janaúba, desde que o(s) agente(s) fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

12.3 - O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

12.4 - 	Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, pelo Agente Fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

a)	se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção;

b)	na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a CONTRATANTE;

c)	se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;

d)	na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;

##### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, o presente Contrato é celebrado após procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços, sob nº ..../2019, com a pertinente homologação e adjudicação por despacho do Senhor Prefeito Municipal no Processo nº ....../2019.

##### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

14.1 -	O encargo mensal inclui os tributos vigentes da data de assinatura do presente, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na execução do objeto deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma.

14.2 -	Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, a mesma assumirá total responsabilidade pelo objeto do pedido e/ou condenação final, bem como por eventuais autos de infração lavrados pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia Regional do Trabalho ou levantamentos fiscais previdenciários efetuados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 -	Aplica-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

15.2 - 	Quando aplicada a multa, esta será descontada dos pagamentos eventualmente devidos..

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -	 DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO

16.1 - A presente contratação encontra-se vinculada à Tomada de Preços nº 00---/2019, Processo nº ______ e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se aqui estivesse transcrita.

16.2 - Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

17.1 -	 A contratada, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do que dispõe o §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

18.1 -	A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, pelo que se configura a inexecução contratual e subsequente rescisão, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas em lei, conforme artigos 77, 78 e 79 da lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

18.2 -	Nos termos do que estabelece o art. 72 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, admitir-se-á a subcontratação de serviços, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 60% (sessenta por cento).

18.2.1 - A CONTRATADA submeterá à apreciação do CONTRATANTE a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado.

18.2.2 -	Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de licitações.

18.3 -	O não atendimento do item anterior, implicará, por parte do CONTRATANTE, a não medição dos serviços realizados até a regularização da exigência formulada.

18.4 -	Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste Contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, na forma do item 18.2, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

18.5 -	As faturas e títulos de crédito, emitidos por eventuais subcontratadas, deverão sê-lo sempre em nome da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS COMUNICAÇÕES

19.1 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, por meio de correspondências ou documento de transmissão, mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas.

##### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba como único competente para dirimir qualquer litígio oriundo do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2 - E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.

| CONTRATADA |  | Carlos Isaildon Mendes Prefeito Municipal Contratante |
| --- | --- | --- |