## Itens
MUNICIPIO DE JANAUBA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0022/0008
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico
| Data Abertura: | 14/02/2022 09:00:00
| Objeto: | Aquisição de Materiais Elétricos e Equipamentos de segurança para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no Município de Janaúba.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado
214235 | 0001 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA Circular 210X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18277 |  | 0 | 43.4867
214236 | 0002 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 220 X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18278 |  | 0 | 43.7833
214237 | 0003 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 230X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18279 |  | 0 | 47.04
214238 | 0004 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 240X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18280 |  | 0 | 53.0367
214239 | 0005 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 250X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18281 |  | 0 | 52.1133
214240 | 0006 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 260X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18282 |  | 0 | 51.1167
214241 | 0007 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 270X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18283 |  | 0 | 53.3333
214242 | 0008 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA poste Circular 280X6,3: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18284 |  | 0 | 57.21
214261 | 0009 | Alicate Amperímetro 600V 400A AC CAT III TRUE RMS 325 FLUKE: | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 18285 |  | 0 | 1200.7733
214252 | 0010 | Alicate prensa cabo 18": | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18286 |  | 0 | 755.24
209684 | 0011 | Alicate universal 8" com cabo isolado | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 18287 |  | 0 | 86.5633
214231 | 0012 | ARRUELA QUAD. 5/8-3X38X18MM PAS | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18288 |  | 0 | 3.7833
214224 | 0013 | BASE RELE FOTOCELULAR | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 18289 |  | 0 | 19.365
214259 | 0014 | Bolsa em Lona Vonder BL 006 eletricistas: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18290 |  | 0 | 162.6267
214243 | 0015 | BRAÇO CISNE CURVO P/ ILUMINAÇAO PUBLICA EM AÇO GALVANIZADO À FOGO DIAM: 33,5 - COMP: 1500MM - PROJEÇÃO: 1300 ¦ ALTURA: 900 ¦ ESPESSURA TUBO 3mm: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 18291 |  | 0 | 185.6275
214245 | 0016 | BRAÇO CISNE CURVO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA EM AÇO GALVANIZADO À FOGO DIAM: 48,3 - COMP: 3800MM - PROJEÇÃO: 3000 ¦ ALTURA: 2400 ¦ ESPESSURA TUBO 3mm | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 18292 |  | 0 | 593.1
214244 | 0017 | BRAÇO CISNE CURVO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA EM AÇO GALVANIZADO À FOGO DIAM: 60,3 - COMP: 3800MM - PROJEÇÃO: 3000 ¦ ALTURA: 2400 ¦ ESPESSURA TUBO 3mm: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 18293 |  | 0 | 868.51
214220 | 0018 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM Isolação Dupla PC com 100m: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 18294 |  | 0 | 330.7867
214219 | 0019 | Cabo PP 2x2,5² PC 100m: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 18295 |  | 0 | 416.3
214253 | 0020 | Caixa para Ferramentas Sanfonada 5 Gavetas: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18296 |  | 0 | 186.9133
214258 | 0021 | Capuz Balaclava Contra Arco Elétrico Risco Ii E Antichamas: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 18297 |  | 0 | 386.7333
214251 | 0022 | Chave Catraca Isolada 1000v + Soquetes 10 ao 19: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18298 |  | 0 | 745.39
214250 | 0023 | Cinturão Paraquedista Abd Eletricista Engate Automático + Com Talabarte De Posicionamento: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18299 |  | 0 | 471.5533
214247 | 0024 | CONECTOR AMPACTI.CUNHA capa de proteção: | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 18300 |  | 0 | 23.4133
214246 | 0025 | CONECTOR AMPACTI.CUNHA Verde: | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 18301 |  | 0 | 19.5167
214226 | 0026 | CONECTOR PERFURAÇÃO 150-1,5: | Unidade | 3000 | 0 | 0 |  | 18302 |  | 0 | 33.91
214227 | 0027 | CONECTOR PERFURAÇÃO 150-35 | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18303 |  | 0 | 31.31
214248 | 0028 | Conector Wago Compacto Emenda 2 Fios Modelo 221-412: | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 18304 |  | 0 | 34.3633
214249 | 0029 | Conector Wago Compacto Emenda 2 Fios Modelo 221-612: | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 18305 |  | 0 | 27.93
214222 | 0030 | FITA AUTO FUSAO 10 METROS | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 18306 |  | 0 | 32.8775
214221 | 0031 | FITA ISOLANTE 20MX18MM 3M IMPERIAL: | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 18307 |  | 0 | 11.845
214255 | 0032 | Furadeira Parafusadeira de impacto 3/8" a bateria 12V com 2 baterias: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18308 |  | 0 | 647.0333
214256 | 0033 | JOGO CHAVE DE FENDA E PHILIPS NR10 1000V 6 PEÇAS GEDORE: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18309 |  | 0 | 132.365
214218 | 0034 | Lâmpada led bulbo 60W: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18310 |  | 0 | 117.5667
214217 | 0035 | LAMPADA LED JUMBO 100W 6.500K E40 | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 18311 |  | 0 | 325.1867
214211 | 0036 | LAMPADA LED JUMBO 75W 6.500K E27: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 18312 |  | 0 | 225.2667
214212 | 0037 | LAMPADA LED ULTRA 80W 6.500K 9.000LM E40 | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 18313 |  | 0 | 195.8975
214207 | 0038 | LAMPADA V MERCURIO 125 W E27 | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 18314 |  | 0 | 74.0567
214208 | 0039 | LAMPADA V MERCURIO 250W E40 | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 18315 |  | 0 | 43
214209 | 0040 | LAMPADA V MERCURIO 400W E40: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 18316 |  | 0 | 54.6
214197 | 0041 | LAMPADA V. MERCURIO 80W E27: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 18317 |  | 0 | 52.7333
214199 | 0042 | LAMPADA V SODIO 100W TUBULAR E40: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18318 |  | 0 | 54.9383
214201 | 0043 | LAMPADA V SODIO 150W TUBULAR E40: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 18319 |  | 0 | 136.28
214203 | 0044 | LAMPADA V SODIO 250W TUBULAR E40: | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 18320 |  | 0 | 63.0667
214205 | 0045 | LAMPADA V SODIO 400W TUBULAR E40 LEDVANCE: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 18321 |  | 0 | 70.6267
214195 | 0046 | LAMPADA V SODIO 70W TUBULAR: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 18322 |  | 0 | 34.6667
214214 | 0047 | Luminária Pública LED 100w (05 anos de garantia): | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 18323 |  | 0 | 447.5
214215 | 0048 | Luminária Pública LED 150w (05 anos de garantia): | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18324 |  | 0 | 559.3333
214216 | 0049 | Luminária Pública LED 200w (05 anos de garantia) | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 18325 |  | 0 | 619
214213 | 0050 | Luminária Pública LED 60w (05 anos de garantia) | Unidade | 3000 | 0 | 0 |  | 18326 |  | 0 | 315.8
214257 | 0051 | Luva Alta Tensão Orion Classe 00 2,5kv 500v + Luva Vaqueta: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 18327 |  | 0 | 269.9
214232 | 0052 | PARAFUSO FRANCES (ABAULADA)M16X45MM C/PORCA | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18328 |  | 0 | 13.93
214228 | 0053 | PARAFUSO MAQ. 5/8-M16X250X170MM | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18329 |  | 0 | 27.8933
214229 | 0054 | PARAFUSO MAQ. 5/8-M16X300X220MM: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18330 |  | 0 | 36.08
214230 | 0055 | PARAFUSO MAQ. 5/8-M16X350X270MM | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18331 |  | 0 | 19.7667
214210 | 0056 | REATOR VM AFP EXT 400W 220V | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 18332 |  | 0 | 149.1133
214198 | 0057 | REATOR VM AFP EXT 80W 220: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 18333 |  | 0 | 73.4167
214200 | 0058 | REATOR VS AFP 100W 220 VC/IGNITOR: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 18334 |  | 0 | 114.2733
214202 | 0059 | REATOR VS AFP EXT 150W 220V: | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 18335 |  | 0 | 124.985
214204 | 0060 | REATOR VS AFP EXT 250W 220V C/I.LAM. O/GE: | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 18336 |  | 0 | 175.195
214206 | 0061 | REATOR VS AFP EXT 400W 220V C/I.LAM.OS/GE: | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 18337 |  | 0 | 161.208
214196 | 0062 | REATOR VS AFP EXT. 70W 220V: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 18338 |  | 0 | 144.605
214234 | 0063 | RECEPTACULO PORCELANA E40 FX02: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18339 |  | 0 | 45.8833
214225 | 0064 | RELE FOTOCELULAR 220 Bivolt: | Unidade | 3000 | 0 | 0 |  | 18340 |  | 0 | 32.7967
214233 | 0065 | SOQUETE E27 PORCELANA P/PLAFON TH50 THOMPSON - 768 | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 18341 |  | 0 | 3.3333
214254 | 0066 | Soquete Sextavado VDE de 13mm com Encaixe de 1/2 Pol: | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 18342 |  | 0 | 121.2267
214260 | 0067 | Uniforme de Proteção para eletricista: Especificações: Tipo Refletivo NR10/risco 1 e 2 Conjunto NR-10 (RISCO 2) Com Faixa Refletiva - MG EPI: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 18343 |  | 0 | 408.09
214264 | 0068 | Vara De Manobra Telescopica 7 Elementos C/ Sacola E Cabecote: Vara De Manobra Telescopica 7 Elementos C/ Sacola E Cabecote | Unidade | 2 | 0 | 0 |  | 18344 |  | 0 | 1579.07
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)