**EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO ELETRÔNICO**

### **Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Nº. do Edital: 15/2023**

**Nº. do Processo: 83/2023**

**Data da Abertura: 25/04/2023 09:00:00**

**1 – PREÂMBULO**

1.1 - O **MUNICÍPIO DE JANAUBA**, inscrito no CNPJ sob o n°. 18.017.392/0001-67, com endereço à Praça Dr. Rockert, nº. 92, Centro, na Cidade de Janaúba/MG, CEP. 39.442-052, torna pública a abertura do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 83/2023**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2023**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, regido pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal 017, de 26 de janeiro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais exigências estabelecidas neste Edital.

# DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

**DIA: 25/04/2023**

**HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 09:00**

**HORÁRIO DA DISPUTA DE LANCES: 09:15**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [**www.comprasbr.com.br**](about:blank)

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação diversa da Pregoeira.

**2 – OBJETO**

2.1 - Constitui objeto deste Edital a **Aquisição de materiais elétricos** **visando atender as necessidades de manutenção dos serviços demandados pela equipe própria desta prefeitura em manutenção das instalações elétricas em prédios públicos deste Município,** do item especificado no Anexo X deste instrumento convocatório.

**3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

3.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste edital e seus anexos.

3.2 – Poderão participar deste Pregão qualquer pessoa jurídica (as Microempresas – ME’s e Empresas de Pequeno Porte – EPP’s), regularmente estabelecida no País, cujo ramo de atividade constante de seus atos constitutivos seja compatível com o objeto do presente certame, e que satisfaça todas as exigências, condições e normas contidas neste edital e seus anexos, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta do Anexo IV deste Edital, da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006.

3.2.1 – A declaração poderá ser substituída pela certidão simplificada da licitante obtida dentro do exercício.

3.3– Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e credenciados no Portal de Licitações Compras BR, que atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.

3.4 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Federal e Municipal.

3.5 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.6 – Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

3.7 - Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante no certame.

3.8 – Os itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 serão de participação exclusiva às Microempresas – ME’s e Empresas de Pequeno Porte – EPP’s.

**4 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

4.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no endereço: [www.comprasbr.com.br.](about:blank)

* 1. - Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

4.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

**5 – CREDENCIAMENTO**

5.1- O credenciamento far-se-á, por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, dirigente, titular ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Contrato Social, Declaração de Firma Individual ou Estatuto, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (estes documentos constitutivos da empresa deverão ser apresentados no credenciamento e também deverão estar inseridos no envelope de Habilitação).

5.2 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, que será admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por seu representado.

5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I- Documento oficial de identidade do representante (com cópia);

II- Procuração que comprove a outorga de poderes para representar a empresa e, em especial, formular ofertas de lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, ou documento de representação estatutária, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do licitante, em decorrência de tal investidura.

5.3.1 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social ou outro documento equivalente).

**6 – DA PROPOSTA**

6.1 – A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da digitação da senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da data da liberação do Edital no site <[www.comprasbr.com.br](about:blank) > até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1 – Devem conter especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas de todos os produtos ofertados;

6.1.2 – Preço unitário e total por item ofertado, em moeda nacional expresso em algarismo, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta Licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza, o julgamento a ter mais de um resultado. Em caso de divergência entre os preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último.

6.1.3 –Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os objetos serem entregues sem ônus adicionais;

6.1.4 - Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal.

6.1.5 - Fica a critério da pregoeira, solicitar informações adicionais necessárias para elucidar dúvidas que venham a surgir;

6.1.6 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, tendo como marco inicial a data da sessão;

6.2 - Deverão ser propostos produtos, em quantidade e especificação conforme exigências mínimas do Edital, com disponibilidade para entrega conforme termo de referência, em atendimento integral a todas às exigências do Edital, ficando obrigada a empresa proponente, no caso de vencedora, a entregar produtos idêntico ao solicitado no ato convocatório, não podendo alegar desconhecimento ou erro, e no caso de descumprimento desta previsão poderá ser declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, conforme disposto no Artigo 7º da Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002.

6.3 – As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

6.4.1 - Os preços deverão ser cotados com 2(duas) casas decimais após a vírgula. Ex: R$ 0,01

6.5- Serão desclassificadas as propostas que contenham qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com os termos do presente Edital, ou descrição errônea do objeto.

6.6-Serão desclassificadas inicialmente as propostas que:

6.6.1- Tenham inobservado o presente edital;

6.6.2- Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas, acréscimos ou ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do seu enunciado;

6.6.3- Se vinculem, de qualquer forma, à proposta de outra licitante;

6.6.4- Na avaliação técnica, o fornecimento dos produtos tornar difícil o trabalho de dispensação à população, ou coloquem em risco a eficácia do produto;

6.6.5- Não apresentarem claramente as especificações dos produtos de acordo com as solicitações deste edital.

6.6- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no item 6 serão desclassificadas.

6.7 – Erros meramente formais, assim considerados pela comissão não importarão em desclassificação de qualquer licitante.

**7 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO**

Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais no prazo de 3 (três) dias úteis, para conferência da Pregoeira, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, a pregoeira efetuará consulta nos sites oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 200, de 13/09/2002.

**7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA**

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

**7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

7.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede do licitante;

7.2.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.5 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação com o Seguro Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

7.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT.

**7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

7.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, através da apresentação de atestado de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação;

**7.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física.

**7.5 - DAS DECLARAÇÕES**

7.5.1. Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo constante do **ANEXO VI,** deste Edital, de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

7.5.2. Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, mediante modelo de declaração constante do **ANEXO VII**, deste Edital;

7.5.3. Declaração firmada pelo representante legal da licitante que não tem parentesco com servidores públicos pertencentes ao quadro funcional do município de Janaúba, **ANEXO VIII**.

# **8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO ABERTO**

1. Aberta a etapa competitiva, as licitantesclassificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
   1. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado no percentual de 2% e registrado no sistema.
   2. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
   3. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
   4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
   5. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
   6. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
   7. No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio [www.comprasbr.com.br.](http://www.comprasbr.com.br.)

# **9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO**

1. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após transcorrer o período de tempo de 10 (dez) minutos, no modo de disputa Aberto, após isso, poderá ser prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
   1. Após o encerramento da etapa de lances, é facultado a Pregoeira negociar o preço ofertado diretamente com a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, visando a sua redução para compatibilização com o orçamento da Administração.
   2. Encerrada a etapa de lances e negociação direta, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor valor apresentado, sendo que será desclassificada a proposta que estiver com valor por item ou por lote superior ao definido após negociação**.**
   3. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar, conforme disposições contidas no presente Edital.
   4. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor pela Pregoeira.
   5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
   6. A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser inserida no sistema Compras BR ou enviada por e-mail no prazo de 60 (sessenta) minutos, digitalizada, juntamente com a comprovação das especificações técnicas dos produtos exigidas, conforme Anexo II do Edital.
   7. No caso de proposta com assinatura digital, é dispensado o envio da proposta original.

**10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente;

10.1.2. Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade, considerar-se a 90 (noventa) dias a partir da data de emissão;

10.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

10.3. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada à concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação;

10.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

**11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de menor preço por lote, observadas as especificações técnicas e os parâmetros definidos no Edital.
   1. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio.
   2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor por lote.
   3. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o Contratante ou firam os direitos dos demais licitantes.
   4. O resultado desta licitação estará disponível no endereço comprasbr.com.br.
   5. Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas, a Pregoeira poderá convocar todas as licitantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentem novas propostas livres das causas que motivaram a desclassificação.

11.6. A Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço por item ofertado nas propostas com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições pré-estabelecidas

11.7. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar, visando obter preço melhor;

11.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;

11.9. A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

11.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quando ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

11.11. Será considerado aceitável o preço que não for excessivo;

11.12. São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassarem o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por cento);

11.13. Se a oferta for considerada inaceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com a sua autora, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, até a apuração de uma proposta considerada aceitável;

11.14. Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a proposta de menor preço, na forma do subitem 9.24, a Pregoeira dará início à fase de habilitação, conferindo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação;

11.15. A habilitação far-se-á com a verificação de que a licitante atende aos requisitos indicados no item “Documentação de Habilitação”;

11.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora;

11.17. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração deste Município, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006;

11.18. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo a licitante inabilitada;

11.19. Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando a Pregoeira a convocar a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução de preço e decidirá sobre a sua aceitabilidade, e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;

11.20. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.

**12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

12.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;

12.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

**13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

13.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, através do registro das suas razões no prazo de 15 (quinze) minutos, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto item da licitação à licitante vencedora pela Pregoeira;

13.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora;

13.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

13.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo;

13.6. Os recursos e contrarrazões apresentados fora dos prazos não serão conhecidos, bem como os que forem enviados por fax ou e-mail;

13.7. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados juntos ao Setor de Licitação, localizado no Edifício da Prefeitura Municipal de Janaúba/MG, na Praça Dr. Rockert, nº 92, Centro - 39.440-000 – Janaúba/MG, no horário das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

13.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e homologará a licitação.

13.9. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no subitem 13.7.

**14 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

14.1- Homologada a licitação será formalizada o Contrato, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

14.2 – No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Prefeitura Municipal de Janaúba registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

14.3 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições do contrato, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.4- A critério e conveniência da Administração, poderá ser firmado contrato administrativo que poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/83, e será regido pelas normas constantes na minuta em anexo.

**15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

15.1- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após conferência da entrega e liquidação da Nota Fiscal/Fatura, desde que tenha ocorrido a efetiva entrega da quantidade solicitada do objeto da presente licitação. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social-INSS e junto ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS.

15.2- Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.3- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.

15.3.1- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do contrato, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço do contrato.

**16 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

16.1- O objeto será aceito provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade do mesmo, e consequentemente aceito, de imediato.

16.2- A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, sempre que solicitado pelos setores usuários.

**17- DAS OBRIGAÇÕES**

17.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as multas previstas na Lei nº 8.666/93 e as penalidades previstas no Decreto Municipal nº. 001/2006, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, dentre outras:

17.1.1- Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.

17.1.2- Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero virgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor da proposta, até 02(dois) dias consecutivos de atraso ou de demora.

17.1.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da proposta, por infração, com prazo de até 24(vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

17.2- Nos termos do art.7º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, a licitante sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e contratar com Administração Pública e descredenciada do registro cadastral de Fornecedores do Município de Janaúba/MG, nos casos de:

1. apresentação de documentação falsa;
2. retardamento na entrega dos produtos;
3. na manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
4. comportamento inidôneo;
5. fraude na execução do contrato;
6. falha na execução.

17.3- A licitante terá assegurado o direito de contraditório e ampla defesa, com a concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa prévia e de igual prazo para interposição de recurso, nos termos do art.109 da Lei 8.666/93, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 15.1 e 15.2 deste edital.

**18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

18.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os interessados poderão solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, sendo protocolado no Setor de Licitação nos dias úteis de 13:00 às 18:00.

18.2- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira negociar para que seja obtido o preço melhor. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances de menor valor, será realizado sorteio.

18.3- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados no dia da sessão, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, que terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação de regularidade fiscal, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, conforme art. 43, parágrafo 1º, da Lcp 123/06.

18.4- As despesas decorrentes para a aquisição dos produtos, objetos desta licitação, correrão por conta das dotações consignadas no termo de referência.

18.5- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6- A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

18.7- Servidores Municipais assim considerados aqueles do artigo 84, ‘’caput’’ e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, estarão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como cargo Comissionado do Município ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93.

18.8- Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

18.9- O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações do Município de Janaúba, sem custos, no horário das 13h00 às 18h00 de segunda a sexta feira, quando dias úteis.

18.10- Fazem parte integrante deste Edital:

* Anexo I: Descrição do Objeto/Especificação;
* Anexo II: Modelo de Credenciamento;
* Anexo III: Modelo da Proposta de Preços;
* Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno porte;
* Anexo V: Declaração de que Cumpre Todos os Requisitos para a Habilitação;
* Anexo VI: Declaração de que não emprega menor (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);
* Anexo VII: Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
* Anexo VIII: Declaração de Inexistência de parentesco;
* Anexo IX: Minuta da Ata de Registro de Preço;
* Anexo X:Termo de Referência.

18.11- A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 017/2021, os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

Janaúba/MG, 10 de abril de 2023.

**Tamiris Greycielle de Paula Borges**

**Assessora Especial em Licitações**

**ANEXO I – OBJETO/ESPECIFICAÇÕES**

### **Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Nº. do Edital: 15/2023**

**Nº. do Processo: 83/2023**

**Data da Abertura: 25/04/2023 09:00:00**

**1 – Objeto**

Aquisição de materiais elétricos visando atender as necessidades de manutenção dos serviços demandados pela equipe própria desta prefeitura em manutenção das instalações elétricas em prédios públicos deste Município.

* 1. **Descrição dos Itens:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| 1 | alça performada para cabo 16mm | Unid | **150** |
| 2 | alça performada para cabo 25mm | Unid | 50 |
| 3 | alça performada para cabo 50mm | Unid | 30 |
| 4 | Alicate Terrômetro LCD 4 Dígitos, CAT III 300V Sobretensão, Modo Relativo / Zero. Indicação de Sobrefaixa: ”OL” é exibido. Alarme de Máximo. Abertura de Garra no mínimo: 30mm. Certificado de Calibração com Rastreabilidade Inmetro/RBC | Unid | 1 |
| 5 | Arame Galvanizado 14 BWG | kg | 30 |
| 6 | Armação Vertical Com Haste E Contrapino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 1 estribo e 1 Isolador | Unid | 100 |
| 7 | barramento netro 12 polos | Unid | 10 |
| 8 | Balde de Aterramento PVC 250 x 250 mm | Unid | 80 |
| 9 | Barramento Pente Bifásico 12 disjuntores 2x6 80a(kit barramento) | Unid | 15 |
| 10 | Barramento Pente monofásico 12disjuntores 1x 12 80a (kit barramento) | Unid | 6 |
| 11 | Barramento Pente trifásico 4 disjuntores 3x4 80a (kit barramento) | Unid | 15 |
| 12 | Base Para Rele Com Suporte Metálico ; ; | Unid | 100 |
| 13 | Bucha Tijolo N. 10 | Unid | 300 |
| 14 | Bucha Tijolo N. 12 | Unid | 300 |
| 15 | Bucha Tijolo N. 6 | Unid | 600 |
| 16 | Bucha Tijolo N. 8 | Unid | 600 |
| 17 | Cabeçote Para Entrada De Linha De Alimentação para Eletroduto, em Liga de Alumínio com acabamento anticorrosivo, com Fixação por encaixe Liso De 360 Graus, De 1 1/4" ; | Unid | 30 |
| 18 | Cabo Alumínio Quadriplex 25mm | m | 1200 |
| 19 | Cabo Alumínio Quadriplex 50mm | m | 600 |
| 20 | Cabo Alumínio Quadriplex 16mm | m | 2000 |
| 21 | Cabo Alumínio Triplex 16mm | m | 600 |
| 22 | Cabo cobre 16mm Rígido | Metro | 200 |
| 23 | Cabo de cobre, FLEX DUPLA CAMADA Antichama , 1 Condutor, 1000 v, seção nominal 16mm². ; | Metro | 500 |
| 24 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 6 mm². | Unid | 2000 |
| 25 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 1,5 mm². Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 26 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 10 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 27 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 2,5 mm². ; ; Homologado pelo Imetro | Metro | 5000 |
| 28 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 4mm². ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 1500 |
| 29 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, 3x6 seção nominal 6 mm². ; ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 800 |
| 30 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 16 mm². ; ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 31 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 25mm². ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 32 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 35mm². ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 400 |
| 33 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 50mm². ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 300 |
| 34 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 1,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 35 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 2,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 36 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 6 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 37 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 10,0 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 300 |
| 38 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 2,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 39 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 6 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 800 |
| 40 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 4 Condutores De 16 mm². Homologado pelo Inmetro | Metro | 400 |
| 41 | Caixa de Passagem de Parede, De Embutir, em Aço, Dimensões \*200 X 200 X 90\* Mm | Unid | 30 |
| 42 | Caixa medição CEMIG CM-2 | Unid | 10 |
| 43 | Caixa p/Canaletas Sobrepor 2x4 PVC | Unidade | 300 |
| 44 | Caixa pvc sobrepor para 2 disjuntores din | Unid | 20 |
| 45 | Canaleta Barra com Adesivo para Fixação 2x1x200cm | Unid | 300 |
| 46 | Canaleta Barra com Adesivo para Fixação 40x20x200cm |  | 100 |
| 47 | Condulete Em Pvc, Tipo "X", Sem Tampa, De 1" ; ; | Unid | 40 |
| 48 | Condulete Em Pvc, Tipo "X", Sem Tampa, De 3/4" ; ; | Unid | 40 |
| 49 | Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca 1” | Unid | 80 |
| 50 | Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca ¾ | Unid | 40 |
| 51 | Conector de pressão 50mm Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt) | Unidade | 30 |
| 52 | Conector Derivação Perfurante 16-120 // 4-35mm | Unid | 200 |
| 53 | Conector Genérico P/ Disjuntor 25mm Frontal | Unid | 50 |
| 54 | Conector Genérico P/ Disjuntor 50mm Frontal | Unid | 50 |
| 55 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 25mm² ; | Unid | 30 |
| 56 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 16mm² | Unid | 60 |
| 57 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Até 70mm²1 | Unid | 15 |
| 58 | Conector Tipo Wago 221-612 Borne Emenda p/ Fios 2 Vias para cabos de ate 6 mm² 41 A pacote com 2 un | CJ | 200 |
| 59 | Conector Tipo Wago 222 Borne Emenda Fios 5 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 | CJ | 70 |
| 60 | Conector Tipo Wago 222-412 Borne Emenda Fios 2 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un | CJ | 80 |
| 61 | Conector Tipo Wago 222-413 Borne Emenda Fios 3 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un | CJ | 100 |
| 62 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 120ª | Unid | 2 |
| 63 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 150ª | Unid | 2 |
| 64 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 200ª | Unid | 2 |
| 65 | Disjuntor Tipo Din/Iec Monopolar De 10A | Unid | 60 |
| 66 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 10 A | Unid | 30 |
| 67 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 16 A | Unid | 30 |
| 68 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 20 A | Unid | 100 |
| 69 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 25 A | Unid | 30 |
| 70 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 32ª | Unid | 50 |
| 71 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A | Unid | 50 |
| 72 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 50 A | Unid | 20 |
| 73 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unid | 40 |
| 74 | Disjuntor Tipo Din/Iec, CEMIG De 50 A | Unid | 2 |
| 75 | Disjuntor Tipo Din/Iec, monopolar De 20A | Unid | 80 |
| 76 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 25A | Unid | 30 |
| 77 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 16A | Unid | 10 |
| 78 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 20A | Unid | 10 |
| 79 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 40ª | Unid | 30 |
| 80 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unid | 20 |
| 81 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 20ª | Unid | 5 |
| 82 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 100 A | Unid | 5 |
| 83 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 125 A | Unid | 5 |
| 84 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unid | 20 |
| 85 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 80ª | Unid | 15 |
| 86 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 25 A | Unid | 12 |
| 87 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A | Unid | 10 |
| 88 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 60 A | Unid | 20 |
| 89 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 10A | Unid | 5 |
| 90 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 40 A | Unid | 5 |
| 91 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar Homologado pela CEMIG De 60 A | Unid | 6 |
| 92 | Ducha 4600 W 110 V compatível com a resistência " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 50 |
| 93 | Ducha 4600 W 220 V compatível com a resistência " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 60 |
| 94 | Eletroduto de pvc rígido roscável 2 barra 3 metros | Unid | 8 |
| 95 | Eletroduto de pvc rígido roscável 1 1/4 barra 3 metros | Unid | 30 |
| 96 | Eletroduto de pvc rígido roscável 1 barra 3 metros | Unid | 20 |
| 97 | Eletroduto de pvc rígido roscável 3/4 barra 3 metros | Unid | 50 |
| 98 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1” barra 3 metros | Unid | 4 |
| 99 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 3/4" barra 3 metros | Unid | 6 |
| 100 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 1 1/4 ", barra 3 metros | Unid | 8 |
| 101 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 3/4 ", barra 3 metros | Unid | 4 |
| 102 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, de 25 mm ; - | metro | 1000 |
| 103 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, cor amarela, de 32 mm. | metro | 1000 |
| 104 | Escada Articulada de alumínio 16 Degraus 4x4 multifuncional | Unid | 3 |
| 105 | Escada de alumínio 5 metros | Unid | 1 |
| 106 | Escada de alumínio 7 metros | Unid | 3 |
| 107 | Escada Extensiva Fibra De Vidro 4.20 X 7.20 Mts | Unid | 1 |
| 108 | Escada Multifuncional 4x3 Em Alumínio 12 Degraus Dobrável 3,36 Metros | Unid | 1 |
| 109 | Esticadores Cabo De Alumínio 10 A 120mm² | Unid | 2 |
| 110 | Filtro de linha 6 tomadas ; Filtro de linha 6 tomadas; | Unidade | 10 |
| 111 | Fio Cabo Paralelo Flexível 2x2,5mm Homologado pelo imetro | Metro | 3500 |
| 112 | Fita Isolante Adesiva Anti-Chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 mm X 20 m | Unid | 260 |
| 113 | Fita Isolante De Borracha Auto fusão, Uso Ate 69 Kv (Alta Tensão) 10 metros | Unidade | 20 |
| 114 | Grampo Miguelão 2 Pregos 15 pç | pc | 150 |
| 115 | Guincho Manual 2,0 Ton Com Catraca 7rm Eda para esticar cabos | Unid | 2 |
| 116 | Haste De Aterramento Em aço Com 2,40 M De Comprimento Homologado pela CEMIG | Unid | 15 |
| 117 | Interruptor DR Diferencial Residual Bipolar 63A 30mA |  | 30 |
| 118 | Interruptor DR Diferencial Residual Tetrapolar 63A 30mA | Unid | 20 |
| 119 | Interruptor Duplo 10a, 2 modulo 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos); | Unid | 60 |
| 120 | Interruptor Simples Bipolar 10a, 1 modulo 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos) | Unid | 15 |
| 121 | Lâmpada Led Bulbo 12w E27 | Unid | 200 |
| 122 | Lâmpada Led Bulbo 30 w E27 | Unid | 300 |
| 123 | Lâmpada Led Bulbo 60w E27 | Unid | 50 |
| 124 | Lâmpada Led Super Bulbo 150w E40 | Unid | 40 |
| 125 | Lâmpada Vapor metálico 400 W -220 V (Base E40) | Unid | 15 |
| 126 | Lâmpadas Led Tubular 120 cm 18 w | Unid | 300 |
| 127 | Lâmpadas Led Tubular 60 cm 10w(09W) | Unid | 80 |
| 128 | Lanterna de Cabeça Tática Profissional com no mínimo 1.100.000 Lumens, Com Zoom e LED T6, 4 Bateria 18650 Recarregável Li-ion + Carregador | unida | 8 |
| 129 | lubrificante para puxamento de cabos | Unid | 30 |
| 130 | Luminária Calha led Sobrepor 2 X 18w 1.24mt | un | 30 |
| 131 | Luminária de emergência 30 leds, Potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas ; | Unid | 40 |
| 132 | Luminária Sob com 2 Tubo LED 18W completo | Unid | 30 |
| 133 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 ", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 134 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/2", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 135 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/4", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 136 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 3/4 ", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 137 | Martelete Rompedor 110v 10Kg com no mínimo 1510W | Unid | 2 |
| 138 | Milliohmimetro Digital, faixa de operação 000.0 a199.9 miliohms, 100 microhms, 0.000 a1.999 ohms 1 miliohms,FORNECIDO COM 01 CABO DE 03 MTS E OUTRO DE 97 METROS (CABO PP 2 VIAS)FORNECIDO COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO A RBC/INMETRO, | Unid | 1 |
| 139 | Painel de Sobrepor 30x30cm Quadrado Branco Led 24W 3000K, 2 anos de garantia | Unid | 60 |
| 140 | Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 3000K 24W Bivolt 30x30x2,8cm Policarbonato Branco 2 anos de garantia | Unid | 100 |
| 141 | Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 20V Max Li-Ion 1/2 Pol. com Carregador + 2 baterias | Unid | 3 |
| 142 | Parafuso Ph 6,0x60 ( bucha10) | Unid | 300 |
| 143 | Parafuso Auto Brocante Telha 12 X 3/4 ( curto) | Unid | 400 |
| 144 | Parafuso Chip Ch 4x35 (bucha 6) | Unid | 200 |
| 145 | Parafuso Chip Ch 5x50 ( bucha 8 ) | Unid | 200 |
| 146 | Parafuso Sextavado 8cm 5.5 X 3 ( longo) | Unid | 60 |
| 147 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 50 ( bucha10) | Unid | 200 |
| 148 | Passa Fio De Nylon Sonda Com Alma De Aço Com 20 Mts | Unid | 6 |
| 149 | PINO FÊMEA 2P + T 10A/250 | Unid | 300 |
| 150 | PINO FÊMEA 2P + T 20A/250 | Unid | 30 |
| 151 | PINO MACHO 2P+T 10A/250 ; PINO MACHO | Unid | 100 |
| 152 | Pistola De Fixação Finca Pino C/ Maleta E 200 Pinos | Unid | 1 |
| 153 | Poste Galvanizado PA4 | Unid | 6 |
| 154 | PROTETOR DPS 175V 30,0KA | Unid | 10 |
| 155 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 16 disjuntores + Barramento | Unid | 5 |
| 156 | PINO MACHO 2P+T 20A/250 ; PINO MACHO |  | 30 |
| 157 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de Sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN 100 A ; + Barramento | Unid | 5 |
| 158 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN + 11 módulos, 100 A | Unid | 5 |
| 159 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 8 Disjuntores DIN ; | Unid | 5 |
| 160 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de Sobrepor, para 8 Disjuntores DIN ; | Unid | 5 |
| 161 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de embutir, para 24 Disjuntores DIN unid ; | Unid | 5 |
| 162 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de Sobrepor, para 24 Disjuntores DIN unid ; | Unid | 5 |
| 163 | Refletor De Led 100w micro chip 6500k com no mínimo 9000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unid | 100 |
| 164 | Refletor De Led 200w micro chip 6500k com no mínimo 15000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unid | 200 |
| 165 | Refletor LED 50 W Branco Frio | Unid | 30 |
| 166 | Rele Fotoelétrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, 220 v, De Conector ; | Unid | 100 |
| 167 | Resistencia 110 V compatível " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 40 |
| 168 | Resistencia 220 V compatível " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 80 |
| 169 | Roldana Rex 72x72 | Unid | 5 |
| 170 | Serra Copo Diamantada 25mm+ Haste + Pino | Unid | 5 |
| 171 | Serra Copo Diamantada 45mm + Haste + Pino | Unid | 3 |
| 172 | Serra Copo Diamantada 53mm + Haste + Pino | Unid | 3 |
| 173 | Soquete De Porcelana Base E27, Fixo De Teto, Para Lâmpadas ; ; Lorenzetti | Unid | 30 |
| 174 | Soquete De Porcelana Base E40, Para Lâmpadas | Unid | 20 |
| 175 | Soquete De Pvc / Termoplástico Base E27, Com Rabicho, Para Lâmpadas ; ; Lorenzetti | Unid | 300 |
| 176 | Soquete Lampada T8 Fluorescente C/ Rabicho | Unid | 100 |
| 177 | Tampa cego para condulete 1 “ | Unid | 20 |
| 178 | Tampa Condulete 1” com 1 Postos | Unid | 30 |
| 179 | Tampa Condulete 3/4 com 1 Postos | Unid | 30 |
| 180 | Tampa de ferro fundido para aterramento Cemig 30x30 | Unid | 40 |
| 181 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 1,5 mm² | Unid | 50 |
| 182 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 10 mm² | Unid | 40 |
| 183 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 16 mm² | Unid | 40 |
| 184 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 2,5 mm² | Unid | 30 |
| 185 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 25 mm² | Unid | 20 |
| 186 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 35 mm² | Unid | 50 |
| 187 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 4 mm² | Unid | 60 |
| 188 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 6 mm² | Unid | 60 |
| 189 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 16 mm² | Unid | 80 |
| 190 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 25 mm² | Unid | 80 |
| 191 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 35 mm² | Unid | 30 |
| 192 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 50 mm² | Unid | 30 |
| 193 | TERMINAL MACIÇO para cabo 25MM | Unid | 10 |
| 194 | TERMINAL MACIÇO para cabo 35MM | Unid | 10 |
| 195 | TERMINAL MACIÇO para cabo 50MM | Unid | 15 |
| 196 | TERMINAL MACIÇO para cabo 70MM | Unid | 15 |
| 197 | Terminal Olhal / Argola Isolado 1,5 m² | Unid | 80 |
| 198 | Terminal Olhal / Argola Isolado 2,5 m² | Unid | 80 |
| 199 | Terminal Olhal / Argola Isolado 4 m² | Unid | 80 |
| 200 | Terminal Olhal / Argola Isolado 6 m² | Unid | 80 |
| 201 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 10 mm² | Unid | 40 |
| 202 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 16 mm² | Unid | 30 |
| 203 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 25 mm² | Unid | 20 |
| 204 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 35 mm² | Unid | 15 |
| 205 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 50 mm² | Unid | 10 |
| 206 | Terrômetro digital portátil, 4 faixas de medição : 0-20/200/2000/20kohms01 unid - Sacola para Transporte; 04 unid - Estacas tipo Cooperweld; 02 unid - Cabos de 6 metros Com Garras, na cor Preta; 02 unid - Cabos de 16 metros com garras; na cor Vermelha-01 unid - Cabo de 3 metros com garra, na cor Azul - 01 unid - Cabo de alimentação do carregador- Certificado de Calibração rastreado a RBC/Inmetro | Unid | 1 |
| 207 | Tinta Spray Aerossol Preto Brilhante 350ml a base de óleo | Unid | 30 |
| 208 | Tomada 2p+t 3/4” para condulete | Unid | 20 |
| 209 | Tomada 2p+t 1” para condulete |  | 20 |
| 210 | Tomada 2p+t 1” para condulete Dupla | Unid | 10 |
| 211 | Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 10a | Unid | 30 |
| 212 | Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 20a | Unid | 30 |
| 213 | Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 10a | Unid | 200 |
| 214 | Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 20a | Unid | 30 |
| 215 | Trilho P/ Disjuntor Din C/ 20cm | Unid | 4 |
| 216 | Unidute Reto ¾ “ | Unid | 20 |
| 217 | Unidute Reto 1 “ | Unid | 20 |
| 218 | Ventilador de Coluna, 6 pares, dimensão 500x1510x403mm | Unid | 10 |
| 219 | PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO **2x63A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 2 |
| 220 | PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO **2x63A** A favor, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 1 |
| 221 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x63A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 5 |
| 222 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x100A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 3 |
| 223 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x150A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 2 |
| 224 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x200A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 2 |
| 225 | caixa polifásica acrílica com lente instalada, homologada pela Cemig | Unid | 17 |
| 226 | Interruptores Simples 1 modulo 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa (Placa + Suporte + Módulos) ; | Unid | 60 |
| 227 | Refletor De Led 300w micro chip 6500k com no mínimo , Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unid | 80 |
| 228 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 24 Disjuntores DIN ; | Unid | 12 |

**ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO**

**PROCURAÇÃO**

A (nome da empresa) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ n.º\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Janaúba/MG praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. **000015/2023**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial. Local, data e assinatura.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Licitante

Reconhecer firma (s).

**ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

### **Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Nº. do Edital: 15/2023**

**Nº. do Processo: 83/2023**

**Data da Abertura: 25/04/2023 09:00:00**

1 - Local de entrega: Conforme determinado no Termo de Referência.

2 - Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

3 – Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

4 - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, após liquidação da Nota Fiscal, por meio de pagamento por processamento eletrônico.

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)

**PROPOSTA DE PREÇOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO PRODUTO** | **QUANT** | **UNID** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** | **MARCA DO PRODUTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_  Assinatura do Signatário | | | | | | |

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO**

**MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e do CPF nº .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.6.2.1, do Edital, do Pregão Eletrônico nº. **000015/2023**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

**(....) MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 04/12/2006;

**(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(representante legal)

**Observações:**

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa;

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa; e

3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

### **Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Nº. do Edital: 15/2023**

**Nº. do Processo: 83/2023**

**Data da Abertura: 25/04/2023 09:00:00**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Razão Social da empresa), com sede na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. **000015/2023** do Município de Janaúba/MG.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da licitante)

**Observações:**

1) A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa;

2) Esta Declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

**ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES**

A \_\_\_\_\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situada à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(endereço completo)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos**.

**Ressalva:** Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM () NÃO ( ).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(representante legal)

**Observações:**

1) Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo

representante legal da empresa; e

3) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação.

**ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio do seu representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(representante legal)

**Observação:**

1. a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
2. esta Declaração faz parte do envelope de habilitação

**ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO**

A \_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da empresa)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situada à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(endereço completo)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARA,** para fins de participação no **Pregão Eletrônico 000015/2023** que não é parente de servidor público pertencente ao quadro de funcionários do município de Janaúba.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(representante legal)

**Observações:**

1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa;

2) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação

**ANEXO IX – MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

### **Modalidade: Pregão Eletrônico**

**Nº. do Edital: 15/2023**

**Nº. do Processo: 83/2023**

**Data da Abertura: 25/04/2023 09:00:00**

Aos .............. de ............... de ................., autorizado pelo processo de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000015/2023** foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº. 001/2006 de 02 de janeiro de 2006 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

**Objeto :** Aquisição de materiais elétricos visando atender as necessidades de manutenção dos serviços demandados pela equipe própria desta prefeitura em manutenção das instalações elétricas em prédios públicos deste Município.

**Período:** 12 (doze) meses**.**

1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

**Dados do Fornecedor Vencedor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Fornecedor:** |  |
| **Endereço:** |  |
| **Cidade/UF:** |  |
| **CEP:** |  |
| **CNPJ:** |  |
| **Representante:** |  |
| **Carteira de Identidade:** |  |
| **CPF:** |  |

**Itens do Fornecedor:**

1.2 – A Secretaria efetuará seu pedido a Detentora da Ata mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.

1.3 – O produto deverá ser entregue conforme termo de referência, após a entregada autorização da compra, emitida pela Secretaria de Administração.

1.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias após liquidação da nota fiscal, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto da presente licitação. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

1.5 – Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

1.6 – O produto fornecido será recebido provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade do mesmo, e consequentemente aceito, de imediato.

1.7 – As despesas decorrentes do fornecimento do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no termo de referência.

1.8 – Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração afirmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.8.1 – Fica nomeada como fiscal desta Ata de Registro de Preço a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.9 – O descumprimento do prazo de execução sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

1.9.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.

1.9.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora.

1.9.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da proposta, por infração, comprazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

1.9.4 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Janaúba, nos casos de:

a) apresentação de documentação falsa;

b) retardamento na entrega dos produtos;

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

d) comportamento inidôneo;

e) fraude na execução do contrato;

f) falha na execução do contrato.

1.10 – O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº.8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11 - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo.

1.12 - Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14 – Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico **000015/2023** com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.15 – Fica eleito o foro da Comarca de Janaúba/Minas Gerais, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.16 – Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Prefeitura de Janaúba/MG, ....... de .................. de 2023.

**Ailson Aparecido Rocha**

**Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

**CONTRATANTE CONTRATADO**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO X - TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

* 1. Aquisição de **MATERIAL ELÉTRICO** visando atender as necessidades de manutenção dos serviços demandados pela equipe própria da Prefeitura Municipal de Janaúba em manutenção das instalações elétricas em prédios públicos, tais como sede administrativa, UBS, CEMEIs, Escolas Municipais, Mercado CIAJAN, Rodoviária, Cemitérios, Garagem de Transportes, Garagem de Serviços Urbanos, Praças, logradouros públicos, qualquer imóveis locado para funcionamento de órgãos municipais, bem como de outros locais pertinentes em funcionamento e atendimento a bem do serviço público municipal.

**2. JUSTIFICATIVA**

2.1 A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades de se efetuar em caráter constante a manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas em repartições municipais, bem como para eventuais reformas, execução de projetos, pequenos reparos, instalações e adaptação em redes nos em prédios públicos, visando manter as instalações elétricas destes espaços públicos, adequados a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores das secretarias mas também a toda a comunidade em geral, que utiliza os serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Janaúba-PMJ.

Sendo assim, é necessário que as equipes de trabalho da Prefeitura Municipal de Janaúba tenham disponibilidade dos materiais necessárias afim de sanar os pequenos reparos para conservação da sua estrutura física dos prédios públicos.

2.2 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o mais adequado para a aquisição de Materiais Elétricos tendo em vista que as secretarias municipais solicitam os itens na medida em que forem necessários. Outra vantagem nessa aquisição de materiais de construção é a economia de recursos por parte da contratante, considerando que a Administração não precisa gastar com o estoque de materiais.

1. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| 1 | alça performada para cabo 16mm | Unid | **150** |
| 2 | alça performada para cabo 25mm | Unid | 50 |
| 3 | alça performada para cabo 50mm | Unid | 30 |
| 4 | Alicate Terrômetro LCD 4 Dígitos, CAT III 300V Sobretensão, Modo Relativo / Zero. Indicação de Sobrefaixa: ”OL” é exibido. Alarme de Máximo. Abertura de Garra no mínimo: 30mm. Certificado de Calibração com Rastreabilidade Inmetro/RBC | Unid | 1 |
| 5 | Arame Galvanizado 14 BWG | kg | 30 |
| 6 | Armação Vertical Com Haste E Contrapino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 1 estribo e 1 Isolador | Unid | 100 |
| 7 | barramento netro 12 polos | Unid | 10 |
| 8 | Balde de Aterramento PVC 250 x 250 mm | Unid | 80 |
| 9 | Barramento Pente Bifásico 12 disjuntores 2x6 80a(kit barramento) | Unid | 15 |
| 10 | Barramento Pente monofásico 12disjuntores 1x 12 80a (kit barramento) | Unid | 6 |
| 11 | Barramento Pente trifásico 4 disjuntores 3x4 80a (kit barramento) | Unid | 15 |
| 12 | Base Para Rele Com Suporte Metálico ; ; | Unid | 100 |
| 13 | Bucha Tijolo N. 10 | Unid | 300 |
| 14 | Bucha Tijolo N. 12 | Unid | 300 |
| 15 | Bucha Tijolo N. 6 | Unid | 600 |
| 16 | Bucha Tijolo N. 8 | Unid | 600 |
| 17 | Cabeçote Para Entrada De Linha De Alimentação para Eletroduto, em Liga de Alumínio com acabamento anticorrosivo, com Fixação por encaixe Liso De 360 Graus, De 1 1/4" ; | Unid | 30 |
| 18 | Cabo Alumínio Quadriplex 25mm | m | 1200 |
| 19 | Cabo Alumínio Quadriplex 50mm | m | 600 |
| 20 | Cabo Alumínio Quadriplex 16mm | m | 2000 |
| 21 | Cabo Alumínio Triplex 16mm | m | 600 |
| 22 | Cabo cobre 16mm Rígido | Metro | 200 |
| 23 | Cabo de cobre, FLEX DUPLA CAMADA Antichama , 1 Condutor, 1000 v, seção nominal 16mm². ; | Metro | 500 |
| 24 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 6 mm². | Unid | 2000 |
| 25 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 1,5 mm². Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 26 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 10 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 27 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 2,5 mm². ; ; Homologado pelo Imetro | Metro | 5000 |
| 28 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 4mm². ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 1500 |
| 29 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, 3x6 seção nominal 6 mm². ; ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 800 |
| 30 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 16 mm². ; ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 31 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 25mm². ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 32 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 35mm². ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 400 |
| 33 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 50mm². ;Homologado pelo Inmetro | Metro | 300 |
| 34 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 1,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 35 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 2,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 2000 |
| 36 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 6 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 37 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 10,0 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 300 |
| 38 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 2,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 500 |
| 39 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 6 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Metro | 800 |
| 40 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 4 Condutores De 16 mm². Homologado pelo Inmetro | Metro | 400 |
| 41 | Caixa de Passagem de Parede, De Embutir, em Aço, Dimensões \*200 X 200 X 90\* Mm | Unid | 30 |
| 42 | Caixa medição CEMIG CM-2 | Unid | 10 |
| 43 | Caixa p/Canaletas Sobrepor 2x4 PVC | Unidade | 300 |
| 44 | Caixa pvc sobrepor para 2 disjuntores din | Unid | 20 |
| 45 | Canaleta Barra com Adesivo para Fixação 2x1x200cm | Unid | 300 |
| 46 | Canaleta Barra com Adesivo para Fixação 40x20x200cm |  | 100 |
| 47 | Condulete Em Pvc, Tipo "X", Sem Tampa, De 1" ; ; | Unid | 40 |
| 48 | Condulete Em Pvc, Tipo "X", Sem Tampa, De 3/4" ; ; | Unid | 40 |
| 49 | Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca 1” | Unid | 80 |
| 50 | Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca ¾ | Unid | 40 |
| 51 | Conector de pressão 50mm Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt) | Unidade | 30 |
| 52 | Conector Derivação Perfurante 16-120 // 4-35mm | Unid | 200 |
| 53 | Conector Genérico P/ Disjuntor 25mm Frontal | Unid | 50 |
| 54 | Conector Genérico P/ Disjuntor 50mm Frontal | Unid | 50 |
| 55 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 25mm² ; | Unid | 30 |
| 56 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 16mm² | Unid | 60 |
| 57 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Até 70mm²1 | Unid | 15 |
| 58 | Conector Tipo Wago 221-612 Borne Emenda p/ Fios 2 Vias para cabos de ate 6 mm² 41 A pacote com 2 un | CJ | 200 |
| 59 | Conector Tipo Wago 222 Borne Emenda Fios 5 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 | CJ | 70 |
| 60 | Conector Tipo Wago 222-412 Borne Emenda Fios 2 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un | CJ | 80 |
| 61 | Conector Tipo Wago 222-413 Borne Emenda Fios 3 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un | CJ | 100 |
| 62 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 120ª | Unid | 2 |
| 63 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 150ª | Unid | 2 |
| 64 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 200ª | Unid | 2 |
| 65 | Disjuntor Tipo Din/Iec Monopolar De 10A | Unid | 60 |
| 66 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 10 A | Unid | 30 |
| 67 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 16 A | Unid | 30 |
| 68 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 20 A | Unid | 100 |
| 69 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 25 A | Unid | 30 |
| 70 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 32ª | Unid | 50 |
| 71 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A | Unid | 50 |
| 72 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 50 A | Unid | 20 |
| 73 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unid | 40 |
| 74 | Disjuntor Tipo Din/Iec, CEMIG De 50 A | Unid | 2 |
| 75 | Disjuntor Tipo Din/Iec, monopolar De 20A | Unid | 80 |
| 76 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 25A | Unid | 30 |
| 77 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 16A | Unid | 10 |
| 78 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 20A | Unid | 10 |
| 79 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 40ª | Unid | 30 |
| 80 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unid | 20 |
| 81 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 20ª | Unid | 5 |
| 82 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 100 A | Unid | 5 |
| 83 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 125 A | Unid | 5 |
| 84 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unid | 20 |
| 85 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 80ª | Unid | 15 |
| 86 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 25 A | Unid | 12 |
| 87 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A | Unid | 10 |
| 88 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 60 A | Unid | 20 |
| 89 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 10A | Unid | 5 |
| 90 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 40 A | Unid | 5 |
| 91 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar Homologado pela CEMIG De 60 A | Unid | 6 |
| 92 | Ducha 4600 W 110 V compatível com a resistência " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 50 |
| 93 | Ducha 4600 W 220 V compatível com a resistência " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 60 |
| 94 | Eletroduto de pvc rígido roscável 2 barra 3 metros | Unid | 8 |
| 95 | Eletroduto de pvc rígido roscável 1 1/4 barra 3 metros | Unid | 30 |
| 96 | Eletroduto de pvc rígido roscável 1 barra 3 metros | Unid | 20 |
| 97 | Eletroduto de pvc rígido roscável 3/4 barra 3 metros | Unid | 50 |
| 98 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1” barra 3 metros | Unid | 4 |
| 99 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 3/4" barra 3 metros | Unid | 6 |
| 100 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 1 1/4 ", barra 3 metros | Unid | 8 |
| 101 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 3/4 ", barra 3 metros | Unid | 4 |
| 102 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, de 25 mm ; - | metro | 1000 |
| 103 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, cor amarela, de 32 mm. | metro | 1000 |
| 104 | Escada Articulada de alumínio 16 Degraus 4x4 multifuncional | Unid | 3 |
| 105 | Escada de alumínio 5 metros | Unid | 1 |
| 106 | Escada de alumínio 7 metros | Unid | 3 |
| 107 | Escada Extensiva Fibra De Vidro 4.20 X 7.20 Mts | Unid | 1 |
| 108 | Escada Multifuncional 4x3 Em Alumínio 12 Degraus Dobrável 3,36 Metros | Unid | 1 |
| 109 | Esticadores Cabo De Alumínio 10 A 120mm² | Unid | 2 |
| 110 | Filtro de linha 6 tomadas ; Filtro de linha 6 tomadas; | Unidade | 10 |
| 111 | Fio Cabo Paralelo Flexível 2x2,5mm Homologado pelo imetro | Metro | 3500 |
| 112 | Fita Isolante Adesiva Anti-Chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 mm X 20 m | Unid | 260 |
| 113 | Fita Isolante De Borracha Auto fusão, Uso Ate 69 Kv (Alta Tensão) 10 metros | Unidade | 20 |
| 114 | Grampo Miguelão 2 Pregos 15 pç | pc | 150 |
| 115 | Guincho Manual 2,0 Ton Com Catraca 7rm Eda para esticar cabos | Unid | 2 |
| 116 | Haste De Aterramento Em aço Com 2,40 M De Comprimento Homologado pela CEMIG | Unid | 15 |
| 117 | Interruptor DR Diferencial Residual Bipolar 63A 30mA |  | 30 |
| 118 | Interruptor DR Diferencial Residual Tetrapolar 63A 30mA | Unid | 20 |
| 119 | Interruptor Duplo 10a, 2 modulo 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos); | Unid | 60 |
| 120 | Interruptor Simples Bipolar 10a, 1 modulo 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos) | Unid | 15 |
| 121 | Lâmpada Led Bulbo 12w E27 | Unid | 200 |
| 122 | Lâmpada Led Bulbo 30 w E27 | Unid | 300 |
| 123 | Lâmpada Led Bulbo 60w E27 | Unid | 50 |
| 124 | Lâmpada Led Super Bulbo 150w E40 | Unid | 40 |
| 125 | Lâmpada Vapor metálico 400 W -220 V (Base E40) | Unid | 15 |
| 126 | Lâmpadas Led Tubular 120 cm 18 w | Unid | 300 |
| 127 | Lâmpadas Led Tubular 60 cm 10w(09W) | Unid | 80 |
| 128 | Lanterna de Cabeça Tática Profissional com no mínimo 1.100.000 Lumens, Com Zoom e LED T6, 4 Bateria 18650 Recarregável Li-ion + Carregador | unida | 8 |
| 129 | lubrificante para puxamento de cabos | Unid | 30 |
| 130 | Luminária Calha led Sobrepor 2 X 18w 1.24mt | un | 30 |
| 131 | Luminária de emergência 30 leds, Potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas ; | Unid | 40 |
| 132 | Luminária Sob com 2 Tubo LED 18W completo | Unid | 30 |
| 133 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 ", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 134 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/2", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 135 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/4", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 136 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 3/4 ", Para Eletroduto | Unid | 30 |
| 137 | Martelete Rompedor 110v 10Kg com no mínimo 1510W | Unid | 2 |
| 138 | Milliohmimetro Digital, faixa de operação 000.0 a199.9 miliohms, 100 microhms, 0.000 a1.999 ohms 1 miliohms,FORNECIDO COM 01 CABO DE 03 MTS E OUTRO DE 97 METROS (CABO PP 2 VIAS)FORNECIDO COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO A RBC/INMETRO, | Unid | 1 |
| 139 | Painel de Sobrepor 30x30cm Quadrado Branco Led 24W 3000K, 2 anos de garantia | Unid | 60 |
| 140 | Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 3000K 24W Bivolt 30x30x2,8cm Policarbonato Branco 2 anos de garantia | Unid | 100 |
| 141 | Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 20V Max Li-Ion 1/2 Pol. com Carregador + 2 baterias | Unid | 3 |
| 142 | Parafuso Ph 6,0x60 ( bucha10) | Unid | 300 |
| 143 | Parafuso Auto Brocante Telha 12 X 3/4 ( curto) | Unid | 400 |
| 144 | Parafuso Chip Ch 4x35 (bucha 6) | Unid | 200 |
| 145 | Parafuso Chip Ch 5x50 ( bucha 8 ) | Unid | 200 |
| 146 | Parafuso Sextavado 8cm 5.5 X 3 ( longo) | Unid | 60 |
| 147 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 50 ( bucha10) | Unid | 200 |
| 148 | Passa Fio De Nylon Sonda Com Alma De Aço Com 20 Mts | Unid | 6 |
| 149 | PINO FÊMEA 2P + T 10A/250 | Unid | 300 |
| 150 | PINO FÊMEA 2P + T 20A/250 | Unid | 30 |
| 151 | PINO MACHO 2P+T 10A/250 ; PINO MACHO | Unid | 100 |
| 152 | Pistola De Fixação Finca Pino C/ Maleta E 200 Pinos | Unid | 1 |
| 153 | Poste Galvanizado PA4 | Unid | 6 |
| 154 | PROTETOR DPS 175V 30,0KA | Unid | 10 |
| 155 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 16 disjuntores + Barramento | Unid | 5 |
| 156 | PINO MACHO 2P+T 20A/250 ; PINO MACHO |  | 30 |
| 157 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de Sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN 100 A ; + Barramento | Unid | 5 |
| 158 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN + 11 módulos, 100 A | Unid | 5 |
| 159 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 8 Disjuntores DIN ; | Unid | 5 |
| 160 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de Sobrepor, para 8 Disjuntores DIN ; | Unid | 5 |
| 161 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de embutir, para 24 Disjuntores DIN unid ; | Unid | 5 |
| 162 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de Sobrepor, para 24 Disjuntores DIN unid ; | Unid | 5 |
| 163 | Refletor De Led 100w micro chip 6500k com no mínimo 9000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unid | 100 |
| 164 | Refletor De Led 200w micro chip 6500k com no mínimo 15000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unid | 200 |
| 165 | Refletor LED 50 W Branco Frio | Unid | 30 |
| 166 | Rele Fotoelétrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, 220 v, De Conector ; | Unid | 100 |
| 167 | Resistencia 110 V compatível " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 40 |
| 168 | Resistencia 220 V compatível " Lorenzetti Maxi Ducha Ultra 4600w" | Unid | 80 |
| 169 | Roldana Rex 72x72 | Unid | 5 |
| 170 | Serra Copo Diamantada 25mm+ Haste + Pino | Unid | 5 |
| 171 | Serra Copo Diamantada 45mm + Haste + Pino | Unid | 3 |
| 172 | Serra Copo Diamantada 53mm + Haste + Pino | Unid | 3 |
| 173 | Soquete De Porcelana Base E27, Fixo De Teto, Para Lâmpadas ; ; Lorenzetti | Unid | 30 |
| 174 | Soquete De Porcelana Base E40, Para Lâmpadas | Unid | 20 |
| 175 | Soquete De Pvc / Termoplástico Base E27, Com Rabicho, Para Lâmpadas ; ; Lorenzetti | Unid | 300 |
| 176 | Soquete Lampada T8 Fluorescente C/ Rabicho | Unid | 100 |
| 177 | Tampa cego para condulete 1 “ | Unid | 20 |
| 178 | Tampa Condulete 1” com 1 Postos | Unid | 30 |
| 179 | Tampa Condulete 3/4 com 1 Postos | Unid | 30 |
| 180 | Tampa de ferro fundido para aterramento Cemig 30x30 | Unid | 40 |
| 181 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 1,5 mm² | Unid | 50 |
| 182 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 10 mm² | Unid | 40 |
| 183 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 16 mm² | Unid | 40 |
| 184 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 2,5 mm² | Unid | 30 |
| 185 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 25 mm² | Unid | 20 |
| 186 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 35 mm² | Unid | 50 |
| 187 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 4 mm² | Unid | 60 |
| 188 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 6 mm² | Unid | 60 |
| 189 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 16 mm² | Unid | 80 |
| 190 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 25 mm² | Unid | 80 |
| 191 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 35 mm² | Unid | 30 |
| 192 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 50 mm² | Unid | 30 |
| 193 | TERMINAL MACIÇO para cabo 25MM | Unid | 10 |
| 194 | TERMINAL MACIÇO para cabo 35MM | Unid | 10 |
| 195 | TERMINAL MACIÇO para cabo 50MM | Unid | 15 |
| 196 | TERMINAL MACIÇO para cabo 70MM | Unid | 15 |
| 197 | Terminal Olhal / Argola Isolado 1,5 m² | Unid | 80 |
| 198 | Terminal Olhal / Argola Isolado 2,5 m² | Unid | 80 |
| 199 | Terminal Olhal / Argola Isolado 4 m² | Unid | 80 |
| 200 | Terminal Olhal / Argola Isolado 6 m² | Unid | 80 |
| 201 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 10 mm² | Unid | 40 |
| 202 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 16 mm² | Unid | 30 |
| 203 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 25 mm² | Unid | 20 |
| 204 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 35 mm² | Unid | 15 |
| 205 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 50 mm² | Unid | 10 |
| 206 | Terrômetro digital portátil, 4 faixas de medição : 0-20/200/2000/20kohms01 unid - Sacola para Transporte; 04 unid - Estacas tipo Cooperweld; 02 unid - Cabos de 6 metros Com Garras, na cor Preta; 02 unid - Cabos de 16 metros com garras; na cor Vermelha-01 unid - Cabo de 3 metros com garra, na cor Azul - 01 unid - Cabo de alimentação do carregador- Certificado de Calibração rastreado a RBC/Inmetro | Unid | 1 |
| 207 | Tinta Spray Aerossol Preto Brilhante 350ml a base de óleo | Unid | 30 |
| 208 | Tomada 2p+t 3/4” para condulete | Unid | 20 |
| 209 | Tomada 2p+t 1” para condulete |  | 20 |
| 210 | Tomada 2p+t 1” para condulete Dupla | Unid | 10 |
| 211 | Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 10a | Unid | 30 |
| 212 | Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 20a | Unid | 30 |
| 213 | Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 10a | Unid | 200 |
| 214 | Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 20a | Unid | 30 |
| 215 | Trilho P/ Disjuntor Din C/ 20cm | Unid | 4 |
| 216 | Unidute Reto ¾ “ | Unid | 20 |
| 217 | Unidute Reto 1 “ | Unid | 20 |
| 218 | Ventilador de Coluna, 6 pares, dimensão 500x1510x403mm | Unid | 10 |
| 219 | PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO **2x63A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 2 |
| 220 | PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO **2x63A** A favor, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 1 |
| 221 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x63A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 5 |
| 222 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x100A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 3 |
| 223 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x150A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 2 |
| 224 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico **3x200A** CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | unid | 2 |
| 225 | caixa polifásica acrílica com lente instalada, homologada pela Cemig | Unid | 17 |
| 226 | Interruptores Simples 1 modulo 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa (Placa + Suporte + Módulos) ; | Unid | 60 |
| 227 | Refletor De Led 300w micro chip 6500k com no mínimo , Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unid | 80 |
| 228 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 24 Disjuntores DIN ; | Unid | 12 |

3.2 Os bens objeto da aquisição deverá estar dentro da padronização seguida pelo fabricante ou distribuidor do produto e respeitado as especificações técnicas e requisitos de desempenho dos órgãos de controle de qualidade. Todos os objetos devem ser homologados pelo Inmetro.

* 1. Os bens deverão ter prazo de garantia estabelecido em Lei, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1. **FORMAS DE ENTREGA**
   1. O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pelo Município de Janaúba com prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
   2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 03 (três) dias, ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante.
   3. Os bens deverão ser entregues nos endereços indicados em ordem de fornecimento própria emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura ou retirados **pelo Gerente de Acompanhamento e Execução de obras o Sr. Nailton Celestino Silveira** na Garagem da Divisão de Serviços Urbanos, situada à Rua Cirilo Barbosa, 221 – Centro; neste município.
   4. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
   5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

**5. VALOR ESTIMADO E VIGÊNCIA**

5.1 O custo estimado total da presente contratação que se faz necessária para tal apresenta seu custo estimado em R$ R$996.693,74 (novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) a serem realizados com recursos próprios e de convênios próprios, alocados nas rubricas orçamentárias especificada no Termo em Anexo.

5.2 - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado ou mediante consulta ao Subsistema de Preços Praticados, conforme o caso.

5.3 - O futuro contrato terá prazo de vigência de 01 (um) ano.

**6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

* 1. Os bens serão recebidos:

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.
   1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
   2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

**7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

* 1. A Contratada obriga-se a:
     1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
     2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
     3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
     4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
     5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
     6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

**8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

* 1. A Contratante obriga-se a:
     1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
     2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
     3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
     4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

**9. MEDIDAS ACAUTELADORAS E GARANTIA**

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

**10. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

* 1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

* 1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93.
  2. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
  3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

**12. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA**

12.1 As despesas dessa contratação serão suportadas pelas dotações orçamentárias abaixo:

02.01.01.06.181.003.7025.4.4.90.52.00, ficha 062, fonte 100

03.01.01.04.122.0002.2014.33.90.30.00, ficha 077, fonte 100

03.01.01.18.122.0025.2020.3.3.90.30.00, ficha108, fonte 100

03.01.01.18.542.0025.2023.3.3.90.30.00, ficha 130, fonte 100

03.01.01.20.605.0026.2025.3.3.90.30.00, ficha 146, fonte 100

03.01.01.23.691.0029.2032.3.3.90.30.00, ficha 195, fonte 100

03.01.01.26.781.0027.2034.3.3.90.30.00, ficha 203, fonte 100

06.01.01.04.122.0002.2068.3.3.90.30.00, ficha 452, fonte 100

06.01.01.04.122.0002.2072.3.3.90.30.00, ficha 466, fonte 100

08.01.01.12.122.0015.2079.3.3.90.30.00, ficha 512, fonte 101

08.01.01.12.361.0016.2086.3.3.90.30.00, ficha 557, fonte 101

08.01.01.12.365.0019.2093.3.3.90.30.00, ficha 607, fonte 101

08.01.01.12.366.0016.2101.3.3.90.30.00, ficha 1158, fonte 101

08.01.01.12.367.0017.2104.3.3.90.30.00, ficha 1156, fonte 101

08.01.01.13.122.0020.2108.3.3.90.30.00, ficha 0705, fonte 100

08.01.01.13.392.0020.2109.3.3.90.30.00, ficha 0716, fonte 100

08.01.01.13.392.0020.2110.3.3.90.30.00, ficha 0718, fonte 100

08.01.01.27.813.0028.2113.3.3.90.30.00, ficha 0733, fonte 100

09.01.01.010.122.0013.2120.3.3.90.30.00, ficha763, fonte 102

09.01.01.010.301.0010.2121.3.3.90.30.00, ficha 792, fonte 102

09.01.01.010.302.0011.2122.3.3.90.30.00, ficha 828, fonte 102

09.01.01.010.302.0011.2123.3.3.90.30.00, ficha 837, fonte 102

09.01.01.010.302.0011.2124.3.3.90.30.00, ficha 848, fonte 102

09.01.01.010.302.0025.2126.3.3.90.30.00, ficha 874, fonte 102

09.01.01.010.305.0012.2127.3.3.90.30.00, ficha 893, fonte 102

09.01.01.010.305.0012.2128.3.3.90.30.00, ficha 904, fonte 102

010.01.01.15.122.0002.2129.3.3.90.30.00, ficha 918, fonte 100

010.01.01.15.451.0002.2130.3.3.90.30.00, ficha 931, fonte 100

010.01.01.15.451.0022.2135.3.3.90.30.00, ficha 968, fonte 100

010.01.01.15.452.0002.2136.3.3.90.30.00, ficha 1162, fonte 100

010.01.01.15.452.0027.2139.3.3.90.30.00, ficha 1007, fonte 100

010.01.01.18.542.0022.2140.3.3.90.30.00, ficha 1165, fonte 100

010.01.01.15.122.0002.1066.4.4.90.52.00, ficha 911, fonte 100

010.01.01.15.451.0022.1068.4.4.90.52.00, ficha 938, fonte 100

010.01.01.15.452.0022.2131.4.4.90.52.00, ficha 1004, fonte 100