## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 83/15
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico (10.520/02)
| Data Abertura: | 25/04/2023 09:00:00
| Objeto: | Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO visando atender as necessidades de manutenção dos serviços demandados pela equipe própria da Prefeitura de Janaúba em manutenção das instalações elétricas em prédios públicos, tais como sede administrativa, UBS, CEMEIs, Escolas Municipais, mercado CIAJAN, Rodoviária, Cemitérios, Garagem de Transportes, Garagem de Serviços Urbanos, Praças, logradouros públicos, qualquer imóveis locados para funcionamento dos órgãos municipais.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado | Part. Ampla
221261 | 0001 | Alça performada para cabo 16mm: Alça performada para cabo 16mm | Unidade | 450 | 0 | 0 |  | 3051 |  | 0 | 7.7 | NÃO
221262 | 0002 | Alça performada para cabo 25mm: Alça performada para cabo 25mm | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3052 |  | 0 | 9.3467 | NÃO
221263 | 0003 | Alça performada para cabo 50mm: Alça performada para cabo 50mm | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3053 |  | 0 | 13.3667 | NÃO
221264 | 0004 | Alicate Terrômetro LCD 4 Dígitos : Alça performada para cabo 50mm | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 3054 |  | 0 | 3680.6333 | NÃO
206686 | 0005 | Arame galvanizado 14 BWG: Arame galvanizado 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M). | Kg | 90 | 0 | 0 |  | 3055 |  | 0 | 39.1167 | NÃO
214656 | 0006 | Armação Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 1 estribo e 1 Isolador.: Armação Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aço Galvanizado 3/16", Com 1 estribo e 1 Isolador ; ; mecril | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 3056 |  | 0 | 33.0333 | NÃO
221265 | 0007 | Barramento netro 12 polos: Barramento netro 12 polos | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3057 |  | 0 | 145.3 | NÃO
214663 | 0008 | Balde de Aterramento PVC 250 x 250 mm: Balde de Aterramento PVC 250 x 250 mm | Unidade | 240 | 0 | 0 |  | 3058 |  | 0 | 52.25 | NÃO
214664 | 0009 | Barramento Pente Bifásico 12 disjuntores 2x6 80a(kit barramento): Barramento Pente Bifásico 12 disjuntores 2x6 80a(kit barramento) | Unidade | 45 | 0 | 0 |  | 3059 |  | 0 | 77.3167 | NÃO
214665 | 0010 | Barramento Pente monofasico 12disjuntores 1x 12 80a (kit barramento): Barramento Pente monofasico 12disjuntores 1x 12 80a (kit barramento) | Unidade | 18 | 0 | 0 |  | 3060 |  | 0 | 79.85 | NÃO
214666 | 0011 | Barramento Pente trifásico 4 disjuntores 3x4 80a (kit barramento): Barramento Pente trifásico 4 disjuntores 3x4 80a (kit barramento) | Unidade | 45 | 0 | 0 |  | 3061 |  | 0 | 101.3 | NÃO
194670 | 0012 | Base Para Rele Com Suporte Metálico: Base Para Rele Com Suporte Metálico | Unid | 300 | 0 | 0 |  | 3062 |  | 0 | 27.4 | NÃO
221266 | 0013 | Bucha tijolo N.10: Bucha tijolo N.10 | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3063 |  | 0 | 0.5833 | NÃO
221267 | 0014 | Bucha tijolo N.12: Bucha tijolo N.12 | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3064 |  | 0 | 0.81 | NÃO
221268 | 0015 | Bucha tijolo N.6: Bucha tijolo N.6 | Unidade | 1800 | 0 | 0 |  | 3065 |  | 0 | 0.2967 | NÃO
221269 | 0016 | Bucha tijolo N.8: Bucha tijolo N.8 | Unidade | 1800 | 0 | 0 |  | 3066 |  | 0 | 0.3667 | NÃO
221270 | 0017 | Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletrodulto : Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletrodulto, em liga de Alumínio com acabamento anticorrosivo, com fixação por encaixe Liso de 360 Graus, de 1 1/4" | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3067 |  | 0 | 10.3833 | NÃO
221271 | 0018 | Cabo Alumínio Quadriplex 25mm: Cabo Alumínio Quadriplex 25mm | Unidade | 3600 | 0 | 0 |  | 3068 |  | 0 | 29.5833 | SIM
221272 | 0019 | Cabo Alumínio Quadriplex 50mm: Cabo Alumínio Quadriplex 50mm | Unidade | 1800 | 0 | 0 |  | 3069 |  | 0 | 63.9333 | SIM
214668 | 0020 | Cabo Alumínio Quadriplex 16mm: Cabo Alumínio Quadriplex 16mm | Metro | 6000 | 0 | 0 |  | 3070 |  | 0 | 20.3333 | SIM
214667 | 0021 | Cabo Alumínio Triplex 16mm: Cabo Alumínio Triplex 16mm | Unidade | 1800 | 0 | 0 |  | 3071 |  | 0 | 16.5333 | NÃO
214671 | 0022 | Cabo cobre 16mm Rigido: Cabo cobre 16mm Rigido | Metro | 600 | 0 | 0 |  | 3072 |  | 0 | 22.3167 | NÃO
214672 | 0023 | Cabo de cobre, FLEX DUPLA CAMADAAnti-Chama , 1 Condutor, 1000 v, seção nominal 16mm²: Cabo de cobre, FLEX DUPLA CAMADAAnti-Chama , 1 Condutor, 1000 v, seção nominal 16mm² | Metro | 1500 | 0 | 0 |  | 3073 |  | 0 | 24.5833 | NÃO
209958 | 0024 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 6 mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 6 mm² | Metro | 6000 | 0 | 0 |  | 3074 |  | 0 | 17.5167 | SIM
209955 | 0025 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 1,5 mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 1,5 mm² | Metro | 6000 | 0 | 0 |  | 3075 |  | 0 | 2.8333 | NÃO
209959 | 0026 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 10 mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 10 mm² | Metro | 6000 | 0 | 0 |  | 3076 |  | 0 | 15.9167 | SIM
209956 | 0027 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 2,5 mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 2,5 mm² | Metro | 15000 | 0 | 0 |  | 3077 |  | 0 | 3.65 | NÃO
209957 | 0028 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 4 mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 4 mm² | Metro | 4500 | 0 | 0 |  | 3078 |  | 0 | 6.1667 | NÃO
221391 | 0029 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, 3x6 seção nominal 6 mm². ; ;Homologado pelo Inmetro: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, 3x6 seção nominal 6 mm². ; ;Homologado pelo Inmetro | Unidade | 2400 | 0 | 0 |  | 3079 |  | 0 | 12.5167 | NÃO
209960 | 0030 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 16 mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 16 mm² | Metro | 6000 | 0 | 0 |  | 3080 |  | 0 | 23.15 | SIM
209985 | 0031 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-chama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 25mm²: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, Anti-chama bwf-b, 1 condutor, 750 v, seção nominal 25mm² | Metro | 1500 | 0 | 0 |  | 3081 |  | 0 | 39.7833 | NÃO
221392 | 0032 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 35mm². ;Homologado pelo Inmetro: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 35mm². ;Homologado pelo Inmetro | Unidade | 1200 | 0 | 0 |  | 3082 |  | 0 | 48.1667 | NÃO
221393 | 0033 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 50mm². ;Homologado pelo Inmetro: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a,Anti-Chama bwf-b, 1 Condutor, 750 v, seção nominal 50mm². ;Homologado pelo Inmetro | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3083 |  | 0 | 68.96 | NÃO
221394 | 0034 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 1,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro: Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 1,5 mm². ; ; Homologado pelo Inmetro | Unidade | 1500 | 0 | 0 |  | 3084 |  | 0 | 7.8333 | NÃO
214681 | 0035 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 2,5 mm².: Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 2,5 mm². | Metro | 6000 | 0 | 0 |  | 3085 |  | 0 | 10.78 | NÃO
214683 | 0036 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 6 mm².: Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 2 Condutores De 6 mm². | Metro | 1500 | 0 | 0 |  | 3086 |  | 0 | 17.4667 | NÃO
214685 | 0037 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 10,0 mm².: Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 10,0 mm². | Metro | 900 | 0 | 0 |  | 3087 |  | 0 | 47.7667 | NÃO
214682 | 0038 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 2,5 mm².: Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 2,5 mm². | Metro | 1500 | 0 | 0 |  | 3088 |  | 0 | 15.0333 | NÃO
214684 | 0039 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 6 mm².: Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 3 Condutores De 6 mm². | Metro | 2400 | 0 | 0 |  | 3089 |  | 0 | 26.68 | NÃO
221395 | 0040 | Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 4 Condutores De 16 mm². Homologado pelo Inmetro : Cabo Flexível PP Pvc 750 V, 4 Condutores De 16 mm². Homologado pelo Inmetro | Unidade | 1200 | 0 | 0 |  | 3090 |  | 0 | 86.83 | SIM
214687 | 0041 | Caixa de Passagem de Parede, De Embutir, em Aço, Dimensões *200 X 200 X 90* Mm: Caixa de Passagem de Parede, De Embutir, em Aço, Dimensões *200 X 200 X 90* Mm | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3091 |  | 0 | 73.86 | NÃO
214688 | 0042 | Caixa medição CEMIG CM-2: Caixa medição CEMIG CM-2 | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3092 |  | 0 | 280.85 | NÃO
214689 | 0043 | Caixa p/Canaletas Sobrepor 2x4 PVC: Caixa p/Canaletas Sobrepor 2x4 PVC | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3093 |  | 0 | 12.5167 | NÃO
214690 | 0044 | Caixa pvc sobrepor para 2 disjuntores din: Caixa pvc sobrepor para 2 disjuntores din | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3094 |  | 0 | 27.3667 | NÃO
208438 | 0045 | Canaleta barra com Adesivo para Fixação 2x1x200cm.: | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3095 |  | 0 | 18.0667 | NÃO
221396 | 0046 | Canaleta Barra com Adesivo para Fixação 40x20x200cm : Canaleta Barra com Adesivo para Fixação 40x20x200cm | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 3096 |  | 0 | 44.9833 | NÃO
208411 | 0047 | Condulete em pvc, tipo "X", sem tampa, de 1": | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3097 |  | 0 | 24.1433 | NÃO
208412 | 0048 | Condulete em pvc, tipo "X", sem tampa, de 3/4" | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3098 |  | 0 | 15.0833 | NÃO
214691 | 0049 | Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca 1”: Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca 1” | Unidade | 240 | 0 | 0 |  | 3099 |  | 0 | 7.8667 | NÃO
208443 | 0050 | Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca 3/4: Conector Alumínio P/condulete Unidute Conico com rosca 3/4 | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3100 |  | 0 | 6.0167 | NÃO
214692 | 0051 | Conector de pressão 50mm Tipo Parafuso Fendido: Conector de pressão 50mm Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt) | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3101 |  | 0 | 28.56 | NÃO
214693 | 0052 | Conector Derivação Perfurante 16-120 // 4-35mm: Conector Derivação Perfurante 16-120 // 4-35mm | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 3102 |  | 0 | 33.3333 | NÃO
208446 | 0053 | Conector Genérico P/ Disjuntor 25mm Frontal | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3103 |  | 0 | 20.81 | NÃO
208447 | 0054 | Conector Genérico P/ Disjuntor 50mm Frontal: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3104 |  | 0 | 36.8667 | NÃO
214694 | 0055 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 25mm²: Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 25mm² | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3105 |  | 0 | 25.5833 | NÃO
214695 | 0056 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 16mm²: Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos 16mm² | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 3106 |  | 0 | 22.4667 | NÃO
194707 | 0057 | Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Até 70mm²1: Conector Metálico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), Para Cabos Até 70mm² | Unid | 45 | 0 | 0 |  | 3107 |  | 0 | 49.87 | NÃO
214697 | 0058 | Conector Tipo Wago 221-612 Borne Emenda p/ Fios 2 Vias para cabos de ate 6 mm² 41 A pacote com 2 un: Conector Tipo Wago 221-612 Borne Emenda p/ Fios 2 Vias para cabos de ate 6 mm² 41 A pacote com 2 un | Cj | 600 | 0 | 0 |  | 3108 |  | 0 | 9.8 | NÃO
214698 | 0059 | Conector Tipo Wago 222 Borne Emenda Fios 5 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5: Conector Tipo Wago 222 Borne Emenda Fios 5 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 | Cj | 210 | 0 | 0 |  | 3109 |  | 0 | 13.35 | NÃO
214699 | 0060 | Conector Tipo Wago 222-412 Borne Emenda Fios 2 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un: Conector Tipo Wago 222-412 Borne Emenda Fios 2 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un | Cj | 240 | 0 | 0 |  | 3110 |  | 0 | 10.9 | NÃO
214700 | 0061 | Conector Tipo Wago 222-413 Borne Emenda Fios 3 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un: Conector Tipo Wago 222-413 Borne Emenda Fios 3 Vias para cabos de ate 4 mm² 32A pacote com 5 un | Cj | 300 | 0 | 0 |  | 3111 |  | 0 | 13.3667 | NÃO
221397 | 0062 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 120A: Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 120A | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3112 |  | 0 | 554.1333 | NÃO
221398 | 0063 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 150A: Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 150A | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3113 |  | 0 | 564.1333 | NÃO
221399 | 0064 | Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 200A: Disjuntor Caixa Moldada, Tripolar Homologado pela CEMIG De 200A | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3114 |  | 0 | 706.9667 | NÃO
214701 | 0065 | Disjuntor Tipo Din/Iec Monopolar De 10A: Disjuntor Tipo Din/Iec Monopolar De 10A | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 3115 |  | 0 | 14.6833 | NÃO
214702 | 0066 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 10 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 10 A | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3116 |  | 0 | 29.63 | NÃO
214703 | 0067 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 16 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 16 A | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3117 |  | 0 | 41.3 | NÃO
214704 | 0068 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 20 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 20 A | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 3118 |  | 0 | 41.3667 | NÃO
214705 | 0069 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 25 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 25 A | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3119 |  | 0 | 42.5 | NÃO
194742 | 0070 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 32A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 32A | Unid | 150 | 0 | 0 |  | 3120 |  | 0 | 45.6667 | NÃO
221400 | 0071 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3121 |  | 0 | 54.1 | NÃO
221401 | 0072 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 50 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 50 A | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3122 |  | 0 | 56.71 | NÃO
221402 | 0073 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 63 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3123 |  | 0 | 60.09 | NÃO
214707 | 0074 | Disjuntor Tipo Din/Iec, CEMIG De 50 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, CEMIG De 50 A | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3124 |  | 0 | 36 | NÃO
214706 | 0075 | Disjuntor Tipo Din/Iec, monopolar De 20A: Disjuntor Tipo Din/Iec, monopolar De 20A | Unidade | 240 | 0 | 0 |  | 3125 |  | 0 | 13.5667 | NÃO
194732 | 0076 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 25A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 25A | Unid | 90 | 0 | 0 |  | 3126 |  | 0 | 13.3533 | NÃO
194730 | 0077 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 16A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 16A | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 3127 |  | 0 | 13.0567 | NÃO
194731 | 0078 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 20A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 20A | Unid | 30 | 0 | 0 |  | 3128 |  | 0 | 13.5667 | NÃO
221403 | 0079 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 40A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 40A | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3129 |  | 0 | 16.8333 | NÃO
221404 | 0080 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 63 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3130 |  | 0 | 56.9667 | NÃO
194749 | 0081 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 20A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar De 20A | Unid | 15 | 0 | 0 |  | 3131 |  | 0 | 68.4967 | NÃO
221405 | 0082 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 100 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 100 A | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 3132 |  | 0 | 179.8333 | NÃO
221406 | 0083 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 125 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 125 A | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 3133 |  | 0 | 416.5 | NÃO
221407 | 0084 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 63 A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 63 A | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3134 |  | 0 | 100.6067 | NÃO
221408 | 0085 | Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 80A: Disjuntor Tipo Din/Iec, Tripolar Homologado pela CEMIG De 80A | Unidade | 45 | 0 | 0 |  | 3135 |  | 0 | 177.34 | NÃO
214711 | 0086 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 25 A: Disjuntor Tipo Nema, Bipolar De 25 A | Unidade | 36 | 0 | 0 |  | 3136 |  | 0 | 215.0333 | NÃO
221409 | 0087 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A: Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 40 A | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3137 |  | 0 | 168.1667 | NÃO
221410 | 0088 | Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 60 A: Disjuntor Tipo Nema, Bipolar Homologado pela CEMIG De 60 A | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3138 |  | 0 | 189.3667 | NÃO
208483 | 0089 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 10A: | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 3139 |  | 0 | 129.43 | NÃO
208486 | 0090 | Disjuntor Tipo Nema, Monopolar De 40 A: | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 3140 |  | 0 | 134.7667 | NÃO
221411 | 0091 | Disjuntor Tipo Nema, Tripolar Homologado pela CEMIG De 60 A: Disjuntor Tipo Nema, Tripolar Homologado pela CEMIG De 60 A | Unidade | 18 | 0 | 0 |  | 3141 |  | 0 | 349.0667 | NÃO
221412 | 0092 | Ducha 4600 W 110 V compatível com a resistência " 4600w": Ducha 4600 W 110 V compatível com a resistência " 4600w" | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3142 |  | 0 | 90.7833 | NÃO
221413 | 0093 | Ducha 4600 W 220 V compatível com a resistência " 4600w": Ducha 4600 W 220 V compatível com a resistência " 4600w" | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 3143 |  | 0 | 90.7833 | NÃO
221414 | 0094 | Eletroduto de pvc rígido roscável 2 barra 3 metros : Eletroduto de pvc rígido roscável 2 barra 3 metros | Unidade | 24 | 0 | 0 |  | 3144 |  | 0 | 91.85 | NÃO
221415 | 0095 | Eletroduto de pvc rígido roscável 1 1/4 barra 3 metros: Eletroduto de pvc rígido roscável 1 1/4 barra 3 metros | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3145 |  | 0 | 57.93 | NÃO
221416 | 0096 | Eletroduto de pvc rígido roscável 1 barra 3 metros: Eletroduto de pvc rígido roscável 1 barra 3 metros | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3146 |  | 0 | 48.75 | NÃO
221417 | 0097 | Eletroduto de pvc rígido roscável 3/4 barra 3 metros: Eletroduto de pvc rígido roscável 3/4 barra 3 metros | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3147 |  | 0 | 42.4433 | NÃO
221418 | 0098 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1” barra 3 metros: Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1” barra 3 metros | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 3148 |  | 0 | 119.1833 | NÃO
221419 | 0099 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 3/4" barra 3 metros: Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 3/4" barra 3 metros | Unidade | 18 | 0 | 0 |  | 3149 |  | 0 | 83.5767 | NÃO
221420 | 0100 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 1 1/4 ", barra 3 metros: Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 1 1/4 ", barra 3 metros | Unidade | 24 | 0 | 0 |  | 3150 |  | 0 | 272 | NÃO
221421 | 0101 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 3/4 ", barra 3 metros: Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 3/4 ", barra 3 metros | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 3151 |  | 0 | 181.71 | NÃO
221422 | 0102 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, de 25 mm : Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, de 25 mm | Unidade | 3000 | 0 | 0 |  | 3152 |  | 0 | 3.6667 | NÃO
221480 | 0103 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, cor amarela, de 32 mm: Eletroduto PVC Flexível corrugado, Antichama s, cor amarela, de 32 mm | Unidade | 3000 | 0 | 0 |  | 3153 |  | 0 | 5.9733 | NÃO
208500 | 0104 | ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 16 DEGRAUS 4X4 MULTIFUNCIONAL: | Unidade | 9 | 0 | 0 |  | 3154 |  | 0 | 1445.3 | NÃO
221482 | 0105 | Escada de alumínio 5 metros: Escada de alumínio 5 metros | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 3155 |  | 0 | 1111.6333 | NÃO
221483 | 0106 | Escada de alumínio 7 metros: Escada de alumínio 7 metros | Unidade | 9 | 0 | 0 |  | 3156 |  | 0 | 1497 | NÃO
208501 | 0107 | Escada Extensiva Fibra de vidro 4.20 X 7.20 mts: | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 3157 |  | 0 | 2216.6667 | NÃO
214718 | 0108 | Escada Multifuncional 4x3 Em Alumínio 12 Degraus Dobravel 3,36 Metros: Escada Multifuncional 4x3 Em Alumínio 12 Degraus Dobravel 3,36 Metros | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 3158 |  | 0 | 909.6333 | NÃO
221485 | 0109 | Esticadores Cabo De Alumínio 10 A 120mm²: Esticadores Cabo De Alumínio 10 A 120mm² | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3159 |  | 0 | 886 | NÃO
214719 | 0110 | Filtro de linha 6 tomadas ; Filtro de linha 6 tomadas: Filtro de linha 6 tomadas ; Filtro de linha 6 tomadas | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3160 |  | 0 | 56.4333 | NÃO
221486 | 0111 | Fio Cabo Paralelo Flexível 2x2,5mm Homologado pelo imetro: Fio Cabo Paralelo Flexível 2x2,5mm Homologado pelo imetro | Unidade | 10500 | 0 | 0 |  | 3161 |  | 0 | 7.3333 | NÃO
194815 | 0112 | Fita Isolante Adesiva Anti-Chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 mm X 20 m: Fita Isolante Adesiva Anti-Chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 mm X 20 m | Unid | 780 | 0 | 0 |  | 3162 |  | 0 | 10.4333 | NÃO
221487 | 0113 | Fita Isolante De Borracha Auto fusão, Uso Ate 69 Kv (Alta Tensão) 10 metros: Fita Isolante De Borracha Auto fusão, Uso Ate 69 Kv (Alta Tensão) 10 metros | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3163 |  | 0 | 43.2 | NÃO
221488 | 0114 | Grampo Miguelão 2 Pregos 15 pç: Grampo Miguelão 2 Pregos 15 pç | Unidade | 450 | 0 | 0 |  | 3164 |  | 0 | 5.0333 | NÃO
221489 | 0115 | Guincho Manual 2,0 Ton Com Catraca 7rm Eda para esticar cabos: Guincho Manual 2,0 Ton Com Catraca 7rm Eda para esticar cabos | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3165 |  | 0 | 166.7 | NÃO
214721 | 0116 | Haste De Aterramento Em aço Com 2,40 M De Comprimento Homolgado pela CEMIG: Haste De Aterramento Em aço Com 2,40 M De Comprimento Homolgado pela CEMIG | Unidade | 45 | 0 | 0 |  | 3166 |  | 0 | 105.5167 | NÃO
208508 | 0117 | Interruptor DR Diferencial Residual Bipolar 63A 30mA: Interruptor DR Diferencial Residual Bipolar 63A 30mA | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3167 |  | 0 | 141.9333 | NÃO
214723 | 0118 | Interruptor DR Diferencial Residual Tetrapolar 63A 30mA: Interruptor DR Diferencial Residual Tetrapolar 63A 30mA | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3168 |  | 0 | 205.3433 | NÃO
208510 | 0119 | Interruptor Duplo 10a, 2 modulo 250v, Conjunto Montado para Embutir 4" x 2" (placa + Suporte + Módulos): Interruptor Duplo 10a, 2 modulo 250v, Conjunto Montado para Embutir 4" x 2" (placa + Suporte + Módulos) | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 3169 |  | 0 | 17.8433 | NÃO
208511 | 0120 | Interruptor Simples Bipolar 10a, 1 modulo 250v, Conjunto Montado para Embutir 4" x 2" (Placa + Suporte + Módulos): Interruptor Simples Bipolar 10a, 1 modulo 250v, Conjunto Montado para Embutir 4" x 2" (Placa + Suporte + Módulos) | Unidade | 45 | 0 | 0 |  | 3170 |  | 0 | 27.7767 | NÃO
214727 | 0121 | Lâmpada Led Bulbo 12w E27: Lâmpada Led Bulbo 12w E27 | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 3171 |  | 0 | 21.2 | NÃO
214725 | 0122 | Lâmpada Led Bulbo 30 w E27: Lâmpada Led Bulbo 30 w E27 | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3172 |  | 0 | 45.4967 | NÃO
214726 | 0123 | Lâmpada Led Bulbo 60w E27: Lâmpada Led Bulbo 60w E27 | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 3173 |  | 0 | 97.8733 | NÃO
209987 | 0124 | Lâmpada Led super bulbo 150w E40: Lâmpada Led super bulbo 150w E40 | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3174 |  | 0 | 427.6633 | NÃO
221500 | 0125 | Lâmpada Vapor metálico 400 W -220 V (Base E40) : Lâmpada Vapor metálico 400 W -220 V (Base E40) | Unidade | 45 | 0 | 0 |  | 3175 |  | 0 | 108.56 | NÃO
214728 | 0126 | Lâmpadas Led Tubular 120 cm 18 w: Lâmpadas Led Tubular 120 cm 18 w | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3176 |  | 0 | 39.01 | NÃO
214729 | 0127 | Lâmpadas Led Tubular 60 cm 10w(09W): Lâmpadas Led Tubular 60 cm 10w(09W) | Unidade | 240 | 0 | 0 |  | 3177 |  | 0 | 28.6 | NÃO
221501 | 0128 | Lanterna de Cabeça Tática Profissional com no mínimo 1.100.000 Lumens, Com Zoom e LED T6, 4 Bateria 18650 Recarregável Li-ion + Carregador : Lanterna de Cabeça Tática Profissional com no mínimo 1.100.000 Lumens, Com Zoom e LED T6, 4 Bateria 18650 Recarregável Li-ion + Carregador | Unidade | 24 | 0 | 0 |  | 3178 |  | 0 | 147.3 | NÃO
208530 | 0129 | lubrificante para puxamento de cabos: | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3179 |  | 0 | 52.9333 | NÃO
214730 | 0130 | Luminária Calha led Sobrepor 2 X 18w 1.24mt: Luminária Calha led Sobrepor 2 X 18w 1.24mt | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3180 |  | 0 | 197.6667 | NÃO
195055 | 0131 | Luminária de emergência 30 leds, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 Horas: Luminária de emergência 30 leds, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 Horas | Unid | 120 | 0 | 0 |  | 3181 |  | 0 | 33.1 | NÃO
221502 | 0132 | Luminária Sob com 2 Tubo LED 18W completo: Luminária Sob com 2 Tubo LED 18W completo | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3182 |  | 0 | 253.7 | NÃO
208533 | 0133 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 ", Para Eletroduto: Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 ", Para Eletroduto | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3183 |  | 0 | 2.4333 | NÃO
194868 | 0134 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/2", Para Eletroduto: Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/2", Para Eletroduto | Unid | 90 | 0 | 0 |  | 3184 |  | 0 | 3.18 | NÃO
208536 | 0135 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/4", Para Eletroduto: Luva Em Pvc rígido roscável, De 1 1/4", Para Eletroduto | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3185 |  | 0 | 3.7167 | NÃO
208537 | 0136 | Luva Em Pvc rígido roscável, De 3/4 ", Para Eletroduto: Luva Em Pvc rígido roscável, De 3/4 ", Para Eletroduto | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3186 |  | 0 | 2.7067 | NÃO
221503 | 0137 | Martelete Rompedor 110v 10Kg com no mínimo 1510W: Martelete Rompedor 110v 10Kg com no mínimo 1510W | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3187 |  | 0 | 3006.7667 | NÃO
221504 | 0138 | Milliohmimetro Digital, faixa de operação 000.0 a199.9 miliohms, 100 microhms, 0.000 a1.999 ohms 1 miliohms,FORNECIDO COM 01 CABO DE 03 MTS E OUTRO DE 97 METROS (CABO PP 2 VIAS)FORNECIDO COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO A RBC/INMETRO,: Milliohmimetro Digital, faixa de operação 000.0 a199.9 miliohms, 100 microhms, 0.000 a1.999 ohms 1 miliohms,FORNECIDO COM 01 CABO DE 03 MTS E OUTRO DE 97 METROS (CABO PP 2 VIAS)FORNECIDO COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO A RBC/INMETRO, | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 3188 |  | 0 | 2769.9167 | NÃO
221505 | 0139 | Painel de Sobrepor 30x30cm Quadrado Branco Led 24W 3000K, 2 anos de garantia: Painel de Sobrepor 30x30cm Quadrado Branco Led 24W 3000K, 2 anos de garantia | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 3189 |  | 0 | 84.8833 | NÃO
221506 | 0140 | Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 3000K 24W Bivolt 30x30x2,8cm Policarbonato Branco 2 anos de garantia: Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 3000K 24W Bivolt 30x30x2,8cm Policarbonato Branco 2 anos de garantia | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 3190 |  | 0 | 80.7833 | NÃO
208543 | 0141 | Parafusadeira/Furadeira de Impacto 20V: Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 20V Max Li-Ion 1/2 Pol. com Carregador + 2 baterias | Unidade | 9 | 0 | 0 |  | 3191 |  | 0 | 1316.6667 | NÃO
221507 | 0142 | Parafuso Ph 6,0x60 ( bucha10): Parafuso Ph 6,0x60 ( bucha10) | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3192 |  | 0 | 1.2967 | NÃO
221508 | 0143 | Parafuso Auto Brocante Telha 12 X 3/4 ( curto): Parafuso Auto Brocante Telha 12 X 3/4 ( curto) | Unidade | 1200 | 0 | 0 |  | 3193 |  | 0 | 0.68 | NÃO
221509 | 0144 | Parafuso Chip Ch 4x35 (bucha 6) : Parafuso Chip Ch 4x35 (bucha 6) | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 3194 |  | 0 | 0.3167 | NÃO
221510 | 0145 | Parafuso Chip Ch 5x50 ( bucha 8 ): Parafuso Chip Ch 5x50 ( bucha 8 ) | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 3195 |  | 0 | 0.3667 | NÃO
221511 | 0146 | Parafuso Sextavado 8cm 5.5 X 3 ( longo): Parafuso Sextavado 8cm 5.5 X 3 ( longo) | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 3196 |  | 0 | 1.1167 | NÃO
221513 | 0147 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 50 ( bucha10): PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 50 ( bucha10) | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 3197 |  | 0 | 0.5667 | NÃO
209988 | 0148 | Passa fio de nylon sonda com alma de aço com 20 Mts: Passa fio de nylon sonda com alma de aço com 20 Mts | Unidade | 18 | 0 | 0 |  | 3198 |  | 0 | 38.5033 | NÃO
208548 | 0149 | PINO FÊMEA 2P + T 10A/250: | Unidade | 900 | 0 | 0 |  | 3199 |  | 0 | 11.6667 | NÃO
208549 | 0150 | PINO FÊMEA 2P + T 20A/250 | Unidade | 90 | 0 | 0 |  | 3200 |  | 0 | 12.44 | NÃO
208550 | 0151 | PINO MACHO 2P+T 10A/250 ; PINO MACHO | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 3201 |  | 0 | 10 | NÃO
221514 | 0152 | Pistola De Fixação Finca Pino C/ Maleta E 200 Pinos: Pistola De Fixação Finca Pino C/ Maleta E 200 Pinos | Unidade | 2 | 0 | 0 |  | 3202 |  | 0 | 1335 | NÃO
214732 | 0153 | Poste Galvanizado PA4: Poste Galvanizado PA4 | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 3203 |  | 0 | 1438.6333 | NÃO
208554 | 0154 | PROTETOR DPS 175V 30,0KA: PROTETOR DPS 175V 30,0KA | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 3204 |  | 0 | 115.7667 | NÃO
221515 | 0155 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 16 disjuntores + Barramento: Quadro de distribuição com barramento trifásico, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 16 disjuntores + Barramento | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3205 |  | 0 | 605.3 | NÃO
208551 | 0156 | PINO MACHO 2P+T 20A/250 ; PINO MACHO: | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3206 |  | 0 | 10.8567 | NÃO
221516 | 0157 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de Sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN 100 A ; + Barramento: Quadro de distribuição com barramento trifásico, de Sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN 100 A ; + Barramento | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3207 |  | 0 | 1127.8333 | NÃO
221517 | 0158 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN + 11 módulos, 100 A : Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 32 disjuntores DIN + 11 módulos, 100 A | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3208 |  | 0 | 1111.2 | NÃO
194896 | 0159 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 8 Disjuntores DIN | Unid | 10 | 0 | 0 |  | 3209 |  | 0 | 68.1333 | NÃO
208558 | 0160 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de Sobrepor, para 8 Disjuntores DIN | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3210 |  | 0 | 110.1 | NÃO
221518 | 0161 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de embutir, para 24 Disjuntores DIN unid : Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de embutir, para 24 Disjuntores DIN unid | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3211 |  | 0 | 539.55 | NÃO
221519 | 0162 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de Sobrepor, para 24 Disjuntores DIN unid : Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, em PVC, de Sobrepor, para 24 Disjuntores DIN unid | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3212 |  | 0 | 262 | NÃO
221520 | 0163 | Refletor De Led 100w micro chip 6500k com no mínimo 9000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro: Refletor De Led 100w micro chip 6500k com no mínimo 9000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 3213 |  | 0 | 1104.3333 | SIM
221521 | 0164 | Refletor De Led 200w micro chip 6500k com no mínimo 15000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro: Refletor De Led 200w micro chip 6500k com no mínimo 15000 Lúmens, Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 3214 |  | 0 | 1661.6667 | SIM
221523 | 0165 | Refletor LED 50 W Branco Frio: Refletor LED 50 W Branco Frio | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3215 |  | 0 | 117.9833 | NÃO
208569 | 0166 | Rele Fotoelétrico Interno E Externo Bivolt 1000 W, 220 v, De Conector | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 3216 |  | 0 | 53.83 | NÃO
221525 | 0167 | Resistencia 110 V compatível "Lorenzetti Maxi Ducha 4600w: Resistencia 110 V compatível "Lorenzetti Maxi Ducha 4600w | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 3217 |  | 0 | 32.5367 | NÃO
221526 | 0168 | Resistencia 220 V compatível "Lorenzetti Maxi Ducha 4600w": Resistencia 220 V compatível " Lorenzetti Maxi Ducha 4600w" | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3218 |  | 0 | 32.5367 | NÃO
175872 | 0169 | Roldana REX 72x72 2030: Roldana REX 72x72 | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3219 |  | 0 | 14.7767 | NÃO
221527 | 0170 | Serra Copo Diamantada 25mm+ Haste + Pino: Serra Copo Diamantada 25mm+ Haste + Pino | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3220 |  | 0 | 98.66 | NÃO
221528 | 0171 | Serra Copo Diamantada 45mm + Haste + Pino: Serra Copo Diamantada 45mm + Haste + Pino | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3221 |  | 0 | 167.9667 | NÃO
221541 | 0172 | Serra Copo Diamantada 53mm + Haste + Pino: Serra Copo Diamantada 53mm + Haste + Pino | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3222 |  | 0 | 177.5333 | NÃO
194917 | 0173 | Soquete De Porcelana Base E27, Fixo De Teto, Para Lâmpadas: Soquete De Porcelana Base E27, Fixo De Teto, Para Lâmpadas | Unid | 60 | 0 | 0 |  | 3223 |  | 0 | 7.95 | NÃO
221542 | 0174 | Soquete De Porcelana Base E40, Para Lâmpadas: Soquete De Porcelana Base E40, Para Lâmpadas | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3224 |  | 0 | 29.91 | NÃO
194919 | 0175 | Soquete De Pvc / Termoplástico Base E27, Com Rabicho, Para Lâmpadas: Soquete De Pvc / Termoplástico Base E27, Com Rabicho, Para Lâmpadas | Unid | 600 | 0 | 0 |  | 3225 |  | 0 | 5.87 | NÃO
208524 | 0176 | Soquete Lampada T8 Fluorescente c/ Rabicho: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 3226 |  | 0 | 3.1767 | NÃO
214741 | 0177 | Tampa cego para condulete 1 “: Tampa cego para condulete 1 “ | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3227 |  | 0 | 8.3833 | NÃO
214742 | 0178 | Tampa Condulete 1” com 1 Postos: Tampa Condulete 1” com 1 Postos | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3228 |  | 0 | 9.2067 | NÃO
208532 | 0179 | Tampa Condulete 3/4 com 1 Postos: | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3229 |  | 0 | 6.8433 | NÃO
214743 | 0180 | Tampa de ferro fundido para aterramento cemig 30x30: Tampa de ferro fundido para aterramento cemig 30x30 | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 3230 |  | 0 | 85.95 | NÃO
209990 | 0181 | Terminal tubular tipo ilhós 1,5 mm²: Terminal tubular tipo ilhós 1,5 mm² | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 3231 |  | 0 | 0.94 | NÃO
221545 | 0182 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 10 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 10 mm² | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 3232 |  | 0 | 2.75 | NÃO
221547 | 0183 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 16 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 16 mm² | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 3233 |  | 0 | 2.91 | NÃO
221548 | 0184 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 2,5 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 2,5 mm² | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3234 |  | 0 | 1.1467 | NÃO
221549 | 0185 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 25 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 25 mm² | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3235 |  | 0 | 3.47 | NÃO
221551 | 0186 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 35 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 35 mm² | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 3236 |  | 0 | 5.0933 | NÃO
221552 | 0187 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 4 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 4 mm² | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3237 |  | 0 | 1.53 | NÃO
221553 | 0188 | Terminal Tubular Tipo Ilhós 6 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós 6 mm² | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3238 |  | 0 | 1.7133 | NÃO
221554 | 0189 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 16 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 16 mm² | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3239 |  | 0 | 4.1633 | NÃO
221555 | 0190 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 25 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 25 mm² | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3240 |  | 0 | 4.3733 | NÃO
221556 | 0191 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 35 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 35 mm² | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3241 |  | 0 | 7.9367 | NÃO
221557 | 0192 | Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 50 mm² : Terminal Tubular Tipo Ilhós Longo 50 mm² | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3242 |  | 0 | 9.7667 | NÃO
221558 | 0193 | TERMINAL MACIÇO para cabo 25MM : TERMINAL MACIÇO para cabo 25MM | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 3243 |  | 0 | 18.5667 | NÃO
221559 | 0194 | TERMINAL MACIÇO para cabo 35MM : TERMINAL MACIÇO para cabo 35MM | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 3244 |  | 0 | 22.2167 | NÃO
221560 | 0195 | TERMINAL MACIÇO para cabo 50MM : TERMINAL MACIÇO para cabo 50MM | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3245 |  | 0 | 28.5667 | NÃO
221561 | 0196 | TERMINAL MACIÇO para cabo 70MM : TERMINAL MACIÇO para cabo 70MM | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3246 |  | 0 | 31.2167 | NÃO
214767 | 0197 | Terminal Olhal / Argola Isolado 1,5 m²: Terminal Olhal / Argola Isolado 1,5 m² | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3247 |  | 0 | 1.0733 | NÃO
214768 | 0198 | Terminal Olhal / Argola Isolado 2,5 m²: Terminal Olhal / Argola Isolado 2,5 m² | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3248 |  | 0 | 1.1467 | NÃO
208585 | 0199 | TERMINAL OLHAL / ARGOLA ISOLADO 4 m²: TERMINAL OLHAL / ARGOLA ISOLADO 4 m² | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3249 |  | 0 | 1.5267 | NÃO
214769 | 0200 | Terminal Olhal / Argola Isolado 6 m²: Terminal Olhal / Argola Isolado 6 m² | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3250 |  | 0 | 1.6133 | NÃO
214770 | 0201 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 10 mm²: Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 10 mm² | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 3251 |  | 0 | 6.16 | NÃO
214771 | 0202 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 16 mm²: Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 16 mm² | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3252 |  | 0 | 7.7367 | NÃO
214772 | 0203 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 25 mm²: Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 25 mm² | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3253 |  | 0 | 10.6767 | NÃO
214773 | 0204 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 35 mm²: Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 35 mm² | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 3254 |  | 0 | 12.91 | NÃO
214774 | 0205 | Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 50 mm²: Terminal Sapata Aperto Pressão Para Cabos 50 mm² | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 3255 |  | 0 | 16.1233 | NÃO
221562 | 0206 | Terrômetro digital portátil: , 4 faixas de medição : 0-20/200/2000/20kohms01 unid - Sacola para Transporte; 04 unid - Estacas tipo Cooperweld; 02 unid - Cabos de 6 metros Com Garras, na cor Preta; 02 unid - Cabos de 16 metros com garras; na cor Vermelha-01 unid - Cabo de 3 metros com garra, na cor Azul - 01 unid - Cabo de alimentação do carregador- Certificado de Calibração rastreado a RBC/Inmetro | Unidade | 2 | 0 | 0 |  | 3256 |  | 0 | 1910.6667 | NÃO
221563 | 0207 | Tinta Spray Aerossol Preto Brilhante 350ml a base de óleo : Tinta Spray Aerossol Preto Brilhante 350ml a base de óleo | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3257 |  | 0 | 24.8667 | NÃO
214775 | 0208 | Tomada 2p+t 3/4” para condulete: Tomada 2p+t 3/4” para condulete | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3258 |  | 0 | 15.15 | NÃO
214776 | 0209 | Tomada 2p+t 1” para condulete: Tomada 2p+t 1” para condulete | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3259 |  | 0 | 15.6967 | NÃO
214777 | 0210 | Tomada 2p+t 1” para condulete Dupla: Tomada 2p+t 1” para condulete Dupla | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 3260 |  | 0 | 24.15 | NÃO
214778 | 0211 | Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 10a: Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 10a | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3261 |  | 0 | 20.4833 | NÃO
214779 | 0212 | Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 20a: Tomada Dupla C/ Placa Espelho 2p+t 20a | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3262 |  | 0 | 23.9333 | NÃO
214780 | 0213 | Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 10a: Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 10a | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 3263 |  | 0 | 11.8667 | NÃO
214781 | 0214 | Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 20a: Tomada Simples C/ Placa Espelho 2p+t 20a | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 3264 |  | 0 | 13.07 | NÃO
214782 | 0215 | Trilho P/ Disjuntor Din C/ 20cm: Trilho P/ Disjuntor Din C/ 20cm | Unidade | 8 | 0 | 0 |  | 3265 |  | 0 | 21.6667 | NÃO
221566 | 0216 | Unidute Reto ¾ “: Unidute Reto ¾ “ | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3266 |  | 0 | 6.1633 | NÃO
221567 | 0217 | Unidute Reto 1 “: Unidute Reto 1 “ | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 3267 |  | 0 | 7.6067 | NÃO
221568 | 0218 | Ventilador de Coluna, 6 pares, dimensão 500x1510x403mm: Ventilador de Coluna, 6 pares, dimensão 500x1510x403mm | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 3268 |  | 0 | 664.6667 | SIM
221569 | 0219 | PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO 2x63A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig: PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO 2x63A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 3269 |  | 0 | 1483.23 | NÃO
221570 | 0220 | PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO 2x63A A favor, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig: PADRÃO DE Energia CEMIG BIFÁSICO 2x63A A favor, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | Unidade | 2 | 0 | 0 |  | 3270 |  | 0 | 1013.7533 | NÃO
221571 | 0221 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x63A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig: PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x63A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 3271 |  | 0 | 1707.3733 | NÃO
221572 | 0222 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x100A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig: PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x100A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 3272 |  | 0 | 3060.5733 | NÃO
221573 | 0223 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x150A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig: PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x150A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 3273 |  | 0 | 5543.5233 | NÃO
221574 | 0224 | PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x200A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig: PADRÃO DE Energia CEMIG Trifásico 3x200A CONTRA, completamente montado de acordo com a ND5,1 Cemig | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 3274 |  | 0 | 6113.1 | NÃO
221575 | 0225 | caixa polifásica acrílica com lente instalada, homologada pela Cemig: caixa polifásica acrílica com lente instalada, homologada pela Cemig | Unidade | 34 | 0 | 0 |  | 3275 |  | 0 | 913.3333 | NÃO
214724 | 0226 | Interruptores Simples 1 modulo 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa (Placa + Suporte + Módulos): Interruptores Simples 1 modulo 10a, 250v, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa (Placa + Suporte + Módulos) | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 3276 |  | 0 | 29.05 | NÃO
221522 | 0227 | Refletor De Led 300w micro chip 6500k com no mínimo , Ip 66 , homologado pelo Inmetro: Refletor De Led 300w micro chip 6500k com no mínimo , Ip 66 , homologado pelo Inmetro | Unidade | 160 | 0 | 0 |  | 3277 |  | 0 | 2015.3333 | SIM
194897 | 0228 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 24 Disjuntores DIN | Unid | 12 | 0 | 0 |  | 3278 |  | 0 | 556.8833 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)