## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 90/42
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico (14.133/21)
| Data Abertura: | 18/06/2024 08:30:00
| Objeto: | Aquisição de material elétrico para iluminação pública em atendimento a demanda do Município de Janaúba/MG.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado | Part. Ampla
229979 | 0001 | ANALISADOR DE ENERGIA PORTÁTIL PARA MONITORAMENTO DE ENERGIA ATÉ 4000A GRANDEZAS ELÉTRICAS ANALISADAS E OU ARMAZENADAS : • CONSUMO BIDIRECIONAL • CORRENTE FASE A, B, C (INDIVIDUAL DE CADA FASE + MÉDIA) • CORRENTE DE NEUTRO MEDIDA E CALCULADA; • ANÁLISE DE FREQUÊNCIA • ANÁLISE DE DEMANDA (EM KW) • ANALISE DE KVAR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA EM TEMPO REAL E RETROATIVO • ANÁLISE FASORIAL • ANÁLISE DE HARMÔNICAS 1º A 32º, DIREÇÃO, SEQUÊNCIA; THD: 0 A 400% • APRESENTAÇÃO DAS HARMÔNICAS EM PERCENTUAL (%) OU RMS • TENSÃO (INDIVIDUAL DE CADA FASE) • ENERGIA ATIVA (WATTS) INDIVIDUAL DE CADA FASE • ENERGIA ATIVA (WATTS) TOTAL DAS 3 FASES • ENERGIA REATIVA (VAR) INDIVIDUAL DE CADA FASE • ENERGIA REATIVA (VAR) TOTAL DAS 3 FASES; • ENERGIA APARENTE (VA) INDIVIDUAL DE CADA FASE • ENERGIA APARENTE (VA) TOTAL DAS 3 FASES • CONSUMO ACUMULADO EM KWH DE CADA FASE • CONSUMO ACUMULADO EM KWH TOTAL DO CIRCUITO (3 FASES) • FATOR DE POTÊNCIA SOMA REAL INDIVIDUAL DE CADA FASE • MÉDIA DO FATOR DE POTÊNC: ANALISADOR DE ENERGIA PORTÁTIL PARA MONITORAMENTO DE ENERGIA ATÉ 4000A GRANDEZAS ELÉTRICAS ANALISADAS E OU ARMAZENADAS : • CONSUMO BIDIRECIONAL • CORRENTE FASE A, B, C (INDIVIDUAL DE CADA FASE + MÉDIA) • CORRENTE DE NEUTRO MEDIDA E CALCULADA; • ANÁLISE DE FREQUÊNCIA • ANÁLISE DE DEMANDA (EM KW) • ANALISE DE KVAR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA EM TEMPO REAL E RETROATIVO • ANÁLISE FASORIAL • ANÁLISE DE HARMÔNICAS 1º A 32º, DIREÇÃO, SEQUÊNCIA; THD: 0 A 400% • APRESENTAÇÃO DAS HARMÔNICAS EM PERCENTUAL (%) OU RMS • TENSÃO (INDIVIDUAL DE CADA FASE) • ENERGIA ATIVA (WATTS) INDIVIDUAL DE CADA FASE • ENERGIA ATIVA (WATTS) TOTAL DAS 3 FASES • ENERGIA REATIVA (VAR) INDIVIDUAL DE CADA FASE • ENERGIA REATIVA (VAR) TOTAL DAS 3 FASES; • ENERGIA APARENTE (VA) INDIVIDUAL DE CADA FASE • ENERGIA APARENTE (VA) TOTAL DAS 3 FASES • CONSUMO ACUMULADO EM KWH DE CADA FASE • CONSUMO ACUMULADO EM KWH TOTAL DO CIRCUITO (3 FASES) • FATOR DE POTÊNCIA SOMA REAL INDIVIDUAL DE CADA FASE • MÉDIA DO FATOR DE POTÊNCIA DAS 3 FASES; • TEMPERATURA INTERNA DO ANALISADOR • ANÁLISE DE DESLOCAMENTO DE ONDA; ACURÁCIA DOS COMPONENTES UTILIZADOS: 99%. MARGEM DE ERRO DE 1% (APARELHOS E BOBINAS) COMPOSTO POR: 01 - ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO/POLIFÁSICO TRUE RMS; 04 - BOBINAS FLEXÍVEIS 55 CLASSE 1%; 04 - GARRAS DE REFERÊNCIA DE TENSÃO PARA 3 FASES E NEUTRO; 01 - FONTE EXTERNA 12V NOBREAK BIVOLT 90V~240V - 3 HORAS DE AUTOMONIA DE BATERIA; 01 - MANUAL DE ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO (MANUAL COMPLETO DISPONÍVEL ONLINE); SISTEMA DE ANÁLISE 100% GRATUITO, QUE LHE DARÁ INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL DA QUALIDADE DA SUA ENERGIA, CONSUMO E POSSÍVEIS FALHAS. COM CONEXÃO NATIVA WI-FI, REDE LAN E TAMBÉM REDE MÓVEL CELULAR GSM (SUPORTE CHIP DE CELULAR). POSSIBILITANDO ACESSO REMOTO POR CELULAR, TABLET OU COMPUTADOR DE QUALQUER LOCAL QUE POSSUA ACESSO À INTERNET. SISTEMA EMBARCADO, PLATAFORMA DE TELEMETRIA ONLINE E SISTEMA DATALOG TOTALMENTE GRATUITOS; MEMÓRIA ARMAZENAMENTO INTERNO DE 2 GBIT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • CLASSE S • ANÁLISES E MEDIÇÕES EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA IEC 62052-11, IEC 62053-22, IEC 62053-23, ANSI C12.1 E ANSI C12.20 • MEDIÇÕES TRMS 110V/220V FASE/NEUTRO 220V/380V/440V/660V FASE/FASE • MEDIÇÕES CORRENTE ATÉ 4000 • GRAU DE PROTEÇÃO IP-66; • TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 55 °C • SEGURANÇA - IEC 61010, 1000V CAT III / 600V CAT IV • GABINETE FABRICADO EM PLÁSTICO INJETADO, DO TIPO MALETA DE TRANSPORTE, RÍGIDO COM ALTO GRAU DE PROTEÇÃO PARA O EQUIPAMENTO EMBARCADO; SISTEMA DE ANÁLISE 100% GRATUITO | Unidade | 1 | 0 | 0 |  | 8396 |  | 0 | 13752.53 | SIM
229980 | 0002 | ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 230X6,3: ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 230X6,3 | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 8397 |  | 0 | 55.13 | SIM
229981 | 0003 | ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 240X6,3: ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 240X6,3 | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 8398 |  | 0 | 67.61 | SIM
229982 | 0004 | ABRACAD GALV CIRCULAR 210X6,3: ABRACAD GALV CIRCULAR 210X6,3 | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 8399 |  | 0 | 55.14 | SIM
229983 | 0005 | ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 180 X6,3: ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 180 X6,3 | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 8400 |  | 0 | 67.61 | SIM
229984 | 0006 | ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 250X6,3: ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 250X6,3 | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 8401 |  | 0 | 68 | SIM
229985 | 0007 | ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 280X6,3: ABRACAD GALV POSTE CIRCULAR 280X6,3 | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 8402 |  | 0 | 71.67 | SIM
229986 | 0008 | ALICATE AMPERÍMETRO 600V 400A AC CAT III TRUE RMS CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CA E CC DE 400A: MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE 600V : CORRENTE E TENSÃO CA TRUE RMS PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM SINAIS NÃO LINEARES: MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ATÉ 40KOHM COM DETECÇÃO DE CONTINUIDADE: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E CAPACITÂNCIA: MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA: MONITOR AMPLO, COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E FÁCIL LEITURA: CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CAT IV 300 V, CAT III 600V: BOTÃO DE RETENÇÃO: MALETA PARA TRANSPORTE FLEXÍVEL: CORRENTE CC: FAIXA: 40,00A/400,0A - PRECISÃO: 2% ±5 DÍGITOS: TENSÃO CA: FAIXA: 600,0V - PRECISÃO: 1,5 % ±5 DÍGITOS: TENSÃO CC: FAIXA: 600,0V - PRECISÃO: 1,0 % ±5 DÍGITOS: RESISTÊNCIA: FAIXA: 400OHM / 4000OHM / 40.00KOHM - PRECISÃO: 1,0 % ±5 DÍGITOS : CONTINUIDADE: = 30OHM: CAPACITÂNCIA: 0 A 100,0 µF / 100 µF A 1000 µF: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: -10 °C A 400 °C (14 °F A 752 °F): MÍN/MÁX: SIM. CAT IV 600V CERTIFICADA PELO UL; CAT III 1000V CERTIFICADA PELO UL: ALICATE AMPERÍMETRO 600V 400A AC CAT III TRUE RMS CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CA E CC DE 400A: MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE 600V : CORRENTE E TENSÃO CA TRUE RMS PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM SINAIS NÃO LINEARES: MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ATÉ 40KOHM COM DETECÇÃO DE CONTINUIDADE: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E CAPACITÂNCIA: MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA: MONITOR AMPLO, COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E FÁCIL LEITURA: CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CAT IV 300 V, CAT III 600V: BOTÃO DE RETENÇÃO: MALETA PARA TRANSPORTE FLEXÍVEL: CORRENTE CC: FAIXA: 40,00A/400,0A - PRECISÃO: 2% ±5 DÍGITOS: TENSÃO CA: FAIXA: 600,0V - PRECISÃO: 1,5 % ±5 DÍGITOS: TENSÃO CC: FAIXA: 600,0V - PRECISÃO: 1,0 % ±5 DÍGITOS: RESISTÊNCIA: FAIXA: 400OHM / 4000OHM / 40.00KOHM - PRECISÃO: 1,0 % ±5 DÍGITOS : CONTINUIDADE: = 30OHM: CAPACITÂNCIA: 0 A 100,0 µF / 100 µF A 1000 µF: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: -10 °C A 400 °C (14 °F A 752 °F): MÍN/MÁX: SIM. CAT IV 600V CERTIFICADA PELO UL; CAT III 1000V CERTIFICADA PELO UL | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8403 |  | 0 | 1466.67 | SIM
229987 | 0009 | ALICATE BOMBA D ÁGUA DE 10”, LARGURA 65MM, ALTURA 22 MM, PESO 390 G, COM BOTÃO DE AJUSTE RÁPIDO COM MOLA NO EIXO.: ALICATE BOMBA D ÁGUA DE 10”, LARGURA 65MM, ALTURA 22 MM, PESO 390 G, COM BOTÃO DE AJUSTE RÁPIDO COM MOLA NO EIXO. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8404 |  | 0 | 64.45 | SIM
229988 | 0010 | ALICATE DE BICO COM REVESTIMENTO ISOLADO. POSSUI EMPUNHADURA EM POLIMERO ANTI-CHAMAS, ERGONÔMICA, COM ABAS PROTETORAS ARREDONDAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA. CONTA COM ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO, CROMADO E POLIDO. PRODUZIDA POR IMERSÃO, PROPICIANDO ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CONFORME NORMA EN 60900 / IEC 60900, SUBMETIDA À ENSAIOS DE: IMPACTO, TENSÃO ELETRICA, ADERÊNCIA, INFLAMABILIDADE E PRESSÃO/PENETRAÇÃO. POSSUI DUPLA CAMADA: ALICATE DE BICO COM REVESTIMENTO ISOLADO. POSSUI EMPUNHADURA EM POLIMERO ANTI-CHAMAS, ERGONÔMICA, COM ABAS PROTETORAS ARREDONDAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA. CONTA COM ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO, CROMADO E POLIDO. PRODUZIDA POR IMERSÃO, PROPICIANDO ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CONFORME NORMA EN 60900 / IEC 60900, SUBMETIDA À ENSAIOS DE: IMPACTO, TENSÃO ELETRICA, ADERÊNCIA, INFLAMABILIDADE E PRESSÃO/PENETRAÇÃO. POSSUI DUPLA CAMADA | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 8405 |  | 0 | 69.17 | SIM
229989 | 0011 | ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL COM REVESTIMENTO ISOLADO. DUPLA CAMADA EMPUNHADURA EM POLIMERO ANTI-CHAMAS, ERGONÔMICA, COM ABAS PROTETORAS ARREDONDAS. ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO. ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CONFORME NORMA EN 60900 / IEC 60900, RESISTENTE À: IMPACTO, TENSÃO ELETRICA, INFLAMABILIDADE.: ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL COM REVESTIMENTO ISOLADO. DUPLA CAMADA EMPUNHADURA EM POLIMERO ANTI-CHAMAS, ERGONÔMICA, COM ABAS PROTETORAS ARREDONDAS. ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO. ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CONFORME NORMA EN 60900 / IEC 60900, RESISTENTE À: IMPACTO, TENSÃO ELETRICA, INFLAMABILIDADE. | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 8406 |  | 0 | 58.23 | SIM
229990 | 0012 | ALICATE DE PRESSÃO • FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR • USO PROFISSIONAL • GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA • INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM) - ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM) - MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO - MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO.: ALICATE DE PRESSÃO • FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR • USO PROFISSIONAL • GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA • INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM) - ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM) - MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO - MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO. | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 8407 |  | 0 | 60.53 | SIM
229991 | 0013 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO 8' CABO EMBORRACHADO, BATENTE PARA CONTROLE E AJUSTE DO TAMANHO DO FIO A SER DESENCAPADO, CORTE DE FIOS DE 0,2 À 6,0MM, CRIMPAGEM DE TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10-22AWG (0.5 À 6MM2) E DE IGNIÇÃO DE 7 À 8 MM: ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO 8' CABO EMBORRACHADO, BATENTE PARA CONTROLE E AJUSTE DO TAMANHO DO FIO A SER DESENCAPADO, CORTE DE FIOS DE 0,2 À 6,0MM, CRIMPAGEM DE TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10-22AWG (0.5 À 6MM2) E DE IGNIÇÃO DE 7 À 8 MM | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8408 |  | 0 | 150.67 | SIM
229992 | 0014 | ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL, FABRICADO EM AÇO CROMO – VANÁDIO, CABO ISOLADO 1000V APROVADO: NBR 9699, DIN ISO 5746 , NR10 , PESO MINIMO DE 0,400 KG: ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL, FABRICADO EM AÇO CROMO – VANÁDIO, CABO ISOLADO 1000V APROVADO: NBR 9699, DIN ISO 5746 , NR10 , PESO MINIMO DE 0,400 KG | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 8409 |  | 0 | 71.67 | SIM
229993 | 0015 | ARCO DE SERRA FIXO CABO FECHADO DE ALUMINIO 12: ARCO DE SERRA FIXO CABO FECHADO DE ALUMINIO 12 | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8410 |  | 0 | 40.5 | SIM
229994 | 0016 | ARRUELA QUAD. 3X38X18MM: ARRUELA QUAD. 3X38X18MM | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 8411 |  | 0 | 2.29 | SIM
214224 | 0017 | BASE RELE FOTOCELULAR | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 8412 |  | 0 | 40.3 | SIM
229995 | 0018 | BOLSA DE LONA TIRA COLO ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 35 CM X 30 CM X 10 COM FUNDO REFORÇADO: BOLSA DE LONA TIRA COLO ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 35 CM X 30 CM X 10 COM FUNDO REFORÇADO | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 8413 |  | 0 | 86.8 | SIM
221181 | 0019 | Bolsa para capacete aba frontal: Bolsa para capacete aba frontal | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8414 |  | 0 | 63.65 | SIM
229996 | 0020 | BOTA ELETRICISTA PROTEÇÃO 500 V COM CADARÇO NBR ISO 20347:2015 E NBR 16603/2017 COM CA, NA COR MARRON NUMERO A SER DEFINIDO: BOTA ELETRICISTA PROTEÇÃO 500 V COM CADARÇO NBR ISO 20347:2015 E NBR 16603/2017 COM CA, NA COR MARRON NUMERO A SER DEFINIDO | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8415 |  | 0 | 232.27 | SIM
229997 | 0021 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 1500X25 MM: BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 1500X25 MM | Unidade | 350 | 0 | 0 |  | 8416 |  | 0 | 284.83 | SIM
229998 | 0022 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 3133X60 MM: BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 3133X60 MM | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 8417 |  | 0 | 416.96 | SIM
221184 | 0023 | Cabo Flexivel 1,5 MM Isolação EPR Dupla PC com 100m: dispositivo anti-queda de cartucho | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 8418 |  | 0 | 136.84 | SIM
229999 | 0024 | CABO PP 3X2,5² PC 100M: CABO PP 3X2,5² PC 100M | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8419 |  | 0 | 605.9 | SIM
214253 | 0025 | Caixa para Ferramentas Sanfonada 5 Gavetas: | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8420 |  | 0 | 100.71 | SIM
230000 | 0026 | CALÇO DE SEGURANÇA EM BORACHA PARA RODA CAMINHÃO 20X15X15CM 2 UNIDADES.: CALÇO DE SEGURANÇA EM BORACHA PARA RODA CAMINHÃO 20X15X15CM 2 UNIDADES. | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8421 |  | 0 | 62.42 | SIM
230001 | 0027 | CÂMERA TÉRMICA DE BOLSO 160 X 120 PIXELS COM WI-FI VOLTAGEM: 3.7 VOLTS POTÊNCIA: 1800 MILLIAMP_HOURS, TAMANHO DA TELA: 3.5 POLEGADAS, SENSOR DE IV 160 X 120 (19.200 PIXELS), TELA SENSÍVEL AO TOQUE TELA SENSÍVEL AO TOQUE CAPACITATIVA, MONTAGEM EM TRIPÉ UNC ¼”-20 (INTEGRADA), TESTE DE QUEDA 2 M (6,6 FT) DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA TÉRMICO: 0,1 M (3,94 POL.), MSX: 0,3 M (11,8 POL.) FAIXA ESPECTRAL 8 A 14 µM FREQUÊNCIA DA IMAGEM 8,7 HZ BLUETOOTH PAN USB CONECTOR USB 2.0, TIPO C WI-FI 802.11 A/AC/B/G/N (2,4 E 5 GHZ),ENCAPSULAMENTO LENTE E INVÓLUCRO DA CÂMERA: IP54 (IEC 60529), FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70 °C (-40 A 158 °F) FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 50 °C (+14 A 122 °F) AJUSTE DA IMAGEM LEVEL/SPAN AUTOMÁTICO, LEVEL/SPAN MANUAL, 1-TOUCH LEVEL/SPAN CÂMERA DIGITAL 5 MP, FOCO DA CÂMERA DIGITAL FIXO, OPERAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA 5 V, USB-C SENSIBILIDADE TÉRMICA <70 MK, FAIXA DE TEMPERATURA DE OBJETOS -20 A 400 °C (-4 A 752 °F), ARMAZENAMENTO DE IMAGEM >5000 IMAGENS, : CÂMERA TÉRMICA DE BOLSO 160 X 120 PIXELS COM WI-FI VOLTAGEM: 3.7 VOLTS POTÊNCIA: 1800 MILLIAMP_HOURS, TAMANHO DA TELA: 3.5 POLEGADAS, SENSOR DE IV 160 X 120 (19.200 PIXELS), TELA SENSÍVEL AO TOQUE TELA SENSÍVEL AO TOQUE CAPACITATIVA, MONTAGEM EM TRIPÉ UNC ¼”-20 (INTEGRADA), TESTE DE QUEDA 2 M (6,6 FT) DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA TÉRMICO: 0,1 M (3,94 POL.), MSX: 0,3 M (11,8 POL.) FAIXA ESPECTRAL 8 A 14 µM FREQUÊNCIA DA IMAGEM 8,7 HZ BLUETOOTH PAN USB CONECTOR USB 2.0, TIPO C WI-FI 802.11 A/AC/B/G/N (2,4 E 5 GHZ),ENCAPSULAMENTO LENTE E INVÓLUCRO DA CÂMERA: IP54 (IEC 60529), FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70 °C (-40 A 158 °F) FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 50 °C (+14 A 122 °F) AJUSTE DA IMAGEM LEVEL/SPAN AUTOMÁTICO, LEVEL/SPAN MANUAL, 1-TOUCH LEVEL/SPAN CÂMERA DIGITAL 5 MP, FOCO DA CÂMERA DIGITAL FIXO, OPERAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA 5 V, USB-C SENSIBILIDADE TÉRMICA <70 MK, FAIXA DE TEMPERATURA DE OBJETOS -20 A 400 °C (-4 A 752 °F), ARMAZENAMENTO DE IMAGEM >5000 IMAGENS, FORMATOS DE ARQUIVO JPEG PADRÃO, COM DADOS DE MEDIÇÃO DE 14 BITS INCLUSOS, MÍDIA DE ARMAZENAMENT MEMÓRIA INTERNA E SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE EM NUVEM INTEGRADA, SISTEMA DE CARREGAMENTO USB-C (1 A), TEMPO DE CARREGAMENTO 2 HORAS, TEMPO OPERACIONAL DA BATERIA 4 HORAS, TIPO DE BATERIA BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO INTEGRADA TAMANHO DA TELA 3.5 IN, PESO (COM BATERIA) 0.19 KG (0.42 LB) | Unidade | 1 | 0 | 0 |  | 8422 |  | 0 | 11963.17 | SIM
230002 | 0028 | CANIVETE COM LÂMINA EM AÇO INOX, ALTURA: 16 MM LARGURA: 27 MM COMPRIMENTO: 192 MM: CANIVETE COM LÂMINA EM AÇO INOX, ALTURA: 16 MM LARGURA: 27 MM COMPRIMENTO: 192 MM | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 8423 |  | 0 | 23.24 | SIM
230003 | 0029 | CAPUZ BALACLAVA AZUL, CONTRA ARCO ELÉTRICO RISCO II E ANTICHAMAS: CAPUZ BALACLAVA AZUL, CONTRA ARCO ELÉTRICO RISCO II E ANTICHAMAS | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8424 |  | 0 | 165.7 | SIM
230004 | 0030 | CHAVE CATRACA ISOLADA 1000V ENCAIXE 1/2 POL + SOQUETE 13´: CHAVE CATRACA ISOLADA 1000V ENCAIXE 1/2 POL + SOQUETE 13´ | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8425 |  | 0 | 234.85 | SIM
230005 | 0031 | CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL ISOLADA 1000V N8: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL ISOLADA 1000V N8 | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8426 |  | 0 | 170.67 | SIM
230006 | 0032 | CHAVE DE IMPACTO COM 2 BATERIAS 20V 4AH, TORQUE MÁXIMO DE APERTO: 950NM. - TORQUE MÁXIMO DE DESAPERTO: 1625NM. - VOLTAGEM 20V MAX; PESO SEM BATERIA: 2,6KG COMPRIMENTO DA FERRAMENTA: 224MM ENCAIXE DO SOQUETTE: 1/2 POLEGADA.POSSUI MANDRIL HEXAGONAL DE 1/2" (13 MM) COM PINO DE RETENÇÃO;- MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS) OFERECE UM TEMPO DE EXECUÇÃO MAIOR QUE O DAS FERRAMENTAS COM ESCOVAS;- TRÊS VELOCIDADES SEM CARGA: 0-400 E 0-1200 E 0-1900 RPM;- DESIGN COMPACTO PARA UM ACESSO MAIS FÁCIL EM LUGARES ESTREITOS E MAIOR COMODIDADE; LUZ DE TRABALHO LED PARA MELHOR VISIBILIDADE EM LUGARES ESCUROS.: CHAVE DE IMPACTO COM 2 BATERIAS 20V 4AH, TORQUE MÁXIMO DE APERTO: 950NM. - TORQUE MÁXIMO DE DESAPERTO: 1625NM. - VOLTAGEM 20V MAX; PESO SEM BATERIA: 2,6KG COMPRIMENTO DA FERRAMENTA: 224MM ENCAIXE DO SOQUETTE: 1/2 POLEGADA.POSSUI MANDRIL HEXAGONAL DE 1/2" (13 MM) COM PINO DE RETENÇÃO;- MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS) OFERECE UM TEMPO DE EXECUÇÃO MAIOR QUE O DAS FERRAMENTAS COM ESCOVAS;- TRÊS VELOCIDADES SEM CARGA: 0-400 E 0-1200 E 0-1900 RPM;- DESIGN COMPACTO PARA UM ACESSO MAIS FÁCIL EM LUGARES ESTREITOS E MAIOR COMODIDADE; LUZ DE TRABALHO LED PARA MELHOR VISIBILIDADE EM LUGARES ESCUROS. | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 8427 |  | 0 | 2117.33 | SIM
230007 | 0033 | CHAVE ESTRELA CATRACA AÇO ISOLADA 13MM 1000V ELETRICISTA: CHAVE ESTRELA CATRACA AÇO ISOLADA 13MM 1000V ELETRICISTA | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 8428 |  | 0 | 100.52 | SIM
214250 | 0034 | Cinturão Paraquedista Abd Eletricista Engate Automático + Com Talabarte De Posicionamento: | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8429 |  | 0 | 747.25 | SIM
230008 | 0035 | CONECTOR AMPACTI.CUNHA LARANJA: CONECTOR AMPACTI.CUNHA LARANJA | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 8430 |  | 0 | 9.53 | SIM
230009 | 0036 | CONECTOR AMPACTI.CUNHA LARANJA/ AZUL (50 - 1,5): CONECTOR AMPACTI.CUNHA LARANJA/ AZUL (50 - 1,5) | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 8431 |  | 0 | 11.41 | SIM
230010 | 0037 | CONECTOR AMPACTI.CUNHA MORROM/AZUL (70 - 2,5): CONECTOR AMPACTI.CUNHA MORROM/AZUL (70 - 2,5) | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 8432 |  | 0 | 16.65 | SIM
230011 | 0038 | CONECTOR AMPACTI.CUNHA VERDE/ AZUL: CONECTOR AMPACTI.CUNHA VERDE/ AZUL | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 8433 |  | 0 | 9.32 | SIM
230012 | 0039 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 // 1,5-16MM COM PORCA E CONTRA PORCA EM METAL CONTATO EM COBRE ESTANHADO: CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 // 1,5-16MM COM PORCA E CONTRA PORCA EM METAL CONTATO EM COBRE ESTANHADO | Unidade | 4000 | 0 | 0 |  | 8434 |  | 0 | 15.08 | SIM
230013 | 0040 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 // 4-35MM COM PORCA E CONTRA PORCA EM METAL CONTATO EM COBRE ESTANHADO: CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 // 4-35MM COM PORCA E CONTRA PORCA EM METAL CONTATO EM COBRE ESTANHADO | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 8435 |  | 0 | 18.8 | SIM
230014 | 0041 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25-120 // 25-120 MM COM PORCA E CONTRA PORCA EM METAL CONTATO EM COBRE ESTANHADO: CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25-120 // 25-120 MM COM PORCA E CONTRA PORCA EM METAL CONTATO EM COBRE ESTANHADO | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 8436 |  | 0 | 25.08 | SIM
230015 | 0042 | CONECTOR COMPACTO EMENDA 2 FIOS MODELO 221-412 KIT COM 10: CONECTOR COMPACTO EMENDA 2 FIOS MODELO 221-412 KIT COM 10 | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 8437 |  | 0 | 20 | SIM
230016 | 0043 | CONECTOR COMPACTO EMENDA 2 FIOS MODELO 221-612 KIT COM 10: CONECTOR COMPACTO EMENDA 2 FIOS MODELO 221-612 KIT COM 10 | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 8438 |  | 0 | 23.63 | SIM
230017 | 0044 | CONJUNTO MAÇARICO PORTÁTIL AUTOMÁTICO + 2 REFIL GÁS MAP 400G: CONJUNTO MAÇARICO PORTÁTIL AUTOMÁTICO + 2 REFIL GÁS MAP 400G | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8439 |  | 0 | 349.54 | SIM
230018 | 0045 | CORDA TRANÇADA 12MM NR18 PARA TRAVA QUEDAS 50 METROS: CORDA TRANÇADA 12MM NR18 PARA TRAVA QUEDAS 50 METROS | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8440 |  | 0 | 253.29 | SIM
230019 | 0046 | CRUZETA METÁLICA 2000X90 MM: CRUZETA METÁLICA 2000X90 MM | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8441 |  | 0 | 403.48 | SIM
230020 | 0047 | DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASE 3 EM 1, SINAL SONORO E LUMINOSO (FASE A - AZUL, FASE B - VERMELHO, FASE C- BRANCO): DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASE 3 EM 1, SINAL SONORO E LUMINOSO (FASE A - AZUL, FASE B - VERMELHO, FASE C- BRANCO) | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 8442 |  | 0 | 155.03 | SIM
230064 | 0048 | DISCO DE CORTE FINO PARA METAIS 4.1/2"X1MM: DISCO DE CORTE FINO PARA METAIS 4.1/2"X1MM | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 8443 |  | 0 | 6.48 | SIM
230021 | 0049 | ESMERILHADEIRA 13 ANGULAR, APLICAÇÃO PARA CORTAR E DESBASTAR AÇOS. DEVENDO SER RESISTENTE A ÁGUA E A POEIRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANGULAR; DIÂMETRO DO DISCO 5 1D; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM 220V; DIÂMETRO DO DISCO 125MM (5 1D); ROTAÇÃO POR MINUTO: 8.500RPM; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 10M/S²; INCERTEZA K: 1,5M/S². DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE INSTRUÇÕES, PUNHO LATERAL, CHAVE, 2 (DUAS) BATERIAS 18V 3.0AH RECARREGÁVEIS, CARREGADOR DAS BATERIAS E MALETA PARA TRANSPORTE.: ESMERILHADEIRA 13 ANGULAR, APLICAÇÃO PARA CORTAR E DESBASTAR AÇOS. DEVENDO SER RESISTENTE A ÁGUA E A POEIRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANGULAR; DIÂMETRO DO DISCO 5 1D; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM 220V; DIÂMETRO DO DISCO 125MM (5 1D); ROTAÇÃO POR MINUTO: 8.500RPM; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 10M/S²; INCERTEZA K: 1,5M/S². DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE INSTRUÇÕES, PUNHO LATERAL, CHAVE, 2 (DUAS) BATERIAS 18V 3.0AH RECARREGÁVEIS, CARREGADOR DAS BATERIAS E MALETA PARA TRANSPORTE. | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8444 |  | 0 | 1807.33 | SIM
230022 | 0050 | ESTILETE PROFISSIONAL 18MM LARGO AÇO INÓX TRAVA LAMINA: ESTILETE PROFISSIONAL 18MM LARGO AÇO INÓX TRAVA LAMINA | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8445 |  | 0 | 27 | SIM
214222 | 0051 | FITA AUTO FUSAO 10 METROS | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 8446 |  | 0 | 56.91 | SIM
230023 | 0052 | FITA ISOLANTE 20MX18MM ( ESPECIFICAÇÕES ATENDIDAS ABNT NBR NM 60454-3-1;; ESPESSURA TOTAL DA FITA SEM REVESTIMENTO (MÉTRICO) 0.178 MM): FITA ISOLANTE 20MX18MM ( ESPECIFICAÇÕES ATENDIDAS ABNT NBR NM 60454-3-1;; ESPESSURA TOTAL DA FITA SEM REVESTIMENTO (MÉTRICO) 0.178 MM) | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 8447 |  | 0 | 20.67 | SIM
230024 | 0053 | JOGO CHAVE ALLEN PONTA BOLA LONGA 9PCS CRV 1,5A10MM: JOGO CHAVE ALLEN PONTA BOLA LONGA 9PCS CRV 1,5A10MM | Unidade | 8 | 0 | 0 |  | 8448 |  | 0 | 24.03 | SIM
230025 | 0054 | JOGO CHAVE DE FENDA E PHILIPS NR10 1000V 6 PEÇAS CHAVE PHILIPS ISOLADA 1000 V 035.260 160 NR - 3/16"X3"P 035.268 160 NR - 1/4"X6"PH 035.255 160 NR - 1/8"X2.3/8 CHAVE DE FENDA SIMPLES ISOLADA 1000 V 035.150 150 NR - 1/8"X4" 035.155 150 NR - 3/16"X4" 035.168 150 NR - 1/4"X6": JOGO CHAVE DE FENDA E PHILIPS NR10 1000V 6 PEÇAS CHAVE PHILIPS ISOLADA 1000 V 035.260 160 NR - 3/16"X3"P 035.268 160 NR - 1/4"X6"PH 035.255 160 NR - 1/8"X2.3/8 CHAVE DE FENDA SIMPLES ISOLADA 1000 V 035.150 150 NR - 1/8"X4" 035.155 150 NR - 3/16"X4" 035.168 150 NR - 1/4"X6" | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 8449 |  | 0 | 145.3 | SIM
230026 | 0055 | JOGO CHAVE TORX L 9 PECAS MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40.+B86B75:B85B75:B86B75:B87: JOGO CHAVE TORX L 9 PECAS MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40.+B86B75:B85B75:B86B75:B87 | Unidade | 8 | 0 | 0 |  | 8450 |  | 0 | 41.37 | SIM
230027 | 0056 | JOGO DE BROCAS PARA METAL COM 15 PEÇAS DE 1,5MM A 10MM: JOGO DE BROCAS PARA METAL COM 15 PEÇAS DE 1,5MM A 10MM | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 8451 |  | 0 | 165.29 | SIM
230028 | 0057 | JOGO DE BROCAS VIDEA PARA CONCRETO 8 PEÇAS 3 À 12MM: JOGO DE BROCAS VIDEA PARA CONCRETO 8 PEÇAS 3 À 12MM | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 8452 |  | 0 | 125.84 | SIM
230029 | 0058 | JOGO DE TARRAXAS PARA TUBOS METÁLICOS 1/2" A 2": JOGO DE TARRAXAS PARA TUBOS METÁLICOS 1/2" A 2" | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 8453 |  | 0 | 1194.33 | SIM
230030 | 0059 | JOGO EXTRATOR DE PARAFUSO 8 PECAS 1,4-24MM: JOGO EXTRATOR DE PARAFUSO 8 PECAS 1,4-24MM | Unidade | 2 | 0 | 0 |  | 8454 |  | 0 | 446.33 | SIM
230031 | 0060 | KIT COM 3 VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO DIGITAL 100A LER DE 100 A 220V CORRENTE ATE 100A, KIT JA INCLUSO OS 3 TC E O DISPLAY: KIT COM 3 VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO DIGITAL 100A LER DE 100 A 220V CORRENTE ATE 100A, KIT JA INCLUSO OS 3 TC E O DISPLAY | Unidade | 8 | 0 | 0 |  | 8455 |  | 0 | 169.97 | SIM
230032 | 0061 | KIT DE PONTAS E SOQUETES PARA PARAFUSAR COM 46 PEÇAS. 1 CHAVE ADAPTADORA REVERSÍVEL COM SUPORTE NO CABO PARA BITS, 1 ADPATADOR 60MM, 32 BITS COM MEDIDAS: PH: 0/1/2/3 : PZ: 0/1/2/3 S: 0,5X3 / 0,5X4/ 0,6X4,5 / 0,8X5 / 1,0X6 / 1,2X7 / 1,5X8 / 1,5X9 T: 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 : HEX: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 - 12 BITS TIPO SOQUETE: 6MM / 7MM / 8MM / 10MM / 11MM / 13MM / 3/16" / 1/4" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16": KIT DE PONTAS E SOQUETES PARA PARAFUSAR COM 46 PEÇAS. 1 CHAVE ADAPTADORA REVERSÍVEL COM SUPORTE NO CABO PARA BITS, 1 ADPATADOR 60MM, 32 BITS COM MEDIDAS: PH: 0/1/2/3 : PZ: 0/1/2/3 S: 0,5X3 / 0,5X4/ 0,6X4,5 / 0,8X5 / 1,0X6 / 1,2X7 / 1,5X8 / 1,5X9 T: 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 : HEX: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 - 12 BITS TIPO SOQUETE: 6MM / 7MM / 8MM / 10MM / 11MM / 13MM / 3/16" / 1/4" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16" | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8456 |  | 0 | 346.03 | SIM
230033 | 0062 | LUVA 100% VAQUETA CANO LONGO: LUVA 100% VAQUETA CANO LONGO | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8457 |  | 0 | 29.68 | SIM
230034 | 0063 | LUVA 100% VAQUETA MODELO PETROLEIRA: LUVA 100% VAQUETA MODELO PETROLEIRA | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 8458 |  | 0 | 21.79 | SIM
230035 | 0064 | LUVA ALTA TENSÃO ORION CLASSE 00 2,5KV 500V + LUVA VAQUETA 100%VAQUETA CANO LONGO: LUVA ALTA TENSÃO ORION CLASSE 00 2,5KV 500V + LUVA VAQUETA 100%VAQUETA CANO LONGO | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8459 |  | 0 | 373 | SIM
230036 | 0065 | LUVA ALTA TENSÃO ORION CLASSE 00 20KV 20000V + LUVA 100%VAQUETA CANO LONGO: LUVA ALTA TENSÃO ORION CLASSE 00 20KV 20000V + LUVA 100%VAQUETA CANO LONGO | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8460 |  | 0 | 633.33 | SIM
221221 | 0066 | Luva Multitato Nylon: Luva Multitato Nylon | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 8461 |  | 0 | 5.29 | SIM
230037 | 0067 | MÃO FRANCESA PERFI LADA 993X 38: MÃO FRANCESA PERFI LADA 993X 38 | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8462 |  | 0 | 141.47 | SIM
221222 | 0068 | Mochila em lona para ferramentas 20 POL com base emborrachada: Mochila em lona para ferramentas 20 POL com base emborrachada | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8463 |  | 0 | 299.64 | SIM
230038 | 0069 | MULTIMEDIDOR GRANDEZAS ELÉTRICAS ENERGIA TRIFÁSICO DIGITAL COM TC, MEDE ATE 400A LEITURA TENSÃO - CORRENTE - FREQUÊNCIA - PARA AS 3 FASE, DEVE CONTER 3 TC E 2 PONTAS PARA MEDIR TENSÃO, TENSÃO (VOLTAGEM) DE MEDIÇÃO: 100 A 400 V AC: MULTIMEDIDOR GRANDEZAS ELÉTRICAS ENERGIA TRIFÁSICO DIGITAL COM TC, MEDE ATE 400A LEITURA TENSÃO - CORRENTE - FREQUÊNCIA - PARA AS 3 FASE, DEVE CONTER 3 TC E 2 PONTAS PARA MEDIR TENSÃO, TENSÃO (VOLTAGEM) DE MEDIÇÃO: 100 A 400 V AC | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8464 |  | 0 | 923.33 | SIM
230039 | 0070 | O ALICATE CORTA VERGALHÃO 24 POLEGADAS 600MM: O ALICATE CORTA VERGALHÃO 24 POLEGADAS 600MM | Unidade | 2 | 0 | 0 |  | 8465 |  | 0 | 178.39 | SIM
230040 | 0071 | ÓCULOS SEGURANÇA COR LENTE CINZA ANTIEMBACANTE / ANTI-RISCO: ÓCULOS SEGURANÇA COR LENTE CINZA ANTIEMBACANTE / ANTI-RISCO | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8466 |  | 0 | 8.63 | SIM
230041 | 0072 | ÓCULOS SEGURANÇA COR LENTE INCOLOR ANTIEMBACANTE / ANTI-RISCO: ÓCULOS SEGURANÇA COR LENTE INCOLOR ANTIEMBACANTE / ANTI-RISCO | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8467 |  | 0 | 4.84 | SIM
230042 | 0073 | OLHAL 104 MM PARA PARAFUSO M16: OLHAL 104 MM PARA PARAFUSO M16 | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 8468 |  | 0 | 12.89 | SIM
230043 | 0074 | PARAFUSO GALVANIZADO M16X250X170MM C/PORCA: PARAFUSO GALVANIZADO M16X250X170MM C/PORCA | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 8469 |  | 0 | 19.89 | SIM
230044 | 0075 | PARAFUSO GALVANIZADO M16X300X220MM C/PORCA: PARAFUSO GALVANIZADO M16X300X220MM C/PORCA | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 8470 |  | 0 | 15.67 | SIM
230045 | 0076 | PARAFUSO GALVANIZADO M16X350X270MM C/PORCA: PARAFUSO GALVANIZADO M16X350X270MM C/PORCA | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 8471 |  | 0 | 19.89 | SIM
230046 | 0077 | PARAFUSO GALVANIZADO M16X400X270MM C/PORCA: PARAFUSO GALVANIZADO M16X400X270MM C/PORCA | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 8472 |  | 0 | 19.89 | SIM
230047 | 0078 | PARAFUSO GALVANIZADO M16X45MM C/PORCA: PARAFUSO GALVANIZADO M16X45MM C/PORCA | Unidade | 1500 | 0 | 0 |  | 8473 |  | 0 | 3.46 | SIM
230048 | 0079 | PARAFUSO GALVANIZADO M16X70MM C/PORCA: PARAFUSO GALVANIZADO M16X70MM C/PORCA | Unidade | 1500 | 0 | 0 |  | 8474 |  | 0 | 10.39 | SIM
230049 | 0080 | PROTETOR SOLAR CORPORAL NO MÍNIMO DE FP 70ALTA PROTEÇÃO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À ÁGUA, PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB, PH FISIOLÓGICO EM FORMA DE LOÇÃO,GEL OU CREME, SEM ODOR OU COM ODOR AGRADÁVEL,NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS, TAMPA TIPO “FLIP TOP”, NO MÍNIMO 200 G OU 200 ML.: PROTETOR SOLAR CORPORAL NO MÍNIMO DE FP 70ALTA PROTEÇÃO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À ÁGUA, PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB, PH FISIOLÓGICO EM FORMA DE LOÇÃO,GEL OU CREME, SEM ODOR OU COM ODOR AGRADÁVEL,NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS, TAMPA TIPO “FLIP TOP”, NO MÍNIMO 200 G OU 200 ML. | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 8475 |  | 0 | 68.33 | SIM
230050 | 0081 | REBITADOR MANUAL REBITADEIRA ALICATE REBITADOR ARREBITADOR: REBITADOR MANUAL REBITADEIRA ALICATE REBITADOR ARREBITADOR | Unidade | 3 | 0 | 0 |  | 8476 |  | 0 | 48.59 | SIM
230051 | 0082 | REFIL CILINDRO GÁS MAPP 400G PARA MAÇARICO PORTÁTIL: REFIL CILINDRO GÁS MAPP 400G PARA MAÇARICO PORTÁTIL | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 8477 |  | 0 | 39 | SIM
230052 | 0083 | RELE FOTOELÉTRICO COM 3 PINOS, COM JANELA PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, NA TENSÃO 127/220V BIVOLT E POTENCIA ACIMA DE 1000W, RETARDO, AUTOMÁTICO INCORPORADO, CONTATOS TIPO NF: RELE FOTOELÉTRICO COM 3 PINOS, COM JANELA PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, NA TENSÃO 127/220V BIVOLT E POTENCIA ACIMA DE 1000W, RETARDO, AUTOMÁTICO INCORPORADO, CONTATOS TIPO NF | Unidade | 4100 | 0 | 0 |  | 8478 |  | 0 | 51.57 | SIM
221229 | 0084 | SACOLA LONA CONJ 500X170X380MM: SACOLA LONA CONJ 500X170X380MM | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 8479 |  | 0 | 65.03 | SIM
221230 | 0085 | Serra Poda Curvo 12 + Adaptador em latão Para Vara De Manobra: Serra Poda Curvo 12 + Adaptador em latão Para Vara De Manobra | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8480 |  | 0 | 238.33 | SIM
230053 | 0086 | SERRINHA 12 POL. 24 DENTES: SERRINHA 12 POL. 24 DENTES | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 8481 |  | 0 | 13.52 | SIM
230054 | 0087 | SOQUETE SEXTAVADO VDE DE 13MM COM ENCAIXE DE 1/2 POL ISOLADO: SOQUETE SEXTAVADO VDE DE 13MM COM ENCAIXE DE 1/2 POL ISOLADO | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 8482 |  | 0 | 346.03 | SIM
221238 | 0088 | Trava Queda para Corda de 12 mm 3202: Trava Queda para Corda de 12 mm 3202 | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 8483 |  | 0 | 201.84 | SIM
230055 | 0089 | UNIFORME DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA: ESPECIFICAÇÕES: TIPO REFLETIVO NR10/RISCO 1 E 2 CONJUNTO NR-10 (RISCO 2) COM FAIXA REFLETIVA - CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA,100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ, CONFORME NORMAS(NFPA2112 E NFPA70E -NR10), NA COR CINZA): UNIFORME DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA: ESPECIFICAÇÕES: TIPO REFLETIVO NR10/RISCO 1 E 2 CONJUNTO NR-10 (RISCO 2) COM FAIXA REFLETIVA - CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA,100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ, CONFORME NORMAS(NFPA2112 E NFPA70E -NR10), NA COR CINZA) | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 8484 |  | 0 | 474.27 | SIM
230056 | 0090 | DRIVE 60W, MAX: W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286-FAIXA DE TENSÃO ENTRE SAÍDA (VDC) 50 -108- CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7-1,05 PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); EFICIÊNCIA MINIMO 90%, CONFORME AS NORMAS NBR-16026:2012 / NBR IEC 61347-2- 13. EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384;: DRIVE 60W, MAX: W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286-FAIXA DE TENSÃO ENTRE SAÍDA (VDC) 50 -108- CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7-1,05 PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); EFICIÊNCIA MINIMO 90%, CONFORME AS NORMAS NBR-16026:2012 / NBR IEC 61347-2- 13. EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384; | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 8485 |  | 0 | 622.68 | SIM
230057 | 0091 | DRIVE 100W, MAX: 110 W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286- FAIXA DE TENSÕO DE SAÍDA (VDC)75-150 CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7-1,05 - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); EFICIÊNCIA MINIMO 90%, CONFORME AS NORMAS NBR-16026:2012 / NBR IEC 61347-2- 13. EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384;: DRIVE 100W, MAX: 110 W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286- FAIXA DE TENSÕO DE SAÍDA (VDC)75-150 CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7-1,05 - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); EFICIÊNCIA MINIMO 90%, CONFORME AS NORMAS NBR-16026:2012 / NBR IEC 61347-2- 13. EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384; | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 8486 |  | 0 | 213.33 | SIM
230058 | 0092 | DRIVE 150W, MAX: 160W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286- FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 107-214 CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7 -1,05 - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); EFICIÊNCIA MINIMO 90%, CONFORME AS NORMAS NBR-16026:2012 / NBR IEC 61347-2- 13. EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384;: DRIVE 150W, MAX: 160W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286- FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 107-214 CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7 -1,05 - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); EFICIÊNCIA MINIMO 90%, CONFORME AS NORMAS NBR-16026:2012 / NBR IEC 61347-2- 13. EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384; | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 8487 |  | 0 | 319.27 | SIM
230059 | 0093 | DRIVE 200W , MAX: 210W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286- FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 143-286 CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7 -1,05 - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); : DRIVE 200W , MAX: 210W IP67 DRIVER DIMERIZAVEL (0-10V) TENSÃO DE ENTRADA - 95 ~ 286- FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (VDC) 143-286 CORRENTE NOMINAL (ADC) 0,7 -1,05 - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: 5KV (F-N) E 10KV (FN-T); | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 8488 |  | 0 | 402.6 | SIM
230060 | 0094 | CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS QUADRADA GALVANIZADA A FOGO M16 38X38X3MM IP KIT 100 PÇS: CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS QUADRADA GALVANIZADA A FOGO M16 38X38X3MM IP KIT 100 PÇS | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 8489 |  | 0 | 407.95 | SIM
230061 | 0095 | BALIZADOR LED EMBUTIR CHÃO PISO JARDIM 3W 3000K BIVOLT IP67, ALTURA 6.2 CM, LARGURA 5.2 CM: BALIZADOR LED EMBUTIR CHÃO PISO JARDIM 3W 3000K BIVOLT IP67, ALTURA 6.2 CM, LARGURA 5.2 CM | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 8490 |  | 0 | 37.98 | SIM
230062 | 0096 | POJETOR EM LED DE 180 A 230 WATTS;; PROJETOR COM TECNOLOGIA LED COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO , INJETADO OU ESTAMPADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MÍNIMO IP-66 PARA O ÓPTICO MÓDULO DE LED . SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCAMOTIÁVEL, SIST. LED BRANCO, EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE 110 LUMENS/WATTS COMPROVADOS ATRAVÉS DE LAUDO FOTOMÉTRICO, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR = 70. ALIMENTAÇÃO ENTRE 100– 240 VAC OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, DPS PROTETOR DE SURTO INDEPENDENTE AO DRIVER -- LAUDOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS EXECUTADO POR LABORATÓRIOS E ENTIDADES ACREDITADAS AO INMETRO: -CERTIFICAÇÃO LM-80. CERTIFICADO L70 VIDA ÚTIL ≥ 100.000H L70: POJETOR EM LED DE 180 A 230 WATTS;; PROJETOR COM TECNOLOGIA LED COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO , INJETADO OU ESTAMPADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MÍNIMO IP-66 PARA O ÓPTICO MÓDULO DE LED . SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCAMOTIÁVEL, SIST. LED BRANCO, EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE 110 LUMENS/WATTS COMPROVADOS ATRAVÉS DE LAUDO FOTOMÉTRICO, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR = 70. ALIMENTAÇÃO ENTRE 100– 240 VAC OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, DPS PROTETOR DE SURTO INDEPENDENTE AO DRIVER -- LAUDOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS EXECUTADO POR LABORATÓRIOS E ENTIDADES ACREDITADAS AO INMETRO: -CERTIFICAÇÃO LM-80. CERTIFICADO L70 VIDA ÚTIL ≥ 100.000H L70 | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 8491 |  | 0 | 445 | SIM
230063 | 0097 | ABRAÇADEIRA METÁLICA ZIP TIE TERMOTAPE 30CM INOX 304: ABRAÇADEIRA METÁLICA ZIP TIE TERMOTAPE 30CM INOX 304 | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 8492 |  | 0 | 51.87 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)