EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO ELETRÔNICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2026
TIPO: MENOR PREÇO 
DIA: 03/08/2026
HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 
HORÁRIO DA DISPUTA DE LANCES: 09:10
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitardigital.com.br

1 – PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA/MG, por intermédio do Setor de Licitações, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, em sessão pública a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br), conforme especificado no ANEXO I deste edital.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Sra. Tamiris Greycielle de Paula Borges, Pregoeira oficial, designada pela Portaria n° 213/2023, e pela Equipe de Apoio, integrada por: Marineia da Costa Santos e Andréia Silva de Brito e Soares, anexado aos autos do procedimento e regido pelas Leis nº 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 017/2021, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal 
de Janaúba, através endereço eletrônico https://janauba.mg.gov.br/transparencia/licitacoes, na Plataforma de Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Janaúba, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação.
1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal. 
1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

2- OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Janaúba/MG, considerando a necessidade desses itens para a manutenção e a continuidade dos atendimentos odontológicos prestados à população, em conformidade com as normas de segurança de saúde no trabalho e demais legislações aplicáveis. 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.
3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa:
3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
3.2.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998;
3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992;
3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei n.º 14.133/2021;
3.2.6.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º §1º, da Lei n.º 14.133/2021 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 
3.2.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução ou falência; 
3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado em www.licitardigital.com.br. 
3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo à PREGOEIRA decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do certame.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO
5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).
5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Janaúba, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.  
5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 
5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
(  ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
(  ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
(  ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência. 
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos
5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante mais bem classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pela pregoeira, de no máximo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.
6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação da pregoeira, via sistema.
6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.
6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens;
7.1.2 - Marca dos produtos ofertados.
7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital.
7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.
7.9 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: APRESENTAÇÃO DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS, MANUAIS, FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E LAUDO, QUANDO EXIGIDOS PARA OS ITENS CORRESPONDENTES.

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.1.1 - Registro comercial no caso de firma individual;
8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
8.1.3 - Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;
c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de Inscrição Estadual, (se houver);
e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.

8.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de atestado de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

8.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física.

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.
Nota 03 – Será aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), no Acórdão nº 1211/2024:
“Acórdão 1211/2024 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pela pregoeira”.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema      eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.
9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 (dez centavos).
9.12 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.14 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois      minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.15 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor.
9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pela Pregoeira.
9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.20 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 017/2021.
9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.25 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.27 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
9.29.1 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
9.29.2 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
9.29.3 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
9.29.4 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
9.29.5 - Empresas brasileiras;
9.29.6 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.29.7 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.33 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um item por lote a Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.34 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.
10.10 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
10.11 - A Pregoeira deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.12 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 - A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.
11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá à verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
11.6 - Serão rejeitadas as propostas que:
11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;
11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira.
11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.
11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.
11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema de pregão eletrônico.
12.1.1. Quando houver mais de um item por lote, o sistema fará a divisão dos valores entre os itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando não for possível matematicamente a divisão dos valores de forma proporcional, deverá o fornecedor atualizar sua proposta no prazo máximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo determinado pela Pregoeira.
12.1.2. A Pregoeira poderá também liberar a atualização de proposta manual diretamente na plataforma para que o fornecedor faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) lote(s) livremente caso entenda necessário.
12.2. Deverá, contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail (licitacaojanauba@yahoo.com.br) a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

13 - DO RECURSO
13.1 – A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (15) quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA. 
13.3 - Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA. 
13.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.


14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à contratação.
15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão.
15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
16. - O contrato decorrente deste edital possuirá prazo e regras conforme especificado no termo de referência.
16.1 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:
	17.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.


17.1.2 - Assinar o Contrato no prazo estabelecido no item      DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO.
17.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE.
17.1.3.1 - Carregar e disponibilizar o(s) objeto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.
17.1.3.2 - O recebimento do objeto será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.
17.1.3.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega do objeto somente será conhecido pelo CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.
17.1.4 - Garantir o objeto contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.
17.1.4.1 - Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
17.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Janaúba, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem. 
17.1.6 - Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o objeto que, no ato da entrega, estiverem com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE conceder prazo maior.
17.1.7 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo objeto com defeito de fabricação.
17.1.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.
17.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
17.1.10 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.
17.1.11 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.1.12 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
17.1.13 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
17.1.14 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

18 - DO CONTRATO
18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta ANEXO (II), no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.
18.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.
18.2 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
19.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21. 
19.2 - Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
19.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato; 
19.4 - Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
19.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor; 
19.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual; 
19.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio do Responsável Técnico: Rafael Barbosa Lima (Coordenador Municipal de Saúde Bucal), inscrito no CPF: 065.344.176-26, que acompanhará a entrega, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.
20.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;
b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc; 
c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;
d) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;
e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);
g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado;
h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;
m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelos mesmos julgados necessários.

21. DO PAGAMENTO 
21.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/21.
21.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
21.1.2 - A contagem para o      30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Janaúba e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.
21.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Janaúba, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.
21.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Janaúba.
21.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA. 
21.3 – O Município de Janaúba poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:
a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Janaúba.
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida.
c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Janaúba.
d) Débito da CONTRATADA para com o Município de Janaúba quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.
21.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Janaúba, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.
21.5 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações especificadas no termo de referência.

22 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Janaúba, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 10% sobre o valor total do contrato se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;
22.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.
22.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
22.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES
22.4.1 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:
22.4.1.1 - Retardarem a execução do pregão;
22.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
22.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

23 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
23.1 - O Objeto contratado terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme art. 105 e segs., da Lei Federal nº 14.133/21 e suas sucessivas alterações posteriores.

24 – DO REAJUSTAMENTO
24.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, só haverá reajustamento de preços, se for devidamente comprovado.

25 – DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO
25.1 - É possível efetuar acréscimos nos quantitativos fixados, desde que respeitados os limites previstos na Lei nº 14.133/21.

26 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
26.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
26.1.1 - Descumprir as condições do Contrato;
26.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
26.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.
26.1.3.1 - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
26.1.3.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

27 - DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.
27.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) produto(s), objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do serviço.
27.3 - É facultado à PREGOEIRA ou à AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
27.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
27.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas
27.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
27.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139.
27.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no art. 125.
27.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
27.10 - A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição específica não ficando necessariamente obrigado o CONTRATANTE a contratar todos os itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo.
27.11 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da Administração.
27.12 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
27.13 - A PREGOEIRA, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
27.14 – É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
27.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pela PREGOEIRA de forma exclusiva pela plataforma de licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).
27.16 - Integram o Presente Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II - Minuta da ARP.
27.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.br ou (https://janauba.mg.gov.br/transparencia/licitacoes).
27.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
27.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.
27.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
27.21 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 
27.22 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.
27.23 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
27.24 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
27.25 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato.
27.26. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às      17h ou pelo telefone (38) 99150-4725 e e-mail: licitacaojanauba@yahoo.com.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico http://www.licitardigital.com.br.


Janaúba/MG, 20 de julho de 2026.









Neurisvaldo Teixeira dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos












ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Janaúba/MG, considerando a necessidade desses itens para a manutenção e a continuidade dos atendimentos odontológicos prestados à população. As especificações e os quantitativos encontram-se definidos no presente Termo.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição de equipamentos médico-hospitalares e outros materiais descritos neste Termo de Referência tem por objetivo assegurar a continuidade na assistência em saúde prestada a população usuária do SUS nesse Município. 
2.2 A aquisição de equipamentos e materiais odontológicos descritos neste Termo de Referência tem por objetivo assegurar a continuidade dos atendimentos odontológicos prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) neste Município.
2.3 A utilização de equipamentos modernos e em adequado estado de conservação possibilita a realização de procedimentos mais precisos e eficazes, contribuindo para melhores resultados nos tratamentos odontológicos.
2.4 Justifica-se a contratação pela necessidade de reposição de materiais e equipamentos essenciais ao funcionamento contínuo dos serviços de saúde bucal, evitando desabastecimento e interrupções nos atendimentos.
2.5 A necessidade decorre da ampliação dos serviços odontológicos no município, exigindo a disponibilização de novos materiais e equipamentos compatíveis com a demanda assistencial.
2.6 A aquisição é imprescindível para garantir a segurança dos pacientes e profissionais de saúde bucal, mediante a utilização de materiais e equipamentos adequados e devidamente regularizados.
2.7 Portanto, a aquisição dos equipamentos e materiais odontológicos especificados neste Termo de Referência fundamenta-se na importância de garantir o acesso a tratamentos eficazes, prevenir interrupções no cuidado com a saúde bucal e assegurar a qualidade dos serviços prestados à população.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
		N

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	MÉDIA
	QUANT.
	VALOR TOTAL

	1
	Aparelho de Laser Odontológico.
	Aparelho de laserterapia de uso Odontológico, para uso em dores Orofaciais, cicatrização pós cirúrgica, tratamento de lesões orais, lesões de origem nervosa, hipersensibilidade dentinária, entre outros problemas odontológicos. Com dois comprimentos de onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 ma. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 150 - 180 minutos. Tempo para carga completa: 60 – 120. minutos. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A. Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm².
Ponta removível autoclavável. Acompanha óculos de proteção para profissionais e paciente.
	Unidade
	R$ 3.684,72
	4
	R$ 14.738,88

	2
	Aparelho Fotopolimerizador de Led.
	Aparelho portátil para polimerização de resinas compostas diretas, com display digital e lente da ponteira substituível. Profundidade de polimerização de até 6mm; ponteira em fibra ótica com giro 360º, com Ø8mm fibra ótica. autoclavável e com encaixe para protetor de lente; painel de controle; botão liga/desliga; função desligar automático; com radiômetro interno automático; Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Apresenta comandos de programação na própria caneta. Corpo feito em ABS injetado. bateria íon-lítio recarregáveis e removíveis; capacidade de Potência de Luz: máximo de 1250mW/cm², sem ruído de ventilação, alimentação bivolt automática 127/220V, frequência 50-60Hz com potência de alta intensidade e no máximo 1100Mw/cm², comprimento sem a ponteira de aproximadamente 16cm, sem peça intermediária metálica de acomplamento ao corpo do aparelho. Ajuste do tempo de ativação por tempo de operação programável com ativação de até 20 segundos (tempo de uso contínuo por aplicação). Comprimento de onda máxima 420nm-480nm
	Unidade
	R$ 409,70
	10
	R$ 4.097,00

	3
	Aparelho de Raio X Odontológico Portátil
	Aparelho de raios X odontológico portátil, destinado à realização de radiografias intraorais, projetado para uso clínico seguro, com elevada qualidade de imagem e ergonomia compatível com a prática odontológica. O equipamento deve operar com tensão nominal mínima de 70 kV, garantindo adequada penetração e contraste radiográfico, com ponto focal máximo de 0,4 mm, assegurando alta definição geométrica da imagem e redução de distorções. Deve possuir sistema digital de controle do tempo de exposição, com ajuste preciso por meio de interface eletrônica, permitindo a seleção dos parâmetros radiográficos de forma clara e intuitiva, com display visual integrado para conferência dos ajustes antes da exposição. O aparelho deve apresentar estrutura compacta e leve, com peso máximo de até 1,6 kg, considerando o equipamento completo em condição de uso clínico, incluindo bateria instalada e sistemas de empunhadura, possibilitando operação manual com apenas uma das mãos, sem comprometer a estabilidade durante a exposição radiográfica.
O sistema deve incluir dispositivo de segurança radiológica, com escudo para atenuação da radiação refletida, reduzindo a exposição ocupacional do operador, em conformidade com os princípios de radioproteção. O disparo do equipamento deve ocorrer por comando integrado ao corpo do aparelho, associado a dispositivo de proteção contra radiação refletida, de modo a reduzir a exposição ocupacional do operador durante a emissão dos raios X. O equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, incluindo bateria, carregador, dispositivo de disparo remoto e sistema de proteção radiológica.

Deve acompanhar manual técnico em língua portuguesa, bem como possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, com assistência técnica autorizada em território nacional.
	Unidade
	R$ 7.745,00
	8
	R$ 61.960,00

	4
	Cadeira Odontológica
	Cadeira odontológica elétrica, destinada ao atendimento clínico odontológico em ambiente ambulatorial, projetada para uso clínico contínuo, com elevada robustez estrutural, estabilidade operacional, ergonomia clínica e biossegurança. O equipamento deve ser projetado para uso clínico contínuo, não sendo aceitos sistemas cujo fabricante estabeleça limitações de ciclo de operação com tempos obrigatórios de desligamento entre usos. Deve possuir estrutura interna metálica em aço estrutural tratado com proteção anticorrosiva, com capacidade mínima de carga de 200 kg, considerando paciente e acessórios, garantindo estabilidade total durante todos os movimentos. O sistema mecânico deve apresentar articulação bilateral sincronizada, com eixo central metálico, assegurando movimentos suaves, precisos e sem folgas perceptíveis, evitando o reposicionamento do paciente. O sistema de elevação e inclinação deve permitir no mínimo quatro movimentos independentes, sendo subida e descida do assento e inclinação do encosto, além de no mínimo três movimentos automáticos sincronizados, com memória eletrônica programável, incluindo posições de trabalho e retorno automático à posição zero. Os sistemas de acionamento eletromecânico da cadeira devem possuir ciclo de trabalho compatível com a rotina ambulatorial intensiva, permitindo múltiplos acionamentos sucessivos ao longo do turno, sem restrição temporal declarada de operação. O acionamento dos movimentos deve ser realizado por comando de pé independente, móvel e hermeticamente selado, com acionamento progressivo, permitindo controle total das funções sem contato manual. As placas eletrônicas de comando devem estar instaladas em compartimento protegido contra umidade e respingos, fora da zona crítica de contaminação, assegurando maior durabilidade e segurança elétrica. O encosto deve possuir amplitude de movimento adequada à prática clínica, incluindo posição de emergência para recuperação de pacientes, com funcionamento estável e silencioso. A cabeceira deve ser multiarticulada, com estrutura interna metálica, permitindo ajuste preciso sem uso de ferramentas. O estofamento deve ser confeccionado em poliuretano injetado de alta densidade, revestido em material sintético sem costuras aparentes, facilitando a limpeza e a desinfecção, com elevada resistência ao uso contínuo. As carenagens devem ser confeccionadas em polímero de alta resistência, com superfícies lisas, vedadas e sem frestas estruturais, compatíveis com desinfecção química frequente. O equipamento deve possuir desempenho essencial claramente definido pelo fabricante, incluindo estabilidade estrutural, segurança dos movimentos e posicionamento do paciente, não sendo aceitos equipamentos cuja documentação técnica declare ausência de desempenho essencial. A cadeira deve ser fornecida com equipo odontológico acoplado, dotado de braço articulado balanceado com estrutura metálica interna, possuindo no mínimo três terminais, sendo um para alta rotação padrão Borden, um para baixa rotação padrão Borden e uma seringa tríplice, todos com acionamento pneumático individual e válvulas anti-refluxo independentes, prevenindo contaminação cruzada. Deve possuir bandeja metálica removível e reservatório de água com sistema de filtragem acessível, permitindo manutenção e evitando entupimentos. Deve acompanhar refletor odontológico com tecnologia LED, com intensidade luminosa regulável eletronicamente, braço balanceado com articulações metálicas, estabilidade posicional em qualquer ângulo e protetor frontal removível e transparente, compatível com desinfecção frequente. Deve contar com unidade de água com abertura mínima de 90°, permitindo atendimento a quatro mãos, equipada com sugador tipo venturi compatível com cânula descartável, com separador de detritos, cuba sólida removível e acionamento da água da cuspideira por temporizador. Todos os dispositivos de biossegurança descritos neste termo, especialmente válvulas anti-refluxo e proteção das linhas hidráulicas, devem integrar a configuração padrão de fornecimento, não sendo aceitas soluções oferecidas apenas como opcionais ou acessórios adicionais. O conjunto deve acompanhar mocho auxiliar, com base de cinco rodízios, regulagem de altura por sistema pneumático e estofamento sem costuras aparentes. O equipamento deve possuir assistência técnica autorizada em raio máximo de 150 km do município, devidamente comprovada, garantia mínima de 24 meses para a cadeira e sistemas elétricos e eletrônicos, e ser fornecido com manual técnico completo em língua portuguesa, sendo a aceitação condicionada à verificação da estabilidade estrutural, correto funcionamento dos movimentos automáticos, ausência de ruídos mecânicos anormais e funcionamento contínuo sem falhas elétricas ou superaquecimento.
	Unidade
	R$ 13.233,33
	5
	R$ 66.166,67

	5
	Compressor Odontológico Isento de óleo com capacidade de 50 litros
	Compressor de ar odontológico, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos em ambiente ambulatorial, projetado para uso clínico contínuo, com elevada confiabilidade mecânica, estabilidade de pressão, baixo nível de ruído e garantia de qualidade do ar fornecido. O equipamento deve ser do tipo isento de óleo, adequado para uso odontológico, eliminando risco de contaminação do ar comprimido, devendo operar de forma contínua sem restrições de ciclo de trabalho ou necessidade de pausas obrigatórias entre acionamentos. Deve possuir reservatório de ar com volume útil entre 40 e 50 litros, construído em material metálico de alta resistência, com tratamento interno anticorrosivo, adequado à presença de condensado, garantindo maior vida útil e segurança operacional. O sistema deve contar com secagem eficiente do ar comprimido, com dispositivos para retenção de umidade e partículas, incluindo filtro de ar e sistema de drenagem de condensado, assegurando fornecimento de ar seco e limpo aos equipamentos odontológicos. Deve apresentar estabilidade de pressão durante o uso simultâneo de equipamentos, com pressão máxima de trabalho compatível com a prática odontológica, sem oscilações que comprometam o funcionamento das peças de mão. O compressor deve possuir válvula de segurança, manômetro para controle da pressão, proteção térmica do motor e sistema elétrico dimensionado para operação segura e contínua. O nível de ruído do equipamento em operação deve ser compatível com ambientes clínicos, não ultrapassando 65 dB, contribuindo para o conforto do paciente e da equipe.
A alimentação elétrica deve ser em 127 V, frequência 60 Hz, com potência compatível com a capacidade do reservatório e a demanda clínica, garantindo acionamento eficiente e durabilidade do conjunto motocompressor. O equipamento deve ser fornecido com todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento, acompanhado de manual técnico em língua portuguesa, devendo possuir garantia mínima de 24 meses e assistência técnica autorizada. A aceitação do equipamento ficará condicionada à verificação do funcionamento contínuo, da estabilidade da pressão, da ausência de vazamentos, do nível de ruído, e da qualidade do ar fornecido, conforme os requisitos deste descritivo.
	Unidade
	R$ 2.376,70
	5
	R$ 11.883,50

	6
	Compressor Odontológico Isento de óleo com capacidade de 120 litros
	Compressor de ar odontológico, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos em ambiente ambulatorial, projetado para uso clínico contínuo, com elevada robustez mecânica, estabilidade de pressão sob carga, baixo nível de ruído e garantia de qualidade do ar fornecido, adequado à operação simultânea de múltiplos equipos odontológicos. O equipamento deve ser do tipo isento de óleo, próprio para uso odontológico, eliminando risco de contaminação do ar comprimido, devendo operar de forma contínua sem restrições de ciclo de trabalho ou necessidade de pausas obrigatórias entre acionamentos, mesmo sob demanda repetida ao longo do turno clínico. Deve possuir reservatório de ar com volume útil de até 120 litros, construído em material metálico de alta resistência, com tratamento interno anticorrosivo, adequado à presença de condensado, garantindo segurança operacional, durabilidade e estabilidade do sistema. O sistema deve dispor de secagem eficiente do ar comprimido, com dispositivos de retenção de umidade e partículas, incluindo filtro de ar apropriado para uso odontológico e sistema de drenagem de condensado, assegurando fornecimento de ar seco, limpo e estável aos equipamentos conectados. O compressor deve garantir estabilidade de pressão durante o uso simultâneo de equipamentos odontológicos, mantendo pressão de trabalho compatível com a prática clínica, sem oscilações que comprometam o desempenho de peças de mão, seringas ou sistemas pneumáticos. Deve possuir válvula de segurança, manômetro de fácil leitura para controle da pressão, sistema de proteção térmica do motor, e componentes elétricos dimensionados para operação segura e contínua. O nível de ruído do equipamento em operação deve ser compatível com ambientes clínicos, não ultrapassando 65 dB, contribuindo para o conforto acústico de pacientes e profissionais. A alimentação elétrica deve permitir operação em 127 V ou 220 V, frequência 60 Hz, com potência compatível com a capacidade do reservatório e a demanda clínica, assegurando desempenho contínuo e confiabilidade do conjunto motocompressor. O equipamento deve possuir estrutura estável e adequada ao peso do conjunto, com sistemas de apoio ou amortecimento que minimizem vibrações durante a operação. Deve ser fornecido com manual técnico completo em língua portuguesa, possuir garantia mínima de 24 meses, e contar com assistência técnica autorizada, devidamente comprovada. A aceitação do equipamento ficará condicionada à verificação do funcionamento contínuo, da estabilidade da pressão sob carga, da qualidade do ar fornecido, da ausência de vazamentos, do nível de ruído, e da conformidade com todos os requisitos deste descritivo.
	Unidade
	R$ 5.686,33
	5
	R$ 28.431,65

	7
	Motor endodôntico
	Motor rotatório endodôntico, compatível com todas as limas do mercado, rotatório e reciprocante (direita e esquerda). Bateria recarregável de longa duração. Contra Ângulo com cabeça mini, Push Botton, autoclavável, diversas possibilidades de posição e fácil manutenção. Opções de programas, com ajuste de torque, velocidade e tipo de movimento (reciprocante ou rotatório). Programa reciprocante com ângulos diferentes e velocidades variadas. (Esquerda e Direita). Programável para operadores destros e canhotos. Acionamento sem pedal. Velocidades variando de 150 a 950 RPMS. Torques programáveis de 0,6 e 4,3 Ncm.
	Unidade
	R$ 5.510,06
	2
	R$ 11.020,12

	8
	Mocho Odontológico
	MOCHO ODONTOLÓGICO: contendo - base circular com 05 rodizios, - elevação e descida automática a gás, - trava; para posicionamento, - assento e encosto estofados de espuma de poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura e lavável. 
	Unidade
	R$ 419,81
	7
	R$ 2.938,67

	9
	Sensor para Radiografia Odontológica 
	Sensor radiográfico intraoral digital, destinado à aquisição de imagens radiográficas odontológicas, substituindo integralmente os filmes radiográficos convencionais, proporcionando elevada qualidade diagnóstica, redução do tempo de exame, segurança ao paciente e ao operador, eliminação de resíduos químicos e adequação ambiental, sendo ecologicamente correto. O sensor deve ser compatível com aparelhos de raios X odontológicos intraorais, operando por tecnologia digital direta, com captura e transmissão automática das imagens para o computador em poucos segundos, sem necessidade de qualquer processo de revelação. Deve utilizar tecnologia de sensor do tipo CMOS, garantindo imagens digitais de alta definição, com resolução mínima de 2,7 megapixels, permitindo visualização detalhada das estruturas dentárias e ósseas para diagnóstico clínico preciso. O sensor deve apresentar alta eficiência na captura de fótons de raios X, permitindo a obtenção de imagens diagnósticas com redução significativa da dose de radiação ao paciente, em conformidade com os princípios de radioproteção e otimização da exposição (ALARA). Deve possuir eficiência quântica de detecção compatível com sistemas radiográficos digitais modernos, garantindo boa relação sinal-ruído e qualidade diagnóstica mesmo em baixas doses de exposição, devendo tal característica estar descrita na documentação técnica do fabricante, não sendo aceitas declarações genéricas sem respaldo técnico. O sensor deve possuir formato intraoral tamanho 2, com área ativa mínima aproximada de 26 × 36 mm, dimensões externas compatíveis com o uso clínico e espessura máxima de até 5,0 mm, assegurando maior conforto ao paciente, com acabamento externo em material biocompatível, bordas arredondadas e revestimento que facilite a assepsia.
Deve ser fornecido com cabo de conexão com comprimento mínimo de 3 metros, resistente ao uso clínico, com possibilidade de reposição, garantindo flexibilidade de posicionamento durante os exames.
O sistema deve incluir software completo de gerenciamento, edição e arquivamento de imagens radiográficas, em língua portuguesa, compatível com ambiente Windows, permitindo cadastro de pacientes, organização de exames, comparação de imagens e elaboração de laudos, com ferramentas avançadas de apoio diagnóstico, incluindo, no mínimo: ajuste de brilho, contraste e gama, rotação, zoom, inversão de cores, seleção e recorte de áreas, inserção de textos e símbolos, medições lineares e angulares, montagem automática de relatórios, odontograma e comparação de imagens em tela cheia. O software deve disponibilizar filtros especializados para uso odontológico, incluindo recursos aplicáveis à Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como realce multiescala, contraste adaptativo e equalização de tecidos, auxiliando o detalhamento do diagnóstico clínico. Deve permitir exportação das imagens no padrão DICOM, garantindo interoperabilidade com outros sistemas, softwares de imagem e operadoras odontológicas, bem como possibilitar o uso do sistema em múltiplos computadores, com compartilhamento de informações entre profissionais, sem restrição a uma única estação de trabalho. O sistema deve permitir a importação de imagens externas, como fotografias clínicas e exames radiográficos de outras modalidades, integrando todas as informações do paciente em um único prontuário digital. O sensor deve ser fornecido com caixa apropriada para transporte e proteção, acompanhado de manual técnico completo em língua portuguesa, devendo possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses e assistência técnica autorizada.
A aceitação do equipamento ficará condicionada à verificação da qualidade da imagem, da compatibilidade com o aparelho de raios X, do desempenho em baixa dose, da interoperabilidade via padrão DICOM, do conforto intraoral proporcionado pela espessura do sensor, do funcionamento pleno do software, e da conformidade com todos os requisitos deste descritivo.
	Unidade
	R$ 7.944,41
	1
	R$ 7.944,41

	10
	Ultrassom Odontológico
	Equipamento odontológico conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato para profilaxia, destinado a procedimentos clínicos de remoção de placa bacteriana e manchas residuais, remoção de cálculo, periodontia, endodontia e aplicações correlatas, com registro vigente na ANVISA do equipamento e de seus acessórios aplicáveis, acompanhado de manual do usuário em português. O equipamento deverá possuir ultrassom com transdutor de cerâmica piezoelétrica, frequência nominal 30.000 Hz (com tolerância máxima de variação de ±10%), com seleção de no mínimo 3 modos clínicos programáveis (por exemplo, periodontia, endodontia e scaling), e acionamento por pedal. Deverá permitir regulagem fina e contínua da potência ultrassônica por controle dedicado e regulagem independente do fluxo de água de irrigação, com consumo de líquido irrigante compatível com uso clínico contínuo, com referência técnica em manual. O módulo de jato de bicarbonato deverá possuir peça de mão removível e sistema de mistura ar, água e bicarbonato com difusor que efetue a mistura próximo à ponta, com mecanismo técnico comprovado em manual para impedir o contato indevido entre água e bicarbonato na ponta durante a operação, incluindo sistema de corte/aspiração instantânea por válvulas sincronizadas, e deverá contemplar despressurização interna com varredura automática do bicarbonato do conjunto de válvulas até a peça de mão, além de módulo anti-aglutinação/anti-entupimento para reduzir obstruções do circuito do pó. O reservatório de bicarbonato deverá ser transparente, removível e de fácil acesso, permitindo remoção e limpeza sem necessidade de inclinar/inverter o equipamento, e o sistema deverá contemplar bomba peristáltica para alimentação das canetas com líquido (água, soro ou solução antisséptica), com reservatório dedicado e função de pulsar o líquido até as pontas, conforme manual. A capa do transdutor deverá ser rígida e autoclavável, apropriada a controle de infecção. O equipamento deverá ser compatível com rede de ar comprimido odontológico e operar com pressão de alimentação até 80 psi e taxa mínima de fluxo ≥ 47 Nl/min, e o fornecedor deverá declarar, em manual ou ficha técnica, compatibilidade com parâmetros de qualidade do ar (umidade 40–60%, óleo até 0,5 mg/m³, partículas < 100 partículas/m³ de 1–5 µm), para preservar desempenho e biossegurança do conjunto. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo, pedal, peças de mão correspondentes (ultrassom e jato quando conjugado), chave de fixação dos tips, e conjunto inicial de tips compatíveis com as aplicações propostas, além de orientações de limpeza, desinfecção e esterilização no manual
	Unidade
	R$ 3.103,06
	10
	R$ 31.030,60

	11
	Adaptador para sugador odontológico
	Adaptador para sugador odontológico destinado à conexão entre o terminal do sugador portátil e a mangueira de sucção padrão odontológica, confeccionado em silicone atóxico de alta flexibilidade e resistência ao uso clínico, compatível com sistemas de vácuo odontológicos. O adaptador deve permitir encaixe firme e vedação eficaz entre o corpo do sugador e a mangueira de sucção, ser autoclavável a temperaturas entre 121 °C e 135 °C, manter integridade dimensional e propriedades físicas após esterilizações repetidas, e ser compatível com mangueiras de diâmetro padrão odontológico, assegurando fluxo de vácuo sem perda significativa de eficiência. Embalagem com 01 unidade.
	Unidade
	R$ 31,35
	12
	R$ 376,20

	12
	Kit Adaptador para sugador odontológico com manguera
Universal
	Composto por uma mangueira de sucção odontológica em PVC flexível com comprimento de 1,6 metros e dimensões de seção de aproximadamente 10,2 × 7,0 mm, destinada à condução de fluxo de vácuo do sistema de sucção clínica; uma ponteira terminal para suctor/sugador, projetada para acoplamento ao suporte de mangueira do sistema de sucção; e uma borracha de vedação para sugador, concebida para promover vedação adequada entre o corpo da ponteira e a conexão do sistema. A mangueira apresenta cor cinza e é fabricada em PVC de uso odontológico, com bitola compatível com padrões de circuito de sucção de cadeira odontológica, e a medida da luva de encaixe no suporte é de aproximadamente 14 mm. O kit é compatível com suportes e equipos das marcas Gnatus, Kavo e Dentmed, sendo adequado para substituição de componentes de sucção em consultórios odontológicos.
	Kit
	R$ 79,02
	20
	R$ 1.580,40

	13
	Bateria Compatível com Fotopolimerizador Schuster Emitter A FIT e Fotopolimerizador LED D (Gnatus)
	Bateria recarregável de íons de lítio, destinada a fotopolimerizador odontológico portátil sem fio, do tipo Li-ion, compatível com o padrão físico ICR 18490, com tensão nominal de 3,7 V e capacidade mínima de 1.400 mAh, dotada de sistema de proteção contra sobrecarga e descarga profunda. Deve empregar tecnologia sem efeito memória, permitindo recargas em qualquer nível de carga, apresentar vida útil compatível com uso clínico contínuo e possuir total compatibilidade elétrica e mecânica com o equipamento, não sendo destinada à substituição direta pelo usuário final.
	Unidade
	R$ 146,76
	22
	R$ 3.228,72

	14
	Ponteira convencional de fotopolimerização Compatível com Fotopolimerizador Schuster Emitter A FIT
	Ponteira condutora de luz para fotopolimerização odontológica, confeccionada em fibra óptica, com diâmetro externo da extremidade emissora de 8 mm, projetada para acoplamento direto ao corpo da caneta do fotopolimerizador, com encaixe firme e seguro, permitindo rotação de até 360 graus para adequado posicionamento clínico. Deve apresentar transmissão eficiente de luz azul na faixa espectral de 420 a 480 nm, superfície lisa e polida para facilitar a limpeza, resistência ao uso clínico contínuo e possibilidade de esterilização em autoclave a 134 °C, sem prejuízo do desempenho óptico.
	Unidade
	R$ 139,93
	12
	R$ 1.679,16

	15
	Filtro pneumático para compressor odontológico
	Filtro pneumático para compressor odontológico, tipo coalescente com separação de partículas sólidas, água e óleo residual, grau de filtragem igual ou inferior a 1 micra, copo transparente com dreno manual ou automático, pressão de trabalho mínima de 10 bar, vazão compatível com até 4 equipos odontológicos simultâneos, conexões compatíveis com rede pneumática da unidade. Indicado para uso em sistemas odontológicos e ambiente de saúde
	Unidade
	R$ 303,10
	5
	R$ 1.515,50

	16
	Mangueira tríplice odontológica para seringa
	Mangueira destinada à condução simultânea de ar, água e spray de água/ar em conjunto com seringa odontológica e seus terminais, confeccionada em PVC flexível de uso clínico odontológico, resistente a torções e compatível com ciclos de limpeza e desinfecção. O conjunto deve ser composto por três canais internos simultâneos (tríplice) integrados em um único corpo, garantindo fluxo independente de ar comprimido, água e ar/água, com diâmetros internos adequados para manter pressão e vazão conforme especificação de equipos convencionais de serviço odontológico. A mangueira deve apresentar diâmetro externo uniforme compatível com conexões padrão de equipo odontológico, assegurando encaixe estanque com terminais e suporte de seringa tríplice universal. Deve ser compatível com sistemas de seringa e terminais odontológicos padrão Borden ou universal, permitindo instalação direta sem adaptações, e ser entregue em condição nova, sem deformações, fissuras ou imperfeições que comprometam a integridade do fluxo dos três canais.
	Metro
	R$ 27,42
	125
	R$ 3.427,50

	17
	Mangueira  para Compressor Odontológico 5/16 para ramal de equipo (padrão UBS até 4 equipos)
	Mangueira para ramal de equipo (padrão UBS até 4 equipos): diâmetro interno nominal 5/16” (≈ 8 mm), pressão de trabalho mínima 10 bares, pressão de ruptura mínima 30 bar, parede interna lisa, material PA/PU ou PVC reforçado de alta resistência, compatível com conexões pneumáticas padrão 1/4”. Rolo com 15 metros.
	metro
	R$ 28,65
	75
	R$ 2.148,75

	18
	Mangueira para compressor odontológico ¼ para linha principal/distribuição
	Mangueira pneumática para linha principal de ar comprimido, Diâmetro interno nominal de 1/4” (≈6 mm) fabricada em material de alta resistência, com pressão de trabalho mínima de 10 bar e pressão de ruptura mínima de 30 bar, destinada à distribuição de ar comprimido em sistemas odontológicos com múltiplos pontos de consumo. 
	Unidade
	R$ 28,80
	75
	R$ 2.160,00

	19
	Seringa tríplice odontológica universal
com ponta removível 
	Seringa tríplice odontológica com ponta removível universal, destinada à emissão de ar, água e spray ar/água em procedimentos clínicos odontológicos. Corpo confeccionado em liga metálica de alta resistência mecânica, com acabamento superficial liso e resistente à corrosão, adequado ao uso contínuo em ambiente clínico. Cabeçote com altura aproximada de 3,5 cm, dotado de sistema interno de vedação por anéis elastoméricos, assegurando estanqueidade dos circuitos de ar e água. Base de conexão inferior com terminais de engate para mangueiras, compatíveis com sistemas padrão de equipo odontológico, incluindo conexões com diâmetro aproximado de 3 mm para linhas de ar e água.

Ponta removível confeccionada em material metálico, com comprimento aproximado de 8,0 cm e diâmetro externo da extremidade de 1,4 cm, permitindo direcionamento preciso do jato e fácil substituição para limpeza e manutenção. Conjunto compatível com sistemas universais de seringa tríplice utilizados em equipos odontológicos convencionais, possibilitando instalação direta sem necessidade de adaptações, devendo suportar as pressões usuais de trabalho sem vazamentos ou deformações permanentes.

	Unidade
	R$ 241,60
	25
	R$ 6.040,00

	20
	Terminal Borden para Caneta de Alta Rotação (COM regulador de fluxo), compatível com sistemas  Gnatus , Kavo e Dentmed 
Com dois furos
	Terminal odontológico Borden destinado à conexão de caneta de alta rotação (turbina), compatível com padrão Borden de 2 furos, dotado de regulador de fluxo incorporado, permitindo ajuste fino e independente do fornecimento de ar e/ou água, conforme necessidade clínica e especificação do instrumental.

O terminal deverá garantir fluxo estável, pressão adequada e refrigeração eficiente por spray, sem oscilações durante o uso contínuo, assegurando desempenho adequado da turbina em altas rotações. Deverá possuir sistema de vedação eficiente (O-rings), prevenindo vazamentos sob pressão de serviço. A construção deverá ser em material metálico e polímero técnico de alta resistência à corrosão, limpeza e desinfecção, compatível com ambiente odontológico. O item deve ser fornecido com acessórios de fixação, vedadores sobressalentes e manual técnico em língua portuguesa, com registro sanitário vigente.
	Unidade
	R$ 147,05
	30
	R$ 4.411,50

	21
	Terminal Borden para Caneta de Baixa Rotação (SEM regulador de fluxo) compatível com sistemas  Gnatus , Kavo e Dentmed 
Com dois furos
	Terminal odontológico Borden destinado à conexão de canetas de baixa rotação e micromotores/contra-ângulos, compatível com padrão Borden (2 furos), permitindo a entrega de ar e água adequados às necessidades de baixa rotação em procedimentos como acabamento, polimento e trabalhos restauradores mais fins. O terminal deve suportar a conexão segura de instrumentais de baixa rotação, manter fluxo estável de ar comprimido para torque contínuo e permitir uso de irrigação quando requerido, sem queda significativa de pressão. A construção deve ser em material metálico durável e plástico técnico resistente à corrosão e desinfecção, com sistemas de vedação eficazes para evitar infiltrações. Deve ser fornecido com acessórios completos de instalação, vedadores sobressalentes e manual em língua portuguesa, possuir registro sanitário vigente e identificação de lote. 
	Unidade
	R$ 143,35
	30
	R$ 4.300,50

	22
	KIT de Suporte de pontas com lingueta para equipo e sugador odontológico
	Suporte compatível com equipos da linha Syncrus e sistemas equivalentes, destinado à fixação e organização de pontas de alta e baixa rotação e terminais de peças de mão no módulo do equipo. Confeccionado em material plástico de engenharia de alta resistência mecânica e estabilidade dimensional, com acabamento liso e isento de rebarbas. Possui lingueta de retenção integrada, garantindo encaixe seguro e prevenindo desprendimento acidental durante o uso clínico. Apresenta geometria e dimensões compatíveis com o padrão de encaixe dos equipos referenciados, permitindo instalação direta no suporte do equipo. Cor branca ou cinza, conforme padrão do fabricante.  Kit com 01 suporte para alta rotação, 01 para baixa rotação, 01 para seringa tríplice e 01 para sugador, compatíveis com as marcas Kavo, Gnatus e Dentmed.
	Kit
	R$ 138,45
	15
	R$ 2.076,75

	23
	Kit de Reservatório Água  para equipo Odontológico (Tampa E Garrafa(+), compatível com as marcas Kavo, Gnatus e Dentmed
	Kit reservatório de água odontológico com tampa e garrafa de 800 mL, destinado a uso em unidades de irrigação de equipos odontológicos, composto por garrafa de resina termoplástica translúcida com capacidade nominal de 800 mililitros, dotada de marcação de volume legível para controle de níveis de água. A garrafa deve ser fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou resina plástica de engenharia de equivalente biocompatível, resistente a desgastes mecânicos, a soluções desinfetantes e a variações térmicas inerentes ao ambiente clínico, sem apresentar deformações permanentes sob condições normais de uso. A tampa deve ser confeccionada em plástico rígido injetado de alta resistência, com vedação integrada (gaxeta ou anel de elastômero) para assegurar estanqueidade com a garrafa, permitindo conexão segura ao suporte ou adaptador de abastecimento do equipo. O conjunto deve ser compatível com entradas/saídas de agua padronizadas de equipos odontológicos, permitir fácil remoção para limpeza e reabastecimento, e ser entregue em condição nova, sem fissuras, trincas ou imperfeições que comprometam a integridade do reservatório.
	Kit
	R$ 71,93
	15
	R$ 1.078,95

	24
	Ácido Fosfórico 37%
	Ácido Fosfórico 37% Cor Azul (Ácido De Ataque) kit com 3 seringas de 2,5 ml cada (seringa com ponteira)
	KIt
	R$ 3,49
	300
	R$ 1.047,00

	25
	Adesivo Convencional Fotopolimerizável de Dois passos
	Adesivo odontológico fotopolimerizável de frasco único, indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental, reparo em resinas, restaurações com amálgama condicionadas, dessensibilização de raízes expostas e cimentação de restaurações indiretas. Deve apresentar composição à base de monômeros funcionais, com solventes compatíveis com a rotina clínica (água e álcool), permitindo adequada infiltração no substrato dental, e conter nanopartículas de sílica ou equivalente, favorecendo estabilidade da interface adesiva e desempenho mecânico. O adesivo deve ser incolor, fornecido em frasco único com tampa tipo flip-top, contendo no mínimo 6 g de produto, com sistema de dispensação que preserve a integridade da formulação durante o uso clínico. Deve apresentar fotopolimerização eficiente com luz LED odontológica na faixa de 420–480 nm, com tempo de ativação clínico recomendado pelo fabricante. O produto deve demonstrar desempenho adesivo compatível com adesivos universais de referência clínica, apresentando valores adequados de resistência adesiva em esmalte e dentina, conforme dados técnicos do fabricante, e permitir formação de camada híbrida uniforme, sem precipitação visível ou instabilidade durante a aplicação. Deve ser acompanhado de manual técnico em língua portuguesa, com instruções de uso, indicações, precauções e condições de armazenamento, possuir validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega, e apresentar rotulagem e documentação compatíveis com uso odontológico clínico.
	Frasco
	R$ 24,05
	350
	R$ 8.417,50

	26
	Adesivo Fotopolimerizável Universal
	Adesivo odontológico universal, fotopolimerizável, de frasco único, indicado para adesão entre esmalte e dentina e materiais restauradores, podendo ser utilizado nos modos autocondicionante, condicionamento seletivo em esmalte ou condicionamento total, conforme técnica clínica adotada. Deve ser à base de etanol, com caráter hidrofílico e hidrofóbico, permitindo aplicação tanto em dentina levemente úmida quanto seca, assegurando adequada infiltração e formação de camada híbrida estável.
O adesivo deve conter monômeros funcionais fosfatados capazes de promover adesão química ao substrato dental e atuar como primer para metais e cerâmicas, além de carga inerte nanoparticulada, favorecendo estabilidade mecânica e resistência coesiva do filme adesivo. Deve apresentar sistema avançado de fotopolimerização, com combinação de fotoiniciadores que assegure alto grau de conversão e desempenho adesivo consistente, resultando em filme incolor após polimerização, sem interferência estética. O produto deve ser fornecido em frasco com no mínimo 5 ml, com sistema de fechamento que evite evaporação do solvente, sendo compatível com fotopolimerizadores LED odontológicos, com potência mínima recomendada pelo fabricante para garantir polimerização adequada. Deve ser indicado para todas as classes de restaurações com resinas compostas, para cimentação adesiva de restaurações indiretas e pinos, reparos em cerâmica e compósitos, e uso como primer de superfícies metálicas ou cerâmicas, conforme instruções técnicas.Deve possuir registro sanitário válido, ser acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa, e apresentar validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. A aceitação do produto ficará condicionada à conformidade da composição declarada, à versatilidade de modos de aplicação, à compatibilidade com fotopolimerização, e ao atendimento integral deste descritivo.
	Frasco
	R$ 34,29
	160
	R$ 5.486,40

	27
	Adesivo para Próteses Dentarias
	Adesivo para próteses dentárias, indicado para fixação temporária de próteses totais e parciais removíveis, apresentado na forma de creme, proporcionando maior retenção, estabilidade e conforto ao usuário durante o uso diário. Deve ser formulado à base de carboximetilcelulose ou polímero funcional equivalente, com propriedades adesivas adequadas para uso intrabucal, promovendo adesão eficaz em meio úmido, sem interferir na remoção da prótese. O produto deve apresentar textura homogênea, fácil aplicação, sabor neutro ou agradável, não abrasivo, não irritante à mucosa oral e compatível com o uso contínuo, conforme instruções do fabricante. Deve permitir remoção simples ao final do período de uso, sem deixar resíduos persistentes sobre a prótese ou tecidos bucais. Deve ser fornecido em bisnaga com conteúdo mínimo de 8,5 g, com sistema de fechamento que evite ressecamento do produto, possuir registro sanitário vigente, instruções de uso em língua portuguesa e validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega.
A aceitação do produto ficará condicionada à conformidade da composição declarada, à eficácia de fixação em meio úmido, à integridade da embalagem e ao atendimento integral deste descritivo.
	Unidade
	R$ 76,35
	100
	R$ 7.635,00

	28
	Afastador de lábios adulto
	Retrator de bochechas e lábios. Permite uma visão livre e um campo de trabalho Ideal para tratamento de dentes anteriores. Feito de plástico não reflector. Autoclavável. Embalagem com 2 unidades
	Pacote
	R$ 14,33
	50
	R$ 716,50

	29
	Afastador de lábios infantil
	Retrator de bochechas e lábios. Permite uma visão livre e um campo de trabalho Ideal para tratamento de dentes anteriores. Feito de plástico não reflector. Autoclavável. Embalagem com 2 unidades Tamanho Infantil.
	Pacote
	R$ 8,42
	50
	R$ 421,00

	30
	Afastador Minessota
	Afastador cirúrgico tipo Minnesota, indicado para afastamento de tecidos moles em procedimentos odontológicos, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com acabamento liso e polido, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança ao paciente e conforto ao profissional.O instrumento deve ser totalmente autoclavável, resistente a múltiplos ciclos de esterilização sem perda de integridade estrutural, forma ou acabamento superficial, mantendo desempenho adequado para uso clínico contínuo. Deve apresentar formato anatômico compatível com o padrão do afastador Minnesota, proporcionando afastamento eficiente dos tecidos e boa visibilidade do campo operatório. A aceitação do produto ficará condicionada à conformidade do material, ao acabamento adequado, à resistência à esterilização e ao atendimento integral deste descritivo.
	Unidade
	R$ 11,82
	200
	R$ 2.364,00

	31
	Agente Hemostático
	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, de uso odontológico. Frasco com 10 ml.
	Unidade
	R$ 15,70
	80
	R$ 1.256,00

	32
	Agulha Gengival Curta Uso 
Odontológico
	
Agulha gengival esterilizada por radiação gama, curta, com cânula de comprimento de 25mm, calibre 30G (0,3mm), que possua bisel triplo e seja siliconizada; com selo FDA; com marcação da posição do bisel; deve possuir gravação de TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico e ter prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação: Caixa com 100 unidades.
	caixa
	R$ 25,58
	300
	R$ 7.674,00

	33
	Agulha Gengival Extra Curta Uso Odontológico
	Agulha Gengival Extra Curta Uso Odontológico. (Cx C/ 100 Unds)
	Caixa
	R$ 25,75
	150
	R$ 3.862,50

	34
	Agulha Gengival Longa Uso Odontológico
	Agulha gengival esterilizada por radiação gama, longa, com cânula de comprimento de 38mm, calibre 27G (0,4mm), que possua bisel triplo e seja siliconizada; com selo FDA; com marcação da posição do bisel; deve possuir gravação de TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico e ter prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação: Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	R$ 39,76
	150
	R$ 5.964,00

	35
	Alavanca Reta Heidbrinck número 01 reta
	Alavanca reta confeccionado em aço inoxidável, utilizada para extração de dentes, possui as pontas finas para extração de raízes residuais, usada para auxiliar no descolamento de ossos em procedimentos cirúrgicos. Embalagem com 01 unidade.
	Unidade
	R$ 39,50
	20
	R$ 790,00

	36
	Alavanca Seldin reta
	Alavanca reta confeccionado em aço inoxidável com cabo de chapa                   
	Unidade
	R$ 31,85
	20
	R$ 637,00

	37
	Alicate Perfurador Ainsworth
	Alicate perfurador de lençol de borracha para procedimentos odontológicos, autoclavável, fabricado em aço inoxidável. Perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes. Embalagem com 01 unidade.
	Unidade
	R$ 110,77
	5
	R$ 553,85

	38
	Aplicador de Laser PROBE – IBRAMED PROB 3
	Caneta para aplicação de laser com Fonte geradora de luz: LASER. Comprimento de onda: 660 nm; Potência variável de 40 mW até 200 mW ±20% com steps de 20 mW. Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm² ±20% Energia total ajustável: 1 a 15 J ±20% Área de contato: 0,07 cm²; ±10% Modos de emissão: Contínuo ou Pulsado Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz ±5%.
	Unidade
	R$ 828,35
	3
	R$ 2.485,05

	39
	Aplicador de Laser PROBE – IBRAMED PROB 4
	Caneta para aplicação de laser com fonte geradora de luz: LASER. Comprimento de onda: 808 nm; Potência variável de 40 mW até 260 mW ±20% com steps de 20 mW. Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm² ±20% Energia total ajustável: 1 a 15 J ±20% Área de contato: 0,07 cm²; ±10%; Modos de emissão: Contínuo ou Pulsado Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz ±5%.
	Unidade
	R$ 1.725,89
	3
	R$ 5.177,67

	40
	Aplicador de Laser PROBE – IBRAMED PROB 5
	Caneta para aplicação de laser com fonte geradora de luz: LASER. Comprimento de onda: 904 nm; Potência média de 70 mW ±20%; potência de pico 70WpK. Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm² ±20% Energia total ajustável: 1 a 15 J ±20% Área de contato: 0,07 cm²; ±10% Modos de emissão: Pulsado Frequência: 10 kHz
	Unidade
	R$ 1.763,32
	3
	R$ 5.289,96

	41
	Anestésico Local ARTICAÍNA 4%
com vasoconstritor Epinefrina
	Anestésico injetável local, com cada ml contendo 40mg de Cloridrato de Articaína (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina pura (9μg/carpule), também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de vidro com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: Caixa com 50 tubetes.
	Caixa
	R$ 207,94
	80
	R$ 16.635,20

	42
	Anestésico Local 2% Cloridato de Lidocaína + Cloridato de Epinefrina
	Anestésico injetável local, com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de Epinefrina pura (18μg/carpule), também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de vidro com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: Caixas com 50 tubetes.
	Caixa
	R$ 150,55
	400
	R$ 60.220,00

	43
	Anestésico Local Mepivacaína 3% (Sem Vasoconstritor)
	Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaína (54mg/carpule), isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de vidro com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: Caixa com 50 tubetes
	Caixa
	R$ 173,23
	300
	R$ 51.969,00

	44
	Anestésico Local Mepivacaína 2% com Epinefrina
	Anestésico injetável local, com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de Epinefrina pura (18μg/carpule), também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de vidro com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: Caixas com 50 tubetes.
	Caixa
	R$ 175,47
	400
	R$ 70.188,00

	45
	Anestésico local Prilocaína com Felipressina
	
Anestésico Injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaína (54mg/carpule), 0,03UI de Felipressina (0,054 UI/carpule), envasado em tubetes de vidro com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: Caixas com 50 tubetes
	Caixa
	R$ 224,94
	300
	R$ 67.482,00

	46
	Anestésico Tópico Gel Uso Odontológico
	Anestésico tópico do tipo éster com 20% de Benzocaína (200mg/g), sabor Tutti-Frutti; Apresentação: Pote com 12 gramas.
	Unidade
	R$ 8,31
	400
	R$ 3.324,00

	47
	Arco com tira de lixa microserrilhada
	Indicada para remoção de excessos e acabamento interproximal de resinas, cimentos e adesivos e restos de amálgama., sem danificar o ponto de contato. Kit contém: 1 Arco; 1 Serra (espessura de 0,05mm); 1 Lixa Diamantada (espessura de 0,1mm).
	Kit
	R$ 275,46
	20
	R$ 5.509,20

	48
	Avental Cirúrgico Impermeável
	Avental hospitalar gramatura 50g/cm2, tiras para fixação, manga longa, punho e malha impermeável com barreira bacteriana e viral, uso único. embalagem com 10 unidades.
	Pacote
	R$ 37,28
	1500
	R$ 55.920,00

	49
	Azul de Metileno 0,01%
	Líquido composto por água purificada e azul de metileno na concentração de 0,01%. Embalagem com 10 Seringas de 1ml cada.
	Caixa
	R$ 320,99
	20
	R$ 6.419,80

	50
	Azul de Metileno 0,005%
	Líquido composto por água purificada e azul de metileno na concentração de 0,05%. Embalagem com 10 Seringas de 1ml cada.
	Caixa
	R$ 139,97
	20
	R$ 2.799,40

	51
	Babador Descartável Impermeável 
	Babador Descartável Impermeável Tamanho médio. Cada Pact C/ 100Unds
	Pacote
	R$ 17,47
	400
	R$ 6.988,00

	52
	Bandeja Inox P/ Instrumental
	Bandeja Inox P/ Instrumental 22X12X1,5 cm
	Unidade
	R$ 37,57
	200
	R$ 7.514,00

	53
	Bicarbonato De Sódio (Pó P/ Profilaxia)
	Pó de granulação extra-fina para uso em ultrassom odontológico, embalagem de 500 gramas, sabor menta, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 18 meses a contar data de entrega.
	Pacote
	R$ 15,00
	200
	R$ 3.000,00

	54
	Barreira Gengival (Top Dam)
	Resina solante gengival fotopolimerizável para uso durante o procedimento de uso odontológico. Composição básica metacrilato, aspecto físico resina tixotrópica, tipo uso barreira gengival, características adicionais fotopolimerizável, apresentação seringa c/ 3 gramas.
	Unidade
	R$ 10,43
	200
	R$ 2.086,00

	55
	Espelho Clínico com cabo
	Espelho clínico com cabo, destinado à visualização intraoral, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, com superfície refletora de imagem nítida e sem distorções, acabamento polido, livre de rebarbas, com cabo ergonômico que permita manuseio seguro e confortável, sendo totalmente autoclavável e resistente a múltiplos ciclos de esterilização sem perda de integridade ou qualidade de reflexão
	Unidade
	R$ 10,16
	800
	R$ 8.128,00

	56
	Caneta de alta rotação
	Peça de mão odontológica de alta rotação, destinada a procedimentos clínicos restauradores e cirúrgicos, com conexão padrão Borden, corpo metálico em aço inoxidável de grau cirúrgico, design ergonômico e peso reduzido, adequada para uso clínico intensivo em ambiente ambulatorial.
Deve possuir sistema de turbina com rolamentos de alta precisão, totalmente cobertos por garantia, assegurando estabilidade rotacional, baixo nível de vibração e desempenho contínuo. O equipamento deve apresentar torque compatível com preparo cavitário eficiente, não sendo aceitos valores que comprometam a eficiência de corte ou aumentem o tempo clínico.
A peça deve operar com velocidade de rotação compatível com procedimentos odontológicos de alta rotação, possuir sistema de refrigeração com no mínimo 4 sprays permanentes, garantindo irrigação uniforme da broca e controle térmico adequado, não sendo aceitos sistemas de spray oferecidos apenas como opcionais.
Deve possuir sistema de fixação de broca tipo push-button, compatível com brocas padrão ISO, assegurando travamento seguro durante o uso, e permitir esterilização em autoclave até 134 °C, sem perda de desempenho ou integridade estrutural.
O equipamento deve apresentar vida útil compatível com uso institucional prolongado, com garantia mínima de 12 meses, abrangendo todos os componentes críticos, incluindo turbina e rolamentos, e ser acompanhado de manual técnico em língua portuguesa.
A aceitação ficará condicionada à verificação do torque, da estabilidade rotacional, da eficiência do sistema de spray, da cobertura integral da garantia e da conformidade com este descritivo. 
	Unidade
	R$ 777,92
	125
	R$ 97.240,00

	57
	Cápsula de amálgama de 1 porção 
	Amalgama em capsulas - 1 porção - pote com 50 capsulas - amalgama em capsulas de uma porção -. composição 45%de prata, 25% de cobre e 31% de estanho. Possui grande resistência a compressão, estabilidade dimensional, alto teor de cobre, inibição da expansão tardia, integridade marginal comprovada, protegem o dentista contra o mercúrio. Não contém zinco, isento da fase gama II. Apresentação: embalagem com 50 cápsulas de uma porção trazendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, nº de registro anvisa, número de registro no ministério da saúde.
	Pacote
	R$ 180,38
	20
	R$ 3.607,60

	58
	Cariostático à base de Diaminofluoreto de prata a 30%
	Cariostático à Base de Ácido Fluorídrico, Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônia e Água Deionizada. Frasco com 5 ml.
	Frasco
	R$ 39,89
	150
	R$ 5.983,50

	59
	Cavitador sônico
	Cavitador odontológico sônico pneumático, destinado à remoção de cálculo dental e biofilme supra e subgengival, projetado para uso clínico contínuo em ambiente ambulatorial, com desempenho estável, controle operacional preciso e segurança ao paciente e ao operador.

O equipamento deve operar por tecnologia sônica pneumática, com frequência de vibração compatível com a prática clínica odontológica, estável e declarada pelo fabricante, não sendo aceitos dispositivos sem especificação técnica clara de faixa de operação.

Deve possuir controle graduado de potência integrado ao corpo do equipamento, permitindo ajuste fino do nível de vibração independente de variações da pressão da rede de ar, assegurando previsibilidade clínica e padronização dos procedimentos.

O sistema deve apresentar irrigação integrada com regulagem independente de fluxo, garantindo refrigeração adequada da ponta ativa, conforto ao paciente e controle térmico eficaz durante o uso contínuo.

A peça de mão deve ser autoclavável, com construção robusta, compatível com múltiplos ciclos de esterilização sem perda de desempenho, e utilizar pontas sônicas intercambiáveis, próprias para aplicações clínicas.

O equipamento deve ser projetado para funcionar de forma estável mesmo diante de pequenas oscilações da rede de ar comprimido, não sendo aceitos sistemas cujo desempenho dependa exclusivamente de ajustes manuais externos de pressão.

Deve possuir garantia mínima de 12 meses, abrangendo todos os componentes críticos, manual técnico em língua portuguesa e registro sanitário vigente.

A aceitação ficará condicionada à verificação do controle efetivo de potência, da estabilidade da vibração, da eficiência da irrigação, do funcionamento contínuo sem falhas, e da conformidade integral com este descritivo. 
	Unidade
	R$ 871,56
	20
	R$ 17.431,20

	60
	Cimento de hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável
	Cimento de hidróxido de Cálcio radiopaco, fotopolimerizável, sem eugenol, com tempo de exposição de 20 segundos. Embalagem com 1 seringa de 2g + ponteiras aplicadoras.
	UNidade
	R$ 24,62
	120
	R$ 2.954,40

	61
	Cimento de hidróxido de Cálcio radiopaco convencional
	Cimento de hidróxido de Cálcio radiopaco sem eugenol: kit básico; Embalagem com 13g de base + 11g de catalisador + 1 bloco de mistura.  Presa rápida: rápido endurecimento.
	KIt
	R$ 32,04
	150
	R$ 4.806,00

	62
	Cimento de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável
	Cimento ionômero de vidro restaurador modificado por resina, de cura fotopolimerizável, indicado para uso odontológico profissional, apresentando adesão química ao esmalte e à dentina, liberação contínua de flúor, biocompatibilidade, radiopacidade e desempenho clínico compatível com restaurações restauradoras e intermediárias.

O material deverá apresentar reação ácido–base característica dos ionômeros de vidro, associada a ativação fotoquímica obrigatória, não sendo aceitos materiais de presa exclusivamente química nem produtos puramente resinosos. Somente serão aceitos materiais cuja cura clínica seja realizada por fotopolimerização.

O produto deverá ser indicado, no mínimo, para restaurações Classes III e V, restaurações em dentes decíduos, pequenas restaurações Classe I, restaurações cervicais e radiculares, material intermediário ou forrador e restaurações provisórias ou de suporte, conforme instruções do fabricante.

Deverá permitir aplicação sobre substrato levemente úmido, apresentar tempo de trabalho controlado pelo operador e tempo de presa dependente exclusivamente da fotopolimerização, garantindo previsibilidade clínica.

O material deverá ser apresentado exclusivamente na forma de cápsulas pré-dosadas ou sistema pó/líquido, com proporção controlada pelo fabricante, não sendo aceitos materiais fornecidos em seringas injetáveis ou prontos para uso, mesmo que rotulados como ionômero.

O produto deverá ser compatível com fotopolimerizadores LED odontológicos, com comprimento de onda na faixa da luz visível, permitindo fotopolimerização em tempo clínico adequado, conforme recomendação do fabricante.

Deverá atender à norma ISO 9917-2 (ionômeros de vidro modificados por resina), possuir registro sanitário vigente, ser acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa, e apresentar validade mínima de 24 meses a contar da data de fabricação, respeitadas as condições de armazenamento recomendadas.

A aceitação do material ficará condicionada à comprovação da fotopolimerização como mecanismo de cura, à forma de apresentação permitida, à liberação de flúor, à radiopacidade, e ao atendimento integral deste descritivo 
	KIt
	R$ 151,66
	150
	R$ 22.749,00

	63
	Cimento de Ionômero de vidro condensável, para técnica ART
	Cimento de Ionômero de vidro condensável, para técnica ART. Produto específico para restaurações em dentes posteriores. Deverá promover alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. Produto quimicamente ativado, ácido/base, que promova liberação contínua de flúor, radiopaco; pó contendo silicato de flúor estrôncio e alumínio, ácido poliacrílico desidratado e óxido de ferro; líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartárico.Kit com 10g de pó de cor universal A3 + 8mL de líquido + colher medidora + bloco de espatulação ou (B) Kit com 12,5g de pó cor universal A3 + 8,5mL de líquido + colher. Medidora + bloco de espatulação
	Unidade
	R$ 102,74
	150
	R$ 15.411,00

	64
	Cimento cirúrgico odontológico para Revestimento Periodontal Livre de Eugenol
	Conjunto de Pasta/pasta, sem eugenol na sua composição. Composição da Pasta Base: Ácido Graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido de Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Tempo de trabalho: 30 a 45 segundos. Tempo de presa: 2 a 3 minutos. Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador. Validade: 3 anos a partir da data de fábrica.
	Unidade
	R$ 152,30
	20
	R$ 3.046,00

	65
	Cimento restaurador provisório à base de óxido de zinco e eugenol
	Kit de cimento restaurador intermediário e de selamento provisório de cavidades dentárias, indicado para restaurações provisórias de longa duração, controle de cárie em situações de emergência e forramento de cavidades, apresentando propriedades sedativas, boa adaptação marginal e durabilidade clínica compatível com uso prolongado.
O material deve ser uma composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol, apresentado em sistema pó e líquido, sendo o pó na cor marfim, composto por óxido de zinco, poli(metacrilato de metila) e acetato de zinco, e o líquido composto por eugenol a 99,5% e ácido acético a 0,5%, conforme formulação clássica de cimento restaurador intermediário.
O produto deve permitir manipulação manual por espatulação, com tempo de presa inicial em torno de 5 minutos, e apresentar consistência firme e adaptável, adequada para inserção direta na cavidade preparada, permitindo ajuste oclusal quando necessário.
Deve ser indicado, no mínimo, para restaurações provisórias de até longa duração; restaurações Classe I e II provisórias; restaurações em dentes decíduos; material intermediário ou base; uso em odontopediatria, odontogeriatria e programas de saúde pública.
O kit deve ser fornecido em embalagem contendo, no mínimo, 38 g de pó e 15 mL de líquido, com frascos individuais devidamente identificados. O produto deve possuir registro sanitário vigente, ser acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa, e apresentar prazo de validade mínimo compatível com a bula do fabricante, respeitando as condições de armazenamento recomendadas. 
A aceitação do material ficará condicionada à conformidade da composição, da forma de apresentação, das indicações clínicas, do tempo de presa e do atendimento integral a este descritivo.
	Unidade
	R$ 23,71
	80
	R$ 1.896,80

	66
	Cinzel opener / detector de fissuras
	Cinzel odontológico tipo opener, instrumento manual destinado à exploração, detecção e abertura de fissuras, sulcos oclusais e linhas de fratura, bem como à facilitação de acesso inicial em procedimentos restauradores e endodônticos, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, com acabamento polido e geometria de trabalho compatível com padrões de instrumentação dental.

O instrumento deverá apresentar lâmina ativa com bordas afiadas e alinhadas, sem rebarbas ou imperfeições, com formato e dimensionamento que favoreçam a penetração controlada em áreas de difícil acesso, mantendo estabilidade, durabilidade e conforto de manuseio. O cabo deverá ser ergonomicamente projetado, com superfície antiderrapante ou perfil que permita pegada firme e precisa, reduzindo a fadiga do operador durante o uso clínico.

Todo o conjunto deverá ser totalmente autoclavável, compatível com ciclo de esterilização em autoclave a vapor saturado a no mínimo 134 °C, sem perda de propriedades mecânicas, deformação ou corrosão, após múltiplos ciclos de esterilização
	Unidade
	R$ 102,99
	150
	R$ 15.448,50

	67
	Colher De Dentina Nº 5 inox
	Colher De Dentina Nº 5 inox; Embalagem com uma unidade; utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 8,92
	200
	R$ 1.784,00

	68
	Colher De Dentina Nº 11 1/2 inox
	Colher De Dentina Nº 11 1/2 inox; Embalagem com uma unidade; utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 9,54
	200
	R$ 1.908,00

	69
	Colher De Dentina Nº 17 inox
	Colher De Dentina Nº 17 inox; Embalagem com uma unidade; utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 8,99
	200
	R$ 1.798,00

	70
	Conjunto medidor alginato compatível com a marca Hydrogum
	Embalagem com 01 medidor de pó (9 gramas na cor transparente) + medidor de líquido (18 ml na cor verde). dosador para alginato.
	Kit
	R$ 12,31
	10
	R$ 123,10

	71
	Contra- ângulo Odontológico
	Peça de mão odontológica tipo contra-ângulo, para uso em baixa rotação, indicada para remoção de dentina cariada, acabamento de paredes cavitárias e procedimentos restauradores sob carga, acoplável a micromotor padrão INTRA (ISO 3964). Deverá possuir relação de transmissão redutora mínima de 4:1 (quatro para um) ou maior redução, não sendo aceitos contra-ângulos com transmissão 1:1, por não atenderem ao requisito de controle e eficiência sob carga. Deverá ser compatível com brocas conforme NBR ISO 1797-1 (haste tipo 1, diâmetro entre 2,334 mm e 2,350 mm; comprimento mínimo 9 mm; comprimento máximo recomendado 22 mm), permitir sistema de troca de brocas Push Button (PB) ou equivalente com travamento seguro, apresentar corpo metálico resistente à corrosão, e suportar esterilização em autoclave a vapor saturado até 135°C e 2,2 bar, conforme instruções do fabricante. Rotação máxima compatível com o micromotor e com a transmissão do modelo ofertado, com estabilidade operacional e baixa vibração. O produto deverá possuir registro ANVISA vigente e ser fornecido com manual em português. 
	Unidade
	R$ 1.063,00
	200
	R$ 212.600,00

	72
	Compressa de Gaze; 7,5 X 7,5 Cm
	Compressa de Gaze; 7,5 X 7,5 Cm, 13 Fios/cm2, 8 Dobras; Pacote com 500 Unidades, não estéril.
	Pacote
	R$ 29,88
	2000
	R$ 59.760,00

	73
	Creme Dental Adulto C/ Flúor (90Gr.)
	Creme dental infantil com teor de flúor de 1500 ppm, bisnaga plástica com Aproximadamente 50 gramas, com selo de aprovação da associação Brasileira de odontologia (a.b.o) e com registro no ministério da Saúde, com validade superior a 18 meses, no momento da entrega. Aproximadamente 90 gramas.
	Tubo
	R$ 2,68
	5000
	R$ 13.400,00

	74
	
Creme Dental Infantil C/ Flúor (50Gr.)
	Creme dental infantil com teor de flúor de 1500 ppm, bisnaga plástica com Aproximadamente 50 gramas, com selo de aprovação da associação Brasileira de odontologia (a.b.o) e com registro no ministério da Saúde, com validade superior a 18 meses, no momento da entrega
	Tubo
	R$ 2,91
	5000
	R$ 14.550,00

	75
	Cuba Cirúrgica Metálica Pequena
	Cuba redonda pequena 200 ml - aço inox.
	Unidade
	R$ 28,54
	100
	R$ 2.854,00

	76
	Cunhas De Madeira
	Cunhas De Madeira, simétrica, corada com pigmento atóxico, disponíveis em 4 tamanhos.  Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	R$ 9,24
	80
	R$ 739,20

	77
	Cunha Reflexiva de Plástico
	Cunha reflexiva transparente, composta por cloreto de polivinila, atóxica, conduz luz para auxiliar na polimerização. Embalagem contendo 20 unidades. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, deverá obedecer a legislação vigente.
	Caixa
	R$ 13,37
	100
	R$ 1.337,00

	78
	Curativo Alveolar com Própolis
	Curativo Alveolar com Própolis, indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, age como um tampão alveolar moldável, evitando a contaminação das paredes ósseas, sendo eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias. Contém Iodofórmio e é isento de Eugenol. Pote com 10g .
	Unidade
	R$ 35,73
	100
	R$ 3.573,00

	79
	Curetas Gracey 1-2
	Cureta periodontal tipo Gracey 1-2, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, cabo oco, com diâmetro maior ou igual a 8mm, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, com acabamento, polimento, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
	UNidade
	R$ 38,83
	80
	R$ 3.106,40

	80
	Curetas Gracey 3-4
	Cureta periodontal tipo Gracey 3-4, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, cabo oco, com diâmetro maior ou igual a 8mm, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, com acabamento, polimento, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 28,41
	80
	R$ 2.272,80

	81
	Curetas Gracey 5-6
	Cureta periodontal tipo Gracey 5-6, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, cabo oco, com diâmetro maior ou igual a 8mm, , ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, com acabamento, polimento, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
	Unidade
	R$ 16,08
	80
	R$ 1.286,40

	82
	Curetas Gracey 11-12
	Cureta periodontal tipo Gracey, número 11/12, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, cabo oco, com diâmetro maior ou igual a 8mm, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, com acabamento, polimento, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
	Unidade
	R$ 20,55
	80
	R$ 1.644,00

	83
	Curetas Gracey 13-14
	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, cabo oco, com diâmetro maior ou igual a 8mm, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, com acabamento, polimento, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 19,90
	80
	R$ 1.592,00

	84
	Curetas Gracey 17-18
	Cureta periodontal tipo Gracey 17-18, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, cabo oco, com diâmetro maior ou igual a 8mm, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, com acabamento, polimento, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 26,38
	80
	R$ 2.110,40

	85
	Cureta periodontal, Mccall 13/14
	Cureta periodontal, mccall 17/18, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 26,88
	80
	R$ 2.150,40

	86
	Cureta periodontal Mccall 15-16
	Cureta periodontal, mccall 15/16, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 53,99
	80
	R$ 4.319,20

	87
	Cureta periodontal, Mccall 17-18
	Cureta periodontal, mccall 17/18, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 15,15
	80
	R$ 1.212,00

	88
	

Cureta periodontal, Mccall 19-20
	Cureta periodontal, mccall 19/20, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 15,43
	80
	R$ 1.234,40

	89
	Detergente Enzimático
	Tensoativo não iônico e 4 Enzimas Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase - Detergente enzimático destinado a materiais e equipamentos hospitalares com contaminantes orgânicos de difícil remoção e que possa ser usado em limpeza manual ou automatizado. produto biodegradável, atóxico, ph neutro, não corrosivo, não irritante para pele e mucosas, não espumante e que não deixe resíduos. composto de enzimas dos grupos da amilase, protease, carboidrase e lipase, concentração total de, no mínimo, 40%, contendo tensoativo não iônico. diluição de 01 ml/l para processo manual e automático. Deverão constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o n. do lote, conforme legislação sanitária vigentes. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 12 (doze) meses. Frasco com 1 litro.
	Unidade
	R$ 22,92
	200
	R$ 4.584,00

	90
	Descolador de Molt número 2-4
	Material em aço inoxidável. Autoclavável. Indicado para deslocamento do periósteo em procedimentos cirúrgicos. Descolador de molt 2-4. material em aço inoxidável. autoclavável. indicado para deslocamento do periósteo em procedimentos cirúrgicos. Embalagem com 01 unidade.
	Unidade
	R$ 18,11
	120
	R$ 2.173,20

	91
	Dessensibilizante de ação Neural à base de KF 2% de fluoreto de sódio
	Dessensibilizante de uso odontológico à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Conta com dupla ação dessensibilizante. Maior conforto para o paciente. Gel de baixa viscosidade. Embalagem com 1 seringa com 2,5g + 1 ponteira.
	UNidade
	R$ 25,05
	150
	R$ 3.757,50

	92
	Digluconato De Clorexidina 0,12%.
	Antisséptico de uso oral para os micro-organismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Antisséptico 0,12% Frasco C/ 500ml. 
	Frasco
	R$ 18,17
	300
	R$ 5.451,00

	93
	Disco de Lixa 
	Disco de Lixa tamanho 1/2, com quatro granulações: grosso, médio, fino e superfino; centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril, costado em poliéster. Caixa com mínimo de 50 unidades
	Caixa
	R$ 123,05
	60
	R$ 7.383,00

	94
	Escova de Dente Infantil
Com protetor de cerda
	Escova de Dente Infantil com protetor de cerda; Cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O). Pacote com 50 unidades, com protetor de cerdas.
	Pacote
	R$ 1,01
	5000
	R$ 5.050,00

	95
	Escovas De Dente Adulto
	Escovas De Dente Adulto; Escova de Dente Adulto com com protetor de cerdas ; cerdas sufde nylon macias, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo de 28 a 32 tufos, aparadas uniformimente e arrendondadas, cabo reto, medindo de 15 a 17 Cm anatômica com empunhadura, embalagem em saquinho plástico. Acompanha protetor de cerdas. Pacote com 50 unidades.
	Pacote
	R$ 1,71
	5000
	R$ 8.550,00

	96
	Escova De Robson C/ Cerda Plana
	Escova Reta Preta ou Branca, com haste CA.
	UNidade
	R$ 1,55
	8000
	R$ 12.400,00

	97
	Escova Robinson Mini Plana
	Escova Reta Preta ou Branca,  formato mini, cerdas de  nylo, com haste CA.
	Unidade
	R$ 1,43
	8000
	R$ 11.440,00

	98
	Escova Robson Cônica
	Escova Reta Preta ou Branca,  formato cônica, cerdas de  nylo, com haste CA.
	Unidade
	R$ 1,72
	4000
	R$ 6.880,00

	99
	Escova de feltro para polimento para contra-ângulo
	Composição: feltro de pelo de cabra montado em haste de metal inoxidável. tamanho: diâmetro 22,3mm. rotação máxima: 12.000 rpm. – unidade
	Unidade
	R$ 19,73
	200
	R$ 3.946,00

	100
	Escova para Lavar Instrumental
	Escova com empunhadura manual e cabo plástico, tamanho aproximado 8 x 4 x 2cm.
	Unidade
	R$ 4,19
	120
	R$ 502,80

	101
	Esculpidor Hollemback 3S
	Esculpidor - odontológico, material:aço inoxidável, modelo:hollemback, tamanho: nº 3s. Embalagem com 01 unidade. 
	UNidade
	R$ 11,64
	50
	R$ 582,00

	102
	Esculpidor Lecron
	Esculpidor - odontológico, material:aço inoxidável, modelo:lecron, tamanho:nº 05, características adicionais:duplo, uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher. Embalagem com 01 unidade. 
	Unidade
	R$ 11,66
	20
	R$ 233,20

	103
	Espátula 7
	Espátula odontológica, material:aço inoxidável, modelo:tipo 7, tipo uso:ceroplastia/escultura, características adicionais:duplo. Embalagem com 01 unidade. 
	UNidade
	R$ 15,50
	100
	R$ 1.550,00

	104
	Espátula Dupla Para Cera N° 31
	Confeccionada em aço inox, sendo o seu uso indicado para auxiliar o profissional na manipulação de ceras em laboratórios. Instrumento autoclavável. Medida: 17cm. Embalagem com 01 unidade
	Unidade
	R$ 11,83
	10
	R$ 118,30

	105
	Espátula para Resina
	Espátula de Inserção para Resina em aço inox, superfície sem porosidade, acabamento liso, cabo com silicone, autoclavável, espessura fina das pontas de trabalho.
	Unidade
	R$ 17,25
	150
	R$ 2.587,50

	106
	Espátula de resina interproximal
	Espátula de resina em aço inox com revestimento titânio, silicone atóxico interproximal
	Unidade
	R$ 58,08
	150
	R$ 8.712,00

	107
	Espátula para resina n° 04
	Espátula para resina, aço inox com revestimento titânio silicone atóxico n°04
	Unidade
	R$ 41,89
	150
	R$ 6.283,50

	108
	Espátula Simples N° 36 
	Espátula odontológica, material:aço inoxidável, modelo:comum, tamanho:nº 36, tipo uso:manipulação
	Unidade
	R$ 16,57
	100
	R$ 1.657,00

	109
	Espátula Simples Nº 24 
	Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: comum, tamanho: nº 24, tipo uso:manipulação
	Unidade
	R$ 13,49
	150
	R$ 2.023,50

	110
	Esponja Hemostática
	Esponja hemostática uso odontológico Feito 100% gelatina porcina. - caixa com 10 cubos de 1cm³x1cm³.
	Caixa
	R$ 50,50
	20
	R$ 1.010,00

	111
	Filme P/ Radiografia (Raios X) Periapical Adulto
	Filme P/ Radiografia (Raios X) Periapical Adulto Caixa c/ 150
	Caixa
	R$ 236,48
	20
	R$ 4.729,60

	112
	
Filme P/ Radiografia (Raios X) Periapical Infantil
	Filme P/ Radiografia (Raios X) Periapical Infantil. Embalagem c/ 100 unidades de 22mm x 35mm. 
	CAixa
	R$ 307,49
	20
	R$ 6.149,80

	113
	Fio agulhado de nylon 4/0
	Fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2; círculo cortante, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril. Embalagem com 24 unidades. 
	Caixa
	R$ 31,28
	400
	R$ 12.512,00

	114
	Fio agulhado de nylon 5/0
	Fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2; círculo cortante, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril. Embalagem com 24 unidades
	Caixa
	R$ 31,03
	400
	R$ 12.412,00

	115
	Fio Dental 500 m
	Fio dental confeccionado em poliamida e com baixa torção, que proporciona maciez e maior área de contato entre os dentes. Tampa: Flip. Embalagem: Blister. Tamanho: 500m de fio dental. Sabor menta.
	Unidade
	R$ 9,00
	100
	R$ 900,00

	116
	Fio Dental 25 m
	Fio dental, para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, Livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, embalado em estojo individual de polipropileno, com 25 metros
	Unidade
	R$ 1,27
	5000
	R$ 6.350,00

	117
	Fio Ortodôntico de Amarilho 0,2 m 
	Fio para amarrilho ortodôntico, confeccionado em aço inoxidável ortodôntico, superfície lisa e uniforme, livre de rebarbas, resistente à corrosão e à deformação, para uso em conten ção periodontal e tratamento de trauma dental. Fornecido em rolo contínuo com diâmetro. nominal de 0,20 mm (0,008”), peso mínimo de 50 g, devidamente identificado, acondicionado em embalagem íntegra, com registro sanitário vigente e validade mínima de 24 meses a contar da data de fabricação. Rolo c/ 50g.
	Unidade
	R$ 14,65
	20
	R$ 293,00

	118
	Fio Ortodôntico de Amarilho 0,5 mm
	Fio para amarrilho ortodôntico, confeccionado em aço inoxidável ortodôntico, superfície lisa e uniforme, livre de rebarbas, resistente à corrosão e à deformação,  para uso em conten ção periodontal e tratamento de trauma dental. Fornecido em rolo contínuo com diâmetro. nominal de 0,50 mm (0,020”), peso mínimo de 50 g, devidamente identificado, acondicionado em embalagem íntegra, com registro sanitário vigente e validade mínima de 24 meses a contar da data de fabricação. Rolo c/ 50g.
	Unidade
	R$ 12,20
	20
	R$ 244,00

	119
	
Fita Matriz de Poliéster
	Tiras De Poliéster com finalidade de separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. Pacote com 50 unidades. Tamanho 0,05 x 10 x 100mm
	Pacote
	R$ 1,76
	50
	R$ 88,00

	120
	Fixador De Radiografias
	Fixador para radiografias/raios-x frasco com 475 ml.
	Frasco
	R$ 8,37
	60
	R$ 502,20

	121
	Flúor Gel Neutro P/ Aplicação Tópica
	Flúor tópico gel, neutro, tixotrópico, 2% de fluoreto de sódio, frasco 200ml embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização
	Frasco
	R$ 4,70
	400
	R$ 1.880,00

	122
	Flúor Gel Acidulado P/ Aplicação Tópica
	Flúor gel a base de Fluoreto fosfatado acidulado a 1,23%, tixotrópico, para aplicação em 1 minuto, com pH entre 3 e 4, sabor tutti-frutti.
Apresentação: Frasco com 200mL.
	Frasco
	R$ 4,85
	400
	R$ 1.940,00

	123
	Fórceps infantil 151
	Fórceps odontológico, número 151, tamanho infantil, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma nbr iso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente e, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
	Unidade
	R$ 71,71
	50
	R$ 3.585,50

	124
	Fórceps infantil 18R
	Fórceps odontológico, número 18r, tamanho infantil, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma nbr iso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente e, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
	UNidade
	R$ 59,78
	50
	R$ 2.989,00

	125
	Fórceps infantil nº 16
	Fórceps odontológico, número 16, tamanho infantil, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma nbr iso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente e, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
	Unidade
	R$ 65,41
	50
	R$ 3.270,50

	126
	Fórceps infantil nº 17
	Fórceps odontológico, número 17, tamanho infantil, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma nbr iso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente e, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 81,13
	50
	R$ 4.056,50

	127
	Fórceps infantil nº 65
	Fórceps odontológico, número 65, tamanho infantil, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma nbr iso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente e, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 69,74
	50
	R$ 3.487,00

	128
	Fórceps infantil nº 69
	Fórceps odontológico, número 69, tamanho infantil, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de acordo c/norma nbr iso 7153-1 em aço inox acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente e, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação
	Unidade
	R$ 78,58
	50
	R$ 3.929,00

	129
	Fórceps adulto nº 01
	Fórceps odontológico nº 01 adulto para incisivos e caninos superiores. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser), embalagem e rotulagem
em conformidade com a NBR
	UNidade
	R$ 61,87
	50
	R$ 3.093,50

	130
	Fórceps adulto nº 16
	Fórceps odontológico nº 16 adul para molares inferiores. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 75,34
	50
	R$ 3.767,00

	131
	Fórceps adulto nº 17
	Fórceps odontológico nº 17 adulto para molares inferiores. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 62,31
	50
	R$ 3.115,50

	132
	Fórceps adulto nº18L
	Fórceps odontológico nº 18L adulto para molares superiores
lado esquerdo. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 82,02
	50
	R$ 4.101,00

	133
	Fórceps adulto nº 18R
	Fórceps odontológico nº 18R adulto para molares superiores lado direito. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	UNidade
	R$ 83,05
	50
	R$ 4.152,50

	134
	Fórceps adulto nº 69
	Fórceps odontológico nº 69 adulto para fragmentos de raízes. 
Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 76,14
	50
	R$ 3.807,00

	135
	Fórceps adulto nº 101
	Fórceps odontológico nº 101 adulto para pré molares universal
Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 85,68
	50
	R$ 4.284,00

	136
	Fórceps adulto nº 150
	Fórceps odontológico nº 150 adulto para pré molares, incisivos e raízes superiores. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	UNidade
	R$ 76,14
	50
	R$ 3.807,00

	137
	Fórceps adulto nº 151
	Fórceps odontológico nº 151 adulto para pré molares, incisivos e raízes inferiores. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 76,14
	50
	R$ 3.807,00

	138
	Fórceps adulto nº 222
	Fórceps odontológico nº 222 para sisos inferiores de ambos lados. Fabricado em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13913:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser)
	Unidade
	R$ 75,99
	50
	R$ 3.799,50

	139
	Gengivótomo de Orban
1-2
	Gengivótomo Orban. Fabricação em aço inoxidável Aisi-420, em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13911:2013, NBR 13851:1997 e NBR 13.397-1:1999. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser), embalagem e rotulagem em conformidade com a NBR 13852:1997. Fornecimento: Embalagem individual
	Unidade
	R$ 14,72
	20
	R$ 294,40

	140
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 201
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 201
	Unidade
	R$ 8,94
	30
	R$ 268,20

	141
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 202
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 202
	Unidade
	R$ 6,73
	30
	R$ 201,90

	142
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 207
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 207
	Unidade
	R$ 9,16
	30
	R$ 274,80

	143
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 209
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 209
	UNidade
	R$ 10,35
	30
	R$ 310,50

	144
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 210
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 210
	Unidade
	R$ 9,09
	30
	R$ 272,70

	145
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 212
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 212
	Unidade
	R$ 8,77
	30
	R$ 263,10

	146
	Grampos para Isolamento Absoluto nº 26
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 26
	Unidade
	R$ 9,71
	30
	R$ 291,30

	147
	Grampos para Isolamento Absoluto nº w8a
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número W8a
	Unidade
	R$ 10,37
	30
	R$ 311,10

	148
	Grampos para Isolamento Absoluto nº14a
	Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Indicado para dentes molares. fabricado em aço inox. Número 14ª
	Unidade
	R$ 13,12
	30
	R$ 393,60

	149
	Grau Cirúrgico
80mm x 100m
	Papel Grau Cirurgico; Resistente a 140cº Em Ambas As Faces e Rasgos Durante o Processo de Abertura Evit. Resquicios de Filme No Papel; Selagem C/larg. Minima 9mm C/impressao de Indicadores de Esterilizacao; Com Polipropileno Uma Face Em Papel Grau Cirurgico Branco e Outra Em Plastico Laminado Transparente; para Esterilizacao de Material Medico Hospitalar Em Autoclave a Vapor Ou Oxido de Etileno; Medindo 80mm x 100m, Gramatura de 60g/m² a 80g/m²; Embalagem Hermetica,fornecer Todos Os Laudos Conf Conf Nbr 14990
	Unidade
	R$ 41,59
	800
	R$ 33.272,00

	150
	Grau Cirúrgico
200 mm x 100m
	Papel grau cirúrgico; resistente a 140cº Em Ambas As Faces e Rasgos Durante o Processo de Abertura Evit. Resquícios de Filme No Papel; Selagem C/larg. Mínima 9mm C/impressão de Indicadores de Esterilização; Com Polipropileno Uma Face Em Papel Grau Cirurgico Branco e Outra Em Plastico Laminado Transparente; para Esterilizacao de Material médico Hospitalar Em Autoclave a Vapor Ou Oxido de Etileno; Medindo 200mm x 100m, Gramatura de 60g/m² a 80g/m²; Embalagem Hermetica,fornecer Todos Os Laudos Conf Conf Nbr 14990;
	Unidade
	R$ 66,49
	600
	R$ 39.894,00

	151
	Hidróxido de Cálcio Pró Análise
	Composto de 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. Embalagem com 10 gramas
	Frasco
	R$ 13,03
	50
	R$ 651,50

	152
	Kit Acabamento e Polimento de Resina Completo
	Kit Polidores de Resina d com uma sequência de granulometria grossa, média e fina, o que permite alcançar lisura superficial e brilho final .Kit conta com : 3 Polidores de Resina de Granulometria Grossa (cinza) nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para acabamento inicial e regularização; 3 Polidores de Resina de Granulometria Média (rosa) nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para polimento e remoção de riscos; 3 Polidores de Resina de Granulometria Fina (azul) nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para brilho final. 4 Escovas de Robinson de rigidez semirígida (azul), semisoft (amarela), soft (lilás) e ultrasoft (rosa). 1 Escova  Carbeto de Silício , 1 Escova Pelo de Cabra .1 Broqueiro Autoclavável de 75 furos sendo aceitos mandreel CA e FG
	Kit
	R$ 251,10
	50
	R$ 12.555,00

	153
	KIT Higiene Bucal Adulto para diversas finalidades
	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO – 01 Estojo plástico em PVC maleável 0,20mm de espessura, medindo 12x20cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com personalização (logo da Prefeitura – arte em anexo);/ 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, anatômico, com empunhadura, medindo 17 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, contendo Selo da ABO;/ 01 Creme dental com 1500 ppm de flúor, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 70 gramas;/ 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma sortidos , embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento. A cada solicitação, a empresa deverá solicitar a arte que será impressa no estojo plástico.
	Kit
	R$ 9,62
	10000
	R$ 96.200,00

	154
	KIT Higiene Bucal Infantil
	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL – 01 Estojo plástico em PVC maleável 0,20mm de espessura, medindo 12x20cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com personalização (logo da Prefeitura – arte em anexo);/ 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, anatômico, com empunhadura, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, contendo Selo da ABO;/ 01 Creme dental com 1500 ppm de flúor, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 70 gramas;/ 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma sortidos , embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento. A cada solicitação, a empresa deverá solicitar a arte que será impressa no estojo plástico
	Kit
	R$ 6,29
	10000
	R$ 62.900,00

	155
	Kit de Fantoches Dentários Maxi-Saúde Bucal 
	Contém 06 fantoches com personagens Dente, Escova, Creme de Dental, Dentista, Fio Dental e Bactéria. Necessário vir com bolsa para transporte, tamanho médio de 40cm.
	Kit
	R$ 342,33
	15
	R$ 5.134,95

	156
	Kit de Pontas de Ultrassom compatíveis com Ultrassom DENTMED
	Pontas Tip ou Insertos Para Ultrassom Modelos P1, G1, G2, G3 e G4. Compatível com Dentemed. Rosca interna e autoclavável. Kit com 5 unidades e chave de aperto.
	Kit
	R$ 212,27
	20
	R$ 4.245,40

	157
	Kit Restaurador Provisório
	Kit de cimento de selamento provisório de cavidades dentárias, contendo: pó: cor Marfim, composição - Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila; Líquido (composição): Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido
	Kit
	R$ 15,50
	120
	R$ 1.860,00

	158
	Lençol de borracha
	Lençol de Borracha para Isolamento Absoluto; para Isolamento Dentário Absoluto, Não Estéril, Uso Único; de Latex 100% Natural, Alta Resistencia, Cor Azul; Embalado Em Caixa C/no Minimo 26 Folhas de 15cm x 15cm; Constando Externamente Marca Comercial e Procedencia de Fabricação; Validade Minima de 2 Anos Da Data de Entrega. Cores sortidas.
	Pacote
	R$ 34,17
	200
	R$ 6.834,00

	159
	Lubrificante Odontológico
	lubrificante odontológico, composição básica:óleo mineral, apresentação:spray com adaptador, aplicação:caneta de alta e baixa rotação, características adicionais:sem cfc. frasco com 200 ml.
	Frasco
	R$ 20,03
	100
	R$ 2.003,00

	160
	Mandril para Contra-ângulo tipo 
	Mandril para Contra-ângulo indicado para discos de polimento com encaixe metálico central. Autoclavável em aço inoxidável.
	Unidade
	R$ 5,73
	20
	R$ 114,60

	161
	Matriz De Aço 5Mm
	Matriz odontológica, material:aço inoxidável, formato:fita, apresentação:rolo 50cm, largura:5 mm, tipo uso:descartável
	Unidade
	R$ 2,44
	100
	R$ 244,00

	162
	Matriz De Aço 7Mm
	Matriz odontológica, material:aço inoxidável, formato:fita, apresentação:rolo 50cm, largura:7 mm, tipo uso:descartável
	Unidade
	R$ 2,51
	100
	R$ 251,00

	163
	Micromotor Odontológico
	Micromotor odontológico de baixa rotação, acionado por ar comprimido, destinado ao uso profissional em procedimentos clínicos contínuos, para acionamento de contra-ângulos e peças retas, com conexão padrão INTRA (ISO 3964) e conexão ao equipo odontológico padrão Borden (ISO 9168). O micromotor deverá apresentar desempenho mecânico estável sob carga, com torque funcional compatível com procedimentos restauradores e de remoção de tecido dentário, não sendo aceitos equipamentos com torque insuficiente para trabalho clínico eficiente.

Deverá possuir estabilidade de rotação independente de pequenas variações da pressão da rede de ar, garantindo previsibilidade clínica e evitando perda de desempenho decorrente de mangueiras, conexões ou ajustes rotineiros do equipo. O equipamento deverá ser compatível com contra-ângulos redutores, visando ganho de torque clínico real, e permitir operação contínua com baixo nível de vibração e conforto operacional.

Deverá suportar esterilização em autoclave a vapor saturado até 135 °C e 2,2 bar, sem prejuízo de desempenho, apresentar corpo metálico resistente à corrosão, e ser adequado à rotina de serviços odontológicos institucionais. O consumo de ar deverá ser compatível com uso contínuo em unidades públicas de saúde, não comprometendo o funcionamento do sistema pneumático do consultório. O produto deverá possuir registro ANVISA vigente, manual técnico em língua portuguesa e assistência técnica autorizada no território nacional.
A aceitação ficará condicionada à verificação do torque funcional, da estabilidade de rotação sob carga, da compatibilidade com contra-ângulos redutores e da conformidade integral com este descritivo. 
	Unidade
	R$ 580,28
	150
	R$ 87.042,00

	164
	Microbrush M
	Confeccionados em haste flexível e minúsculas fibras, são utilizados para transferir soluções e líquidos, tais como colas, selantes, forradores cavitários, ácidos, fluoretos, primer, silanos, entre outros para o local de aplicação sem absorver e perder os mesmos.tamanho :regular(2,5mm) com 100 und. Tamanho M.
	Pacote
	R$ 13,14
	300
	R$ 3.942,00

	165
	Microbrush P
	Confeccionados em haste flexível e minúsculas fibras, são utilizados para transferir soluções e líquidos, tais como colas, selantes, forradores cavitários, ácidos, fluoretos, primer, silanos, entre outros para o local de aplicação sem absorver e perder os mesmos.tamanho :regular(2,5mm)com 100 und. Tamanho P.
	Pacote
	R$ 12,19
	300
	R$ 3.657,00

	166
	Óculos de Proteção Transparente
	óculos de proteção individual, material armação policarbonato, material lente policarbonato, tipo lente antiembaçante, modelo lentes apoio nasal com proteção lateral, características adicionais incolor/haste tipo espátula regula comprimento.
	Unidade
	R$ 6,47
	100
	R$ 647,00

	167
	Óculos de Proteção para Luz azul
	óculos de proteção individual para proteção de luz de Led azul(fotopolimierizador), material armação policarbonato, material lente policarbonato, tipo lente antiembaçante, modelo lentes apoio nasal com proteção lateral, características adicionais cor laranja/haste tipo espátula regula comprimento.
	Unidade
	R$ 20,70
	30
	R$ 621,00

	168
	Papel Carbono Odontológico
	Papel Carbono Odontológico Dupla Face Bicolor (Vermelho E Azul), recoberto por fina camada de parafina; Bloco C/ 12 Folhas
	Unidade
	R$ 5,39
	300
	R$ 1.617,00

	169
	Papel Crepado 50x50 cm
	Embalagem p/ esterilização, material:papel crepado, composição:3ª geração, gramatura / espessura:cerca de 78 g/m2, apresentação:folha, tamanho:cerca de 50 x 50 cm, tipo uso:uso único
	caixa
	R$ 161,76
	350
	R$ 56.616,00

	170
	
Pasta Polimento Resina
	Pasta de Polimento Óxido de Alumínio e granulação extra-fina. Para polimento de resina fotopolimerizável. Blister ou seringa com no mínimo 2g.
	Unidade
	R$ 16,20
	100
	R$ 1.620,00

	171
	Pasta Profilática
	Pedra pomes e glicerina, laurel sulfato de sódio, flúor e sais de potássio, flavorizante, edulcorante, corante alimentício, espessante, conservante e água purificada. A pasta deve ser isenta de óleo. Bisnaga com 90 g.
	Tubo
	R$ 9,75
	100
	R$ 975,00

	172
	Pasta Profilática Dessensibilizante
	Pedra pomes e glicerina, laurel sulfato de sódio, cristais nanométricos de fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita, flúor e sais de potássio, flavorizante, edulcorante, corante alimentício, espessante, conservante e água purificada. Bisnaga plástica de 30 gramas
	Tubo
	R$ 6,30
	80
	R$ 504,00

	173
	Pinça Clínica
	Pinça clínica para uso geral no consultório odontológico. Possui pino guia. Em Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 Unidade
	Unidade
	R$ 12,23
	100
	R$ 1.223,00

	174
	Pinça auxiliar de sutura tipo Corn
	Pinça auxiliar de sutura Corn 16cm +/- 1cm. Fabricada em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR
	Unidade
	R$ 37,99
	30
	R$ 1.139,70

	175
	Pinça porta grampo serrilhada Palmer
	Indicada para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 01 unidade. 
	Unidade
	R$ 92,17
	5
	R$ 460,85

	176
	Pincel pelo de Marta nº 308
	Pincel redondo com pelos longos, arranjados de forma compacta. Para uso em resinas compostas. Embalagem com 01 unidade
	Unidade
	R$ 8,63
	150
	R$ 1.294,50

	177
	Plástico Filme PVC com cabo giratório
	Filme de PVC Cabo Giratório 12cm x 60m
	Unidade
	R$ 21,99
	300
	R$ 6.597,00

	178
	Placa de Vidro
	Placas de vidro retangular para manipulação de materiais odontológicos. Medidas: Tamanho: 10cmx6mm.
	Unidade
	R$ 15,94
	150
	R$ 2.391,00

	179
	Polimixina b
	Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração:10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso:solução otológica. Frasco com 10 ml.
	Frasco
	R$ 20,55
	100
	R$ 2.055,00

	180
	Porta-Agulhas Hegar
	Porta agulha média inox - com serrilha 16cm. Confeccionada em aço inoxidável, com serrilha.
	Unidade
	R$ 36,40
	250
	R$ 9.100,00

	181
	Porta Agulha Castroviejo com Vídea
	Porta agulha inox - com serrilha 16cm. Confeccionada em aço inoxidável, com serrilha.
	Unidade
	R$ 210,53
	30
	R$ 6.315,90

	182
	Prendedor de Babador Jacaré Corrente 
	Prendedor de metal corrente com elos trançados; produzido em Aço Inoxidável. Medida: 45 cm. Embalagem com 01 unidade.
	Unidade
	R$ 6,39
	120
	R$ 766,80

	183
	Protetor Labial
	Protetor solar Labial mini – FPS 08 - Protetor Solar Labial FPS 80, Proteção UVA/UVB, embalagem com 15g; Ação Hidratante (evitando ressecamento dos lábios); Odor Suave e Agradável; Resistente a Água; Produto registrado no Ministério da SaúdeANVISA; Validade mínima: 02 (dois) anos a partir da data de entrega. Componentes: Cetyl Alcohol, Copernicia Cerifera Cera, Cera Alba, Theobroma Cacao Seed Bu_er, Paraffin, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Benzophenone-3, Ethylhexyl Salicylate, BHT, Butyl Methoxydibenzoylmethane. Embalagem com 3,2 gramas.
	Unidade
	R$ 9,47
	400
	R$ 3.788,00

	184
	Peça de mão reta odontológica
	Peça de mão odontológica reta, destinada ao uso profissional em procedimentos restauradores, acabamento cavitário e trabalhos laboratoriais clínicos, fabricada em corpo metálico composto por liga de alumínio e aço inoxidável, com transmissão mecânica de alta precisão, projetada para operação contínua em ambiente ambulatorial.

O equipamento deverá ser compatível exclusivamente com micromotores odontológicos dotados de conexão tipo INTRA, conforme norma ISO 3964, não sendo aceitos sistemas de conexão direta do tipo Borden.

Deverá possuir sistema de transmissão apoiado em rolamentos de alta precisão e mandril com sistema de pinça por mola, garantindo retenção axial contínua da broca, não sendo aceitos sistemas de fixação por botão de pressão, cartuchos abertos ou mecanismos equivalentes de menor estabilidade. Deverá ser compatível com brocas conforme NBR ISO 1797-1, com haste tipo 1, diâmetro entre 2,334 mm e 2,350 mm, comprimento mínimo de 15 mm e comprimento máximo de broca de até 44,5 mm.

A rotação máxima deverá ser de até 40.000 rpm, com funcionamento estável, baixa vibração e alta concentricidade. O equipamento deverá apresentar torque clínico funcional suficiente para remoção eficiente de dentina e acabamento cavitário sob carga, com manutenção de rotação estável durante aplicação de força lateral, não sendo aceitos equipamentos que apresentem queda abrupta de rotação, travamento ou vibração excessiva durante o uso clínico.*everá ser totalmente autoclavável em vapor úmido saturado a no mínimo 135 °C e pressão mínima de 2,2 bar, sem perda de desempenho mecânico, deformação ou corrosão após múltiplos ciclos de esterilização. Deverá apresentar peso compatível com uso clínico prolongado, ergonomia que permita empunhadura firme e precisa, e ser fornecida com manual técnico em língua portuguesa, contendo instruções de uso, manutenção, lubrificação e esterilização.

O produto deverá possuir registro sanitário ANVISA vigente, identificação de lote e número de série, e dispor de rede nacional de assistência técnica autorizada pelo fabricante.
	Unidade
	R$ 366,55
	30
	R$ 10.996,50

	185
	Removedor de Manchas
	Removedor de manchas dentais à base de agente acidulante, agente refrescante, veículos variados, agente antisséptico, fluoreto de sódio e corantes. Frasco com 30 ml.
	Frasco
	R$ 32,49
	150
	R$ 4.873,50

	186
	Resina Flow fotopolimerizável A3
	Resina flow de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Cor: A3. Seringa com 2g. Embalagem com 01 Unidade. 
	Tubo
	R$ 16,70
	150
	R$ 2.505,00

	187
	Resina Flow fotopolimerizável A2
	Resina flow de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Cor: A2. Seringa com 2g. Embalagem com 01 Unidade. 
	Tubo
	R$ 21,83
	150
	R$ 3.274,50

	188
	Resina Nanohíobrida fotopolimerizável Cor A1
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.

Seringa com 4g.  Cor: A1
	Tubo
	R$ 22,71
	150
	R$ 3.406,50

	189
	Resina Nanohíobrida fotopolimerizável Cor A2D ou 0A2
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.Seringa com 4g.  Cor: A2D/ OA2 
	Tubo
	R$ 23,03
	200
	R$ 4.606,00

	190
	Resina Nanohíobrida fotopolimerizável Cor A2E ou A2
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.. Seringa com 4g. Cor: A2E /A2/EA2
	Tubo
	R$ 20,84
	150
	R$ 3.126,00

	191
	Resina Nanohíobrida fotopolimerizável Cor A3E ou A3
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.
. Seringa com 4g. Cor: A3E /A3/EA3
	Tubo
	R$ 15,99
	150
	R$ 2.398,50

	192
	Resina  Nanohíobrida fotopolimerizável Cor OA3E ou DA3
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.
Seringa com 4g. Cor: OA3E ou DA3
	TUbo
	R$ 59,23
	150
	R$ 8.884,50

	193
	Resina Nanohíobrida fotopolimerizável Cor A3,5E ou EA3.5
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.
Seringa com 4g: Cor A3,5e ou  EA3.5
	Tubo
	R$ 25,47
	100
	R$ 2.547,00

	194
	Resina Nanohíobrida fotopolimerizável Cor A3,5B ou 0A3.5
	Resina composta odontológica nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. O material deverá ser classificado conforme a ISO 4049 como restaurador Tipo 1, Classe 2, apropriado para uso em áreas de carga mastigatória. Deverá apresentar carga inorgânica nanohíbrida, composta por nanopartículas de sílica e/ou zircônia associadas a partículas submicrométricas radiopacas, com fração mínima de 78% em peso e 57% em volume, garantindo alta resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente polimento clínico. Deverá possuir radiopacidade mensurada em milímetros de alumínio (mm Al), no mínimo equivalente à dentina, permitindo diagnóstico radiográfico confiável. O material deverá permitir polimerização segura em incrementos universais de até 2,0 mm em dentina e esmalte, quando ativado por fotopolimerizador LED odontológico padrão (400–500 nm; ≥ 500 mW/cm²), sem necessidade de potência extrema ou translucidez especial para atingir profundidade clínica de cura. Deverá apresentar sistema de cores compatível com a escala VITA, incluindo dentina, esmalte e opacos, possibilitando estratificação estética e mascaramento de substratos escurecidos.
Seringa com 4g: Cor A3,5B ou  0A3.5
	Tubo
	R$ 51,39
	150
	R$ 7.708,50

	195
	Kit de Resinas Microhíbridas
	Kit de resina composta fotopolimerizável micro-híbrida, indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V), com radiopacidade adequada para diagnóstico radiográfico, boa capacidade de polimento, estabilidade de cor e resistência ao desgaste.

O kit deverá conter cinco (5) seringas de 4 g cada, nas seguintes cores padronizadas, compatíveis com a escala VITA® ou equivalente clínico: Dentin A2, Dentin A3, A2 Opaque, Enamel A2 e Translucent, permitindo estratificação estética, bloqueio de substratos escurecidos e acabamento natural da restauração.

As resinas deverão ser compatíveis com fotopolimerizadores LED odontológicos (faixa de 420 a 480 nm), possibilitando polimerização eficiente em incrementos clínicos usuais. O kit deverá acompanhar porta-resinas ou organizador funcional equivalente.
	kit
	R$ 61,93
	30
	R$ 1.857,90

	196
	Revelador De Radiografias
	Revelador De Radiografias P/ Uso Odontológico (Frasco C/ 475ML)
	Frasco
	R$ 13,75
	40
	R$ 550,00

	197
	Rolete de algodão
	Rolinhos de algodão (Rolo dental/ pct. c/ 100).
	Pacote
	R$ 4,21
	1000
	R$ 4.210,00

	198
	Selante Fotopolimerizável
	Selante odontológico fotopolimerizável utilizado em fóssulas e fissuras de dentes posteriores decíduos e permanentes e de anatomia complexa na prevenção da cárie. C/ Fluoreto E Carga. 
	Unidade
	R$ 34,22
	200
	R$ 6.844,00

	199
	Seringas Carpulle 
	Seringas com finalidade anestésica, com encaixe do tubete e com sistema de refluxo, em aço inox. Cores sortidas.
	Unidade
	R$ 59,53
	60
	R$ 3.571,80

	200
	Serra microsserrilhada para Arco
	Refil para o item ‘’Serra metálica interproximal’, com espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7cm. Embalagem com 5 unidades.
	Embalagem
	R$ 105,27
	50
	R$ 5.263,50

	201
	Sobreluva
	Confeccionada em polietileno, foi feita para proteger as mãos em procedimentos simples. Material: Polietileno; Cor: Transparente; tamanho: Único; inodoro; atóxica; ambidestra; descartável e de uso único. Embalagem com 100 unidades. 
	Pacote
	R$ 8,61
	200
	R$ 1.722,00

	202
	Sonda exploradora endodôntica n°16 
	Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo exploradora, características adicionais endodontia, modelo nº 16, tipo cabo maciço. Embalagem com 1 unidade
	Unidade
	R$ 11,95
	200
	R$ 2.390,00

	203
	Sonda Exploradora 05
	Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo exploradora, modelo nº 05, tipo cabo maciço. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 13,36
	200
	R$ 2.672,00

	204
	Sugadores Aromatizados Descartáveis
	Sugadores Aromatizados Descartáveis; (Pcte C/ 40 Unds); Atóxico; Flexível; Com ponta macia; Acabamento perfeito; Isento de rebarbas e quinas cortantes; Embalados em pacotes com 40 unidades trazendo externamente os dados de identificação do produto; Procedência; Data de validade e Número do lote.
	Pacote
	R$ 8,33
	5000
	R$ 41.650,00

	205
	Sugador Cirúrgico Descartável 
	Sugador cirúrgico descartável, confeccionado em plástico biocompatível, uso único, indicado para aspiração de fluidos em procedimentos odontológicos, compatível com sistemas de sucção padrão, resistente à deformação sob vácuo, livre de látex, fornecido em embalagem com 40 unidades, com registro sanitário vigente, identificação de lote e validade
	Pacote
	R$ 24,63
	300
	R$ 7.389,00

	206
	Suporte com Bolsa Térmica Gel para tratamento de dor Orofacial e DTM 
	Suporte com bolsa térmica de gel, destinado ao uso terapêutico em tratamentos de disfunção temporomandibular (DTM), dores musculares orofaciais e outras indicações clínicas odontológicas e fisioterápicas que se beneficiem de aplicação de calor ou frio, composto por bolsa térmica de gel reutilizável e suporte ergonômico que permita aplicação segura e confortável na região afetada. A bolsa térmica de gel deve ser fabricada com material de polímero flexível de alta resistência, não tóxico, com capacidade térmica estável para aplicação de calor um pouco acima da temperatura ambiente ou frio quando resfriada em geladeira/congelador, sem ruptura ou vazamento do conteúdo, e adequada ao contato com a pele.

O suporte deve ser confeccionado em material têxtil resistente, lavável e confortável, com sistema de fixação que permita adaptação anatômica ao contorno da região orofacial, e com fechos de fácil manuseio que assegurem imobilização adequada da bolsa térmica durante a aplicação terapêutica. O conjunto deve ser fornecido com instruções de uso em língua portuguesa, incluindo orientações de segurança para a aplicação de calor e frio, cuidados de limpeza e armazenamento, aviso de contraindicações e recomendações para uso clínico.

A aceitação do produto ficará condicionada à integridade da bolsa térmica, à estabilidade térmica durante o uso, à compatibilidade do suporte com adaptação anatômica, à não toxicidade dos materiais e ao atendimento integral deste descritivo.
	Kit
	R$ 97,48
	14
	R$ 1.364,72

	207
	Tesoura Íris Cirúrgica reta
	Tesoura Íris reta, comprimento entre 11cm e 12cm. Fabricada em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13912:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser), embalagem e rotulagem em conformidade com a NBR 13852:1997. 
	Unidade
	R$ 30,04
	100
	R$ 3.004,00

	208
	Tesoura Íris Cirúrgica
curva 
	Tesoura Íris curva, comprimento entre 11cm e 12cm. Fabricada em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13912:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser), embalagem e rotulagem em conformidade com a NBR 13852:1997. Fornecimento: Embalagem individual.
	Unidade
	R$ 22,01
	80
	R$ 1.760,80

	209
	Tesoura Cirúrgica Ponta Romba Reta Metzembaum
	Tesoura reta do tipo Metzembaum, em aço inoxidável de uso odontológico, tamanho 14 cm de comprimento. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 41,56
	50
	R$ 2.078,00

	210
	Tesoura de Goldman Fox reta
	Tesoura Goldman Fox reta lisa, comprimento 13cm. Fabricada em aço inoxidável Aisi-420 e em conformidade com a NBR 13916:1997, NBR 13912:1997, NBR 13911:2013 e NBR 13851:1997. Marcação do produto (obrigatoriamente a laser), embalagem e rotulagem em conformidade com a NBR 13852:1997. Fornecimento: Embalagem individual.
	Unidade
	R$ 40,15
	50
	R$ 2.007,50

	211
	Teste de Vitalidade Pulpar Spray
	Agente de resfriamento à base de água, indicado para teste de vitalidade nos dentes, aplicado em spray à temperatura de - 50 c°, frasco de 200 ml, com bico aplicador, uso odontológico. validade de 24 meses ou 70% da mesma. - frasco com 200ml
	UNidade
	R$ 38,44
	80
	R$ 3.075,20

	212
	Tira de Lixa Aço 4mm
	Tiras abrasivas eletrolíticas diamantadas de aço inoxidável, de espessura: 0,05mm; largura: 4mm; Comprimento: 150mm; Aplicação manual (não precisa de nenhum suporte).
	Pacote
	R$ 7,56
	200
	R$ 1.512,00

	213
	Tira de Lixa de Poliéster Para Acabamento Proximal
	Costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio. Possui centro neutro para facilitar a introdução na ameia. Granulações: Média e Fina. Maior aderência dos grãos de óxido de alumínio. Maior resistência devido ao costado de poliéster, sem ruptura. Duas granulações em 1 único produto. Tamanho: 4mm. Embalagem com 150 unidades.
	Pacote
	R$ 9,19
	300
	R$ 2.757,00

	214
	Verniz Cavitário
	Verniz de secagem rápida, para forro de cavidades e proteção das restaurações, frasco de 15 ml
	UNidade
	R$ 22,34
	50
	R$ 1.117,00

	215
	Verniz Fluoretado
	Para uso odontológico; composto basicamente por fluoreto de sodio a 5%, colofonia, alcool etilico, goma laca, mastica, sacarina e cera de abelha. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml.
	Kit
	R$ 22,74
	60
	R$ 1.364,40

	216
	Vaselina Sólida
	Vaselina sólida odontológica, à base de petrolato medicinal, indicada para proteção e lubrificação de mucosa e tecidos peri-orais durante procedimentos odontológicos, com consistência estável em temperatura ambiente, atóxica, inodora, não irritante, fornecida em embalagem individual com registro sanitário vigente, identificação de lote e validade. Embalagem com 30g.
	Unidades
	R$ 8,10
	20
	R$ 162,00

	217
	Broca Carbide Operatória Cônica Corte Cruzado 701
	Broca Cirúrgica de Alta Rotação. Tipo de ponta da broca: Cônica de Corte Cruzado. Embalagem com 1 Unidade.
	Unidade
	R$ 12,11
	200
	R$ 2.422,00

	218
	Broca Carbide Operatória Esférica – 2
	Broca Cirúrgica de Alta Rotação. Tipo de ponta da broca: Esférica Carbide numero 2. Embalagem com 1 Unidade. Comprimento: 26mm
	Unidade
	R$ 10,76
	300
	R$ 3.228,00

	219
	Broca Carbide Operatória Esférica - 4
	Broca Cirúrgica de Alta Rotação. Tipo de ponta da broca: Esférica Carbide numero 4. Embalagem com 1 Unidade. Comprimento: 26mm
	Unidade
	R$ 10,76
	300
	R$ 3.228,00

	220
	Broca De Alta Rotação nº 1011
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1011.     
	Unidade
	R$ 3,97
	500
	R$ 1.985,00

	221
	Broca De Alta Rotação nº 1011 HL
	Alta capacidade de corte.  Alta durabilidade. * Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Informações Técnicas Gerais:  Tipo de ponta: Esférica Haste Longa; Granulometria: Média; Velocidade de rotação recomendada: 250.000-300.000 rpm. Velocidade de rotação máxima: 450.000 rpm.
	Unidade
	R$ 8,77
	300
	R$ 2.631,00

	222
	Broca De Alta Rotação nº 1012
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1012.
	Unidade
	R$ 14,00
	400
	R$ 5.600,00

	223
	Broca De Alta Rotação nº 1012 HL
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste longa, tipo corte:corte médio, numeração americana:1012.
	Unidade
	R$ 6,39
	400
	R$ 2.556,00

	224
	Broca De Alta Rotação nº 1013
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1013.   
	Unidade
	R$ 14,60
	400
	R$ 5.840,00

	225
	Broca De Alta Rotacão  nº  1014
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1014.
	Unidade
	R$ 7,33
	400
	R$ 2.932,00

	226
	Broca de Alta Rotação 1014 HL
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste longa, tipo corte:corte médio, numeração americana:1014.   
	Unidade
	R$ 9,26
	400
	R$ 3.704,00

	227
	Broca De Alta Rotacão  nº  1015
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1015.
	Unidade
	R$ 4,03
	400
	R$ 1.612,00

	228
	Broca De Alta Rotacão  nº  1016
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1016.     
	Unidade
	R$ 4,37
	300
	R$ 1.311,00

	229
	Broca Diamantada De Alta Rotação 1016 HL 
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:esférica, tipo haste:haste longa, tipo corte:corte médio, numeração americana:1016.   
	Unidade
	R$ 3,87
	300
	R$ 1.161,00

	230
	Broca De Alta Rotação nº 1019
	Broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:. 1019
	Unidade
	R$ 5,49
	300
	R$ 1.647,00

	231
	Broca De Alta Rotação nº 1033
	Broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:1033. 
	Unidade
	R$ 3,81
	300
	R$ 1.143,00

	232
	Broca esférica 02 CA
	Broca de baixa rotação em aço inoxidável. Comprimento: 26mm. Referência: tamanho 02
	Unidade
	R$ 10,65
	400
	R$ 4.260,00

	233
	Broca esférica 04 CA
	Broca de baixa rotação em aço inoxidável. Comprimento: 26mm. Referência: tamanho 04
	Unidade
	R$ 11,06
	400
	R$ 4.424,00

	234
	Broca esférica 06 CA
	Broca de baixa rotação em aço inoxidável. Comprimento: 26mm. Referência: tamanho 06
	Unidade
	R$ 12,54
	400
	R$ 5.016,00

	235
	
Broca De Alta Rotação nº 2134
	Broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:2134 
	Unidade
	R$ 3,67
	300
	R$ 1.101,00

	236
	Broca De Alta Rotação nº 2135 F
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana: 2135f
	Unidade
	R$ 4,41
	300
	R$ 1.323,00

	237
	Broca De Alta Rotação nº 2135 FF
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:2135ff
	Uinidade
	R$ 4,44
	400
	R$ 1.776,00

	238
	Broca De Alta Rotação nº 3215
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:3215
	Unidade
	R$ 18,58
	300
	R$ 5.574,00

	239
	Broca De Alta Rotação nº 3118 F
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana: 3118f
	Unidade
	R$ 17,32
	800
	R$ 13.856,00

	240
	Broca De Alta Rotação nº 3118 FF
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:3118ff
	Unidade
	R$ 4,59
	800
	R$ 3.672,00

	241
	Broca De Alta Rotacão  nº 3168 F
	broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:3168f 
	Unidade
	R$ 6,10
	800
	R$ 4.880,00

	242
	Broca De Alta Rotacão nº 3195 FF
	
Broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:3195ff
	Unidade
	R$ 4,85
	800
	R$ 3.880,00

	243
	Broca de Alta Rotação Esférica Haste Longa 6
	Broca alta rotação, material:aço inoxidável diamantada, formato:cônica, característica adicional:topo ogival, tipo haste:haste longa, tipo corte:corte médio, numeração americana: 06
	Unidade
	R$ 9,57
	300
	R$ 2.871,00

	244
	Broca de Tungstênio Maxicut PM Nº 1251
	Broca em tungstênio de peça de mão Odontológica tipo Maxicut para Prótese Removível, de corte cruzado médio. 1251
	Unidade
	R$ 55,69
	10
	R$ 556,90

	245
	Broca de Tungstênio Minicut em Formato de Bastão Nº 1512 
	Broca em tungstênio de peça de mão Odontológica tipo MINICUT para Prótese Removível. Formato de bastão. Corte cruzado médio. Numeração: 1512
	Unidade
	R$ 63,92
	10
	R$ 639,20

	246
	Broca de Tungstênio Minicut PM Nº 1513
	Broca em tungstênio de peça de mão Odontológica tipo MINICUT para Prótese Removível. Formato de bastão com topo inativo. Corte cruzado médio. Numeração: 1513
	Uinidade
	R$ 80,95
	10
	R$ 809,50

	247
	Broca de Tungstênio Maxicut Corte Cruzado Grosso em formato de Pêra 
	Broca odontológica de carbeto de tungstênio, formato pera, indicada para procedimentos de desgaste e remoção de materiais, confeccionada em liga dura de carbeto de tungstênio de alta resistência mecânica e ao desgaste. Apresenta corte cruzado extra grosso, com lâminas dispostas em padrão cruzado e espaçamento ampliado, proporcionando remoção rápida e agressiva de material, com elevada eficiência de corte e controle operatório. Indicada para uso em peça de mão de alta rotação, compatível com sistemas odontológicos padrão, destinada ao desgaste de resinas acrílicas, resinas compostas, gesso e materiais laboratoriais, fornecida em unidade individual, com acabamento preciso e durabilidade clínica adequada.
	Unidade
	R$ 62,82
	20
	R$ 1.256,40

	248
	Broca Endo Z
	Broca em aço carbide de preparo endodôntico com lâminas de corte de alta rotação, tronco-cônica, c/ ponta inativa, com comprimento de 23mm. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 19,52
	200
	R$ 3.904,00

	249
	Broca gates glidden 1 28 mm
	nº 1 – 28 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 10,87
	30
	R$ 326,10

	250
	Broca gates glidden 2
28 mm
	nº 2 – 28 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA.
	Unidade
	R$ 12,95
	30
	R$ 388,50

	251
	Broca gates glidden 3
28 mm
	nº 3 – 28 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 17,97
	30
	R$ 539,10

	252
	Broca gates glidden 4
28 mm
	nº 4 – 28 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 8,89
	30
	R$ 266,70

	253
	Broca gates glidden 1 32 mm
	nº 1 – 32 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 17,97
	30
	R$ 539,10

	254
	Broca gates glidden 2 32 mm
	nº 2 – 32 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 17,97
	30
	R$ 539,10

	255
	
Kit de polidores para acrílico odontológico
	Kit com Polidores para acrílico, confeccionado em silicone impregnado com óxido de alumínio, formato ogiva, indicado para desgaste, acabamento e polimento progressivo de materiais acrílicos, incluindo próteses provisórias, PPR, resinas acrílicas e placas ortodônticas de contenção, estabilização e oclusais. Proporciona acabamento uniforme e regularização da superfície, preparando o material para polimento de alto brilho, compatível com uso clínico e laboratorial, com rotação recomendada entre 10.000 e 20.000 RPM.
	Kit
	R$ 229,70
	20
	R$ 4.594,00

	256
	Broca gates glidden 3 32 mm
	nº 3 – 32 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 21,39
	30
	R$ 641,70

	257
	Broca gates glidden 4 32 mm
	nº 4 – 32 mm em aço inoxidável, utilizadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro da ANVISA
	Unidade
	R$ 15,25
	30
	R$ 457,50

	258
	Broca Lentulo nº 30 - 25mm
	Broca em espiral para levar medicação/cimento para dentro dos canais. Confeccionada em aço inoxidável. Para baixa rotação. Tamanho 30  com 25mm de comprimento. Deve possuir registro na ANVISA ou ser certificada pela FDA, CE ou ISO. Embalagem deverá conter data de fabricação e lote. Prazo de validade: não se aplica. Embalagem com 4 unidades.
	Unidade
	R$ 45,10
	30
	R$ 1.353,00

	259
	Broca para peça de mão número 4  
	Broca de Aço Esférica, para peça de mão, número 4. Embalagem com 1 unidade
	Unidade
	R$ 15,23
	15
	R$ 228,45

	260
	Broca para peça de mão número 6 
	Broca de Aço Esférica, para peça de mão, número 6. Embalagem com 1 unidade
	Unidade
	R$ 12,67
	15
	R$ 190,05

	261
	Broca Zekrya de Alta Rotação
	Broca carbide de formato tronco-cônico e com ponta ativa cônica longa de ponta segura de alta rotação. Tam: 21mm. Embalagem com 1 unidade
	Unidade
	R$ 24,98
	300
	R$ 7.494,00

	262
	Alicate pré-curvador de lima  
	Alicate para uso em endodontia, fabricado em aço inox Dimensão: - Altura: 0,6cm. - Largura: 2,3cm. - Comprimento: 14,8cm. 
	Pacote
	R$ 193,12
	5
	R$ 965,60

	263
	Clorexidina em Gel 2%
	Clorexidina gel 2% para aplicação em tratamento endodôntico em seringa de 3g. Pacote com 2 (duas) seringas.
	Unidade
	R$ 14,76
	80
	R$ 1.180,80

	264
	Cimento selador endodôntico à base de Hidróxido de Cálcio
	Cimento endodôntico resinoso obturador contendo hidróxido de cálcio. (Pó e líquido), de boa radiopacidade e biocompatível.  Embalagem com 13g de base + 11g de catalisador + 1 bloco de mistura.
	Unidade
	R$ 41,73
	20
	R$ 834,60

	265
	
Cimento selador endodôntico à base de resina epóxi
	Composição: Pasta A (cor âmbar) Pasta B (cor branca): Bisphenol-A epoxy resin, Bisphenol-b epoxy resin, tungstato de cálcio, óxido de zircônio, sílica e pigmentos de ferro. Pasta B: Dibenzydiamine, aminoadamantane, tricyclodecane-diamine, tungstato de cálcio, óxido de zircônio, sílica e óleo de silicone. Embalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras.
	Unidade
	R$ 180,08
	20
	R$ 3.601,60

	266
	Cimento Reparador MTA
	Cimento Endodôntico; a Base de Mta, No Sistema Pasta x pasta, biocompatível, radiopaco; Pasta Base Em Bisnaga C/ 18 G, Pasta Catalizadora Em Bisnaga C/12 G, Bloco de Espatulação;  Composição Básica : Resina Salicilato, Resina Diluente, Resina Natural, Óxido de Bismuto, Sílica Nanop, Trióxido Mineral; para Obturação de Canais Radiculares , Com Liberação de Íons de Cálcio; Embalagem Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricacao; Recomendacoes para Armazenamento; Validade Minima de 2 Anos Da Data de Entrega
	Unidade
	R$ 108,65
	10
	R$ 1.086,50

	267
	Condensador de Mcspadden número 35 
	Caixas de Condensador de Guta Percha; Mcspadden; Confeccionado Em Aco Inoxidavel; Número 35; 25mm de Comprimento; Com Lâmina Ativa Em Formato de Cones Invertidos Superpostos, Autoclavavel; Embalagem Apropriada Que Garanta a Integridade do Produto; Produto de Acordo Com Legislacao Vigente; Caixa c/ 03 unidades
	Caixa
	R$ 105,83
	100
	R$ 10.583,00

	268
	Cone De Guta Percha FM EL ODUS
	Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica.
Composição: guta percha purificada, óxido de zinco P.A. e corante orgânico. Não estéril. Produto termolábil (sensível ao calor). É recomendado uso único. Mecanismo de ação: manual (usabilidade). Armazenamento: conservar ao abrigo luz e umidade entre 15 °C e 35 °C. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Embalagem com 80 unidades.
	Caixa
	R$ 53,98
	100
	R$ 5.398,00

	269
	Cone De Guta Percha M
	Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco P.A. e corante orgânico, com 28mm de comprimento. Não estéril. Produto termolábil (sensível ao calor). É recomendado uso único. Mecanismo de ação: manual (usabilidade). Armazenamento: conservar ao abrigo luz e umidade entre 15 °C e 35 °C. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	R$ 44,44
	60
	R$ 2.666,40

	270
	Cone de Guta Percha acessório - Modelo Sortidos
	Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Contém os tamanhos MF, F e FM. Embalagem com 120 unidades
	Caixa
	R$ 30,59
	50
	R$ 1.529,50

	271
	Cone De Papel Absorvente Nº 15 a 40
	Cone De Papel Absorvente Nº 15 a 40. Cx Com 180 Unds M
	Caixa
	R$ 56,53
	80
	R$ 4.522,40

	272
	Cone De Papel Absorvente Nº 45 a 80
	Cone De Papel Absorvente Nº 45 a 80. Cx Com 180 Unds M
	Caixa
	R$ 56,48
	80
	R$ 4.518,40

	273
	EDTA Trissódico
	EDTA Trissódico frasco c/ 20 mllíquido, utilizado no preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação. Frasco com 20ml. Constando externamente marca comercial, e procedência de fabricação, registro na ANVISA. Não serão aceitos produtos com validade inferior a 12 (doze) meses. Embalagem com 20 ml.
	Frasco
	R$ 6,58
	60
	R$ 394,80

	274
	Espaçador Digital 25mm
	Fabricado em níqueltitânio (niti), cônico de ponta romba, comprimento 25mm, indicado para facilitar a obturação de canais radiculares. Caixa com 6 unidades.
	Unidade
	R$ 27,47
	25
	R$ 686,75

	275
	Espaçador Digital 30mm
	Fabricado em níqueltitânio (niti), cônico de ponta romba, comprimento 30mm, indicado para facilitar a obturação de canais radiculares. Caixa com 6 unidades.
	Unidade
	R$ 47,22
	25
	R$ 1.180,50

	276
	Espátula Flexível Metálica Endodôntica
	Espátula flexível em alumínio anodizado, para manipulação de cimentos endodônticos. imensões: Largura - 4.00 cm, Altura - 2.00 cm, Comprimento - 22.00 cm. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 22,92
	20
	R$ 458,40

	277
	Hidróxido de Cálcio com Iodofórmio
	Pasta de hidróxido de cálcio com iodofórmio pronta para uso, de fácil aplicação, com ação antibacteriana, consistência ideal para escoamento. Composição de hidróxido de cálcio, iodofórmio e veiculo. Bisnaga contendo no mínimo 2g.
	Unidade
	R$ 32,45
	70
	R$ 2.271,50

	278
	Hipoclorito De Sódio A 2,5%
	Hipoclorito De Sódio A 2,5% para uso endodôntico. Frasco C/ 1.000Ml.
	Frasco
	R$ 5,70
	150
	R$ 855,00

	279
	Instrumento Duplo de Lucas nº 4
	Instrumento duplo de inox descarbonizado sem solda, com ponta milimetrada para condensação lateral do cone e ponta lisa para aquecimento em rubro para corte do cone. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 55,92
	20
	R$ 1.118,40

	280
	Lima C-Pilot – número 06
	Lima cpilot nº 06 25mm uso odontológico, material em aço inoxidável, modelo tipo cpilot, comprimento 25mm, aplicação digital, tamanho 10, componentes c, cursor. Caixa com 6 unidades 
	Embalagem
	R$ 34,45
	100
	R$ 3.445,00

	281
	Lima C-Pilot - número 08
	Lima cpilot nº 08 25mm uso odontológico, material em aço inoxidável, modelo tipo cpilot, comprimento 25mm, aplicação digital, tamanho 10, componentes c, cursor. Caixa com 6 unidades 
	Embalagem
	R$ 25,09
	100
	R$ 2.509,00

	282
	Lima C-Pilot – número 10
	Lima cpilot nº 10 25mm uso odontológico, material em aço inoxidável, modelo tipo cpilot, comprimento 25mm, aplicação digital, tamanho 10, componentes c, cursor. Caixa com 6 unidades 
	Embalagem
	R$ 16,78
	100
	R$ 1.678,00

	283
	Limas k-file nº 15-40 de 31 mm
	Limas endodônticas tipo K-File 1ªsérie 15-40 – 31mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 25,70
	50
	R$ 1.285,00

	284
	Limas k-file nº 45-80 de 31 mm
	Limas endodônticas tipo K-File 2ª série 45-80 – 31mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 20,00
	50
	R$ 1.000,00

	285
	
Limas k-file nº 15-40 de 25 mm
	Limas endodônticas tipo K-File 1ªsérie 15-40 – 25mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 19,05
	50
	R$ 952,50

	286
	Limas k-file nº 45-80 de 25 mm
	Limas endodônticas tipo K-File 2ªsérie 45-80 – 25mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 15,60
	50
	R$ 780,00

	287
	Lima k-file nº 10 de 25 mm
	Limas endodônticas tipo K-File especial número 10 – 25mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 13,26
	50
	R$ 663,00

	288
	Lima k-file nº 10 de 31 mm
	Limas endodônticas tipo K-File especial número 10 – 31mm confec. em aço inoxidável com stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 13,78
	50
	R$ 689,00

	289
	
Limas hedstroem nº15-40 de 25 mm
	Limas endodônticas Hedstroem File 1ª série 15-40 – 25mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid.
	Embalagem
	R$ 14,62
	50
	R$ 731,00

	290
	Limas hedstroem nº15-40 de 31 mm
	Limas endodônticas Hedstroem File 1ª série 15-40 – 31mm confec. em aço inoxidável c/ stop de silicone. Cx com 6 unid
	Embalagem
	R$ 17,85
	50
	R$ 892,50

	291
	Lima Plástica ativadora para irrigação em Endodontia
	Limas de plástico que promovem limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares através da agitação mecânica das substâncias irrigadoras. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios. Caixa com 48 unidades.
	Caixa
	R$ 127,80
	80
	R$ 10.224,00

	292
	Lima Rotatória 15.03 de 25 mm
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 
	Embalagem
	R$ 142,42
	150
	R$ 21.363,00

	293
	Lima Rotatória 25.03 de 25 mm
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 
	Embalagem
	R$ 187,77
	150
	R$ 28.165,50

	294
	Lima Rotatória 25.05 de 25 mm
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES
	Embalagem
	R$ 142,52
	150
	R$ 21.378,00

	295
	
Lima Rotatoria 30.05 de 25 mm
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. 
EMBALAGEM COM 4 UNIDADES
	Embalagem
	R$ 129,32
	150
	R$ 19.398,00

	296
	Lima Rotatoria 35.05 de 25 mm.
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES
	Embalagem
	R$ 203,08
	150
	R$ 30.462,00

	297
	Lima Rotatoria 40.05 de 25 mm.
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. 
EMBALAGEM COM 4 UNIDADES
	Embalagem
	R$ 186,00
	150
	R$ 27.900,00

	298
	Lima Rotatoria 25.05 de 31 mm
	
Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES

	Embalagem
	R$ 167,01
	150
	R$ 25.051,50

	299
	Lima Rotatoria 30.05 de 31 mm
	Possui cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical. Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal. Pode ser usada em qualquer motor. Lima rotatória e reciprocante. Secção transversal hélice quadrangular. E menor desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz. Velocidade recomendados pelo fabricante: 350 a 950 rpm. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES
	Embalagem
	R$ 123,83
	150
	R$ 18.574,50

	300
	Paramonoclorofeno Canforado
	Paramonoclorofenol, associação cânfora, aspecto físico:líquido. Frasco com 20 ml.
	Frasco
	R$ 11,16
	80
	R$ 892,80

	301
	Placa de petri vidro incolor 3 divisórias
	Autoclavável. Confeccionado em vidro incolor com 03 divisões. Indicado para armazenamento de cones de Guta Percha sem contaminação.
	Unidade
	R$ 13,63
	30
	R$ 408,90

	302
	Ponta de Irrigação Navitip
	Apresentação: ponta de uso único do modelo Navitip, c/ saída lateral para o líquido irrigante, c/ encaixe na seringa tipo Luer, cânula de 27G x 25 mm de comprimento, Classificação ANVISA: CLASSE I; Unidade de Fornecimento: pacote c/ 20 unidades.
	Embalagem
	R$ 96,88
	50
	R$ 4.844,00

	303
	Régua endodôntica Calibradora
	Régua para uso odontológico, para endodontia, calibradora (p/ calibrar cones principais e confeccionar cones intermediários), confeccionada conforme nbr 7 153-1 em aco inoxidável, passível de esterilização em meios físico químicos, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência ade fabricação. Embalagem com 01 unidade.
	Unidade
	R$ 22,02
	20
	R$ 440,40

	304
	Solvente de Guta Percha à base de óleo essencial de Laranja
	Composição: À base de óleo de casca de laranja, Aplicação: Retratamento endodôntico, Embalagem: Frasco, Conteúdo [ml]: 10
	Unidade
	R$ 12,50
	20
	R$ 250,00

	305
	Sugador Endodôntico
	Utilizado para sugar sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos endodônticos. Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial. Embalagem com 20 unidades
	Pacote
	R$ 22,82
	200
	R$ 4.564,00

	306
	Alginato
	Alginato tipo I, material elástico, tixotrópico, cor verde ou lilás, excelente elasticidade e compatibilidade com gesso odontológico. Reprodução de detalhes de superfície de até 5 μm (mícrons) estabilidade dimensional de 2 dias; Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos, considerando temperatura da água em 23ºC.Pacote de 500 gramas
	Pacote
	R$ 47,80
	200
	R$ 9.560,00

	307
	Ácido fluorídrico
	Condicionador Ácido Fluorídrico Porcelana 10%. Indicado para Condicionamento superficial de restaurações indiretas para complemento do processo de adesão ao substrato dental.
	Pacote
	R$ 14,34
	30
	R$ 430,20

	308
	Acrílico Autopolimerizável Líquido
	Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Embalagem com 120ml
	Frasco
	R$ 35,49
	20
	R$ 709,80

	309
	Cimento resinoso autoadesivo de ativação dual
	Cimento resinoso dual com Pasta base + catalisador em uma única seringa aplicadora; livre de Bisfenol A (ou derivados) ou HEMA., autoadesivo e autocondicionante. 
Composição: 35% em peso de éster metacrilato, 65% em peso de partícula inorgânica. Embalagem de seringa dupla com 7g com pontas aplicadoras; alta radiopacidade; resistência ao manchamento; Solubilidade: Não mais que 7,5µg/mm³. Embalagem com 1 unidade.
	Seringa
	R$ 99,55
	40
	R$ 3.982,00

	310
	Escova para peça de mão de Polimento p/ acrílico
	Escova de polimento em Pelo de cabra, para peça de mão, para polimento de resina acrílica. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	R$ 16,28
	15
	R$ 244,20

	311
	Gesso tipo 3
	Gesso Tipo III; Composto Por Sulfato de Calcio e Pigmento; Atoxico; Soluvel Em Água; Embalagem Pacote de 1kg; Constando Externamente Marca Comercial, Procedencia de Fabricacao; Validade Minima de 2 Anos Da Data de Entrega. Embalagem com 1 kg,
	Pacote
	R$ 10,41
	120
	R$ 1.249,20

	312
	Gesso tipo 4
	Gesso - uso odontológico, componente básico sulfato de cálcio, a-hemihidrato e corante, aspecto físico pó, TIPO IV (especial), aplicação confecção de troqueis e modelos mestres p/ prótese, características adicionais micro-granulado, Embalagem de 1 kg. 
	Pacote
	R$ 17,76
	120
	R$ 2.131,20

	313
	Kit Silicona Condensação para Consultório
	Kit para moldagem dental composto por silicone de condensação denso, pasta fluida e pasta catalisadora de uso em consultório, para moldagem de Prótese Fixa e Removível. Contém :1 pote de Perfil Denso com 1Kg + 1 bisnaga de Base de Perfil Fluido com 120g + 1 bisnaga de Catalisador.
	Kit
	R$ 212,72
	15
	R$ 3.190,80

	314
	Pino de Fibra de Vidro número 0,5
	Pino intra-radicular - uso odontológico, fibra de vidro e resina epoxi de alta resistência mecânica, com forma paralela com retenções e com filamento metálico interno com resina pigmentada (permitindo a transmissão de luz no interior do conduto. Número 0,5, embalagem com 05 unidades.
	Embalagem
	R$ 35,25
	12
	R$ 423,00

	315
	Pino de Fibra de Vidro número 01
	Pino intra-radicular - uso odontológico, fibra de vidro e resina epoxi de alta resistência mecânica, com forma paralela com retenções e com filamento metálico interno com resina pigmentada (permitindo a transmissão de luz no interior do conduto. Número 01, embalagem com 05 unidades
	Embalagem
	R$ 25,04
	12
	R$ 300,48

	316
	Pino de Fibra de Vidro número 02
	Pino intra-radicular - uso odontológico, fibra de vidro e resina epoxi de alta resistência mecânica, com forma paralela com retenções e com filamento metálico interno com resina pigmentada (permitindo a transmissão de luz no interior do conduto. Número 02, embalagem com 05 unidades
	Embalagem
	R$ 25,25
	12
	R$ 303,00

	317
	Kit de Reembasamento RÍGIDO PERMANENTE para Próteses Removóveis
	Material odontológico para reembasamento rígido permanente de próteses totais e parciais, à base de resina acrílica, indicado para correção de adaptação, retenção, estabilidade oclusal e dimensão vertical em uma única sessão clínica. O sistema deverá ser fornecido em kit completo, contendo 01 frasco com 40 g de pó acrílico de cor rosa, 01 frasco com 50 mL de líquido monomérico ativador de polimerização, 01 frasco com 10 mL de agente de união (bonding) destinado à ativação química da base da prótese, além de dosadores para pó e líquido, garantindo mistura volumétrica padronizada. O material deverá permitir moldagem funcional intraoral, apresentar polimerização química de aproximadamente 15 a 20 minutos, com controle térmico seguro, e formar uma estrutura rígida, estável e contínua, com adesão química ao acrílico da prótese, sem linha de demarcação após acabamento e polimento, permitindo ajuste, desgaste e polimento como uma base acrílica convencional. Não serão aceitos materiais macios, resilientes, temporários ou condicionadores de tecido. O produto deverá possuir registro sanitário vigente e ser fornecido com instruções de uso em língua portuguesa.
	Unidade
	R$ 157,86
	20
	R$ 3.157,20

	318
	Resina Acrílica Autopolimerizável 62
	Resina acrilica autopolimerizável para provisórios, coroas e facetas cor 62. Embalagem com 220g
	Frasco
	R$ 78,53
	10
	R$ 785,30

	319
	Resina Acrílica Autopolimerizável 66
	Resina acrilica autopolimerizável para provisórios, coroas e facetas cor 66 e 67. Embalagem com 220g
	Frasco
	R$ 48,82
	20
	R$ 976,40

	320
	Resina Acrílica pó incolor
	Resina acrilica autopolimerizável para para prótese total, INCOLOR. Embalagem com 220g.
	Frasco
	R$ 61,79
	10
	R$ 617,90

	321
	Resina Acrílica pó rosa
	Resina acrilica autopolimerizável para prótese total, cor ROSA. Embalagem com 220g
	Frasco
	R$ 54,18
	10
	R$ 541,80

	322
	Resina Acrílica Vermelha
	Resina acrílica cor vermelha autopolimerizável, de presa rápida, mínima contração, granulação fina para moldagem de pino intra-radicular. Embalagem com 25 gramas
	Frasco
	R$ 76,85
	10
	R$ 768,50

	323
	Mandril PM Cônico para Tira
	Mandril para Peça de Mão; Produzido em aço inox; Tamanho: 61,0mm. Embalagem com 01 unidade
	Unidade
	R$ 6,82
	20
	R$ 136,40

	324
	Silano
	Agente de União indicado no tratamento de superfícies internas de restaurações indiretas.
	Unidade
	R$ 15,68
	15
	R$ 235,20

	325
	Silicone Catalisador para silicone denso de laboratório

	Pasta com 60ml na cor vermelha para catalisar o endurecimento do silicone denso laboratorial. 
	Unidade
	R$ 52,57
	20
	R$ 1.051,40

	326
	Silicone Denso para Laboratório
	Silicone de uso odontológico laboratorial, de excelente custo-benefício. Ótima resistência ao calor, até 100ºC. Alta estabilidade dimensional. Não reage com as resinas. Pode ser misturado com catalisador em gel ou líquido. Boa dureza final, 85 Shore A - denso. Alta reprodução de detalhes. Não deforma. Resistência à ruptura. Embalagem com 2,6 kg.
	Unidade
	R$ 456,48
	15
	R$ 6.847,20


VALOR TOTAL: R$ 2.474.304,69



4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. O objeto do presente termo de referência será recebido parceladamente pelo Município de Janaúba com prazo não superior a 07 (Sete) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
4.2.  Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço RUA CIRILO FREIRE DE CARVALHO, N° 21 –DENTE GRANDE, nesta cidade de Janaúba/MG. horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 às 17:00. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 
4.3. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
4.4. Comunicar à Administração formalmente, no prazo mínimo de 02 dias que antecedem a data de entrega dos itens, os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
4.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.
4.6.  Os bens, objeto da aquisição deverão estar dentro da padronização seguida pelo fabricante ou distribuidor do produto e respeitado as especificações técnicas e requisitos de desempenho dos órgãos de controle de qualidade. 
4.7. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 
4.8. As cores serão informadas no ato do pedido, sem que seja acarretado qualquer tipo de ônus adicional à contratante. 
4.9. Averiguar qualquer elemento nas dependências dos órgãos, acometido de atitudes suspeitas.
4.10. A aceitação dos serviços não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com relação às especificações divergentes. 
4.11. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: APRESENTAÇÃO DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS, MANUAIS, FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E LAUDO, QUANDO EXIGIDOS PARA OS ITENS CORRESPONDENTES.
4.12. Deverá ser apresentada, no sistema eletrônico, previamente à realização do certame, a documentação técnica pertinente, incluindo manuais, catálogos e laudos, bem como o comprovante de regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO (quando aplicável) e a conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em estrita observância às especificações estabelecidas no edital, antes do início de certame.
4.13. A aprovação definitiva da empresa classificada em primeiro lugar dar-se-á após aprovação dos documentos correspondentes por item licitado, por técnicos da Secretaria de Saúde.

5. VALOR ESTIMADO E VIGÊNCIA	
5.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 2.474.304,69 (Dois Milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).
5.2 O custo estimado da contratação foi apurado mediante pesquisa de preços realizada em fontes oficiais e especializadas, contemplando consultas à Plataforma Licitar e ao Painel de Preços do Governo Federal, com o objetivo de identificar contratações públicas e atas de registro de preços contendo itens com especificações técnicas equivalentes às pretendidas pela Prefeitura.
5.3  O futuro contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 Os bens serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
6.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.
6.1.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.1.4 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A Contratada obriga-se a:
7.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
7.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
7.1.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
8.1 A Contratante obriga-se a:
9. 
9.1 
8.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 
8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
8.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9 MEDIDAS ACAUTELADORAS E GARANTIA
9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10 CONTROLE DA EXECUÇÃO
11 
10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração Municipal- Responsável Técnico: Rafael Barbosa Lima (Coordenador Municipal de Saúde Bucal), inscrito no CPF: 065.344.176-26, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 14.133,2021.
10.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12 
11.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº14.133/2021. 
11.2 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 14.133/2021, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
11.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº14.133/2021 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

12 DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
12.1 As despesas dessa contratação serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

SECRETARIA DE SAÚDE
07.01.01.010.301.0010.1035.4.4.90.52.00 - Ficha: 509- Fonte: 1600000000
07.01.01.010.301.0010.1035.4.4.90.52.00 - Ficha: 510- Fonte: 1601000000
07.01.01.010.301.0010.1035.4.4.90.52.00 - Ficha: 511- Fonte: 1621000000
07.01.01.010.301.0010.2067.3.3.90.30.00 - Ficha: 536- Fonte: 1500001002
07.01.01.010.301.0010.2067.3.3.90.30.00 - Ficha: 537- Fonte: 1600000000
07.01.01.010.301.0010.2067.3.3.90.30.00 - Ficha: 538- Fonte: 1621000000




























ANEXO II – MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N° ___/2026

PARTES:
CONTRATANTE:    	_____________________________________, com sede na ________________________, nº _______ – Bairro _____________________, na cidade de _____________________, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo seu ______________________________________________, senhor ________________________________________, portador do CPF N.  XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATANTE. 
CONTRATADA:  	_____________________________________, com sede na ________________________, nº _______ – Bairro _____________________, na cidade de _____________________, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu ______________________________________________, senhor ________________________________________, portador do CPF N.  XXX.XXX.XXX-XX, E-MAIL INSTITUCIONAL: _________________________________________________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº. 14.133/21, decorrente do Processo Licitatório nº. 81/2026, modalidade Pregão Eletrônico nº. 23/2026 e pelas condições que estipulam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Janaúba/MG, considerando a necessidade desses itens para a manutenção e a continuidade dos atendimentos odontológicos prestados à população, em conformidade com as normas de segurança de saúde no trabalho e demais legislações aplicáveis.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Instrumento Convocatório do Processo Licitatório nº. 81/2026, modalidade Pregão Eletrônico nº. 23/2026 bem como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.1 - O valor estimado deste contrato é de R$ __________________, sendo de R$ __________________, correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA.
2.2 - O CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais.
2.3 - Serão incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer modificações, que venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 - O presente instrumento terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.
4.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
4.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Janaúba e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.
4.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Janaúba, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.
4.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Janaúba.
4.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA. 
4.3 – O Município de Janaúba poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:
a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Janaúba.
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida.
c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Janaúba.
d) Débito da CONTRATADA para com o Município de Janaúba quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.
4.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Janaúba, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5.2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da Lei Federal n° 14.133/21, buscarão uma solução para a questão.
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes no termo de referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:
7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de ______________, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.
7.2. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Janaúba.
7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.
§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.
§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Janaúba, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município de Janaúba, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.
7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.
7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município de Janaúba, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem. 
7.6. Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.
7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.
7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.
7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), em um prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.
7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Janaúba ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21. 
8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato. 
8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos; 
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor; 
8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual; 
8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a qualquer indenização.
9.2 - Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Janaúba, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 10% sobre o valor total do contrato se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;
10.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.
10.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO
11.1 - A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato sem a autorização expressa da Contratante, exceto nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
12.1 - O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº___/, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2026, Processo Licitatório nº 81/2026.
12.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 14.133/21, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Janaúba/Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.


Local e Data.
     
                    

Prefeito Municipal                                                             Representante Legal do						      Fornecedor
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39442-052 – Janaúba – MG




        Tamiris Greycielle de Paula Borges
     Pregoeira Oficial
TESTEMUNHAS: 


1)________________________________
NOME: 
CPF: 

2)________________________________
NOME: 
CPF:












ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO



A ________ (nome da empresa) ______________________________, inscrita no CNPJ nº ____________, situada à __________ (endereço completo) ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, para fins de participação no pregão eletrônico nº 23/2026 que não é parente de servidor público e não é servidor público pertencente ao quadro de funcionários do município de Janaúba.




___________________________________
(local e data)





_______________________________________________________
(representante legal)
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